## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 9.952 | 0 | 230 | 96 | 0 | 3.22 | 91.16 | 6.27 | 32.04
01 - 02 | 10.088 | 0 | 234.4 | 105.5 | 0 | 3.22 | 85.72 | 6.24 | 32.28
02 - 03 | 9.98 | 0 | 232.8 | 101.8 | 0 | 3.1 | 87.66 | 6.36 | 32.38
03 - 04 | 9.936 | 0 | 221.8 | 94.5 | 0 | 3.1 | 84.14 | 6.33 | 32.22
04 - 05 | 11.152 | 0 | 223.6 | 95.8 | 0 | 3.06 | 84.72 | 6.18 | 32.42
05 - 06 | 10.88 | 0 | 235.2 | 99.9 | 0 | 3.02 | 92.14 | 6.33 | 32.64
06 - 07 | 10.968 | 0 | 281.6 | 124.3 | 0 | 3.74 | 109.46 | 6.57 | 35.94
07 - 08 | 9.88 | 0 | 317.2 | 123.7 | 0 | 3.9 | 144.78 | 6.63 | 36.8
08 - 09 | 9.528 | 0 | 328 | 125 | 0 | 4 | 154.74 | 6.54 | 36.08
09 - 10 | 9.572 | 0 | 338.8 | 125.2 | 0 | 3.62 | 157.02 | 6.84 | 44.58
10 - 11 | 9.516 | 0 | 321.8 | 120.8 | 0 | 3.2 | 144.76 | 6.6 | 45.18
11 - 12 | 9.32 | 0 | 328.6 | 125.9 | 0 | 2.98 | 144.34 | 6.36 | 47.44
12 - 13 | 9.94 | 0 | 334.8 | 132 | 0 | 3.9 | 137.58 | 6.57 | 53.16
13 - 14 | 9.212 | 0 | 315.2 | 115.8 | 0 | 5.2 | 122.94 | 6.45 | 63
14 - 15 | 9.112 | 0 | 316.8 | 120.1 | 0 | 3.72 | 121.36 | 6.39 | 63.66
15 - 16 | 9.62 | 0 | 310.4 | 123.4 | 0 | 3.36 | 123.9 | 6.54 | 51.82
16 - 17 | 11.412 | 0 | 335.8 | 126.1 | 0 | 4.5 | 139.24 | 6.45 | 57.58
17 - 18 | 11.06 | 0 | 345.4 | 133.3 | 0 | 4.32 | 135.5 | 6.84 | 63.78
18 - 19 | 10.868 | 0 | 331.6 | 133.5 | 0 | 4.4 | 133.98 | 6.45 | 51.7
19 - 20 | 10.812 | 0 | 327 | 128.4 | 0 | 3.98 | 140.9 | 6.78 | 45.4
20 - 21 | 11.436 | 0 | 312.2 | 124.5 | 0 | 5.1 | 133.78 | 6.48 | 40.74
21 - 22 | 9.544 | 0 | 299.2 | 122.8 | 0 | 4.24 | 123.24 | 6.87 | 40.56
22 - 23 | 9.564 | 0 | 281.8 | 120 | 0 | 3.96 | 114.1 | 6.75 | 35.56
23 - 00 | 9.68 | 0 | 263.4 | 111.3 | 0 | 3.92 | 105.2 | 6.84 | 34.76
Сумма | 243.032 | 0 | 7067.4 | 2829.6 | 0 | 90.76 | 2912.36 | 156.66 | 1041.72
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.848 | 0 | 62.8 | 22.4 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 19.88
01 - 02 | 0.844 | 0 | 72.6 | 35.3 | 0 | 0 | 21.14 | 0 | 20.06
02 - 03 | 0.832 | 0 | 70.2 | 30.1 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 20.24
03 - 04 | 0.8 | 0 | 58.8 | 21.2 | 0 | 0 | 21.44 | 0 | 19.86
04 - 05 | 0.676 | 0 | 54.4 | 19.9 | 0 | 0 | 19.32 | 0.03 | 19.08
05 - 06 | 0.632 | 0 | 51.4 | 18.2 | 0 | 0 | 18.74 | 0 | 18.14
06 - 07 | 0.556 | 0 | 62 | 27.6 | 0 | 0 | 19.14 | 0.03 | 18.86
07 - 08 | 0.736 | 0 | 64.2 | 25 | 0 | 0 | 24.56 | 0 | 19.18
08 - 09 | 0.828 | 0 | 71.6 | 25.6 | 0 | 0 | 31.68 | 0 | 18.52
09 - 10 | 0.86 | 0 | 93.8 | 31 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 26.2
10 - 11 | 0.68 | 0 | 88.8 | 27.1 | 0 | 0 | 35.02 | 0 | 30.98
11 - 12 | 0.764 | 0 | 94 | 32.6 | 0 | 0 | 34.08 | 0 | 32.36
12 - 13 | 0.636 | 0 | 101.4 | 41.7 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 34.22
13 - 14 | 0.612 | 0 | 91.8 | 28.7 | 0 | 0 | 28.88 | 0 | 39.04
14 - 15 | 0.224 | 0.004 | 104.6 | 30.4 | 0 | 0 | 31.42 | 0 | 47.7
15 - 16 | 0.184 | 0 | 88.2 | 31.5 | 0 | 0 | 29.86 | 0 | 31.2
16 - 17 | 0.108 | 0.008 | 86.2 | 22.3 | 0 | 0 | 36.98 | 0 | 31.38
17 - 18 | 0.18 | 0 | 91.4 | 30.6 | 0 | 0 | 30.16 | 0 | 34.7
18 - 19 | 0.176 | 0 | 79.4 | 32.3 | 0 | 0 | 25.24 | 0 | 25.94
19 - 20 | 0.164 | 0 | 76.6 | 29.8 | 0 | 0 | 29.66 | 0 | 21.22
20 - 21 | 0.192 | 0 | 70 | 26.8 | 0 | 0 | 28.06 | 0 | 19
21 - 22 | 0.184 | 0.008 | 69.4 | 28.7 | 0 | 0 | 24.7 | 0.03 | 19.52
22 - 23 | 0.516 | 0 | 76.2 | 34.5 | 0 | 0 | 23.78 | 0 | 21.16
23 - 00 | 0.616 | 0 | 74.6 | 32.8 | 0 | 0 | 23.24 | 0 | 21.92
Сумма | 12.848 | 0.02 | 1854.4 | 686.1 | 0 | 0 | 657.04 | 0.09 | 610.36

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч