## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS | АЧР
00 - 01 | 8.17 | 6.22 | 288.4 | 229.2 | 161.8 | 0 | 12 | 52.5 | 90.8 | 145.65 | 0 | 54.3 | 0.5176
01 - 02 | 8.19 | 6.24 | 292.4 | 224.1 | 156.8 | 0 | 11.6 | 54.9 | 89.8 | 147.75 | 0 | 54.45 | 0.5165
02 - 03 | 8.208 | 6.26 | 295.2 | 228.3 | 161 | 0 | 11.6 | 56.46 | 90.1 | 149.1 | 0 | 54.6 | 0.5235
03 - 04 | 8.183 | 6.24 | 304 | 234.9 | 168.4 | 0 | 11.6 | 56.7 | 88.6 | 159.15 | 0 | 53.85 | 0.5389
04 - 05 | 8.188 | 6.29 | 302.8 | 234.3 | 167.2 | 0 | 11.6 | 56.94 | 88.8 | 157.5 | 0 | 54.15 | 0.5371
05 - 06 | 8.105 | 6.23 | 307.2 | 257.1 | 184.8 | 0 | 11.6 | 59.4 | 89.4 | 158.55 | 0 | 59.55 | 0.5643
06 - 07 | 8.144 | 6.23 | 310.4 | 271.8 | 201.6 | 0 | 12.2 | 62.22 | 93.7 | 154.95 | 0 | 56.55 | 0.5822
07 - 08 | 8.265 | 6.37 | 334.4 | 288.6 | 214 | 0 | 13 | 74.1 | 99.1 | 161.7 | 0 | 60.45 | 0.623
08 - 09 | 8.166 | 6.33 | 332.4 | 321.6 | 247 | 0 | 12.4 | 70.56 | 100.7 | 161.1 | 0 | 60.9 | 0.654
09 - 10 | 8.137 | 6.27 | 309.6 | 329.1 | 257.2 | 0 | 12.2 | 57.3 | 95.4 | 157.2 | 0 | 58.2 | 0.6387
10 - 11 | 8.116 | 6.23 | 309.6 | 320.1 | 252 | 0 | 11 | 61.92 | 93.6 | 154.5 | 0 | 56.1 | 0.6297
11 - 12 | 8.135 | 6.25 | 313.6 | 292.8 | 223.2 | 0 | 12.4 | 61.14 | 99.1 | 153.75 | 0 | 55.8 | 0.6064
12 - 13 | 8.259 | 6.32 | 301.2 | 273.6 | 203.4 | 0 | 11.6 | 49.44 | 93.8 | 158.4 | 0 | 57.45 | 0.5748
13 - 14 | 8.208 | 6.28 | 303.6 | 282.9 | 210.2 | 0 | 12 | 57.72 | 93.3 | 153 | 0 | 59.4 | 0.5865
14 - 15 | 8.171 | 6.31 | 313.6 | 299.4 | 229.2 | 0 | 12.4 | 56.52 | 97.6 | 159.6 | 0 | 56.4 | 0.613
15 - 16 | 8.149 | 6.33 | 340.4 | 314.7 | 240.6 | 0 | 11.8 | 69.18 | 104.2 | 167.55 | 0 | 60.9 | 0.6551
16 - 17 | 8.134 | 6.32 | 343.2 | 295.5 | 212.6 | 0 | 17.2 | 62.82 | 110.6 | 169.95 | 0 | 64.5 | 0.6387
17 - 18 | 8.207 | 6.4 | 339.6 | 315.6 | 221.2 | 0 | 25.6 | 62.88 | 108.5 | 168.75 | 0 | 67.35 | 0.6552
18 - 19 | 8.268 | 6.4 | 343.2 | 338.4 | 244.4 | 0 | 25.2 | 61.92 | 110.8 | 171 | 0 | 67.8 | 0.6816
19 - 20 | 8.308 | 6.42 | 341.2 | 330.3 | 239.6 | 0 | 20.2 | 61.38 | 108 | 172.05 | 0 | 68.85 | 0.6715
20 - 21 | 8.284 | 6.46 | 332 | 306.9 | 228.4 | 0 | 11.4 | 59.52 | 101.5 | 171.6 | 0 | 65.85 | 0.6389
21 - 22 | 8.298 | 6.4 | 319.2 | 298.8 | 213.4 | 0 | 19 | 55.98 | 98.7 | 164.85 | 0 | 65.1 | 0.618
22 - 23 | 8.327 | 6.46 | 324.8 | 256.8 | 180.8 | 0 | 11.6 | 54.6 | 98 | 172.5 | 0 | 63.3 | 0.5816
23 - 00 | 8.303 | 6.41 | 322 | 240.9 | 170.4 | 0 | 8.6 | 54.54 | 100.6 | 166.8 | 0 | 60.45 | 0.5629
Сумма | 196.923 | 151.67 | 7624 | 6785.7 | 4989.2 | 0 | 329.8 | 1430.64 | 2344.7 | 3856.95 | 0 | 1436.25
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 0.12 | 0.04 | 113.2 | 126 | 99.8 | 0 | 16.2 | 17.4 | 50.4 | 46.8 | 0 | 8.7
01 - 02 | 0.119 | 0.05 | 114.4 | 129 | 102.8 | 0 | 16.2 | 17.46 | 50.9 | 47.25 | 0 | 8.55
02 - 03 | 0.12 | 0.04 | 114.8 | 130.2 | 103.4 | 0 | 16.4 | 17.34 | 51 | 47.7 | 0 | 8.7
03 - 04 | 0.12 | 0.05 | 113.2 | 125.4 | 99.8 | 0 | 16.2 | 17.4 | 49.9 | 47.25 | 0 | 8.4
04 - 05 | 0.121 | 0.04 | 113.6 | 125.1 | 98.8 | 0 | 16.2 | 17.34 | 50 | 47.55 | 0 | 8.7
05 - 06 | 0.118 | 0.04 | 109.2 | 124.8 | 99.6 | 0 | 15.8 | 17.1 | 48.3 | 45 | 0 | 8.7
06 - 07 | 0.118 | 0.05 | 113.6 | 125.4 | 99.6 | 0 | 16 | 19.26 | 49 | 46.65 | 0 | 9
07 - 08 | 0.122 | 0.04 | 135.6 | 134.4 | 106.6 | 0 | 16.4 | 37.2 | 51.3 | 48.45 | 0 | 9.9
08 - 09 | 0.118 | 0.11 | 127.2 | 162.9 | 137 | 0 | 16.4 | 33.06 | 49.4 | 46.35 | 0 | 9.3
09 - 10 | 0.118 | 0.05 | 110.8 | 172.8 | 149.2 | 0 | 16.2 | 22.2 | 45.6 | 43.95 | 0 | 6.9
10 - 11 | 0.117 | 0.04 | 120 | 168.9 | 146.6 | 0 | 15.8 | 32.64 | 45.4 | 43.65 | 0 | 6
11 - 12 | 0.118 | 0.05 | 122.4 | 162.6 | 139.8 | 0 | 16.2 | 33.54 | 46.4 | 43.35 | 0 | 6
12 - 13 | 0.122 | 0.04 | 108 | 132.9 | 108.8 | 0 | 16.6 | 14.16 | 48.2 | 47.1 | 0 | 6.9
13 - 14 | 0.121 | 0.05 | 119.6 | 158.1 | 134.4 | 0 | 16.4 | 27.72 | 47.6 | 45.9 | 0 | 6.75
14 - 15 | 0.12 | 0.04 | 109.2 | 170.7 | 147.4 | 0 | 16.2 | 18.3 | 47.1 | 45 | 0 | 6.75
15 - 16 | 0.119 | 0.05 | 118.8 | 166.2 | 141.8 | 0 | 16.4 | 27.06 | 47.6 | 45.75 | 0 | 7.35
16 - 17 | 0.118 | 0.04 | 113.2 | 153.3 | 126.4 | 0 | 16.2 | 18.24 | 49.2 | 46.95 | 0 | 10.5
17 - 18 | 0.12 | 0.05 | 116.4 | 140.7 | 112.4 | 0 | 16.4 | 17.94 | 51 | 48.75 | 0 | 10.95
18 - 19 | 0.123 | 0.05 | 119.6 | 166.8 | 137.8 | 0 | 16.8 | 18.66 | 52.5 | 49.95 | 0 | 11.55
19 - 20 | 0.123 | 0.05 | 123.6 | 161.1 | 130.6 | 0 | 18 | 19.32 | 54.5 | 51.3 | 0 | 11.7
20 - 21 | 0.123 | 0.04 | 120.4 | 141.9 | 112.2 | 0 | 17 | 19.08 | 52.8 | 49.95 | 0 | 11.55
21 - 22 | 0.124 | 0.05 | 120.8 | 141.6 | 111.6 | 0 | 17.4 | 18.36 | 53.2 | 50.25 | 0 | 11.85
22 - 23 | 0.124 | 0.05 | 122 | 137.7 | 108 | 0 | 17.4 | 18.6 | 53.3 | 51.45 | 0 | 11.55
23 - 00 | 0.123 | 0.05 | 120 | 137.1 | 107.6 | 0 | 17.8 | 18.36 | 52.7 | 50.4 | 0 | 10.95

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч