## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS | АЧР
00 - 01 | 0.936 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 1412.4 | 0 | 483.6 | 22.2 | 0 | 290.8 | 312.4 | 777 | 0 | 0 | 286.2 | 0 | 150.9 | 0 | 71.4 | 0 | 18.72 | 1.4124
01 - 02 | 0.936 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 476.4 | 22.2 | 0 | 268 | 306.8 | 759.6 | 0 | 0 | 287.2 | 0 | 150.3 | 0 | 72 | 0 | 18.36 | 1.3728
02 - 03 | 0.944 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 1371.6 | 0 | 477.6 | 22.2 | 0 | 267.2 | 308.4 | 762 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 149.1 | 0 | 71 | 0 | 18.72 | 1.3716
03 - 04 | 0.936 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 1376.4 | 0 | 471.6 | 22.8 | 0 | 267.2 | 305.6 | 762 | 0 | 0 | 289.2 | 0 | 145.5 | 0 | 71.2 | 0 | 18.72 | 1.3764
04 - 05 | 0.936 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 1424.4 | 0 | 488.4 | 22.2 | 0 | 271.2 | 319.2 | 814.8 | 0 | 0 | 281 | 0 | 150.3 | 0 | 71.8 | 0 | 18.72 | 1.4244
05 - 06 | 0.936 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 1484.4 | 0 | 501.6 | 22.2 | 0 | 295.6 | 329.6 | 852 | 0 | 0 | 279.8 | 0 | 152.1 | 0 | 72.2 | 0 | 18.36 | 1.4844
06 - 07 | 0.936 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 1600.8 | 0 | 531.6 | 22.2 | 0 | 299.6 | 349.6 | 942.6 | 0 | 0 | 300.2 | 0 | 162 | 0 | 74.4 | 0 | 18.72 | 1.6008
07 - 08 | 0.944 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 1580.4 | 0 | 556.8 | 23.4 | 0 | 241.2 | 370 | 975.6 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 167.1 | 0 | 76 | 0 | 19.08 | 1.5804
08 - 09 | 0.936 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 1564.8 | 0 | 577.2 | 22.8 | 0 | 210 | 385.6 | 982.2 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 171 | 0 | 75.8 | 0 | 19.08 | 1.5648
09 - 10 | 0.936 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 1509.6 | 0 | 453.6 | 23.4 | 0 | 210.4 | 261.6 | 874.2 | 0 | 0 | 363.6 | 0 | 171 | 0 | 76.6 | 0 | 19.8 | 1.5096
10 - 11 | 0.936 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 1564.8 | 0 | 440.4 | 24.6 | 0 | 275.2 | 257.2 | 876.6 | 0 | 0 | 350.2 | 0 | 161.1 | 0 | 79 | 0 | 20.88 | 1.5648
11 - 12 | 0.936 | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 423.6 | 24 | 0 | 324.4 | 242.8 | 823.8 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 157.5 | 0 | 80 | 0 | 20.52 | 1.5312
12 - 13 | 0.936 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 1479.6 | 0 | 433.2 | 24.6 | 0 | 322 | 245.6 | 811.8 | 0 | 0 | 281.4 | 0 | 165 | 0 | 79.2 | 0 | 20.88 | 1.4796
13 - 14 | 0.944 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 1459.2 | 0 | 410.4 | 24.6 | 0 | 297.6 | 228.8 | 814.8 | 0 | 0 | 282.6 | 0 | 159 | 0 | 79 | 0 | 20.52 | 1.4592
14 - 15 | 0.936 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 0 | 415.2 | 24 | 0 | 270.8 | 240 | 831.6 | 0 | 0 | 288.2 | 0 | 153.3 | 0 | 76.4 | 0 | 20.52 | 1.4532
15 - 16 | 0.936 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 1513.2 | 0 | 524.4 | 24.6 | 0 | 268.4 | 337.6 | 883.8 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 166.2 | 0 | 77 | 0 | 20.16 | 1.5132
16 - 17 | 0.936 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 0 | 591.6 | 24 | 0 | 300.4 | 400.8 | 987.6 | 0 | 0 | 338.8 | 0 | 169.5 | 0 | 77.8 | 0 | 20.52 | 1.686
17 - 18 | 0.944 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 1772.4 | 0 | 590.4 | 24 | 0 | 338 | 401.2 | 1029.6 | 0 | 0 | 343.4 | 0 | 167.7 | 0 | 81.2 | 0 | 20.16 | 1.7724
18 - 19 | 0.936 | 4.168 | 0 | 0 | 0 | 1796.4 | 0 | 608.4 | 24.6 | 0 | 330 | 420.8 | 1056.6 | 0 | 0 | 349 | 0 | 166.5 | 0 | 81 | 0 | 20.88 | 1.7964
19 - 20 | 0.936 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 1719.6 | 0 | 612 | 24.6 | 0 | 284.8 | 413.6 | 1017.6 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 177 | 0 | 85 | 0 | 20.88 | 1.7196
20 - 21 | 0.944 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 1633.2 | 0 | 602.4 | 24 | 0 | 246.4 | 404.8 | 1004.4 | 0 | 0 | 320.6 | 0 | 176.7 | 0 | 79.4 | 0 | 20.52 | 1.6332
21 - 22 | 0.936 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 559.2 | 24.6 | 0 | 230 | 374.8 | 947.4 | 0 | 0 | 317.8 | 0 | 162.9 | 0 | 79.6 | 0 | 20.52 | 1.5576
22 - 23 | 0.944 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1491.6 | 0 | 540 | 24.6 | 0 | 239.6 | 357.6 | 886.8 | 0 | 0 | 305.8 | 0 | 161.4 | 0 | 76.6 | 0 | 20.52 | 1.4916
23 - 00 | 0.936 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 0 | 522 | 24 | 0 | 281.6 | 334.4 | 835.2 | 0 | 0 | 304.2 | 0 | 165.3 | 0 | 76.2 | 0 | 20.52 | 1.482
Сумма | 22.512 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 36837.6 | 0 | 12291.6 | 566.4 | 0 | 6630.4 | 7908.8 | 21309.6 | 0 | 0 | 7440.4 | 0 | 3878.4 | 0 | 1839.8 | 0 | 476.28
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 236.4 | 23.4 | 0 | 0 | 160.8 | 266.4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 51.3 | 0 | 44 | 0 | 5.76
01 - 02 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 235.2 | 23.4 | 0 | 0 | 161.2 | 264.6 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 51.9 | 0 | 44.2 | 0 | 5.4
02 - 03 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 430.8 | 0 | 237.6 | 24 | 0 | 0 | 160.4 | 273.6 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 52.2 | 0 | 44.2 | 0 | 5.4
03 - 04 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 234 | 23.4 | 0 | 0 | 160 | 267.6 | 0 | 0 | 181.4 | 0 | 51 | 0 | 44 | 0 | 5.4
04 - 05 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 235.2 | 23.4 | 0 | 0 | 160.8 | 300.6 | 0 | 0 | 165.4 | 0 | 51.6 | 0 | 44.2 | 0 | 5.76
05 - 06 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 0 | 231.6 | 22.8 | 0 | 0 | 159.2 | 303.6 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 49.5 | 0 | 42.2 | 0 | 5.04
06 - 07 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 459.6 | 0 | 238.8 | 23.4 | 0 | 0 | 162.8 | 304.2 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 53.4 | 0 | 42.8 | 0 | 5.4
07 - 08 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 254.4 | 24.6 | 0 | 0 | 172.8 | 301.8 | 0 | 0 | 175.4 | 0 | 55.8 | 0 | 46.2 | 0 | 5.76
08 - 09 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 459.6 | 0 | 250.8 | 24.6 | 0 | 0 | 172.4 | 311.4 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 53.7 | 0 | 45.4 | 0 | 6.12
09 - 10 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 0 | 152.4 | 24.6 | 0 | 0 | 75.6 | 256.2 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 51.9 | 0 | 43.6 | 0 | 5.76
10 - 11 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 454.8 | 0 | 150 | 24.6 | 0 | 0 | 75.2 | 268.2 | 0 | 0 | 220 | 0 | 48.3 | 0 | 43.8 | 0 | 6.12
11 - 12 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 148.8 | 25.2 | 0 | 0 | 75.2 | 253.8 | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 48.9 | 0 | 44.8 | 0 | 6.12
12 - 13 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 156 | 25.8 | 0 | 0 | 75.6 | 249 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 53.1 | 0 | 46.2 | 0 | 6.48
13 - 14 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 151.2 | 25.8 | 0 | 0 | 74.4 | 255.6 | 0 | 0 | 158.6 | 0 | 50.4 | 0 | 45.8 | 0 | 6.48
14 - 15 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 158.4 | 25.2 | 0 | 0 | 82.4 | 255.6 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 48.9 | 0 | 44.8 | 0 | 6.12
15 - 16 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 228 | 24.6 | 0 | 0 | 152.8 | 271.8 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 51 | 0 | 45 | 0 | 6.12
16 - 17 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 252 | 24.6 | 0 | 0 | 172.8 | 316.2 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 54.6 | 0 | 45 | 0 | 6.12
17 - 18 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 0 | 258 | 25.2 | 0 | 0 | 177.6 | 331.2 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 55.2 | 0 | 45 | 0 | 6.12
18 - 19 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 256.8 | 25.2 | 0 | 0 | 176 | 328.2 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 55.8 | 0 | 45.8 | 0 | 6.48
19 - 20 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 0 | 261.6 | 26.4 | 0 | 0 | 176.8 | 302.4 | 0 | 0 | 190.6 | 0 | 59.1 | 0 | 47.4 | 0 | 6.48
20 - 21 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 258 | 25.2 | 0 | 0 | 173.6 | 301.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 58.5 | 0 | 47 | 0 | 6.12
21 - 22 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 248.4 | 25.8 | 0 | 0 | 166 | 277.2 | 0 | 0 | 172 | 0 | 56.7 | 0 | 47.4 | 0 | 6.48
22 - 23 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 439.2 | 0 | 244.8 | 25.8 | 0 | 0 | 162.4 | 273.6 | 0 | 0 | 172.6 | 0 | 56.4 | 0 | 47.4 | 0 | 6.48
23 - 00 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 433.2 | 0 | 243.6 | 25.8 | 0 | 0 | 160.8 | 274.8 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 57.3 | 0 | 47.6 | 0 | 6.48
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 г. ПС Енюково
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.72 | 0.72 | 0.72
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1376.4 | 1564.8 | 1772.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 471.6 | 577.2 | 590.4 | 1.848 | 2.142 | 2.3628 | P
| Q н, квар | 422.4 | 459.6 | 501.6 |  |  | Q н, квар | 234 | 250.8 | 258 | 0.6564 | 0.7104 | 0.7596 | Q
| S н, кВА | 1439.7565 | 1630.8989 | 1842.0109 |  |  | S н, кВА | 526.4623 | 629.3334 | 644.3106
Коэффициент загрузки | К з | 0.22853 | 0.25887 | 0.29238 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.083565 | 0.099894 | 0.10227
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 14.2756 | 14.9765 | 15.8521 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.1198 | 12.257 | 12.279
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 85.3054 | 95.3671 | 107.9358 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 49.9794 | 51.961 | 52.2789

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч