## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманский ао RS | 10 Загородная-Тепличный 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличный 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS | АЧР
00 - 01 | 11.936 | 11.936 | 0 | 0 | 1152 | 1150 | 652 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 1134.6 | 16.2 | 13.8 | 581.2 | 1.7602
01 - 02 | 11.968 | 11.952 | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 15.2 | 1123.2 | 16.8 | 13.8 | 551.2 | 1.721
02 - 03 | 11.968 | 11.968 | 0 | 0 | 1140 | 1142 | 600 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 1124.4 | 16.8 | 13.8 | 530.8 | 1.7002
03 - 04 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1144 | 1142 | 604 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1128 | 15.6 | 13.2 | 530 | 1.702
04 - 05 | 11.936 | 11.952 | 0 | 0 | 1152 | 1154 | 612 | 614 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 14.4 | 1136.4 | 16.8 | 13.8 | 542.8 | 1.725
05 - 06 | 11.904 | 11.888 | 0 | 0 | 1180 | 1178 | 708 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1158 | 20.4 | 13.8 | 635.6 | 1.843
06 - 07 | 11.936 | 11.952 | 0 | 0 | 1364 | 1364 | 764 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 1216.2 | 147 | 13.8 | 696 | 2.0874
07 - 08 | 12.256 | 12.24 | 0 | 0 | 1424 | 1426 | 864 | 864 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 15.2 | 1283.4 | 142.2 | 14.4 | 793.2 | 2.2492
08 - 09 | 12.096 | 12.128 | 0 | 0 | 1440 | 1438 | 924 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1299.6 | 139.8 | 15.6 | 849.6 | 2.3198
09 - 10 | 12.032 | 12.016 | 0 | 0 | 1428 | 1428 | 876 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 1283.4 | 144.6 | 16.8 | 839.6 | 2.2988
10 - 11 | 12.032 | 12.016 | 0 | 0 | 1420 | 1422 | 856 | 854 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 15.2 | 1279.8 | 141.6 | 15.6 | 816.8 | 2.2698
11 - 12 | 12.096 | 12.112 | 0 | 0 | 1420 | 1420 | 852 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1264.2 | 156.6 | 15.6 | 812 | 2.2636
12 - 13 | 12.032 | 12.032 | 0 | 0 | 1436 | 1436 | 836 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1246.8 | 189 | 15.6 | 798.8 | 2.2662
13 - 14 | 12 | 11.984 | 0 | 0 | 1424 | 1424 | 852 | 850 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 14.4 | 1252.8 | 171.6 | 15.6 | 812 | 2.2672
14 - 15 | 12.128 | 12.144 | 0 | 0 | 1408 | 1406 | 844 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 16 | 1267.8 | 138.6 | 15 | 804.8 | 2.243
15 - 16 | 12.16 | 12.144 | 0 | 0 | 1436 | 1436 | 912 | 914 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 15.2 | 1288.2 | 146.4 | 16.2 | 852.4 | 2.3192
16 - 17 | 12.16 | 12.176 | 0 | 0 | 1496 | 1496 | 988 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1357.8 | 139.2 | 16.2 | 912.4 | 2.4408
17 - 18 | 12.448 | 12.432 | 0 | 0 | 1516 | 1516 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 1378.2 | 136.8 | 16.2 | 914.8 | 2.4604
18 - 19 | 12.352 | 12.368 | 0 | 0 | 1492 | 1494 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 15.2 | 1354.8 | 138 | 14.4 | 924 | 2.4472
19 - 20 | 12.352 | 12.352 | 0 | 0 | 1472 | 1472 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1339.2 | 132.6 | 14.4 | 921.6 | 2.423
20 - 21 | 12.352 | 12.352 | 0 | 0 | 1408 | 1408 | 1016 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1276.8 | 129.6 | 14.4 | 944 | 2.3808
21 - 22 | 12.384 | 12.352 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | 968 | 970 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 16 | 1244.4 | 135 | 13.8 | 896.4 | 2.3064
22 - 23 | 12.288 | 12.32 | 0 | 0 | 1348 | 1348 | 832 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1237.8 | 109.8 | 14.4 | 757.6 | 2.1348
23 - 00 | 12.16 | 12.16 | 0 | 0 | 1304 | 1302 | 736 | 734 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 16 | 1199.4 | 103.2 | 14.4 | 658.4 | 1.9922
Сумма | 290.976 | 290.976 | 0 | 0 | 32524 | 32522 | 19896 | 19896 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0.8 | 363.2 | 29875.2 | 2644.2 | 354.6 | 18376
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманский ао RS | 10 Загородная-Тепличный 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличный 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 196 | 198 | 244 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 173.4 | 25.2 | 23.4 | 180.4
01 - 02 |  |  |  |  | 196 | 196 | 248 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 169.8 | 26.4 | 22.8 | 178
02 - 03 |  |  |  |  | 200 | 196 | 240 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 171.6 | 25.2 | 23.4 | 176
03 - 04 |  |  |  |  | 192 | 196 | 244 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 171.6 | 24.6 | 23.4 | 175.6
04 - 05 |  |  |  |  | 200 | 198 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 172.8 | 26.4 | 22.8 | 176.4
05 - 06 |  |  |  |  | 204 | 204 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 172.8 | 31.2 | 22.2 | 172.4
06 - 07 |  |  |  |  | 264 | 264 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 186 | 78 | 23.4 | 180.4
07 - 08 |  |  |  |  | 280 | 280 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 208.8 | 71.4 | 24.6 | 199.6
08 - 09 |  |  |  |  | 284 | 286 | 288 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 216.6 | 67.8 | 25.2 | 219.2
09 - 10 |  |  |  |  | 284 | 282 | 272 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 211.8 | 70.8 | 24.6 | 236.4
10 - 11 |  |  |  |  | 284 | 286 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 216.6 | 69 | 24.6 | 237.6
11 - 12 |  |  |  |  | 304 | 304 | 268 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 225 | 78.6 | 24.6 | 237.2
12 - 13 |  |  |  |  | 308 | 308 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 216 | 91.8 | 25.2 | 240
13 - 14 |  |  |  |  | 304 | 302 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 219 | 83.4 | 25.2 | 241.2
14 - 15 |  |  |  |  | 292 | 292 | 272 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 225.6 | 67.2 | 24.6 | 234.4
15 - 16 |  |  |  |  | 292 | 292 | 292 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 218.4 | 72.6 | 24.6 | 235.2
16 - 17 |  |  |  |  | 312 | 310 | 320 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 241.2 | 69.6 | 25.8 | 246
17 - 18 |  |  |  |  | 304 | 304 | 300 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 234 | 69.6 | 24.6 | 232
18 - 19 |  |  |  |  | 296 | 300 | 300 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 228.6 | 71.4 | 24.6 | 228.8
19 - 20 |  |  |  |  | 284 | 282 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 214.2 | 66.6 | 25.8 | 220
20 - 21 |  |  |  |  | 256 | 258 | 280 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 193.2 | 65.4 | 25.2 | 213.6
21 - 22 |  |  |  |  | 256 | 256 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 187.2 | 69.6 | 25.2 | 214
22 - 23 |  |  |  |  | 252 | 250 | 276 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 189.6 | 60 | 25.2 | 204.4
23 - 00 |  |  |  |  | 240 | 240 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 181.8 | 57.6 | 25.2 | 194.4
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 по ПС Загородная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.1 | 17.1 | 17.1
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 64 | 64 | 64 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 59.8 | 59.8 | 59.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1144 | 1440 | 1516 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 604 | 924 | 988 | 1.748 | 2.364 | 2.504 | P
| Q н, квар | 192 | 284 | 304 |  |  | Q н, квар | 244 | 288 | 300 | 0.436 | 0.572 | 0.604 | Q
| S н, кВА | 1160 | 1467.7384 | 1546.1798 |  |  | S н, кВА | 651.4231 | 967.843 | 1032.5425
Коэффициент загрузки | К з | 0.116 | 0.14677 | 0.15462 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.065142 | 0.096784 | 0.10325
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.6612 | 18.1787 | 18.33 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.3538 | 17.6602 | 17.7376
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 81.8016 | 90.6968 | 93.2974 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 83.6254 | 89.2102 | 90.621

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч