## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS | АЧР
00 - 01 | 2.064 | 0 |  | 2895 |  | 1641 |  | 2355 |  | 3402 | 44.8 | 7.2 | 1.2 | 516 | 0 | 712.8 | 675.2 | 0 | 0 | 0.8 | 916.8 | 935.2 | 875.2 | 886.4 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 164.8 | 701.6 | 401.6 | 0 | 877.6 | 512.8 | 586.4 | 76 | 2.4 | 41.6 | 691.2 | 444 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  | 5280 |  | 5086.4 | 9.362
01 - 02 | 2.149 | 0 |  | 2739 |  | 1485 |  | 2151 |  | 3186 | 44.8 | 7.2 | 0 | 517.2 | 0 | 658.4 | 605.6 | 0 | 0 | 0.8 | 819.2 | 860 | 768 | 808 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 160.8 | 653.6 | 337.6 | 0 | 837.6 | 498.4 | 566.4 | 75.2 | 2.4 | 12.8 | 696.8 | 412.8 | 4 | 0 | 0.8 | 0 |  | 4928 |  | 4716.8 | 8.6548
02 - 03 | 2.307 | 0 |  | 2733 |  | 1434 |  | 2079 |  | 3084 | 45.6 | 7.2 | 0 | 517.2 | 0 | 630.4 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 779.2 | 808 | 717.6 | 777.6 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 160.8 | 634.4 | 336 | 0 | 872 | 500 | 563.2 | 75.2 | 2.4 | 12.8 | 685.6 | 405.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  | 4848.8 |  | 4567.2 | 8.4236
03 - 04 | 2.136 | 0 |  | 2760 |  | 1404 |  | 2049 |  | 3024 | 44.8 | 6.4 | 0 | 516 | 0 | 643.2 | 570.4 | 0 | 0 | 0.8 | 754.4 | 800 | 692 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 163.2 | 605.6 | 339.2 | 0 | 868 | 476 | 566.4 | 74.4 | 2.4 | 29.6 | 696.8 | 402 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4840 |  | 4470.4 | 8.3212
04 - 05 | 2.211 | 0 |  | 2766 |  | 1413 |  | 2070 |  | 3057 | 44.8 | 7.2 | 0 | 520.8 | 0 | 645.6 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 768 | 809.6 | 712 | 771.2 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 164.8 | 620.8 | 321.6 | 0.8 | 880 | 472 | 565.6 | 76 | 2.4 | 12.8 | 704.8 | 409.2 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 4866.4 |  | 4523.2 | 8.3924
05 - 06 | 2.155 | 0 |  | 2868 |  | 1746 |  | 2226 |  | 3330 | 44.8 | 7.2 | 1.2 | 538.8 | 0 | 729.6 | 624 | 0 | 0 | 0.8 | 855.2 | 960.8 | 796 | 865.6 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 169.6 | 751.2 | 321.6 | 0 | 868 | 455.2 | 581.6 | 75.2 | 2.4 | 120 | 728.8 | 444 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 5121.6 |  | 5121.6 | 9.2368
06 - 07 | 2.133 | 0 |  | 3144 |  | 2271 |  | 2691 |  | 4128 | 45.6 | 7.2 | 0 | 829.2 | 0 | 804 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 1042.4 | 1156 | 959.2 | 1108.8 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 179.2 | 911.2 | 348 | 0 | 962.4 | 505.6 | 637.6 | 76.8 | 2.4 | 238.4 | 803.2 | 518.4 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 5869.6 |  | 6450.4 | 11.1708
07 - 08 | 1.108 | 0 |  | 3654 |  | 2766 |  | 3429 |  | 4470 | 44.8 | 7.2 | 0 | 349.2 | 0 | 936 | 1036.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1348 | 1448 | 1114.4 | 1359.2 | 0 | 0 | 0 | 602.4 | 0 | 185.6 | 1066.4 | 543.2 | 0 | 1048 | 567.2 | 671.2 | 81.6 | 2.4 | 331.2 | 893.6 | 673.2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 7128 |  | 7295.2 | 12.9072
08 - 09 | 1.794 | 0 |  | 4194 |  | 3111 |  | 3732 |  | 5106 | 44.8 | 8 | 0 | 244.8 | 0 | 1002.4 | 1151.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1519.2 | 1704.8 | 1176 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 735.2 | 0 | 208 | 1236.8 | 727.2 | 0 | 1044.8 | 643.2 | 668.8 | 92 | 2.4 | 382.4 | 1165.6 | 902.4 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 7964 |  | 8280.8 | 14.5976
09 - 10 | 2.557 | 0 |  | 4524 |  | 3228 |  | 4110 |  | 5316 | 44 | 8 | 0 | 224.4 | 0 | 1008 | 1228.8 | 0 | 0 | 0 | 1564.8 | 1689.6 | 1229.6 | 1526.4 | 0 | 0 | 0 | 979.2 | 0 | 226.4 | 1316 | 861.6 | 0.8 | 1060 | 712.8 | 668.8 | 102.4 | 2.4 | 369.6 | 1320.8 | 1020 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 8668 |  | 8606.4 | 15.366
10 - 11 | 2.172 | 0 |  | 4659 |  | 3162 |  | 4323 |  | 5643 | 44 | 7.2 | 1.2 | 406.8 | 0 | 1007.2 | 1412 | 0 | 0 | 0.8 | 1588.8 | 1697.6 | 1262.4 | 1527.2 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 241.6 | 1302.4 | 906.4 | 0 | 1044.8 | 783.2 | 661.6 | 101.6 | 2.4 | 321.6 | 1410.4 | 1066.8 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 9020 |  | 8870.4 | 15.9892
11 - 12 | 1.556 | 0 |  | 4704 |  | 3039 |  | 4164 |  | 5508 | 42.4 | 8 | 0 | 267.6 | 0 | 1005.6 | 1400.8 | 0 | 0 | 0 | 1578.4 | 1699.2 | 1220.8 | 1475.2 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 276 | 1284 | 898.4 | 0 | 1044.8 | 774.4 | 652.8 | 101.6 | 2.4 | 269.6 | 1434.4 | 1087.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  | 8914.4 |  | 8606.4 | 15.7236
12 - 13 | 2.278 | 0 |  | 4545 |  | 3006 |  | 4218 |  | 5310 | 44 | 7.2 | 0 | 198 | 0 | 975.2 | 1398.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1540 | 1621.6 | 1207.2 | 1470.4 | 0 | 0 | 0 | 954.4 | 0 | 266.4 | 1246.4 | 839.2 | 0 | 1055.2 | 768.8 | 655.2 | 102.4 | 2.4 | 276 | 1361.6 | 1080 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 8800 |  | 8377.6 | 15.3116
13 - 14 | 1.98 | 0 |  | 4491 |  | 3099 |  | 4278 |  | 5232 | 43.2 | 8 | 0 | 207.6 | 0 | 976.8 | 1402.4 | 0 | 0 | 0 | 1544.8 | 1556.8 | 1201.6 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 0 | 256.8 | 1310.4 | 864 | 0 | 1042.4 | 768.8 | 652.8 | 101.6 | 2.4 | 298.4 | 1308 | 1050 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 8808.8 |  | 8395.2 | 15.2728
14 - 15 | 1.088 | 0 |  | 4542 |  | 3096 |  | 4266 |  | 5316 | 42.4 | 6.4 | 0 | 213.6 | 0 | 991.2 | 1413.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1579.2 | 1593.6 | 1208.8 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 978.4 | 0 | 249.6 | 1302.4 | 902.4 | 0.8 | 1044.8 | 746.4 | 664.8 | 101.6 | 2.4 | 328 | 1308 | 1081.2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 8852.8 |  | 8474.4 | 15.4268
15 - 16 | 1.521 | 0 |  | 4644 |  | 3222 |  | 4449 |  | 5490 | 43.2 | 7.2 | 1.2 | 255.6 | 0 | 1017.6 | 1451.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1672 | 1624 | 1328.8 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 989.6 | 0 | 246.4 | 1336.8 | 897.6 | 0 | 1095.2 | 723.2 | 676 | 96.8 | 2.4 | 329.6 | 1342.4 | 1117.2 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 9134.4 |  | 8773.6 | 15.9916
16 - 17 | 2.18 | 0 |  | 4623 |  | 3438 |  | 4605 |  | 5859 | 44.8 | 8 | 0 | 291.6 | 0 | 1096.8 | 1563.2 | 0 | 0 | 0 | 1786.4 | 1780 | 1486.4 | 1673.6 | 0 | 0 | 0 | 868.8 | 0 | 250.4 | 1363.2 | 824.8 | 0 | 1068 | 758.4 | 683.2 | 84 | 2.4 | 388 | 1333.6 | 1158 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 9266.4 |  | 9363.2 | 16.8288
17 - 18 | 2.237 | 0 |  | 4326 |  | 3459 |  | 4716 |  | 5922 | 46.4 | 7.2 | 0 | 372 | 0 | 1148 | 1570.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1797.6 | 1844.8 | 1561.6 | 1697.6 | 0 | 0 | 0 | 899.2 | 0 | 235.2 | 1330.4 | 692 | 0 | 1058.4 | 722.4 | 682.4 | 100.8 | 2.4 | 416.8 | 1146.4 | 1084.8 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 9090.4 |  | 9451.2 | 16.6872
18 - 19 | 2.088 | 0 |  | 4143 |  | 3375 |  | 4797 |  | 5805 | 45.6 | 7.2 | 0 | 246 | 0 | 1171.2 | 1588.8 | 0 | 0 | 0 | 1861.6 | 1913.6 | 1599.2 | 1777.6 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 228 | 1256.8 | 601.6 | 0 | 1034.4 | 658.4 | 676 | 104.8 | 2.4 | 331.2 | 1056.8 | 1022.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  | 8976 |  | 9248.8 | 16.3548
19 - 20 | 2.206 | 0 |  | 4011 |  | 3324 |  | 4710 |  | 5652 | 46.4 | 7.2 | 0 | 228 | 0 | 1163.2 | 1567.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1792.8 | 1900.8 | 1612 | 1796.8 | 0 | 0 | 0 | 842.4 | 0 | 231.2 | 1211.2 | 562.4 | 0.8 | 1020 | 655.2 | 683.2 | 104 | 2.4 | 300.8 | 986.4 | 969.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  | 8764.8 |  | 9037.6 | 16.0064
20 - 21 | 1.96 | 0 |  | 3861 |  | 3144 |  | 4437 |  | 5424 | 45.6 | 6.4 | 1.2 | 217.2 | 0 | 1140 | 1504.8 | 0 | 0 | 0 | 1762.4 | 1778.4 | 1620.8 | 1718.4 | 0 | 0 | 0 | 616.8 | 0 | 205.6 | 1169.6 | 517.6 | 0 | 1023.2 | 698.4 | 691.2 | 104 | 2.4 | 244.8 | 925.6 | 864 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 8342.4 |  | 8632.8 | 15.4
21 - 22 | 1.725 | 0 |  | 3606 |  | 2907 |  | 3831 |  | 4998 | 45.6 | 7.2 | 0 | 194.4 | 0 | 1071.2 | 1219.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1634.4 | 1644.8 | 1526.4 | 1573.6 | 0 | 0 | 0 | 389.6 | 0 | 179.2 | 1124 | 469.6 | 0 | 1009.6 | 621.6 | 690.4 | 107.2 | 3.2 | 198.4 | 828 | 794.4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 7471.2 |  | 7964 | 14.0968
22 - 23 | 1.161 | 0 |  | 3420 |  | 2469 |  | 3360 |  | 4809 | 45.6 | 7.2 | 0 | 690 | 0 | 952.8 | 1051.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1398.4 | 1376 | 1290.4 | 1332.8 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 173.6 | 954.4 | 465.6 | 0 | 980.8 | 552.8 | 655.2 | 101.6 | 2.4 | 172 | 798.4 | 690 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 6820 |  | 7339.2 | 12.888
23 - 00 | 1.987 | 0 |  | 3189 |  | 2064 |  | 2868 |  | 4263 | 45.6 | 8 | 0 | 794.4 | 0 | 820 | 888.8 | 0 | 0 | 0 | 1132.8 | 1150.4 | 1059.2 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 170.4 | 832.8 | 464 | 0 | 929.6 | 531.2 | 622.4 | 88 | 2.4 | 131.2 | 755.2 | 565.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6089.6 |  | 6380 | 11.3204
Сумма | 46.753 | 0 | 0 | 91041 | 0 | 63303 | 0 | 85914 | 0 | 113334 | 1073.6 | 175.2 | 6 | 9356.4 | 0 | 22307.2 | 27270.4 | 0 | 0 | 11.2 | 33036.8 | 34353.6 | 28225.6 | 31948 | 0 | 0 | 0 | 14893.6 | 0 | 4993.6 | 25522.4 | 14443.2 | 3.2 | 23769.6 | 15106.4 | 15423.2 | 2204.8 | 58.4 | 5557.6 | 24382.4 | 19262.4 | 108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 177865.6 | 0 | 178032.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 | 0.014 | 0 | 0 | 444 | 0 | 363 | 0 | 1413 | 0 | 546 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 372 | 268.8 | 255.2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 126.4 | 80 | 0 | 0 | 10.4 | 1284.8 | 60 | 0 | 3.2 | 138.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1698.4 | 0 | 739.2
01 - 02 | 0.057 | 0 | 0 | 423 | 0 | 336 | 0 | 1380 | 3 | 471 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 197.6 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 356 | 256 | 236 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 112 | 72.8 | 0 | 0 | 8.8 | 1282.4 | 59.2 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1654.4 | 0 | 774.4
02 - 03 | 0.132 | 0 | 0 | 411 | 0 | 339 | 0 | 1392 | 0 | 474 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 353.6 | 248.8 | 230.4 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 112.8 | 66.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1289.6 | 58.4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1654.4 | 0 | 765.6
03 - 04 | 0.005 | 0 | 0 | 420 | 0 | 321 | 0 | 1380 | 9 | 372 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 237.6 | 221.6 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 103.2 | 65.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1285.6 | 58.4 | 0 | 0.8 | 148 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1636.8 | 0 | 704
04 - 05 | 0.12 | 0 | 0 | 426 | 0 | 324 | 0 | 1386 | 0 | 429 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 248.8 | 222.4 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 108.8 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 1288.8 | 58.4 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1663.2 | 0 | 686.4
05 - 06 | 0.06 | 0 | 0 | 426 | 0 | 351 | 0 | 1386 | 0 | 498 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 348.8 | 260.8 | 232 | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 122.4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1269.6 | 58.4 | 0 | 19.2 | 145.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1654.4 | 0 | 686.4
06 - 07 | 0.05 | 0 | 0 | 483 | 0 | 447 | 0 | 1524 | 0 | 840 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 307.2 | 259.2 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 42.4 | 145.6 | 63.2 | 0 | 0 | 1.6 | 1296.8 | 59.2 | 0 | 57.6 | 160.8 | 7.2 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1830.4 | 0 | 959.2
07 - 08 | 0.541 | 0 | 0 | 609 | 0 | 606 | 0 | 2070 | 0 | 1011 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 395.2 | 305.6 | 389.6 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 46.4 | 204 | 108.8 | 0 | 0 | 24.8 | 1340.8 | 64.8 | 0 | 92.8 | 181.6 | 36 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2508 | 0 | 1328.8
08 - 09 | 0.336 | 0 | 0 | 780 | 0 | 717 | 0 | 2190 | 0 | 1188 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 320.8 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | 533.6 | 455.2 | 336.8 | 464 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 0 | 51.2 | 231.2 | 179.2 | 0 | 4 | 63.2 | 1329.6 | 68.8 | 0 | 110.4 | 233.6 | 79.2 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2842.4 | 0 | 1628
09 - 10 | 0.351 | 0 | 0 | 864 | 0 | 741 | 0 | 2190 | 0 | 1128 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 277.6 | 0 | 0 | 0 | 512.8 | 411.2 | 338.4 | 455.2 | 0 | 0 | 0 | 548.8 | 0 | 52.8 | 263.2 | 239.2 | 0 | 4 | 124.8 | 1311.2 | 74.4 | 0 | 106.4 | 272 | 24 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2948 | 0 | 1557.6
10 - 11 | 0.328 | 0 | 0 | 873 | 0 | 747 | 0 | 2214 | 0 | 1230 | 2.4 | 3.2 | 0 | 64.8 | 0 | 296 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 404 | 340.8 | 465.6 | 0 | 0 | 0 | 583.2 | 0 | 59.2 | 271.2 | 238.4 | 0 | 9.6 | 141.6 | 1305.6 | 74.4 | 0 | 88.8 | 272.8 | 140.4 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2983.2 | 0 | 1680.8
11 - 12 | 0.069 | 0 | 0 | 888 | 0 | 720 | 0 | 2064 | 0 | 1227 | 2.4 | 3.2 | 0 | 49.2 | 0 | 298.4 | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 507.2 | 412 | 340 | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 0 | 67.2 | 272.8 | 249.6 | 0 | 8 | 146.4 | 1303.2 | 74.4 | 0 | 68.8 | 269.6 | 124.8 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2833.6 | 0 | 1672
12 - 13 | 0.122 | 0 | 0 | 819 | 0 | 729 | 0 | 2202 | 0 | 1197 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 514.4 | 420 | 348 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 529.6 | 0 | 63.2 | 266.4 | 191.2 | 0 | 1.6 | 146.4 | 1328.8 | 75.2 | 0 | 73.6 | 253.6 | 133.2 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2868.8 | 0 | 1636.8
13 - 14 | 0.262 | 0 | 0 | 873 | 0 | 756 | 0 | 2298 | 0 | 1185 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 507.2 | 400 | 347.2 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 636.8 | 0 | 64 | 281.6 | 238.4 | 0 | 4.8 | 150.4 | 1321.6 | 75.2 | 0 | 82.4 | 258.4 | 154.8 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 3062.4 | 0 | 1654.4
14 - 15 | 0.047 | 0 | 0 | 852 | 0 | 753 | 0 | 2229 | 0 | 1191 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 505.6 | 404 | 342.4 | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 574.4 | 0 | 68.8 | 285.6 | 242.4 | 0 | 1.6 | 148 | 1319.2 | 74.4 | 0 | 92 | 252.8 | 153.6 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2956.8 | 0 | 1654.4
15 - 16 | 0.08 | 0 | 0 | 864 | 0 | 759 | 0 | 2295 | 0 | 1197 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 386.4 | 368 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 601.6 | 0 | 63.2 | 284.8 | 242.4 | 0 | 13.6 | 139.2 | 1320 | 73.6 | 0 | 92 | 265.6 | 187.2 | 0 | 13.6 | 0 | 2.4 | 0 | 3036 | 0 | 1654.4
16 - 17 | 0.476 | 0 | 0 | 846 | 0 | 813 | 0 | 2184 | 0 | 1311 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 298.4 | 351.2 | 0 | 0 | 0 | 555.2 | 452.8 | 388 | 496.8 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 76 | 290.4 | 211.2 | 0 | 0.8 | 140.8 | 1328 | 68 | 0 | 112.8 | 264 | 217.2 | 0 | 14.4 | 0 | 3.2 | 0 | 2886.4 | 0 | 1830.4
17 - 18 | 0.406 | 0 | 0 | 759 | 0 | 804 | 0 | 2283 | 0 | 1362 | 2.4 | 3.2 | 0 | 102 | 0 | 308 | 348 | 0 | 0 | 0 | 553.6 | 479.2 | 412 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 504.8 | 0 | 68.8 | 288 | 162.4 | 0 | 0 | 108 | 1332 | 80.8 | 0 | 123.2 | 226.4 | 165.6 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2886.4 | 0 | 1883.2
18 - 19 | 0.295 | 0 | 0 | 723 | 0 | 753 | 0 | 2286 | 0 | 1275 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 305.6 | 352 | 0 | 0 | 0 | 569.6 | 498.4 | 412.8 | 496 | 0 | 0 | 0 | 504.8 | 0 | 69.6 | 243.2 | 143.2 | 0 | 0 | 12.8 | 1342.4 | 84 | 0 | 92.8 | 220 | 151.2 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2851.2 | 0 | 1707.2
19 - 20 | 0.291 | 0 | 0 | 702 | 0 | 714 | 0 | 2196 | 0 | 1263 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 308.8 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 558.4 | 491.2 | 408.8 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 0 | 66.4 | 227.2 | 126.4 | 0 | 0 | 31.2 | 1359.2 | 84.8 | 0 | 83.2 | 216.8 | 152.4 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2719.2 | 0 | 1645.6
20 - 21 | 0.071 | 0 | 0 | 648 | 0 | 654 | 0 | 1920 | 0 | 1179 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 294.4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 535.2 | 444.8 | 394.4 | 444 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 63.2 | 212 | 112.8 | 0 | 0 | 38.4 | 1365.6 | 84 | 0 | 62.4 | 195.2 | 115.2 | 0 | 15.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2367.2 | 0 | 1487.2
21 - 22 | 0.065 | 0 | 0 | 606 | 0 | 603 | 0 | 1758 | 0 | 1077 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 500.8 | 418.4 | 369.6 | 419.2 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 55.2 | 194.4 | 99.2 | 0 | 0 | 24 | 1369.6 | 87.2 | 0 | 46.4 | 192 | 37.2 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2173.6 | 0 | 1337.6
22 - 23 | 0.306 | 0 | 0 | 588 | 0 | 519 | 0 | 1689 | 0 | 1023 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 264.8 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 372 | 327.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55.2 | 168.8 | 96 | 0 | 0 | 2.4 | 1366.4 | 83.2 | 0 | 37.6 | 191.2 | 20.4 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2094.4 | 0 | 1196.8
23 - 00 | 0.165 | 0 | 0 | 534 | 0 | 453 | 0 | 1581 | 0 | 909 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 418.4 | 324.8 | 292.8 | 321.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 49.6 | 152.8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1348.8 | 71.2 | 0 | 24 | 171.2 | 1.2 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1944.8 | 0 | 1047.2
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 ПС Заягорба
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 4809 | 7926 | 9042 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 4428 | 8217 | 9381 | 9.237 | 16.143 | 18.423
| Q н, квар | 1800 | 2970 | 3042 |  |  | Q н, квар | 693 | 1905 | 2166 | 2.493 | 4.875 | 5.208
| S н, кВА | 5134.8302 | 8464.1819 | 9539.9962 |  |  | S н, кВА | 4481.9006 | 8434.9341 | 9627.8096
Коэффициент загрузки | К з | 0.12837 | 0.2116 | 0.2385 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.11205 | 0.21087 | 0.2407
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 37.9114 | 42.9107 | 45.0494 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 37.218 | 42.8561 | 45.2352
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 618.5754 | 732.897 | 781.8041 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 603.223 | 733.4277 | 788.3715

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч