## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 9.208 | 1.488 | 1520 | 1508.4 | 1368.4 | 1035 | 0 | 0 | 149.2 | 173 | 331.8
01 - 02 | 9.216 | 1.2 | 1499.2 | 1467.6 | 1330.2 | 1031.4 | 0 | 0 | 146.8 | 164.4 | 322.5
02 - 03 | 9.248 | 1.836 | 1498.4 | 1464.6 | 1314.4 | 1030.2 | 0 | 0 | 159.8 | 167.6 | 320.1
03 - 04 | 9.232 | 1.248 | 1514.4 | 1458 | 1322.4 | 1042.8 | 0 | 0 | 145.6 | 174 | 317.4
04 - 05 | 9.24 | 1.344 | 1508.8 | 1467 | 1337.2 | 1040.1 | 0 | 0 | 138.6 | 164.4 | 323.4
05 - 06 | 9.128 | 1.872 | 1521.6 | 1531.8 | 1403.6 | 1046.1 | 0 | 0 | 137.8 | 167.4 | 327
06 - 07 | 9.184 | 1.212 | 1545.6 | 1589.4 | 1460.4 | 1068.9 | 0 | 0 | 138.6 | 152.6 | 344.4
07 - 08 | 9.352 | 1.512 | 1554.4 | 1696.8 | 1555.4 | 1093.5 | 0 | 0 | 149.8 | 156.4 | 323.4
08 - 09 | 9.304 | 1.404 | 1560.8 | 1666.8 | 1490.2 | 1093.2 | 0 | 0 | 185.6 | 153.2 | 334.8
09 - 10 | 9.248 | 1.452 | 1550.4 | 1675.8 | 1468 | 1094.1 | 0 | 0 | 216.8 | 140 | 335.7
10 - 11 | 9.248 | 1.8 | 1577.6 | 1711.8 | 1492.2 | 1101 | 0 | 0 | 228.4 | 157.8 | 338.4
11 - 12 | 9.256 | 1.152 | 1544 | 1667.4 | 1449.6 | 1093.2 | 0 | 0 | 227.2 | 144.2 | 326.1
12 - 13 | 9.376 | 1.548 | 1508 | 1650 | 1457.6 | 1076.7 | 0 | 0 | 200.8 | 148.4 | 303.6
13 - 14 | 9.36 | 1.548 | 1485.6 | 1642.8 | 1466.6 | 1075.5 | 0 | 0 | 185 | 148.8 | 281.4
14 - 15 | 9.328 | 1.176 | 1499.2 | 1643.4 | 1465 | 1076.4 | 0 | 0 | 186.8 | 141 | 301.2
15 - 16 | 9.304 | 2.016 | 1544 | 1669.8 | 1479 | 1092.6 | 0 | 0 | 199.2 | 154.8 | 316.2
16 - 17 | 9.28 | 1.344 | 1599.2 | 1728 | 1564.8 | 1127.7 | 0 | 0 | 172.4 | 148 | 342.6
17 - 18 | 9.296 | 2.004 | 1613.6 | 1732.8 | 1586.2 | 1143.3 | 0 | 0 | 154.6 | 158 | 331.8
18 - 19 | 9.336 | 1.62 | 1634.4 | 1714.8 | 1576 | 1152.9 | 0 | 0 | 147.4 | 171.6 | 329.4
19 - 20 | 9.36 | 1.908 | 1678.4 | 1752 | 1627.6 | 1176.3 | 0 | 0 | 133 | 184.2 | 336.9
20 - 21 | 9.344 | 1.716 | 1660.8 | 1663.2 | 1549.8 | 1152.9 | 0 | 0 | 122.8 | 185.6 | 342.3
21 - 22 | 9.344 | 1.56 | 1698.4 | 1666.8 | 1554.2 | 1182 | 0 | 0 | 122 | 186 | 349.8
22 - 23 | 9.392 | 1.932 | 1667.2 | 1622.4 | 1507.2 | 1169.4 | 0 | 0 | 124.4 | 187.4 | 329.7
23 - 00 | 9.368 | 1.212 | 1620 | 1591.2 | 1480.2 | 1129.5 | 0 | 0 | 120.6 | 181.6 | 328.8
Сумма | 222.952 | 37.104 | 37604 | 38982.6 | 35306.2 | 26324.7 | 0 | 0 | 3893.2 | 3910.4 | 7838.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 394.4 | 210.6 | 177.6 | 131.4 | 0 | 0 | 39.4 | 48.4 | 213.6
01 - 02 | 0 | 0 | 392.8 | 208.2 | 174.6 | 130.2 | 0 | 0 | 40.4 | 48.6 | 213.9
02 - 03 | 0 | 0 | 399.2 | 209.4 | 174.6 | 132.9 | 0 | 0 | 41 | 49.2 | 216.9
03 - 04 | 0 | 0 | 396 | 203.4 | 170.8 | 131.7 | 0 | 0 | 39 | 48.8 | 215.1
04 - 05 | 0 | 0 | 395.2 | 213 | 178.8 | 132 | 0 | 0 | 40.6 | 47.8 | 215.7
05 - 06 | 0 | 0 | 382.4 | 210 | 177 | 125.7 | 0 | 0 | 39.2 | 46 | 209.7
06 - 07 | 0 | 0 | 393.6 | 219 | 186.8 | 130.8 | 0 | 0 | 38.2 | 47 | 215.1
07 - 08 | 0 | 0 | 415.2 | 249.6 | 214.8 | 141 | 0 | 0 | 41.6 | 50.6 | 222.9
08 - 09 | 0 | 0 | 409.6 | 271.8 | 223.4 | 138.6 | 0 | 0 | 54.2 | 49.8 | 219.9
09 - 10 | 0 | 0 | 396 | 291.6 | 225.2 | 137.4 | 0 | 0 | 72.2 | 47.6 | 210
10 - 11 | 0 | 0 | 400.8 | 310.2 | 235.6 | 138.9 | 0 | 0 | 79.8 | 48.2 | 213
11 - 12 | 0 | 0 | 392.8 | 286.8 | 220.2 | 138.9 | 0 | 0 | 72.8 | 48.2 | 204.9
12 - 13 | 0 | 0 | 403.2 | 289.8 | 234 | 144.3 | 0 | 0 | 61.8 | 51.8 | 207.6
13 - 14 | 0 | 0 | 402.4 | 289.8 | 231.8 | 145.2 | 0 | 0 | 63.8 | 52.2 | 205.5
14 - 15 | 0 | 0 | 396.8 | 290.4 | 237.4 | 141 | 0 | 0 | 59 | 49.8 | 205.5
15 - 16 | 0 | 0 | 396.8 | 300.6 | 243.6 | 141.6 | 0 | 0 | 62.8 | 49.2 | 205.5
16 - 17 | 0 | 0 | 403.2 | 304.8 | 250 | 139.5 | 0 | 0 | 60.6 | 48.8 | 213.6
17 - 18 | 0 | 0 | 404.8 | 291 | 245.4 | 141 | 0 | 0 | 51.2 | 48.8 | 213.6
18 - 19 | 0 | 0 | 412.8 | 266.4 | 222 | 146.1 | 0 | 0 | 50 | 49.8 | 214.8
19 - 20 | 0 | 0 | 414.4 | 255.6 | 218.8 | 145.8 | 0 | 0 | 43 | 51.2 | 215.4
20 - 21 | 0 | 0 | 408.8 | 234.6 | 206.6 | 142.2 | 0 | 0 | 34 | 50.6 | 215.1
21 - 22 | 0 | 0 | 416 | 234 | 207 | 144 | 0 | 0 | 32.8 | 52 | 217.8
22 - 23 | 0 | 0 | 421.6 | 220.8 | 194.4 | 145.5 | 0 | 0 | 32.4 | 53.2 | 221.1
23 - 00 | 0 | 0 | 412.8 | 217.2 | 191.2 | 142.2 | 0 | 0 | 33 | 53 | 216.9
Сумма | 0 | 0 | 9661.6 | 6078.6 | 5041.6 | 3327.9 | 0 | 0 | 1182.8 | 1190.6 | 5123.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч