## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS | АЧР1 | АЧР2
00 - 01 | 1.426 | 0.014 | 0 | 3037.9984 | 0 | 6316.0068 | 0 | 4287.8457 | 0 | 4949.6448 | 0 | 0 | 32.5972 | 0 | 379.6238 | 0 | 392.15 | 0 | 1448.7213 | 0 | 0 | 0 | 1654.8144 | 0 | 583.7979 | 0 | 298.4322 | 0 | 6.9559 | 0 | 178.8584 | 0 | 302.7346 | 0 | 300.6839 | 0 | 311.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.6515 | 0 | 842.4761 | 0 | 937.7388 | 0 | 793.1335 | 0 | 256.1702 | 0 | 477.8657 | 0 | 935.6327 | 0 | 708.9904 | 0 | 2550.5061 | 0 | 2637.6559 | 0 | 1494.9601 | 0 | 645.4381 | 0 | 3.076 | 14.1684
01 - 02 | 1.455 | 0.014 | 0 | 2960.9396 | 0 | 6256.719 | 0 | 4159.2759 | 0 | 4936.8967 | 0 | 0 | 32.2577 | 0 | 370.5617 | 0 | 411.2303 | 0 | 1418.1195 | 0 | 0 | 0 | 1573.2003 | 0 | 582.7933 | 0 | 297.2752 | 0 | 6.9351 | 0 | 182.0246 | 0 | 251.6946 | 0 | 290.6657 | 0 | 301.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.7123 | 0 | 762.6078 | 0 | 855.4803 | 0 | 734.2091 | 0 | 237.859 | 0 | 489.1656 | 0 | 936.942 | 0 | 707.8889 | 0 | 2539.9543 | 0 | 2727.5908 | 0 | 1536.1274 | 0 | 670.6013 | 0 | 3.1437 | 13.8037
02 - 03 | 1.426 | 0.016 | 0 | 2920.8079 | 0 | 6338.3853 | 0 | 3902.6553 | 0 | 4657.4824 | 0 | 0 | 31.842 | 0 | 368.0606 | 0 | 377.4968 | 0 | 1391.1341 | 0 | 0 | 0 | 1507.5487 | 0 | 583.0496 | 0 | 294.9473 | 0 | 6.9351 | 0 | 173.3228 | 0 | 288.2339 | 0 | 287.9152 | 0 | 298.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.0545 | 0 | 714.6577 | 0 | 813.6409 | 0 | 680.6472 | 0 | 235.7459 | 0 | 429.6107 | 0 | 947.0503 | 0 | 669.6729 | 0 | 2679.2112 | 0 | 2578.8147 | 0 | 1512.6895 | 0 | 563.7892 | 0 | 3.0235 | 13.4645
03 - 04 | 1.629 | 0.014 | 0 | 2982.85 | 0 | 6021.7322 | 0 | 3860.6876 | 0 | 4582.4675 | 0 | 0 | 32.1468 | 0 | 372.37 | 0 | 348.3361 | 0 | 1443.8785 | 0 | 0 | 0 | 1492.5353 | 0 | 582.7379 | 0 | 295.945 | 0 | 6.9975 | 0 | 178.9901 | 0 | 301.3837 | 0 | 294.0259 | 0 | 315.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.0271 | 0 | 697.1502 | 0 | 789.7109 | 0 | 680.8828 | 0 | 240.1314 | 0 | 435.6868 | 0 | 865.4154 | 0 | 658.6987 | 0 | 2514.5903 | 0 | 2459.2548 | 0 | 1462.1967 | 0 | 604.4439 | 0 | 2.9321 | 13.2136
04 - 05 | 1.743 | 0.014 | 0 | 2974.0338 | 0 | 6196.1489 | 0 | 3940.0674 | 0 | 4731.4238 | 0 | 0 | 32.8535 | 0 | 415.4357 | 0 | 361.1116 | 0 | 1414.0872 | 0 | 0 | 0 | 1494.683 | 0 | 582.3221 | 0 | 298.7371 | 0 | 6.9975 | 0 | 176.9809 | 0 | 154.8868 | 0 | 298.9311 | 0 | 320.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2438 | 0 | 745.7307 | 0 | 798.7314 | 0 | 694.3027 | 0 | 258.6089 | 0 | 434.9663 | 0 | 915.8527 | 0 | 693.7207 | 0 | 2513.1353 | 0 | 2670.8766 | 0 | 1535.5178 | 0 | 638.9948 | 0 | 3.0904 | 13.4361
05 - 06 | 2.576 | 0.016 | 0 | 3130.6805 | 0 | 6392.7891 | 0 | 4136.4474 | 0 | 4782.8311 | 0 | 0 | 33.2069 | 0 | 446.7303 | 0 | 368.3932 | 0 | 1420.572 | 0 | 0 | 0 | 1557.501 | 0 | 582.8141 | 0 | 305.1179 | 0 | 6.8797 | 0 | 189.6318 | 0 | 145.8317 | 0 | 307.6675 | 0 | 315.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3597 | 0 | 834.0305 | 0 | 914.0375 | 0 | 804.5996 | 0 | 273.075 | 0 | 457.7393 | 0 | 938.3624 | 0 | 673.1509 | 0 | 2537.0791 | 0 | 2622.9958 | 0 | 1539.058 | 0 | 638.302 | 0 | 3.1157 | 13.9903
06 - 07 | 2.627 | 0.014 | 0 | 3370.223 | 0 | 6189.585 | 0 | 4609.73 | 0 | 5039.5903 | 0 | 0 | 33.4286 | 0 | 419.6549 | 0 | 376.0489 | 0 | 1571.3297 | 0 | 0 | 0 | 1715.0968 | 0 | 587.0056 | 0 | 320.2907 | 0 | 6.9906 | 0 | 238.0599 | 0 | 168.5077 | 0 | 323.6786 | 0 | 326.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.0672 | 0 | 1060.9568 | 0 | 1098.965 | 0 | 957.4219 | 0 | 315.0045 | 0 | 546.4272 | 0 | 772.8892 | 0 | 697.6906 | 0 | 2370.7124 | 0 | 2574.2351 | 0 | 1510.1745 | 0 | 629.2469 | 0 | 2.9123 | 14.9284
07 - 08 | 2.118 | 0.014 | 0 | 3701.1658 | 0 | 6573.9788 | 0 | 5141.1924 | 0 | 5798.7305 | 0 | 0 | 32.0914 | 0 | 404.0249 | 0 | 404.697 | 0 | 1767.9312 | 0 | 0 | 0 | 1938.7876 | 0 | 589.1742 | 0 | 334.9646 | 0 | 6.7758 | 0 | 320.1175 | 0 | 175.1865 | 0 | 338.2832 | 0 | 332.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.7036 | 0 | 1188.0201 | 0 | 1255.2167 | 0 | 1042.0082 | 0 | 353.9479 | 0 | 618.6398 | 0 | 916.4832 | 0 | 780.0391 | 0 | 2475.2935 | 0 | 2762.9177 | 0 | 1504.7843 | 0 | 971.1674 | 0 | 3.3924 | 16.4079
08 - 09 | 1.865 | 0.016 | 0 | 4286.2004 | 0 | 7168.4529 | 0 | 6076.4993 | 0 | 6209.4167 | 0 | 0 | 32.7427 | 0 | 862.0898 | 0 | 607.8802 | 0 | 2246.178 | 0 | 0 | 0 | 2334.658 | 0 | 596.324 | 0 | 327.4268 | 0 | 6.6649 | 0 | 387.1686 | 0 | 210.7074 | 0 | 355.2643 | 0 | 330.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.2535 | 0 | 1257.0527 | 0 | 1347.9022 | 0 | 1140.174 | 0 | 382.5129 | 0 | 797.332 | 0 | 876.736 | 0 | 811.0913 | 0 | 2414.4985 | 0 | 2962.8171 | 0 | 1648.3297 | 0 | 1019.9073 | 0 | 3.545 | 18.5652
09 - 10 | 1.965 | 0.014 | 0 | 4640.0063 | 0 | 7373.7183 | 0 | 6518.9685 | 0 | 6289.0391 | 0 | 0 | 32.2993 | 0 | 1093.3531 | 0 | 696.7899 | 0 | 2556.104 | 0 | 0 | 0 | 2655.9464 | 0 | 674.1 | 0 | 324.3506 | 0 | 6.2146 | 0 | 469.3786 | 0 | 414.4934 | 0 | 350.3314 | 0 | 334.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.448 | 0 | 1333.2213 | 0 | 1394.6536 | 0 | 1186.191 | 0 | 409.9555 | 0 | 823.9847 | 0 | 787.577 | 0 | 743.3751 | 0 | 2481.0786 | 0 | 2790.9839 | 0 | 1598.4328 | 0 | 910.5872 | 0 | 3.2966 | 19.7444
10 - 11 | 1.978 | 0.014 | 0 | 4870.2478 | 0 | 7174.8787 | 0 | 6783.8167 | 0 | 6180.0413 | 0 | 0 | 33.3939 | 0 | 1072.3122 | 0 | 691.282 | 0 | 2775.9775 | 0 | 0 | 0 | 2834.3822 | 0 | 680.3562 | 0 | 332.9416 | 0 | 6.464 | 0 | 548.561 | 0 | 370.5271 | 0 | 351.4399 | 0 | 331.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.4318 | 0 | 1298.0399 | 0 | 1363.7331 | 0 | 1259.7546 | 0 | 403.1797 | 0 | 854.8775 | 0 | 756.9405 | 0 | 735.7264 | 0 | 2436.8352 | 0 | 2715.3834 | 0 | 1526.2202 | 0 | 867.4522 | 0 | 3.1506 | 20.0599
11 - 12 | 1.962 | 0.016 | 0 | 4867.3206 | 0 | 7204.3064 | 0 | 6747.6167 | 0 | 5904.0564 | 0 | 0 | 32.0291 | 0 | 1065.8621 | 0 | 676.9544 | 0 | 2817.3804 | 0 | 0 | 0 | 2808.7894 | 0 | 645.3134 | 0 | 356.3104 | 0 | 6.7204 | 0 | 578.8996 | 0 | 459.8801 | 0 | 381.6607 | 0 | 331.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.2637 | 0 | 1232.3051 | 0 | 1385.5569 | 0 | 1257.2675 | 0 | 398.9189 | 0 | 889.6086 | 0 | 780.2608 | 0 | 706.3023 | 0 | 2469.3838 | 0 | 2518.373 | 0 | 1484.5124 | 0 | 712.1151 | 0 | 2.9769 | 19.9931
12 - 13 | 1.842 | 0.014 | 0 | 4722.5386 | 0 | 6895.603 | 0 | 6673.8315 | 0 | 5975.6765 | 0 | 0 | 31.7173 | 0 | 751.9176 | 0 | 625.9213 | 0 | 2695.0492 | 0 | 0 | 0 | 2798.009 | 0 | 655.3454 | 0 | 351.4884 | 0 | 6.7273 | 0 | 530.5824 | 0 | 352.2505 | 0 | 387.6397 | 0 | 307.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.9224 | 0 | 1194.8444 | 0 | 1376.1415 | 0 | 1248.7319 | 0 | 381.7092 | 0 | 867.5008 | 0 | 798.3504 | 0 | 746.4997 | 0 | 2406.6212 | 0 | 2584.295 | 0 | 1544.185 | 0 | 917.1274 | 0 | 3.2597 | 19.3025
13 - 14 | 1.745 | 0.014 | 0 | 4546.9431 | 0 | 7216.1016 | 0 | 6674.5935 | 0 | 6130.4353 | 0 | 0 | 30.5257 | 0 | 1161.1941 | 0 | 655.0752 | 0 | 2573.4385 | 0 | 0 | 0 | 2876.9282 | 0 | 648.0708 | 0 | 356.9894 | 0 | 6.6719 | 0 | 549.1014 | 0 | 451.0674 | 0 | 380.3721 | 0 | 303.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.7921 | 0 | 1195.9252 | 0 | 1380.1876 | 0 | 1183.7869 | 0 | 393.1615 | 0 | 846.3559 | 0 | 809.1791 | 0 | 716.8678 | 0 | 2286.7286 | 0 | 2757.0565 | 0 | 1559.0321 | 0 | 777.0115 | 0 | 3.1452 | 19.684
14 - 15 | 1.901 | 0.016 | 0 | 4367.676 | 0 | 7119.9902 | 0 | 6923.3506 | 0 | 5887.2036 | 0 | 0 | 32.1261 | 0 | 1062.488 | 0 | 662.8209 | 0 | 2482.5474 | 0 | 0 | 0 | 3035.792 | 0 | 569.1378 | 0 | 365.0677 | 0 | 6.8866 | 0 | 506.3544 | 0 | 387.1755 | 0 | 384.3488 | 0 | 313.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.3976 | 0 | 1222.668 | 0 | 1403.009 | 0 | 1214.8945 | 0 | 417.812 | 0 | 905.8622 | 0 | 752.2293 | 0 | 679.2338 | 0 | 2354.6874 | 0 | 2577.152 | 0 | 1528.7352 | 0 | 783.33 | 0 | 3.0643 | 19.5639
15 - 16 | 1.995 | 0.014 | 0 | 4577.1846 | 0 | 7219.1501 | 0 | 7003.4753 | 0 | 6280.3789 | 0 | 0 | 31.939 | 0 | 952.5652 | 0 | 632.1705 | 0 | 2602.5785 | 0 | 0 | 0 | 3027.4642 | 0 | 586.4929 | 0 | 375.9103 | 0 | 6.5679 | 0 | 510.1857 | 0 | 389.4134 | 0 | 382.6376 | 0 | 333.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.3387 | 0 | 1301.5317 | 0 | 1485.7249 | 0 | 1269.946 | 0 | 448.4624 | 0 | 913.3516 | 0 | 786.1221 | 0 | 705.076 | 0 | 2422.3898 | 0 | 2757.8186 | 0 | 1553.3579 | 0 | 899.5298 | 0 | 3.239 | 20.1556
16 - 17 | 2.259 | 0.014 | 0 | 4915.073 | 0 | 7311.1741 | 0 | 7410.7666 | 0 | 6222.1125 | 0 | 0 | 31.551 | 0 | 828.5296 | 0 | 677.1623 | 0 | 2760.8254 | 0 | 0 | 0 | 3101.2357 | 0 | 645.1678 | 0 | 377.0742 | 0 | 6.7342 | 0 | 448.3169 | 0 | 394.4017 | 0 | 407.8008 | 0 | 365.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.6507 | 0 | 1454.4717 | 0 | 1617.5824 | 0 | 1389.5129 | 0 | 500.2992 | 0 | 912.5132 | 0 | 868.055 | 0 | 825.6614 | 0 | 2327.515 | 0 | 2788.8916 | 0 | 1650.3458 | 0 | 715.7108 | 0 | 3.2341 | 20.847
17 - 18 | 2.35 | 0.016 | 0 | 4768.5935 | 0 | 7215.1313 | 0 | 7043.9702 | 0 | 6059.5601 | 0 | 0 | 32.2923 | 0 | 602.2061 | 0 | 575.2 | 0 | 2601.7124 | 0 | 0 | 0 | 3033.6649 | 0 | 641.004 | 0 | 363.7859 | 0 | 6.6788 | 0 | 406.2905 | 0 | 342.4679 | 0 | 408.9301 | 0 | 373.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7589 | 0 | 1539.3215 | 0 | 1667.0981 | 0 | 1456.5086 | 0 | 492.3249 | 0 | 711.838 | 0 | 876.5144 | 0 | 766.6261 | 0 | 2426.0479 | 0 | 2702.0813 | 0 | 1624.4967 | 0 | 658.7957 | 0 | 3.1598 | 20.268
18 - 19 | 1.933 | 0.014 | 0 | 4638.5515 | 0 | 7194.0007 | 0 | 6730.3135 | 0 | 6062.3311 | 0 | 0 | 32.9159 | 0 | 585.4745 | 0 | 574.6665 | 0 | 2466.5847 | 0 | 0 | 0 | 2929.3262 | 0 | 672.6382 | 0 | 365.1023 | 0 | 6.7827 | 0 | 338.0754 | 0 | 256.863 | 0 | 384.7645 | 0 | 373.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.6873 | 0 | 1618.9611 | 0 | 1726.5975 | 0 | 1508.103 | 0 | 484.1634 | 0 | 551.5332 | 0 | 788.0758 | 0 | 676.4695 | 0 | 2464.0559 | 0 | 2747.6757 | 0 | 1610.9313 | 0 | 691.0187 | 0 | 3.09 | 19.848
19 - 20 | 1.789 | 0.016 | 0 | 4334.0918 | 0 | 6968.938 | 0 | 6459.854 | 0 | 5842.7764 | 0 | 0 | 32.7842 | 0 | 531.587 | 0 | 530.4438 | 0 | 2268.4452 | 0 | 0 | 0 | 2780.8341 | 0 | 623.1708 | 0 | 366.4256 | 0 | 6.8728 | 0 | 290.8458 | 0 | 250.9879 | 0 | 363.7305 | 0 | 374.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.2772 | 0 | 1629.8383 | 0 | 1688.0629 | 0 | 1458.5524 | 0 | 467.8336 | 0 | 487.288 | 0 | 795.7107 | 0 | 727.0661 | 0 | 2410.5634 | 0 | 2582.1611 | 0 | 1524.4812 | 0 | 676.3171 | 0 | 2.9965 | 19.0156
20 - 21 | 1.891 | 0.014 | 0 | 4118.2607 | 0 | 7171.3452 | 0 | 6175.5381 | 0 | 5862.7468 | 0 | 0 | 32.0083 | 0 | 574.8951 | 0 | 474.0552 | 0 | 2085.7347 | 0 | 0 | 0 | 2673.6964 | 0 | 601.3055 | 0 | 361.2294 | 0 | 6.7619 | 0 | 231.686 | 0 | 235.6974 | 0 | 355.673 | 0 | 366.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.7207 | 0 | 1616.2798 | 0 | 1669.3568 | 0 | 1393.1641 | 0 | 439.1232 | 0 | 482.369 | 0 | 835.4439 | 0 | 704.7781 | 0 | 2475.1827 | 0 | 2696.0745 | 0 | 1597.6846 | 0 | 677.197 | 0 | 3.1103 | 18.7005
21 - 22 | 1.977 | 0.014 | 0 | 4000.464 | 0 | 7005.8306 | 0 | 5813.5916 | 0 | 5812.3789 | 0 | 0 | 31.8489 | 0 | 695.5428 | 0 | 455.3768 | 0 | 2028.5493 | 0 | 0 | 0 | 2497.8865 | 0 | 597.2871 | 0 | 361.2779 | 0 | 6.8451 | 0 | 188.3085 | 0 | 267.9551 | 0 | 345.447 | 0 | 374.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.9877 | 0 | 1520.9963 | 0 | 1546.5891 | 0 | 1288.9155 | 0 | 389.6697 | 0 | 500.9227 | 0 | 812.6987 | 0 | 674.3564 | 0 | 2358.5533 | 0 | 2734.4012 | 0 | 1573.9969 | 0 | 694.8846 | 0 | 3.0816 | 18.0645
22 - 23 | 1.876 | 0.016 | 0 | 3624.0376 | 0 | 6542.9402 | 0 | 5331.3713 | 0 | 5346.9944 | 0 | 0 | 31.454 | 0 | 620.7252 | 0 | 422.5994 | 0 | 1776.4183 | 0 | 0 | 0 | 2343.6091 | 0 | 594.01 | 0 | 340.0707 | 0 | 6.8451 | 0 | 183.3133 | 0 | 343.1468 | 0 | 328.2373 | 0 | 351.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.3134 | 0 | 1286.0194 | 0 | 1337.8771 | 0 | 1106.0248 | 0 | 337.9438 | 0 | 484.3851 | 0 | 768.7808 | 0 | 629.1083 | 0 | 2277.7706 | 0 | 2538.5342 | 0 | 1520.0471 | 0 | 613.9425 | 0 | 2.9028 | 16.5172
23 - 00 | 1.849 | 0.014 | 0 | 3348.2607 | 0 | 6555.9309 | 0 | 4897.8564 | 0 | 5172.0403 | 0 | 0 | 31.9598 | 0 | 612.3421 | 0 | 401.8425 | 0 | 1621.9818 | 0 | 0 | 0 | 2167.5636 | 0 | 591.5159 | 0 | 323.0412 | 0 | 6.7758 | 0 | 180.2856 | 0 | 231.9908 | 0 | 319.4108 | 0 | 333.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.7643 | 0 | 1041.8835 | 0 | 1112.6898 | 0 | 956.93 | 0 | 287.0353 | 0 | 464.6467 | 0 | 783.7527 | 0 | 612.2589 | 0 | 2446.3683 | 0 | 2700.0929 | 0 | 1582.782 | 0 | 650.8767 | 0 | 3.0174 | 15.5669
Сумма | 46.177 | 0.352 | 0 | 95704.1493 | 0 | 163622.8372 | 0 | 137303.3154 | 0 | 134716.2554 | 0 | 0 | 774.0116 | 0 | 16249.5464 | 0 | 12399.7047 | 0 | 50235.2789 | 0 | 0 | 0 | 56833.953 | 0 | 14694.9344 | 0 | 8094.2025 | 0 | 162.6811 | 0 | 7985.3397 | 0 | 7147.4848 | 0 | 8329.5396 | 0 | 8022.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14014.8277 | 0 | 28588.9898 | 0 | 30966.2838 | 0 | 26705.6626 | 0 | 8804.6479 | 0 | 15384.4706 | 0 | 20105.0552 | 0 | 17050.3494 | 0 | 58638.7625 | 0 | 64188.1335 | 0 | 37223.079 | 0 | 17627.7873 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.028 | 0 | 0 | 978.3831 | 0 | 2609.6105 | 0 | 1013.9075 | 0 | 1708.3729 | 0 | 0 | 1.0739 | 0.14549 | 239.5979 | 0 | 156.1478 | 0 | 412.6367 | 0 | 0 | 0 | 59.8319 | 1.4272 | 260.3133 | 0 | 81.1916 | 0 | 0 | 21.3111 | 151.5405 | 0 | 117.2806 | 0 | 123.2111 | 0 | 83.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0572 | 0 | 241.2469 | 0 | 215.6749 | 0 | 157.8798 | 0 | 7.8219 | 17.466 | 205.435 | 0 | 945.2351 | 0 | 442.234 | 0 | 789.7594 | 0 | 794.5399 | 0 | 438.4373 | 0 | 319.8681 | 0
01 - 02 | 0.018 | 0 | 0 | 1007.6374 | 0 | 2591.4414 | 0 | 1017.0771 | 0 | 1707.1778 | 0 | 0 | 1.5658 | 0.090067 | 220.7394 | 0 | 183.528 | 0 | 439.0747 | 0 | 0 | 0 | 46.7931 | 1.8775 | 260.9645 | 0 | 81.6904 | 0 | 0 | 21.2904 | 155.3095 | 0 | 108.9875 | 0 | 122.061 | 0 | 83.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4683 | 0 | 245.861 | 0 | 208.137 | 0 | 153.8823 | 0 | 6.0552 | 22.3434 | 207.6035 | 0 | 945.0966 | 0 | 437.987 | 0 | 791.8656 | 0 | 796.75 | 0 | 444.5341 | 0 | 315.8636 | 0
02 - 03 | 0.03 | 0 | 0 | 1001.8524 | 0 | 2752.6432 | 0 | 816.4884 | 0 | 1530.3182 | 0 | 0 | 1.0739 | 0.16628 | 221.4114 | 0 | 146.8709 | 0 | 433.7053 | 0 | 0 | 0 | 10.8773 | 5.404 | 263.133 | 0 | 79.3695 | 0 | 0 | 21.2488 | 143.5177 | 0 | 141.4115 | 0 | 123.4882 | 0 | 82.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4382 | 0 | 229.7183 | 0 | 200.7792 | 0 | 134.6219 | 0 | 4.3578 | 23.8746 | 193.1929 | 0 | 956.3272 | 0 | 352.5623 | 0 | 955.8007 | 0 | 667.8993 | 0 | 437.114 | 0 | 265.9113 | 0
03 - 04 | 0.015 | 0 | 0 | 971.784 | 0 | 2495.6936 | 0 | 791.8413 | 0 | 1624.4551 | 0 | 0 | 0.8591 | 0.15935 | 229.8708 | 0 | 125.4766 | 0 | 407.6414 | 0 | 0 | 0 | 11.7572 | 4.5726 | 263.424 | 0 | 80.3394 | 0 | 0 | 21.1934 | 150.1964 | 0 | 133.1739 | 0 | 121.098 | 0 | 82.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3805 | 0 | 228.3881 | 0 | 200.509 | 0 | 139.3885 | 0 | 5.016 | 27.5188 | 193.7887 | 0 | 902.4673 | 0 | 344.7472 | 0 | 770.4228 | 0 | 741.7193 | 0 | 411.1817 | 0 | 287.7212 | 0
04 - 05 | 0.041 | 0 | 0 | 960.0407 | 0 | 2586.5223 | 0 | 887.0002 | 0 | 1691.087 | 0 | 0 | 1.2471 | 0.14549 | 258.4842 | 0 | 141.2937 | 0 | 408.1819 | 0 | 0 | 0 | 20.5975 | 0.27713 | 252.0687 | 0 | 82.7851 | 0 | 0 | 21.1657 | 157.8383 | 0 | 93.2051 | 0 | 122.4906 | 0 | 82.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3367 | 0 | 245.4384 | 0 | 196.075 | 0 | 149.2057 | 0 | 5.4733 | 19.7177 | 205.6013 | 0 | 945.062 | 0 | 381.1826 | 0 | 757.1206 | 0 | 775.8199 | 0 | 448.5317 | 0 | 333.1979 | 0
05 - 06 | 0.149 | 0 | 0 | 956.6805 | 0 | 2587.0248 | 0 | 869.5411 | 0 | 1644.5815 | 0 | 0 | 1.4826 | 0.11778 | 277.0726 | 0 | 138.4393 | 0 | 389.8983 | 0 | 0 | 0 | 22.6621 | 0.38798 | 263.8674 | 0 | 83.2978 | 0 | 0 | 21.6091 | 156.9168 | 0 | 85.1961 | 0 | 118.5554 | 0 | 80.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8677 | 0 | 240.1176 | 0 | 205.3034 | 0 | 155.9676 | 0 | 5.9444 | 20.0294 | 201.2019 | 0 | 937.5033 | 0 | 362.6705 | 0 | 746.8808 | 0 | 756.7534 | 0 | 439.7744 | 0 | 319.106 | 0
06 - 07 | 0.159 | 0.002 | 0 | 960.9067 | 0 | 2344.9187 | 0 | 954.0998 | 0 | 1671.2897 | 0 | 0 | 1.1293 | 0.096995 | 259.2048 | 0 | 142.9842 | 0 | 373.8526 | 0 | 0 | 0 | 40.6408 | 0.020785 | 266.0844 | 0 | 87.226 | 0 | 0 | 21.1934 | 176.5652 | 0 | 88.1475 | 0 | 122.3936 | 0 | 82.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3061 | 0 | 279.3242 | 0 | 225.3882 | 0 | 186.5072 | 0 | 10.7041 | 12.9419 | 211.0745 | 0 | 803.5743 | 0 | 370.9635 | 0 | 644.2048 | 0 | 716.9094 | 0 | 431.6615 | 0 | 319.6256 | 0
07 - 08 | 0.054 | 0 | 0 | 1007.5681 | 0 | 2502.795 | 0 | 1175.0401 | 0 | 2213.1443 | 0 | 0 | 1.3094 | 0.15242 | 242.2722 | 0 | 146.4344 | 0 | 398.9881 | 0 | 0 | 0 | 95.8032 | 0 | 265.0452 | 0 | 89.4431 | 0 | 0 | 21.7753 | 203.9939 | 0 | 88.7849 | 0 | 119.6916 | 0 | 79.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 317.4294 | 0 | 238.3994 | 0 | 207.9707 | 0 | 20.4867 | 5.7643 | 208.2132 | 0 | 928.8015 | 0 | 498.5948 | 0 | 692.9794 | 0 | 833.2547 | 0 | 420.0499 | 0 | 676.705 | 0
08 - 09 | 0.033 | 0 | 0 | 1150.9993 | 0 | 2801.3312 | 0 | 1461.4345 | 0 | 2439.8523 | 0 | 0 | 1.6766 | 0.14549 | 530.0905 | 0 | 254.9023 | 0 | 521.7142 | 0 | 0 | 0 | 190.3038 | 0 | 268.246 | 0 | 87.6694 | 0 | 0 | 22.1564 | 251.1126 | 0 | 127.562 | 0 | 117.6547 | 0 | 77.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6166 | 0 | 328.4937 | 0 | 230.2241 | 0 | 201.2296 | 0 | 19.0526 | 5.3278 | 286.9799 | 0 | 916.109 | 0 | 509.5483 | 0 | 675.5065 | 0 | 917.9796 | 0 | 469.3578 | 0 | 723.9069 | 0
09 - 10 | 0.042 | 0 | 0 | 1293.0966 | 0 | 2826.1687 | 0 | 1471.4112 | 0 | 2308.9613 | 0 | 0 | 1.545 | 0.11085 | 670.054 | 0 | 345.9528 | 0 | 648.4103 | 0 | 0 | 0 | 232.1432 | 0 | 319.4593 | 0 | 86.8588 | 0 | 0 | 22.7938 | 305.4921 | 0 | 130.2155 | 0 | 105.5096 | 0 | 76.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1345 | 0 | 287.7628 | 0 | 214.7881 | 0 | 176.8146 | 0 | 16.1773 | 7.7873 | 304.5706 | 0 | 834.3147 | 0 | 397.8934 | 0 | 684.3191 | 0 | 832.2085 | 0 | 443.3771 | 0 | 662.7586 | 0
10 - 11 | 0.048 | 0 | 0 | 1354.7922 | 0 | 2840.233 | 0 | 1497.9462 | 0 | 2197.729 | 0 | 0 | 1.4272 | 0.14549 | 692.058 | 0 | 348.7517 | 0 | 681.5686 | 0 | 0 | 0 | 237.3047 | 0 | 327.6207 | 0 | 88.778 | 0 | 0 | 22.1217 | 358.9986 | 0 | 132.9452 | 0 | 114.4608 | 0 | 79.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 273.1166 | 0 | 211.7604 | 0 | 172.3182 | 0 | 15.5192 | 9.0898 | 323.2213 | 0 | 812.7957 | 0 | 405.6115 | 0 | 707.5979 | 0 | 771.9886 | 0 | 435.7145 | 0 | 568.2926 | 0
11 - 12 | 0.056 | 0 | 0 | 1356.0913 | 0 | 2891.2246 | 0 | 1465.349 | 0 | 2020.5922 | 0 | 0 | 1.4064 | 0.15935 | 702.1592 | 0 | 332.0825 | 0 | 671.4396 | 0 | 0 | 0 | 221.5915 | 0 | 324.7871 | 0 | 92.055 | 0 | 0 | 21.5467 | 375.6886 | 0 | 138.7996 | 0 | 134.9891 | 0 | 86.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4324 | 0 | 259.5512 | 0 | 229.3511 | 0 | 179.4265 | 0 | 16.8979 | 5.113 | 319.2515 | 0 | 831.0168 | 0 | 396.1822 | 0 | 722.8954 | 0 | 793.7224 | 0 | 424.8857 | 0 | 357.1418 | 0
12 - 13 | 0.044 | 0 | 0 | 1241.1005 | 0 | 2627.9357 | 0 | 1464.6909 | 0 | 2264.6901 | 0 | 0 | 1.2609 | 0.19399 | 471.665 | 0 | 300.6908 | 0 | 566.027 | 0 | 0 | 0 | 245.3484 | 0 | 325.0989 | 0 | 91.57 | 0 | 0 | 21.8585 | 380.2612 | 0 | 170.4892 | 0 | 131.7259 | 0 | 82.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.428 | 0 | 269.4516 | 0 | 228.686 | 0 | 188.1838 | 0 | 18.9001 | 4.1777 | 305.7484 | 0 | 853.5404 | 0 | 403.9487 | 0 | 647.8283 | 0 | 790.7848 | 0 | 445.9475 | 0 | 558.3783 | 0
13 - 14 | 0.051 | 0 | 0 | 1274.5117 | 0 | 2861.9355 | 0 | 1556.5933 | 0 | 2255.2505 | 0 | 0 | 1.3787 | 0.14549 | 730.8697 | 0 | 317.0483 | 0 | 613.7208 | 0 | 0 | 0 | 305.8315 | 0 | 324.0735 | 0 | 98.0548 | 0 | 0 | 22.2603 | 375.1898 | 0 | 154.4434 | 0 | 122.7331 | 0 | 78.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6129 | 0 | 265.7103 | 0 | 218.7648 | 0 | 189.1814 | 0 | 19.3089 | 1.9745 | 325.9164 | 0 | 836.5525 | 0 | 400.2906 | 0 | 647.468 | 0 | 839.012 | 0 | 448.2061 | 0 | 518.4164 | 0
14 - 15 | 0.082 | 0 | 0 | 1212.2792 | 0 | 2634.0845 | 0 | 1683.0677 | 0 | 2166.2576 | 0 | 0 | 1.351 | 0.20092 | 654.1191 | 0 | 363.488 | 0 | 621.7159 | 0 | 0 | 0 | 433.2204 | 0 | 270.1236 | 0 | 100.5213 | 0 | 0 | 22.5859 | 361.2086 | 0 | 157.3671 | 0 | 118.7978 | 0 | 79.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4307 | 0 | 263.3409 | 0 | 215.4185 | 0 | 187.2693 | 0 | 19.6553 | 3.6304 | 347.6225 | 0 | 750.2202 | 0 | 330.108 | 0 | 615.7022 | 0 | 753.9267 | 0 | 419.0661 | 0 | 526.4047 | 0
15 - 16 | 0.053 | 0 | 0 | 1247.1107 | 0 | 2714.5728 | 0 | 1778.6075 | 0 | 2383.4395 | 0 | 0 | 1.1501 | 0.21477 | 595.1393 | 0 | 332.8862 | 0 | 650.0869 | 0 | 0 | 0 | 440.5365 | 0 | 273.4353 | 0 | 101.7753 | 0 | 0 | 22.6899 | 362.0816 | 0 | 189.5902 | 0 | 114.7171 | 0 | 78.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9293 | 0 | 275.3821 | 0 | 227.8893 | 0 | 192.2091 | 0 | 20.7084 | 5.1061 | 361.3888 | 0 | 825.6475 | 0 | 430.8925 | 0 | 657.2645 | 0 | 832.839 | 0 | 429.1882 | 0 | 617.8084 | 0
16 - 17 | 0.091 | 0 | 0 | 1301.9994 | 0 | 2761.7885 | 0 | 1937.2462 | 0 | 2164.8546 | 0 | 0 | 1.0462 | 0.13856 | 527.5686 | 0 | 355.7769 | 0 | 649.0892 | 0 | 0 | 0 | 466.0739 | 0 | 309.8153 | 0 | 102.7175 | 0 | 0 | 22.2949 | 348.8349 | 0 | 191.5301 | 0 | 127.4997 | 0 | 79.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6749 | 0 | 340.7705 | 0 | 244.2121 | 0 | 218.4323 | 0 | 37.4608 | 0.49883 | 324.51 | 0 | 900.4374 | 0 | 530.6932 | 0 | 634.7132 | 0 | 829.6728 | 0 | 475.1776 | 0 | 347.9619 | 0
17 - 18 | 0.137 | 0 | 0 | 1207.3082 | 0 | 2670.1111 | 0 | 1693.7198 | 0 | 2019.2067 | 0 | 0 | 1.3302 | 0.12471 | 344.2276 | 0 | 263.4587 | 0 | 562.5144 | 0 | 0 | 0 | 449.8272 | 0 | 296.3468 | 0 | 101.8238 | 0 | 0 | 22.101 | 309.0047 | 0 | 175.6437 | 0 | 126.3011 | 0 | 79.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.46 | 0 | 353.9133 | 0 | 253.9324 | 0 | 234.9907 | 0 | 37.4677 | 1.3579 | 244.1844 | 0 | 908.9937 | 0 | 459.0418 | 0 | 719.4382 | 0 | 741.6154 | 0 | 463.7945 | 0 | 333.3365 | 0
18 - 19 | 0.058 | 0 | 0 | 1269.0731 | 0 | 2578.6934 | 0 | 1497.1667 | 0 | 1985.7609 | 0 | 0 | 1.5519 | 0.13164 | 320.3115 | 0 | 263.1885 | 0 | 605.2614 | 0 | 0 | 0 | 436.733 | 0 | 321.6833 | 0 | 102.766 | 0 | 0 | 21.8654 | 253.6968 | 0 | 117.4676 | 0 | 125.3935 | 0 | 80.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8736 | 0 | 346.8811 | 0 | 259.0662 | 0 | 243.1798 | 0 | 27.1585 | 4.1292 | 183.438 | 0 | 827.726 | 0 | 344.0406 | 0 | 731.5764 | 0 | 810.1837 | 0 | 460.1018 | 0 | 351.4191 | 0
19 - 20 | 0.093 | 0 | 0 | 1106.6588 | 0 | 2447.4561 | 0 | 1475.6027 | 0 | 1891.4333 | 0 | 0 | 1.3579 | 0.13856 | 271.9249 | 0 | 223.4622 | 0 | 493.8906 | 0 | 0 | 0 | 392.2124 | 0 | 283.8484 | 0 | 103.8329 | 0 | 0 | 21.6229 | 217.6702 | 0 | 111.6272 | 0 | 125.0332 | 0 | 82.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6984 | 0 | 334.8953 | 0 | 251.1681 | 0 | 232.9261 | 0 | 25.4611 | 3.6858 | 180.1817 | 0 | 857.3094 | 0 | 418.8097 | 0 | 654.7149 | 0 | 802.6043 | 0 | 432.188 | 0 | 317.2007 | 0
20 - 21 | 0.059 | 0 | 0 | 1020.801 | 0 | 2538.4059 | 0 | 1392.7414 | 0 | 1778.1226 | 0 | 0 | 1.3441 | 0.11778 | 266.9574 | 0 | 172.6993 | 0 | 423.6664 | 0 | 0 | 0 | 398.1706 | 0 | 270.7125 | 0 | 102.3226 | 0 | 0 | 21.8377 | 185.1562 | 0 | 102.6066 | 0 | 122.2065 | 0 | 81.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9156 | 0 | 321.995 | 0 | 247.6139 | 0 | 219.7348 | 0 | 21.6368 | 5.1546 | 186.036 | 0 | 870.7778 | 0 | 395.9466 | 0 | 720.616 | 0 | 733.7588 | 0 | 452.4808 | 0 | 329.6715 | 0
21 - 22 | 0.038 | 0 | 0 | 1060.0146 | 0 | 2448.0449 | 0 | 1342.945 | 0 | 1859.3384 | 0 | 0 | 1.0739 | 0.17321 | 307.6052 | 0 | 166.7826 | 0 | 470.0368 | 0 | 0 | 0 | 378.7855 | 0 | 268.731 | 0 | 95.526 | 0 | 0 | 21.713 | 155.1986 | 0 | 154.5543 | 0 | 123.9109 | 0 | 83.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8304 | 0 | 308.8799 | 0 | 242.6879 | 0 | 204.2018 | 0 | 16.9602 | 4.3786 | 198.8601 | 0 | 846.8893 | 0 | 376.6308 | 0 | 629.9674 | 0 | 815.5185 | 0 | 440.7582 | 0 | 326.4984 | 0
22 - 23 | 0.043 | 0 | 0 | 1017.0598 | 0 | 2355.207 | 0 | 1206.5114 | 0 | 1675.2734 | 0 | 0 | 1.5588 | 0.11778 | 276.1719 | 0 | 144.3006 | 0 | 438.8045 | 0 | 0 | 0 | 366.9868 | 0 | 268.738 | 0 | 91.9372 | 0 | 0 | 21.6021 | 154.4504 | 0 | 130.9568 | 0 | 119.8717 | 0 | 82.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.602 | 0 | 285.5735 | 0 | 221.7717 | 0 | 179.281 | 0 | 15.2628 | 5.0229 | 215.3354 | 0 | 810.7795 | 0 | 285.4696 | 0 | 646.3456 | 0 | 714.1935 | 0 | 419.6965 | 0 | 295.4877 | 0
23 - 00 | 0.043 | 0 | 0 | 979.1452 | 0 | 2461.7454 | 0 | 1148.2626 | 0 | 1757.1994 | 0 | 0 | 1.5519 | 0.11085 | 276.2551 | 0 | 143.7186 | 0 | 419.4679 | 0 | 0 | 0 | 351.7932 | 0 | 267.0059 | 0 | 87.1637 | 0 | 0 | 21.8238 | 150.2034 | 0 | 110.8096 | 0 | 117.5785 | 0 | 78.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0987 | 0 | 260.9991 | 0 | 215.5155 | 0 | 166.3877 | 0 | 9.1522 | 13.7109 | 203.9039 | 0 | 821.1511 | 0 | 282.2687 | 0 | 720.3319 | 0 | 825.0794 | 0 | 448.0744 | 0 | 320.2214 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 по ПС 110/10 Искра
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 86.5 | 86.5 | 86.5 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 9004.5822 | 11454.6533 | 11983.7249 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 8443.1552 | 12285.916 | 13103.5303 | 4 | 17.4477 | 5.8838
| Q н, кВар | 3467.4776 | 3952.3304 | 3877.4193 |  |  | Q н, кВар | 2416.2964 | 3901.2868 | 3712.9265 | 9 | 23.7406 | 7.8536
| S н, кВА | 9649.1399 | 12117.3429 | 12595.3976 |  |  | S н, кВА | 8782.1044 | 12890.4527 | 13619.41 | 18 | 25.0873 | 7.5903
Коэффициент загрузки | К з | 0.60307 | 0.75733 | 0.78721 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.21955 | 0.32226 | 0.34049
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 53.6596 | 71.8125 | 75.8043 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 43.5161 | 53.3476 | 55.4814
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 706.8648 | 1069.5025 | 1149.2473 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 748.6697 | 975.7176 | 1024.9952

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч