## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS | АЧР
00 - 01 | 4.832 | 2.32 | 691.2 |  | 218.4 |  | 18.9 | 0 | 17.1 | 0 | 296.8 | 0 | 198 |  | 65.2 |  | 201.6 |  | 29.4 |  | 85.6 | 0 | 0 | 1165.5 | 0 | 0 | 1173.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8822
01 - 02 | 4.928 | 2.144 | 645.6 |  | 207.6 |  | 15.9 | 0 | 17.1 | 0 | 260.3 | 0 | 191.2 |  | 65.6 |  | 190.4 |  | 27 |  | 87.6 | 0 | 0 | 1102.5 | 0 | 10.5 | 1115.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7778
02 - 03 | 4.848 | 2.256 | 638.4 |  | 206.4 |  | 13.8 | 0 | 16.5 | 0 | 252.2 | 0 | 191.2 |  | 65.6 |  | 189.6 |  | 28.8 |  | 89.6 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 1136.1 | 0 | 0 | 0 | 1.791
03 - 04 | 4.928 | 2.256 | 645.6 |  | 201.6 |  | 13.5 | 0 | 16.8 | 0 | 255.2 | 0 | 194.8 |  | 65.6 |  | 184.8 |  | 28.8 |  | 89.8 | 0 | 0 | 1102.5 | 0 | 0 | 1119.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7817
04 - 05 | 4.832 | 2.032 | 670.8 |  | 201.6 |  | 16.5 | 0 | 16.8 | 0 | 277.4 | 0 | 190.6 |  | 66.8 |  | 184 |  | 27.6 |  | 94.2 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 1169.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8573
05 - 06 | 4.8 | 2.272 | 704.4 |  | 213.6 |  | 16.2 | 0 | 17.1 | 0 | 297.9 | 0 | 190.8 |  | 70 |  | 197.6 |  | 31.2 |  | 101.2 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 1213.8 | 0 | 0 | 0 | 1.9353
06 - 07 | 4.912 | 2.16 | 739.2 |  | 277.2 |  | 15.9 | 0 | 17.4 | 0 | 314.1 | 0 | 202.8 |  | 72.4 |  | 260.8 |  | 31.2 |  | 106.2 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 1251.6 | 0 | 0 | 0 | 2.0082
07 - 08 | 4.896 | 2.352 | 786 |  | 314.4 |  | 19.8 | 0 | 17.7 | 0 | 324.7 | 0 | 224 |  | 74.4 |  | 296 |  | 33 |  | 114 | 0 | 0 | 1354.5 | 0 | 0 | 1375.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1792
08 - 09 | 5.216 | 2.288 | 900 |  | 318 |  | 24 | 0 | 17.7 | 0 | 384.4 | 0 | 271.2 |  | 74.8 |  | 300.8 |  | 40.2 |  | 109.2 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 2.5557
09 - 10 | 5.344 | 2.24 | 879.6 |  | 306 |  | 21.9 | 0 | 17.4 | 0 | 371.2 | 0 | 275.6 |  | 76 |  | 288.8 |  | 43.8 |  | 94.4 | 0 | 0 | 1627.5 | 0 | 10.5 | 1642.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5392
10 - 11 | 5.28 | 2.336 | 832.8 |  | 303.6 |  | 23.4 | 0 | 17.1 | 0 | 325.7 | 0 | 270.2 |  | 82 |  | 288 |  | 42 |  | 94 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 1598.1 | 0 | 0 | 0 | 2.448
11 - 12 | 5.104 | 2.08 | 800.4 |  | 289.2 |  | 18.9 | 0 | 17.7 | 0 | 308.7 | 0 | 269 |  | 79.2 |  | 271.2 |  | 36.6 |  | 91.2 | 0 | 0 | 1543.5 | 0 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 0 | 2.3889
12 - 13 | 4.816 | 2.272 | 783.6 |  | 267.6 |  | 19.5 | 0 | 19.2 | 0 | 302.9 | 0 | 257.2 |  | 80 |  | 247.2 |  | 36.6 |  | 91 | 0 | 0 | 1501.5 | 0 | 0 | 1514.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3169
13 - 14 | 4.768 | 2.128 | 824.4 |  | 303.6 |  | 21 | 0 | 20.7 | 0 | 348.2 | 0 | 252.8 |  | 75.2 |  | 283.2 |  | 37.8 |  | 93.4 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 1556.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4012
14 - 15 | 4.848 | 2.304 | 865.2 |  | 280.8 |  | 18.6 | 0 | 20.7 | 0 | 386.1 | 0 | 258.4 |  | 77.2 |  | 260.8 |  | 37.8 |  | 91.6 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 1558.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4441
15 - 16 | 4.752 | 2.224 | 950.4 |  | 294 |  | 20.1 | 0 | 17.4 | 0 | 440.3 | 0 | 273.8 |  | 84 |  | 277.6 |  | 37.2 |  | 98.6 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 10.5 | 1633.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6016
16 - 17 | 4.832 | 2.256 | 958.8 |  | 310.8 |  | 21 | 0 | 17.4 | 0 | 444.8 | 0 | 282.6 |  | 75.2 |  | 292.8 |  | 36.6 |  | 103.8 | 0 | 0 | 1669.5 | 0 | 0 | 1696.8 | 0 | 0 | 0 | 2.673
17 - 18 | 4.784 | 2.496 | 978 |  | 321.6 |  | 19.5 | 0 | 18 | 0 | 459.7 | 0 | 284 |  | 70.4 |  | 304.8 |  | 39.6 |  | 108.8 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 1530.9 | 0 | 10.5 | 0 | 2.5269
18 - 19 | 4.88 | 2.48 | 992.4 |  | 331.2 |  | 18 | 0 | 17.7 | 0 | 467.9 | 0 | 286.4 |  | 74.4 |  | 315.2 |  | 39 |  | 112.8 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 0 | 1413.3 | 0 | 0 | 0 | 2.4234
19 - 20 | 4.816 | 2.256 | 968.4 |  | 319.2 |  | 19.5 | 0 | 18.3 | 0 | 449.3 | 0 | 286.6 |  | 74 |  | 301.6 |  | 34.8 |  | 109.6 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 0 | 1417.5 | 0 | 0 | 0 | 2.4042
20 - 21 | 4.816 | 2.384 | 942 |  | 320.4 |  | 13.2 | 0 | 18.3 | 0 | 445.2 | 0 | 276.2 |  | 74 |  | 302.4 |  | 34.8 |  | 103 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 1423.8 | 0 | 0 | 0 | 2.3841
21 - 22 | 4.88 | 2.4 | 930 |  | 310.8 |  | 12.9 | 0 | 18 | 0 | 456.1 | 0 | 256.6 |  | 71.6 |  | 293.6 |  | 36 |  | 100.8 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 10.5 | 1375.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3235
22 - 23 | 4.816 | 2.192 | 848.4 |  | 274.8 |  | 12.3 | 0 | 18 | 0 | 410.1 | 0 | 229.8 |  | 69.6 |  | 257.6 |  | 33 |  | 97 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 1318.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1852
23 - 00 | 4.88 | 2.224 | 798 |  | 242.4 |  | 16.2 | 0 | 18 | 0 | 385.7 | 0 | 206.2 |  | 67.6 |  | 224.8 |  | 31.2 |  | 95.6 | 0 | 0 | 1249.5 | 0 | 0 | 1272.6 | 0 | 0 | 0 | 2.0886
Сумма | 117.808 | 54.352 | 19773.6 | 0 | 6634.8 | 0 | 430.5 | 0 | 428.1 | 0 | 8664.9 | 0 | 5820 | 0 | 1750.8 | 0 | 6215.2 | 0 | 834 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 33274.5 | 0 | 42 | 33715.5 | 0 | 10.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 406.8 | 0 | 94.8 | 0 | 15.9 | 0 | 22.8 | 0 | 130.9 | 0 | 154.8 | 0 | 51.2 | 0 | 77.6 | 0 | 25.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 409.5 | 52.5 | 0 | 401.1 | 0 | 0 | 42
01 - 02 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 94.8 | 0 | 13.8 | 0 | 23.1 | 0 | 135.2 | 0 | 153.6 | 0 | 51.6 | 0 | 75.2 | 0 | 27.6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 420 | 52.5 | 0 | 394.8 | 0 | 0 | 21
02 - 03 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 96 | 0 | 12.6 | 0 | 23.1 | 0 | 136.2 | 0 | 155.8 | 0 | 51.6 | 0 | 76.8 | 0 | 28.2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 430.5 | 63 | 0 | 417.9 | 0 | 0 | 42
03 - 04 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 93.6 | 0 | 12.9 | 0 | 23.1 | 0 | 130.8 | 0 | 153.2 | 0 | 51.2 | 0 | 75.2 | 0 | 27 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 430.5 | 52.5 | 0 | 409.5 | 0 | 0 | 21
04 - 05 | 0 | 0 | 420 | 0 | 93.6 | 0 | 13.8 | 0 | 23.1 | 0 | 145.1 | 0 | 157 | 0 | 52 | 0 | 74.4 | 0 | 25.2 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 409.5 | 52.5 | 0 | 396.9 | 0 | 0 | 31.5
05 - 06 | 0 | 0 | 414 | 0 | 90 | 0 | 13.5 | 0 | 22.5 | 0 | 144.7 | 0 | 150.4 | 0 | 51.6 | 0 | 71.2 | 0 | 27.6 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 409.5 | 52.5 | 0 | 388.5 | 0 | 0 | 42
06 - 07 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 97.2 | 0 | 12.6 | 0 | 22.8 | 0 | 152.5 | 0 | 154 | 0 | 53.2 | 0 | 80 | 0 | 28.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 430.5 | 63 | 0 | 415.8 | 0 | 0 | 31.5
07 - 08 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 115.2 | 0 | 20.1 | 0 | 24.6 | 0 | 148.2 | 0 | 160.6 | 0 | 55.6 | 0 | 96.8 | 0 | 25.8 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 504 | 52.5 | 0 | 485.1 | 0 | 0 | 42
08 - 09 | 0 | 0 | 450 | 0 | 126 | 0 | 17.1 | 0 | 24 | 0 | 145.8 | 0 | 176.4 | 0 | 56 | 0 | 106.4 | 0 | 28.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 640.5 | 52.5 | 0 | 621.6 | 0 | 0 | 31.5
09 - 10 | 0 | 0 | 439.2 | 0 | 123.6 | 0 | 16.8 | 0 | 23.4 | 0 | 141.3 | 0 | 179.6 | 0 | 54.8 | 0 | 105.6 | 0 | 30.6 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 630 | 52.5 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 31.5
10 - 11 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 144 | 0 | 19.2 | 0 | 23.1 | 0 | 122.8 | 0 | 177.8 | 0 | 58 | 0 | 127.2 | 0 | 31.2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 640.5 | 63 | 0 | 621.6 | 0 | 0 | 42
11 - 12 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 145.2 | 0 | 16.8 | 0 | 23.7 | 0 | 124.3 | 0 | 178.4 | 0 | 58.4 | 0 | 127.2 | 0 | 24 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 619.5 | 52.5 | 0 | 606.9 | 0 | 0 | 42
12 - 13 | 0 | 0 | 441.6 | 0 | 116.4 | 0 | 18.9 | 0 | 24.6 | 0 | 135.5 | 0 | 183 | 0 | 55.2 | 0 | 96.8 | 0 | 31.8 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 535.5 | 52.5 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 31.5
13 - 14 | 0 | 0 | 444 | 0 | 165.6 | 0 | 18.6 | 0 | 23.7 | 0 | 137.5 | 0 | 182.8 | 0 | 56 | 0 | 148.8 | 0 | 30.6 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 630 | 63 | 0 | 609 | 0 | 0 | 42
14 - 15 | 0 | 0 | 447.6 | 0 | 132 | 0 | 17.4 | 0 | 23.7 | 0 | 140.5 | 0 | 186 | 0 | 57.6 | 0 | 113.6 | 0 | 29.4 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 640.5 | 52.5 | 0 | 613.2 | 0 | 0 | 42
15 - 16 | 0 | 0 | 447.6 | 0 | 126 | 0 | 16.8 | 0 | 23.7 | 0 | 134.1 | 0 | 184.6 | 0 | 66.8 | 0 | 106.4 | 0 | 28.8 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 598.5 | 52.5 | 0 | 581.7 | 0 | 0 | 42
16 - 17 | 0 | 0 | 464.4 | 0 | 112.8 | 0 | 16.2 | 0 | 23.7 | 0 | 151.7 | 0 | 183 | 0 | 60.8 | 0 | 96 | 0 | 30 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 598.5 | 63 | 0 | 577.5 | 0 | 0 | 31.5
17 - 18 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 115.2 | 0 | 14.7 | 0 | 24 | 0 | 164.7 | 0 | 181.8 | 0 | 56 | 0 | 95.2 | 0 | 31.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 514.5 | 52.5 | 0 | 491.4 | 0 | 0 | 42
18 - 19 | 0 | 0 | 476.4 | 0 | 114 | 0 | 14.7 | 0 | 24.6 | 0 | 169.3 | 0 | 180.4 | 0 | 56.8 | 0 | 95.2 | 0 | 28.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 483 | 52.5 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 42
19 - 20 | 0 | 0 | 464.4 | 0 | 109.2 | 0 | 17.7 | 0 | 24.9 | 0 | 157.3 | 0 | 175.6 | 0 | 56 | 0 | 91.2 | 0 | 30 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 493.5 | 63 | 0 | 474.6 | 0 | 0 | 42
20 - 21 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 108 | 0 | 13.5 | 0 | 24.6 | 0 | 145.2 | 0 | 177 | 0 | 55.2 | 0 | 88.8 | 0 | 30.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 493.5 | 52.5 | 0 | 466.2 | 0 | 0 | 31.5
21 - 22 | 0.016 | 0 | 445.2 | 0 | 109.2 | 0 | 13.2 | 0 | 24.6 | 0 | 148.1 | 0 | 173.2 | 0 | 55.6 | 0 | 89.6 | 0 | 28.2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 451.5 | 63 | 0 | 438.9 | 0 | 0 | 42
22 - 23 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 108 | 0 | 13.2 | 0 | 25.2 | 0 | 146.7 | 0 | 167.2 | 0 | 54.8 | 0 | 88.8 | 0 | 29.4 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 472.5 | 52.5 | 0 | 455.7 | 0 | 0 | 31.5
23 - 00 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 103.2 | 0 | 16.8 | 0 | 24.3 | 0 | 144.2 | 0 | 162.8 | 0 | 54 | 0 | 83.2 | 0 | 29.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 472.5 | 52.5 | 0 | 451.5 | 0 | 0 | 52.5
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 по ПС Климовская
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.5 | 17.5 | 17.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 94.03 | 94.03 | 94.03 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз вс, кВт | 98.79 | 98.79 | 98.79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 73.66 | 73.66 | 73.66
| ΔP кз сн, кВт | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 52.56 | 52.56 | 52.56
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8
| U к в-с, % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  | U к в-с, % | 11.3 | 11.3 | 11.3
| U к с-н, % | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | U к с-н, % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 645.6 | 900 | 978 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 201.6 | 318 | 321.6 | 1.9497 | 2.835 | 2.8116
| Q н нн, квар | 403.2 | 450 | 475.2 |  |  | Q н нн, квар | 93.6 | 126 | 115.2 | 0.9273 | 1.2165 | 1.1049
| S н нн, кВА | 761.1633 | 1006.2306 | 1087.3358 |  |  | S н нн, кВА | 222.269 | 342.0526 | 341.6103
| Р н cн, кВт | 1102.5 | 1617 | 1512 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 430.5 | 640.5 | 514.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1183.5694 | 1739.2324 | 1597.1394 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1936.7264 | 2743.0784 | 2679.4787 |  |  | S нагр, кВА | 222.269 | 342.0526 | 341.6103
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.047573 | 0.062889 | 0.067958 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.022227 | 0.034205 | 0.034161
| К з сн | 0.073973 | 0.1087 | 0.099821 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.12105 | 0.17144 | 0.16747 |  |  | К з | 0.022227 | 0.034205 | 0.034161
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.6637 | 28.8472 | 28.7172 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.5374 | 17.5886 | 17.5884
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 134.562 | 159.8333 | 158.435 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 68.9288 | 70.1996 | 70.1939
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.205 | 10.205 | 10.205 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.65 | 11.65 | 11.65
| U к с, % | -0.475 | -0.475 | -0.475 |  |  | U к с, % | -0.35 | -0.35 | -0.35
| U к н, % | 6.225 | 6.225 | 6.225 |  |  | U к н, % | 7.15 | 7.15 | 7.15
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 48.42 | 48.42 | 48.42
| ΔP кз с, кВт | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  | ΔP кз с, кВт | 25.24 | 25.24 | 25.24
| ΔP кз н, кВт | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.32 | 27.32 | 27.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч