## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао | 10 Малечкино Т 1 ап | 10 Малечкино Т 2 ап | 10 Малечкино ТСН 2 ао | 10 Малечкино-Киселево ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап | 10 Малечкино-Котельная ао | 10 Малечкино-Парфеново ао | 10 Малечкино-Поселок ао | 10 Малечкино-ПТФ ао | 10 Малечкино-РПП 2 ао | 10 Малечкино-РПП 2 ап | 10 Малечкино-Степановское ао | 10 Малечкино-Степановское ап
00 - 01 | 10.215 | 329.6 | 824 | 0.011111 | 178 | 219 | 0 | 108 | 256 | 271 | 13.5 | 97.2 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 10.11 | 316 | 764.8 | 0.011111 | 166 | 207 | 0 | 106.5 | 240 | 245 | 13.5 | 94 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 10.14 | 292.8 | 780.8 | 0.011111 | 168 | 184.5 | 0 | 106.5 | 254 | 242 | 15 | 95.6 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 10.095 | 295.2 | 755.2 | 0.011111 | 160 | 186 | 0 | 106.5 | 234 | 244 | 15 | 95.6 | 0 | 0.4 | 0
04 - 05 | 10.155 | 304 | 804.8 | 0.011111 | 158 | 196.5 | 0 | 106.5 | 252 | 275 | 16.5 | 95.6 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 10.17 | 341.6 | 846.4 | 0.011111 | 174 | 234 | 0 | 105 | 242 | 315 | 15 | 94.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 10.08 | 390.4 | 878.4 | 0.011111 | 170 | 280.5 | 0 | 108 | 250 | 338 | 15 | 96.8 | 0 | 0.4 | 0
07 - 08 | 10.245 | 427.2 | 971.2 | 0.011111 | 174 | 319.5 | 0 | 106.5 | 300 | 377 | 16.5 | 94 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 10.245 | 516 | 1227.2 | 0.011111 | 168 | 408 | 0 | 108 | 532 | 410 | 18 | 89.6 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 10.23 | 632.8 | 1256 | 0.011111 | 178 | 526.5 | 0 | 106.5 | 526 | 435 | 18 | 89.2 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 10.035 | 574.4 | 1211.2 | 0.011111 | 198 | 466.5 | 0 | 108 | 512 | 385 | 16.5 | 88.4 | 0 | 0.4 | 0
11 - 12 | 10.035 | 565.6 | 1179.2 | 0.011111 | 168 | 456 | 0 | 108 | 504 | 393 | 16.5 | 88.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 10.095 | 536.8 | 1140.8 | 0.011111 | 184 | 429 | 0 | 108 | 464 | 380 | 15 | 88.4 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 10.26 | 537.6 | 1177.6 | 0.011111 | 188 | 429 | 0 | 106.5 | 510 | 374 | 16.5 | 82.8 | 3.2 | 0 | 0
14 - 15 | 10.005 | 584.8 | 1168 | 0.011111 | 176 | 478.5 | 0 | 106.5 | 520 | 386 | 16.5 | 58.8 | 0 | 0.4 | 0
15 - 16 | 10.26 | 580.8 | 1216 | 0.011111 | 188 | 474 | 0 | 106.5 | 526 | 379 | 18 | 96.8 | 2.8 | 0 | 0
16 - 17 | 10.395 | 548.8 | 1275.2 | 0.0088889 | 184 | 439.5 | 0 | 108 | 528 | 412 | 16.5 | 128 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 10.41 | 415.2 | 1118.4 | 0.011111 | 176 | 304.5 | 0 | 111 | 396 | 431 | 15 | 104.8 | 16.4 | 0 | 0
18 - 19 | 10.29 | 390.4 | 1000 | 0.011111 | 178 | 280.5 | 0 | 108 | 256 | 445 | 15 | 98.8 | 0 | 0.4 | 0
19 - 20 | 10.425 | 380.8 | 1008 | 0.011111 | 176 | 271.5 | 0 | 108 | 258 | 447 | 15 | 104 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 10.365 | 393.6 | 1022.4 | 0.011111 | 182 | 283.5 | 0 | 109.5 | 280 | 431 | 15 | 106.8 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 10.305 | 387.2 | 988.8 | 0.011111 | 192 | 276 | 0 | 109.5 | 250 | 414 | 15 | 108 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 10.41 | 356.8 | 926.4 | 0.013333 | 186 | 246 | 0 | 109.5 | 250 | 362 | 15 | 105.6 | 0 | 0.4 | 0
23 - 00 | 10.485 | 347.2 | 888 | 0.011111 | 184 | 237 | 0 | 108 | 264 | 316 | 15 | 102.4 | 0 | 0 | 0
Сумма | 245.46 | 10445.6 | 24428.8 | 0.26667 | 4254 | 7833 | 0 | 2583 | 8604 | 8707 | 376.5 | 2304.4 | 22.4 | 2.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао | 10 Малечкино Т 1 ап | 10 Малечкино Т 2 ап | 10 Малечкино ТСН 2 ао | 10 Малечкино-Киселево ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап | 10 Малечкино-Котельная ао | 10 Малечкино-Парфеново ао | 10 Малечкино-Поселок ао | 10 Малечкино-ПТФ ао | 10 Малечкино-РПП 2 ао | 10 Малечкино-РПП 2 ап | 10 Малечкино-Степановское ао | 10 Малечкино-Степановское ап
00 - 01 |  | 0 | 0 |  | 22 | 99 | 0 | 90 | 158 | 129 | 0 | 23.2 | 1.6 | 0 | 1.6
01 - 02 |  | 0 | 0 |  | 26 | 103.5 | 0 | 88.5 | 158 | 127 | 0 | 22 | 1.2 | 0 | 1.6
02 - 03 |  | 0 | 0 |  | 24 | 87 | 0 | 90 | 180 | 128 | 0 | 22.4 | 1.2 | 0 | 1.6
03 - 04 |  | 0 | 0 |  | 28 | 84 | 0 | 90 | 174 | 127 | 0 | 22.4 | 1.6 | 0 | 1.6
04 - 05 |  | 0 | 0 |  | 26 | 90 | 0 | 88.5 | 160 | 125 | 0 | 22.4 | 1.6 | 0 | 1.6
05 - 06 |  | 0 | 0 |  | 22 | 105 | 0 | 87 | 156 | 119 | 0 | 22 | 0.8 | 0 | 1.6
06 - 07 |  | 0 | 0 |  | 22 | 114 | 0 | 88.5 | 178 | 116 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.6
07 - 08 |  | 0 | 0 |  | 24 | 133.5 | 0 | 93 | 206 | 125 | 0 | 22 | 1.2 | 0 | 2
08 - 09 |  | 0 | 0 |  | 20 | 150 | 0 | 90 | 310 | 134 | 0 | 21.6 | 0.4 | 0 | 1.6
09 - 10 |  | 0 | 0 |  | 32 | 226.5 | 0 | 90 | 270 | 165 | 0 | 18.4 | 2 | 0 | 1.6
10 - 11 |  | 0 | 0 |  | 62 | 199.5 | 0 | 88.5 | 274 | 156 | 0 | 17.6 | 1.6 | 0 | 1.6
11 - 12 |  | 0 | 0 |  | 36 | 184.5 | 0 | 93 | 286 | 154 | 0 | 17.6 | 1.6 | 0 | 1.6
12 - 13 |  | 0 | 0 |  | 56 | 169.5 | 0 | 93 | 206 | 145 | 0 | 19.6 | 2 | 0 | 1.6
13 - 14 |  | 0 | 0 |  | 46 | 187.5 | 0 | 91.5 | 270 | 166 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1.6
14 - 15 |  | 0 | 0 |  | 40 | 193.5 | 0 | 90 | 282 | 173 | 0 | 13.2 | 2.4 | 0 | 1.2
15 - 16 |  | 0 | 0 |  | 32 | 210 | 0 | 90 | 256 | 139 | 0 | 29.2 | 0.4 | 0 | 1.6
16 - 17 |  | 0 | 0 |  | 38 | 190.5 | 0 | 90 | 252 | 125 | 0 | 36.8 | 0.4 | 0 | 1.6
17 - 18 |  | 0 | 0 |  | 24 | 103.5 | 0 | 93 | 196 | 127 | 0 | 32.4 | 0.4 | 0 | 1.6
18 - 19 |  | 0 | 0 |  | 22 | 102 | 0 | 93 | 190 | 130 | 0 | 22 | 0.4 | 0 | 1.6
19 - 20 |  | 0 | 0 |  | 24 | 100.5 | 0 | 93 | 186 | 137 | 0 | 24 | 0.4 | 0 | 1.6
20 - 21 |  | 0 | 0 |  | 22 | 109.5 | 0 | 93 | 186 | 129 | 0 | 23.2 | 0.8 | 0 | 1.6
21 - 22 |  | 0 | 0 |  | 18 | 118.5 | 0 | 93 | 166 | 128 | 0 | 23.6 | 0.8 | 0 | 1.6
22 - 23 |  | 0 | 0 |  | 24 | 121.5 | 0 | 94.5 | 188 | 128 | 0 | 23.6 | 0.8 | 0 | 1.6
23 - 00 |  | 0 | 0 |  | 22 | 117 | 0 | 93 | 190 | 133 | 0 | 23.2 | 1.2 | 0 | 1.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч