## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Боршодская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Боршодская | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Боршодская ТСН 1 ао | 0,4 Боршодская ТСН 2 ао | 10 Боршодская-ЗСК 1 ао | 10 Боршодская-ЗСК 2 ао | 10 Боршодская-ЗСК 3 ао (архив) | 10 Боршодская-ЗСК 4 ао | 10 Боршодская-ТДК 2 ао | 10 Боршодская-Ягорба 1 (пит.) ап | 10 Боршодская-Ягорба 2 (пит.) ап
00 - 01 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 3.85 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 3.85 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 3.87 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 3.88 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 3.9 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 3.92 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 3.9 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 3.87 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 3.92 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 3.91 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 3.93 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 3.94 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 4.13 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 4.09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 4.01 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 4 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 94.52 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Боршодская | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Боршодская ТСН 1 ао | 0,4 Боршодская ТСН 2 ао | 10 Боршодская-ЗСК 1 ао | 10 Боршодская-ЗСК 2 ао | 10 Боршодская-ЗСК 3 ао (архив) | 10 Боршодская-ЗСК 4 ао | 10 Боршодская-ТДК 2 ао | 10 Боршодская-Ягорба 1 (пит.) ап | 10 Боршодская-Ягорба 2 (пит.) ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Боршодская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч