## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS
00 - 01 | 33.312 | 21.568 | 0 | 744 | 0 | 738 | 235 | 0 | 711 | 0 | 1.2 | 482 | 0 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0
01 - 02 | 33.984 | 21.088 | 0 | 720 | 0 | 1566 | 228 | 0 | 684 | 0 | 1.2 | 1311 | 0 | 748 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 0 | 0
02 - 03 | 34.24 | 21.568 | 0 | 714 | 0 | 1494 | 233 | 0 | 676 | 0 | 1.2 | 1238 | 0 | 726 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0
03 - 04 | 34.176 | 20.832 | 0 | 708 | 0 | 1482 | 239 | 0 | 670 | 0 | 1.2 | 1224 | 0 | 726 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0
04 - 05 | 34.208 | 21.024 | 0 | 702 | 0 | 1494 | 244 | 0 | 667 | 0 | 1.2 | 1228 | 0 | 748 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0
05 - 06 | 34.432 | 21.696 | 0 | 708 | 0 | 1626 | 249 | 0 | 671 | 0 | 1.2 | 1352 | 0 | 726 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 0
06 - 07 | 39.232 | 21.632 | 0 | 744 | 0 | 1902 | 252 | 0 | 703 | 0 | 1.2 | 1629 | 0 | 770 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 0
07 - 08 | 45.728 | 21.376 | 0 | 768 | 0 | 2136 | 262 | 0 | 721 | 0 | 1.2 | 1850 | 0 | 792 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 2948 | 0 | 0
08 - 09 | 41.984 | 20.992 | 0 | 744 | 0 | 2340 | 265 | 0 | 698 | 0 | 2.4 | 2051 | 0 | 770 | 0 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 3124 | 0 | 0
09 - 10 | 38.24 | 17.44 | 0 | 732 | 0 | 2508 | 262 | 0 | 695 | 0 | 1.2 | 2230 | 0 | 770 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0
10 - 11 | 37.184 | 17.6 | 0 | 720 | 0 | 2646 | 249 | 0 | 677 | 0 | 1.2 | 2378 | 0 | 726 | 0 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0
11 - 12 | 37.568 | 17.056 | 0 | 714 | 0 | 2688 | 244 | 0 | 678 | 0 | 1.2 | 2427 | 0 | 748 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 3454 | 0 | 0
12 - 13 | 36.64 | 16.416 | 0 | 714 | 0 | 2634 | 243 | 0 | 674 | 0 | 1.2 | 2375 | 0 | 748 | 0 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 3388 | 0 | 0
13 - 14 | 36.384 | 16.864 | 0 | 720 | 0 | 2664 | 242 | 0 | 679 | 0 | 1.2 | 2403 | 0 | 748 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0
14 - 15 | 39.456 | 17.888 | 0 | 762 | 0 | 2706 | 245 | 0 | 721 | 0 | 1.2 | 2443 | 0 | 770 | 0 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 0
15 - 16 | 39.904 | 18.016 | 0 | 768 | 0 | 2772 | 248 | 0 | 729 | 0 | 1.2 | 2503 | 0 | 814 | 0 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 3586 | 0 | 0
16 - 17 | 39.008 | 17.248 | 0 | 840 | 0 | 2946 | 262 | 0 | 797 | 0 | 1.2 | 2666 | 0 | 858 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 0 | 0
17 - 18 | 37.344 | 15.36 | 0 | 816 | 0 | 3030 | 266 | 0 | 777 | 0 | 1.2 | 2748 | 0 | 836 | 0 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 3894 | 0 | 0
18 - 19 | 37.92 | 17.824 | 0 | 828 | 0 | 3168 | 277 | 0 | 789 | 0 | 2.4 | 2872 | 0 | 858 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0
19 - 20 | 37.184 | 18.016 | 0 | 858 | 0 | 3270 | 282 | 0 | 820 | 0 | 1.2 | 2967 | 0 | 880 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 0 | 0
20 - 21 | 37.824 | 18.112 | 0 | 852 | 0 | 3252 | 281 | 0 | 809 | 0 | 1.2 | 2956 | 0 | 880 | 0 | 3278 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 0
21 - 22 | 35.36 | 18.048 | 0 | 822 | 0 | 2994 | 277 | 0 | 785 | 0 | 1.2 | 2694 | 0 | 858 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 0 | 0
22 - 23 | 34.528 | 18.912 | 0 | 810 | 0 | 2532 | 268 | 0 | 777 | 0 | 1.2 | 2248 | 0 | 836 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 3388 | 0 | 0
23 - 00 | 33.536 | 19.648 | 0 | 786 | 0 | 2076 | 259 | 0 | 746 | 0 | 1.2 | 1794 | 0 | 814 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 0
Сумма | 889.376 | 456.224 | 0 | 18294 | 0 | 56664 | 6112 | 0 | 17354 | 0 | 31.2 | 50069 | 0 | 18920 | 0 | 57244 | 0 | 0 | 0 | 76142 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS
00 - 01 | 7.424 | 0.544 | 90 | 0 | 198 | 0 | 39 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 4.768 | 1.536 | 96 | 0 | 252 | 0 | 38 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 4.96 | 1.376 | 102 | 0 | 264 | 0 | 39 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 5.024 | 1.28 | 102 | 0 | 264 | 0 | 38 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 5.056 | 1.344 | 96 | 0 | 252 | 0 | 39 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 4.352 | 1.76 | 102 | 0 | 240 | 0 | 36 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 4.128 | 1.92 | 96 | 0 | 198 | 0 | 36 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 4.768 | 1.664 | 90 | 0 | 132 | 0 | 38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 3.296 | 2.912 | 102 | 0 | 84 | 18 | 37 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4 | 132 | 0 | 88 | 44 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 2.72 | 3.904 | 126 | 0 | 84 | 12 | 30 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6 | 132 | 0 | 88 | 44 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 2.016 | 4.448 | 120 | 0 | 54 | 24 | 28 | 0 | 67 | 0 | 0 | 8 | 154 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 1.984 | 4.48 | 126 | 0 | 72 | 12 | 32 | 0 | 68 | 0 | 0 | 6 | 154 | 0 | 66 | 44 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 2.432 | 4.448 | 126 | 0 | 78 | 12 | 34 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 66 | 22 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 2.176 | 4.576 | 120 | 0 | 24 | 66 | 33 | 0 | 71 | 0 | 0 | 29 | 132 | 0 | 22 | 132 | 0 | 0 | 110 | 22 | 0 | 0
14 - 15 | 2.144 | 4.224 | 120 | 0 | 24 | 60 | 34 | 0 | 73 | 0 | 0 | 28 | 154 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 22 | 0 | 0
15 - 16 | 2.048 | 4.48 | 120 | 0 | 30 | 54 | 33 | 0 | 74 | 0 | 0 | 22 | 132 | 0 | 22 | 110 | 0 | 22 | 132 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 1.632 | 4.544 | 78 | 0 | 42 | 36 | 36 | 0 | 119 | 0 | 0 | 14 | 132 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 88 | 22 | 0 | 0
17 - 18 | 1.44 | 4.864 | 84 | 0 | 24 | 42 | 39 | 0 | 116 | 0 | 0 | 12 | 110 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 110 | 22 | 0 | 0
18 - 19 | 0.928 | 5.568 | 84 | 0 | 24 | 36 | 38 | 0 | 114 | 0 | 0 | 10 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 66 | 22 | 0 | 0
19 - 20 | 0.8 | 5.984 | 78 | 0 | 24 | 30 | 41 | 0 | 117 | 0 | 0 | 7 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 88 | 44 | 0 | 0
20 - 21 | 0.96 | 5.888 | 84 | 0 | 36 | 30 | 40 | 0 | 116 | 0 | 0 | 6 | 110 | 0 | 22 | 110 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 1.184 | 5.44 | 90 | 0 | 84 | 0 | 41 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 2.176 | 4.256 | 84 | 0 | 132 | 0 | 42 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 2.976 | 2.976 | 84 | 0 | 204 | 0 | 40 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 19.12.2018 по ПС Южная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9
| P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  |  | P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7
| P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1 |  |  | P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52
| U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  | U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31
| U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  | U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 708 | 744 | 816 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1482 | 2340 | 3030 | 4 | 2.19 | 0.366
| Q н нн, квар | 102 | 102 | 84 |  |  | Q н нн, квар | 264 | 84 | 24 | 10 | 3.084 | 0.186
| S н нн, кВА | 715.3097 | 750.9594 | 820.3121 |  |  | S н нн, кВА | 1505.3305 | 2341.5072 | 3030.095 | 22 | 3.846 | 0.108
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 715.3097 | 750.9594 | 820.3121 |  |  | S нагр, кВА | 1505.3305 | 2341.5072 | 3030.095
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.017883 | 0.018774 | 0.020508 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.037633 | 0.058538 | 0.075752
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.017883 | 0.018774 | 0.020508 |  |  | К з | 0.037633 | 0.058538 | 0.075752
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.6462 | 31.6529 | 31.667 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.873 | 32.0092 | 32.7673
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 61.169 | 61.411 | 61.9156 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 69.2917 | 84.1847 | 101.3102
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27
| U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96 |  |  | U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96
| U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  | U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25
| ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  | ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45
| ΔP кз н, кВт | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.65 | 2 | 83.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч