## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 3.81 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 280.8 | 49.6 | 0 | 87.2 | 0 | 108.6 | 0 | 35.85 | 0
01 - 02 | 3.804 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 279.3 | 48.4 | 0 | 87.8 | 0 | 109.65 | 0 | 34.35 | 0
02 - 03 | 3.762 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 276.9 | 47.4 | 0 | 86 | 0 | 108.3 | 0 | 35.85 | 0
03 - 04 | 3.78 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 283.5 | 49.4 | 0 | 87.4 | 0 | 110.7 | 0 | 36.6 | 0
04 - 05 | 3.84 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 282.6 | 48.6 | 0 | 89 | 0 | 109.65 | 0 | 35.85 | 0
05 - 06 | 3.798 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 291.3 | 48.2 | 0 | 97.4 | 0 | 111.6 | 0 | 35.25 | 0
06 - 07 | 3.816 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 308.1 | 57.2 | 0 | 99 | 0 | 115.35 | 0 | 37.2 | 0
07 - 08 | 3.774 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 318.6 | 60 | 0 | 97.6 | 0 | 120.15 | 0 | 41.25 | 0
08 - 09 | 3.804 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 335.1 | 59.2 | 0 | 96.8 | 0 | 135.6 | 0 | 44.55 | 0
09 - 10 | 3.762 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 337.5 | 59.4 | 0 | 107.8 | 0 | 130.2 | 0 | 40.95 | 0
10 - 11 | 3.774 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 328.2 | 58.2 | 0 | 100.4 | 0 | 126.6 | 0 | 43.35 | 0
11 - 12 | 3.78 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 304.5 | 55.2 | 0 | 90.6 | 0 | 119.7 | 0 | 39.9 | 0
12 - 13 | 3.816 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 306.3 | 54.4 | 0 | 90.6 | 0 | 122.7 | 0 | 39.6 | 0
13 - 14 | 3.786 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 294.3 | 52.6 | 0 | 88.4 | 0 | 118.2 | 0 | 35.4 | 0
14 - 15 | 3.858 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 303.6 | 58 | 0 | 89.4 | 0 | 119.85 | 0 | 37.35 | 0
15 - 16 | 3.78 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 311.7 | 60 | 0 | 92 | 0 | 119.25 | 0 | 40.65 | 0
16 - 17 | 3.858 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 350.1 | 67.4 | 0 | 112.4 | 0 | 127.05 | 0 | 44.25 | 0
17 - 18 | 3.774 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 368.1 | 66.4 | 0 | 132.6 | 0 | 126.3 | 0 | 43.8 | 0
18 - 19 | 3.762 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 357.3 | 63.8 | 0 | 120.2 | 0 | 129.6 | 0 | 44.4 | 0
19 - 20 | 3.78 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 349.5 | 64.4 | 0 | 116.8 | 0 | 123.75 | 0 | 45.45 | 0
20 - 21 | 3.774 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 343.8 | 63 | 0 | 112 | 0 | 124.8 | 0 | 45 | 0
21 - 22 | 3.78 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 330.3 | 59.4 | 0 | 106.6 | 0 | 122.55 | 0 | 42.15 | 0
22 - 23 | 3.816 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 330.6 | 57.2 | 0 | 111 | 0 | 120.3 | 0 | 43.05 | 0
23 - 00 | 3.822 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 311.1 | 55.2 | 0 | 98.4 | 0 | 118.2 | 0 | 40.05 | 0
Сумма | 91.11 | 0 | 36.802 | 0 | 0 | 7583.1 | 1362.6 | 0 | 2397.4 | 0 | 2878.65 | 0 | 962.1 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0.054 | 0.055 | 0 | 0 | 50.1 | 15.8 | 0 | 9.6 | 0 | 11.25 | 0 | 10.95 | 0
01 - 02 | 0 | 0.06 | 0.055 | 0 | 0 | 49.5 | 15.2 | 0 | 10 | 0 | 11.25 | 0 | 10.5 | 0
02 - 03 | 0 | 0.054 | 0.055 | 0 | 0 | 47.7 | 14.8 | 0 | 8.8 | 0 | 10.95 | 0 | 10.35 | 0
03 - 04 | 0 | 0.054 | 0.055 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0 | 9.4 | 0 | 10.65 | 0 | 10.5 | 0
04 - 05 | 0 | 0.06 | 0.057 | 0 | 0 | 51.3 | 16 | 0 | 10.4 | 0 | 10.95 | 0 | 11.1 | 0
05 - 06 | 0 | 0.06 | 0.057 | 0 | 0 | 49.2 | 15.2 | 0 | 10 | 0 | 10.35 | 0 | 10.8 | 0
06 - 07 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 50.1 | 15.8 | 0 | 10 | 0 | 10.8 | 0 | 10.95 | 0
07 - 08 | 0 | 0.06 | 0.053 | 0 | 0 | 48.9 | 14.8 | 0 | 9 | 0 | 11.25 | 0 | 10.95 | 0
08 - 09 | 0 | 0.054 | 0.707 | 0 | 0 | 49.8 | 14.8 | 0 | 8.6 | 0 | 11.55 | 0 | 11.4 | 0
09 - 10 | 0 | 0.054 | 0.052 | 0 | 0 | 49.2 | 14.8 | 0 | 9.2 | 0 | 11.55 | 0 | 10.65 | 0
10 - 11 | 0 | 0.06 | 0.052 | 0 | 0 | 49.5 | 15.4 | 0 | 8.6 | 0 | 11.4 | 0 | 10.95 | 0
11 - 12 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 48.9 | 15.2 | 0 | 8.6 | 0 | 10.95 | 0 | 10.65 | 0
12 - 13 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0 | 50.1 | 16 | 0 | 9.8 | 0 | 11.25 | 0 | 10.95 | 0
13 - 14 | 0 | 0.06 | 0.055 | 0 | 0 | 47.7 | 14.8 | 0 | 7.8 | 0 | 11.1 | 0 | 10.5 | 0
14 - 15 | 0 | 0.054 | 0.055 | 0 | 0 | 52.5 | 16.4 | 0 | 9 | 0 | 12.15 | 0 | 10.95 | 0
15 - 16 | 0 | 0.054 | 0.052 | 0 | 0 | 49.8 | 15.6 | 0 | 7.6 | 0 | 11.7 | 0 | 11.55 | 0
16 - 17 | 0 | 0.06 | 0.056 | 0 | 0 | 54 | 17 | 0 | 9.8 | 0 | 11.7 | 0 | 12.75 | 0
17 - 18 | 0 | 0.054 | 0.055 | 0 | 0 | 49.5 | 15.2 | 0 | 10 | 0 | 10.8 | 0 | 11.1 | 0
18 - 19 | 0 | 0.054 | 0.055 | 0 | 0 | 50.1 | 15.8 | 0 | 9.6 | 0 | 11.4 | 0 | 11.25 | 0
19 - 20 | 0 | 0.06 | 0.055 | 0 | 0 | 51 | 15.6 | 0 | 9.4 | 0 | 11.25 | 0 | 11.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0.054 | 0.055 | 0 | 0 | 51.3 | 15.8 | 0 | 9.4 | 0 | 10.95 | 0 | 11.25 | 0
21 - 22 | 0 | 0.054 | 0.055 | 0 | 0 | 49.8 | 15.6 | 0 | 9.2 | 0 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0
22 - 23 | 0 | 0.06 | 0.055 | 0 | 0 | 51.6 | 16.2 | 0 | 9.8 | 0 | 11.1 | 0 | 11.85 | 0
23 - 00 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0 | 51 | 16.2 | 0 | 9.4 | 0 | 11.25 | 0 | 11.1 | 0
Сумма | 0 | 1.35 | 1.96 | 0 | 0 | 1200.6 | 373 | 0 | 223 | 0 | 268.8 | 0 | 265.65 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч