## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 1.86 | 0 | 151.4 | 55.5 | 37.1 | 0 | 59.7
01 - 02 | 1.86 | 0 | 144.8 | 52.56 | 36.6 | 0 | 56.34
02 - 03 | 1.88 | 0 | 147.4 | 52.2 | 37.9 | 0 | 57.96
03 - 04 | 1.88 | 0 | 144.4 | 50.7 | 38.1 | 0 | 56.46
04 - 05 | 1.85 | 0 | 146.2 | 51.48 | 38.2 | 0 | 57.3
05 - 06 | 1.81 | 0 | 148.2 | 52.74 | 39.1 | 0 | 57.18
06 - 07 | 1.84 | 0 | 165.2 | 57.36 | 47.6 | 0 | 60.96
07 - 08 | 1.85 | 0 | 176.6 | 64.02 | 46.4 | 0 | 67.02
08 - 09 | 1.87 | 0 | 187.6 | 73.68 | 46.3 | 0 | 68.4
09 - 10 | 1.84 | 0 | 173.4 | 71.82 | 39.4 | 0 | 63.24
10 - 11 | 1.88 | 0 | 166.2 | 66.78 | 34.4 | 0 | 65.88
11 - 12 | 1.82 | 0 | 163.4 | 66.18 | 32.7 | 0 | 65.46
12 - 13 | 1.9 | 0 | 158.2 | 65.4 | 34.1 | 0 | 59.22
13 - 14 | 1.86 | 0 | 153.4 | 63.84 | 34.3 | 0 | 56.16
14 - 15 | 1.88 | 0 | 159.4 | 64.38 | 36.8 | 0 | 59.1
15 - 16 | 1.87 | 0 | 176.2 | 65.22 | 37.4 | 0 | 74.34
16 - 17 | 1.84 | 0 | 188.4 | 67.56 | 42.9 | 0 | 78.84
17 - 18 | 1.84 | 0 | 193.6 | 71.4 | 47.5 | 0 | 75.6
18 - 19 | 1.83 | 0 | 183.6 | 70.86 | 45.9 | 0 | 67.68
19 - 20 | 1.84 | 0 | 185.8 | 69.18 | 45 | 0 | 72.36
20 - 21 | 1.84 | 0 | 190.4 | 68.16 | 46 | 0 | 77.22
21 - 22 | 1.86 | 0 | 183.6 | 64.86 | 44.3 | 0 | 75.36
22 - 23 | 1.9 | 0 | 172.8 | 60.6 | 42.1 | 0 | 70.8
23 - 00 | 1.92 | 0 | 162.4 | 59.7 | 41.1 | 0 | 62.46
Сумма | 44.62 | 0 | 4022.6 | 1506.18 | 971.2 | 0 | 1565.04
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.07 | 0 | 52.6 | 12 | 11.4 | 0 | 0
01 - 02 | 0.07 | 0 | 52.4 | 12.36 | 12.1 | 0 | 0
02 - 03 | 0.07 | 0 | 53.8 | 12.18 | 12 | 0 | 0
03 - 04 | 0.07 | 0 | 51.2 | 11.4 | 11 | 0 | 0
04 - 05 | 0.06 | 0 | 49.6 | 11.16 | 10.8 | 0 | 0
05 - 06 | 0.07 | 0 | 47.8 | 11.22 | 10.3 | 0 | 0
06 - 07 | 0.07 | 0 | 49.8 | 11.7 | 11.1 | 0 | 0
07 - 08 | 0.06 | 0 | 52.6 | 12.54 | 11.6 | 0 | 0
08 - 09 | 0.07 | 0 | 54.2 | 14.22 | 12.4 | 0 | 0
09 - 10 | 0.07 | 0 | 45.2 | 14.4 | 9.8 | 0 | 0
10 - 11 | 0.07 | 0 | 44.8 | 14.16 | 9.4 | 0 | 0
11 - 12 | 0.06 | 0 | 41.6 | 13.98 | 9.2 | 0 | 0
12 - 13 | 0.07 | 0 | 48.8 | 15.66 | 10.2 | 0 | 0
13 - 14 | 0.07 | 0 | 43.8 | 13.86 | 8.8 | 0 | 0
14 - 15 | 0.07 | 0 | 43.2 | 13.26 | 8.7 | 0 | 0
15 - 16 | 0.07 | 0 | 44.2 | 14.04 | 10.4 | 0 | 0
16 - 17 | 0.06 | 0 | 49.6 | 12.72 | 12.1 | 0 | 0
17 - 18 | 0.07 | 0 | 50 | 12.6 | 11.8 | 0 | 0
18 - 19 | 0.07 | 0 | 51.4 | 12.66 | 12.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0.07 | 0 | 52.4 | 12.96 | 12 | 0 | 0
20 - 21 | 0.06 | 0 | 50.8 | 12.06 | 11.3 | 0 | 0
21 - 22 | 0.07 | 0 | 52.6 | 11.94 | 12.2 | 0 | 0
22 - 23 | 0.07 | 0 | 57.4 | 13.2 | 13.5 | 0 | 0
23 - 00 | 0.07 | 0 | 58.8 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0
Сумма | 1.63 | 0 | 1198.6 | 309.48 | 267.5 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч