## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао | 0,4 Великое ТСН 2 ао | 10 Великое Т ап | 10 Великое-Великое ао | 10 Великое-Вертягино ао | 10 Великое-Вертягино ап | 10 Великое-Данилково ао | 10 Великое-Марыгино ао
00 - 01 | 4.42 | 0 | 30.5 | 7.625 | 10.6 | 0 | 2.375 | 9.75
01 - 02 | 4.4125 | 0 | 29.25 | 7.625 | 10.6 | 0 | 2.375 | 8.625
02 - 03 | 4.3725 | 0 | 28 | 7.25 | 10.3 | 0 | 2.25 | 7.875
03 - 04 | 4.4 | 0 | 28.25 | 7.75 | 10.2 | 0 | 2.375 | 7.875
04 - 05 | 4.4525 | 0 | 28.75 | 7.625 | 10.4 | 0 | 2.375 | 8.25
05 - 06 | 4.41 | 0 | 29.25 | 8.125 | 10.6 | 0 | 2.5 | 7.625
06 - 07 | 4.425 | 0 | 32.75 | 7.75 | 12 | 0 | 3.25 | 9.625
07 - 08 | 4.55 | 0 | 36 | 7.875 | 13 | 0 | 4.625 | 10.5
08 - 09 | 5.88 | 0 | 40.5 | 8.625 | 13.6 | 0 | 5.125 | 13.125
09 - 10 | 4.645 | 0 | 38.25 | 8 | 12.3 | 0 | 5.875 | 12
10 - 11 | 4.3825 | 0 | 34 | 8.25 | 10.8 | 0 | 3.875 | 10.75
11 - 12 | 4.3875 | 0 | 32 | 7.125 | 11.3 | 0 | 2.5 | 11
12 - 13 | 4.43 | 0 | 34.25 | 7 | 15.2 | 0 | 2 | 10.125
13 - 14 | 4.39 | 0 | 36.25 | 7.75 | 14.8 | 0 | 2.875 | 10.625
14 - 15 | 4.4775 | 0 | 32.75 | 6.875 | 11.8 | 0 | 3 | 11.125
15 - 16 | 4.385 | 0 | 33.25 | 7 | 12.5 | 0 | 3.875 | 9.625
16 - 17 | 4.485 | 0 | 39 | 8 | 12.5 | 0 | 5.625 | 12.75
17 - 18 | 4.3825 | 0 | 42.5 | 9.125 | 13.8 | 0 | 6 | 13.75
18 - 19 | 4.365 | 0 | 43.75 | 8.75 | 15.3 | 0 | 5.5 | 13.875
19 - 20 | 4.38 | 0 | 43 | 8.125 | 15.9 | 0 | 5.375 | 13.5
20 - 21 | 4.3775 | 0 | 44.75 | 8.75 | 17 | 0 | 5.25 | 13.625
21 - 22 | 4.3875 | 0 | 41.5 | 8.875 | 14.4 | 0 | 4.25 | 13.875
22 - 23 | 4.4425 | 0 | 38 | 7.875 | 14.3 | 0 | 2.875 | 13
23 - 00 | 4.44 | 0 | 34.25 | 7.875 | 12.7 | 0 | 2.75 | 10.625
Сумма | 107.68 | 0 | 850.75 | 189.625 | 305.9 | 0 | 88.875 | 263.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао | 0,4 Великое ТСН 2 ао | 10 Великое Т ап | 10 Великое-Великое ао | 10 Великое-Вертягино ао | 10 Великое-Вертягино ап | 10 Великое-Данилково ао | 10 Великое-Марыгино ао
00 - 01 |  |  | 18 | 6.75 | 0 | 0 | 4.75 | 8.75
01 - 02 |  |  | 18 | 6.5 | 0 | 0 | 4.625 | 8.5
02 - 03 |  |  | 16.75 | 6.375 | 0 | 0 | 4.875 | 7.875
03 - 04 |  |  | 17 | 6.5 | 0 | 0 | 4.875 | 8.5
04 - 05 |  |  | 19.25 | 7 | 0 | 0 | 4.75 | 9.125
05 - 06 |  |  | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 | 4.75 | 8.375
06 - 07 |  |  | 17.25 | 6.625 | 0 | 0 | 5 | 8.375
07 - 08 |  |  | 16.25 | 5.625 | 0 | 0 | 4.75 | 8.25
08 - 09 |  |  | 16.5 | 5.625 | 0 | 0 | 4.75 | 8.25
09 - 10 |  |  | 15 | 5.125 | 0 | 0 | 4.875 | 7.75
10 - 11 |  |  | 15 | 5.125 | 0 | 0 | 4.625 | 7.375
11 - 12 |  |  | 15 | 5.375 | 0 | 0 | 4.875 | 7.875
12 - 13 |  |  | 16.5 | 5.375 | 0 | 0 | 4.875 | 8
13 - 14 |  |  | 15.75 | 5.25 | 0 | 0 | 4.75 | 7.875
14 - 15 |  |  | 17 | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 8.25
15 - 16 |  |  | 15.25 | 5.125 | 0 | 0 | 4.875 | 7.75
16 - 17 |  |  | 18.5 | 6.125 | 0 | 0 | 4.75 | 9.25
17 - 18 |  |  | 17.25 | 6.125 | 0 | 0 | 4.75 | 8.75
18 - 19 |  |  | 17.25 | 6.125 | 0 | 0 | 4.875 | 8.5
19 - 20 |  |  | 18 | 6 | 0 | 0 | 4.625 | 8.875
20 - 21 |  |  | 18 | 6.375 | 0 | 0 | 4.75 | 8.625
21 - 22 |  |  | 18.5 | 6.375 | 0 | 0 | 4.75 | 9.25
22 - 23 |  |  | 18.75 | 6.75 | 0 | 0 | 4.75 | 9.375
23 - 00 |  |  | 18.25 | 6.625 | 0 | 0 | 4.875 | 9.25
Сумма | 0 | 0 | 410.5 | 144.875 | 0 | 0 | 115.125 | 202.75

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч