## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 | 8.0416 | 0.008 | 296.8 | 253.2 | 138.3 | 132.4 | 26.6 | 0 | 200.4 | 53.9 | 0
01 - 02 | 8.0352 | 0.016 | 288 | 246.3 | 134.7 | 128.6 | 25.2 | 0 | 194.2 | 53.4 | 0
02 - 03 | 7.936 | 0.016 | 291.2 | 242.1 | 134.1 | 132.8 | 25 | 0 | 190.8 | 52.4 | 0
03 - 04 | 7.9616 | 0.008 | 311.6 | 245.4 | 156.15 | 131.4 | 24.8 | 0 | 192.8 | 53.6 | 0
04 - 05 | 8.08 | 0.016 | 334.4 | 240.3 | 174.15 | 136 | 25.2 | 0 | 188.2 | 53.3 | 0
05 - 06 | 7.9904 | 0.008 | 367.2 | 249.9 | 174.6 | 168.4 | 25 | 0 | 195.8 | 55.2 | 0
06 - 07 | 7.9936 | 0.016 | 389.2 | 291.6 | 181.2 | 179.8 | 28.8 | 0 | 231.8 | 61.1 | 0
07 - 08 | 7.9104 | 0.008 | 398.4 | 327.3 | 181.8 | 185.6 | 31.8 | 0 | 265 | 64 | 0
08 - 09 | 7.9488 | 0.016 | 392 | 345.3 | 178.05 | 182 | 32.6 | 0 | 285.2 | 61.8 | 0
09 - 10 | 7.968 | 0.016 | 352.8 | 341.7 | 168 | 153.8 | 31.6 | 0 | 285.2 | 58.4 | 0
10 - 11 | 8.3872 | 0.008 | 330.4 | 326.4 | 160.05 | 141 | 29.4 | 0 | 272.4 | 55.4 | 0
11 - 12 | 8.944 | 0.016 | 320.8 | 324.6 | 173.25 | 119 | 28.8 | 0 | 271.2 | 55.3 | 0
12 - 13 | 8.9408 | 0.008 | 335.6 | 329.4 | 174.15 | 132 | 30 | 0 | 276 | 55 | 0
13 - 14 | 8.9024 | 0.016 | 326 | 317.4 | 165.45 | 132.8 | 28.2 | 0 | 265.8 | 53.1 | 0
14 - 15 | 9.0112 | 0.016 | 331.6 | 312.9 | 171 | 130.2 | 31 | 0 | 259.2 | 55.1 | 0
15 - 16 | 8.8512 | 0.008 | 335.2 | 320.4 | 176.25 | 129.6 | 30.2 | 0 | 261 | 60.9 | 0
16 - 17 | 9.0144 | 0.016 | 363.6 | 341.7 | 198.15 | 133.4 | 32.4 | 0 | 280.8 | 62.8 | 0
17 - 18 | 8.8224 | 0.008 | 401.2 | 341.7 | 194.4 | 173.6 | 34 | 0 | 279.2 | 64.4 | 0
18 - 19 | 8.8128 | 0.016 | 402.8 | 337.5 | 195 | 174.2 | 34.2 | 0 | 269.2 | 69.8 | 0
19 - 20 | 8.848 | 0.016 | 398.8 | 334.5 | 188.1 | 176.4 | 35 | 0 | 268.4 | 68.1 | 0
20 - 21 | 8.8448 | 0.008 | 367.2 | 330 | 175.95 | 159.4 | 32.6 | 0 | 267 | 64.4 | 0
21 - 22 | 8.8864 | 0.016 | 340 | 311.4 | 163.05 | 145.8 | 32 | 0 | 254.4 | 58.8 | 0
22 - 23 | 8.96 | 0.008 | 324 | 286.8 | 152.4 | 140 | 31.8 | 0 | 234.2 | 53.6 | 0
23 - 00 | 8.9632 | 0.016 | 308.4 | 274.5 | 140.55 | 139.8 | 29 | 0 | 219.4 | 56.4 | 0
Сумма | 204.0544 | 0.304 | 8307.2 | 7272.3 | 4048.8 | 3558 | 715.2 | 0 | 5907.6 | 1400.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 | 0.672 | 0.016 | 166.8 | 101.4 | 84.3 | 58.8 | 21.4 | 0 | 89.2 | 15.7 | 0
01 - 02 | 0.6976 | 0.008 | 165.6 | 100.5 | 83.4 | 58.6 | 21.2 | 0 | 88.4 | 15.1 | 0
02 - 03 | 0.6304 | 0.016 | 161.2 | 96.9 | 80.85 | 57.6 | 20.4 | 0 | 85.2 | 14.8 | 0
03 - 04 | 0.5696 | 0.008 | 172 | 99.6 | 91.5 | 57.4 | 20.8 | 0 | 87.4 | 15.4 | 0
04 - 05 | 0.6848 | 0.016 | 188.8 | 102.9 | 105 | 59.8 | 21.8 | 0 | 90 | 16.4 | 0
05 - 06 | 0.5792 | 0.008 | 210.8 | 98.4 | 100.95 | 85.8 | 21 | 0 | 86.8 | 14.7 | 0
06 - 07 | 0.624 | 0.016 | 221.2 | 99.6 | 101.1 | 96 | 21.2 | 0 | 87 | 16.1 | 0
07 - 08 | 0.5088 | 0.008 | 208 | 99.6 | 92.1 | 92.2 | 20.4 | 0 | 88.4 | 14.5 | 0
08 - 09 | 0.6048 | 0.008 | 190.8 | 107.7 | 86.85 | 80.4 | 20.4 | 0 | 96.6 | 14.3 | 0
09 - 10 | 0.608 | 0.016 | 167.2 | 108 | 85.5 | 58.2 | 20.8 | 0 | 97.8 | 13.1 | 0
10 - 11 | 0.6496 | 0.008 | 149.2 | 114.3 | 82.8 | 43.2 | 20.6 | 0 | 103.2 | 14.8 | 0
11 - 12 | 0.6368 | 0.016 | 149.2 | 112.8 | 83.7 | 41.4 | 21.6 | 0 | 101.4 | 14.9 | 0
12 - 13 | 0.6816 | 0.008 | 149.6 | 111.6 | 84 | 40.8 | 22.2 | 0 | 100 | 15 | 0
13 - 14 | 0.6624 | 0.008 | 144.8 | 105.3 | 82.5 | 38.6 | 21.4 | 0 | 94.4 | 14.5 | 0
14 - 15 | 0.6912 | 0.016 | 175.2 | 120 | 95.7 | 53.6 | 23.2 | 0 | 107.4 | 15.7 | 0
15 - 16 | 0.6528 | 0.008 | 166 | 109.2 | 92.1 | 50.2 | 21.2 | 0 | 97.6 | 15.3 | 0
16 - 17 | 0.6944 | 0.016 | 190 | 105.6 | 106.05 | 58.6 | 22.6 | 0 | 92.8 | 17 | 0
17 - 18 | 0.6432 | 0.008 | 210 | 98.7 | 99.45 | 87 | 20.6 | 0 | 86.6 | 15.7 | 0
18 - 19 | 0.6432 | 0.016 | 210 | 96.3 | 98.55 | 88.4 | 20.2 | 0 | 84.8 | 15.6 | 0
19 - 20 | 0.6496 | 0.008 | 193.2 | 99.9 | 85.95 | 83.4 | 21 | 0 | 88.4 | 15.8 | 0
20 - 21 | 0.64 | 0.008 | 170.4 | 98.7 | 81.3 | 65.8 | 20.6 | 0 | 87 | 15.7 | 0
21 - 22 | 0.6464 | 0.016 | 164 | 96.9 | 82.8 | 57.6 | 21 | 0 | 85.6 | 15.6 | 0
22 - 23 | 0.6816 | 0.008 | 168 | 97.8 | 84.15 | 59.2 | 22 | 0 | 85.8 | 16.1 | 0
23 - 00 | 0.6816 | 0.016 | 166.8 | 99.3 | 83.7 | 58.8 | 22 | 0 | 87.2 | 16.1 | 0
Сумма | 15.4336 | 0.28 | 4258.8 | 2481 | 2154.3 | 1531.4 | 509.6 | 0 | 2199 | 367.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч