## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 | 39.52 | 67.52 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 53222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948 | 0 | 5640.8 | 0 | 6362.4 | 0 | 1584 | 17.6 | 1346.4 | 0 | 24200 | 24208.8 | 0 | 0
01 - 02 | 39.36 | 67.68 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.4 | 0 | 5464.8 | 0 | 6072 | 0 | 1663.2 | 0 | 1337.6 | 0 | 24200 | 24200 | 0 | 0
02 - 03 | 39.52 | 67.36 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 52430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14176.8 | 0 | 5359.2 | 0 | 5931.2 | 0 | 1636.8 | 0 | 1372.8 | 0 | 23865.6 | 23848 | 0 | 0
03 - 04 | 39.52 | 66.88 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 55017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14546.4 | 0 | 4690.4 | 0 | 5324 | 0 | 1645.6 | 0 | 1355.2 | 0 | 27385.6 | 27385.6 | 0 | 0
04 - 05 | 39.2 | 66.88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 57578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15769.6 | 0 | 3590.4 | 0 | 4232.8 | 0 | 1504.8 | 0 | 1311.2 | 0 | 31046.4 | 31037.6 | 0 | 0
05 - 06 | 39.52 | 65.76 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 59241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16253.6 | 0 | 3608 | 0 | 4400 | 0 | 1672 | 0 | 1434.4 | 0 | 31750.4 | 31768 | 0 | 0
06 - 07 | 39.68 | 66.56 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 59188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15919.2 | 0 | 5051.2 | 0 | 6054.4 | 0 | 1760 | 0 | 1592.8 | 0 | 28670.4 | 28670.4 | 0 | 0
07 - 08 | 40.48 | 68.96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 61670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16693.6 | 0 | 5464.8 | 0 | 6705.6 | 0 | 1795.2 | 123.2 | 1619.2 | 0 | 29268.8 | 29277.6 | 0 | 0
08 - 09 | 37.92 | 69.92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 60772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14520 | 0 | 8641.6 | 0 | 9917.6 | 0 | 1865.6 | 228.8 | 1716 | 0 | 24041.6 | 24032.8 | 0 | 0
09 - 10 | 36.16 | 69.44 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 66132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15980.8 | 0 | 9363.2 | 0 | 10507.2 | 0 | 1971.2 | 220 | 1751.2 | 0 | 26488 | 26479.2 | 0 | 0
10 - 11 | 36.96 | 69.44 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 66026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15488 | 0 | 10454.4 | 0 | 11572 | 0 | 1953.6 | 158.4 | 1768.8 | 0 | 24710.4 | 24710.4 | 0 | 0
11 - 12 | 37.76 | 68.8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 67768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17098.4 | 0 | 7480 | 0 | 8492 | 0 | 1944.8 | 220 | 1795.2 | 0 | 30835.2 | 30835.2 | 0 | 0
12 - 13 | 37.92 | 70.08 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 62937.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15734.4 | 0 | 8078.4 | 0 | 9187.2 | 0 | 1856.8 | 237.6 | 1672 | 0 | 26312 | 26312 | 0 | 0
13 - 14 | 37.6 | 69.76 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 66026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17019.2 | 0 | 7004.8 | 0 | 8052 | 0 | 1971.2 | 140.8 | 1707.2 | 0 | 30113.6 | 30157.6 | 0 | 0
14 - 15 | 36.64 | 69.28 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 66184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280 | 0 | 7348 | 0 | 8404 | 0 | 1936 | 17.6 | 1733.6 | 0 | 30395.2 | 30386.4 | 0 | 0
15 - 16 | 36.16 | 69.12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 66396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16658.4 | 0 | 7990.4 | 0 | 9020 | 0 | 1944.8 | 79.2 | 1856.8 | 0 | 28828.8 | 28837.6 | 0 | 0
16 - 17 | 37.28 | 69.12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 68455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16746.4 | 0 | 8316 | 0 | 9556.8 | 0 | 1927.2 | 70.4 | 1936 | 0 | 29902.4 | 29902.4 | 0 | 0
17 - 18 | 40.48 | 69.12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 68481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17538.4 | 0 | 7488.8 | 0 | 8712 | 0 | 2015.2 | 17.6 | 2024 | 0 | 30588.8 | 30588.8 | 0 | 0
18 - 19 | 41.12 | 69.28 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 65208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869.6 | 0 | 7330.4 | 0 | 8544.8 | 0 | 2059.2 | 8.8 | 2059.2 | 0 | 28283.2 | 28283.2 | 0 | 0
19 - 20 | 40.96 | 69.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 65973.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17309.6 | 0 | 6600 | 0 | 7823.2 | 0 | 1988.8 | 35.2 | 1971.2 | 0 | 30201.6 | 30210.4 | 0 | 0
20 - 21 | 40.96 | 69.12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 68772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18145.6 | 0 | 6019.2 | 0 | 7198.4 | 0 | 1936 | 17.6 | 1971.2 | 0 | 33440 | 33431.2 | 0 | 0
21 - 22 | 41.12 | 69.12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 67056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17520.8 | 0 | 6080.8 | 0 | 7198.4 | 0 | 1980 | 0 | 1971.2 | 0 | 32225.6 | 32225.6 | 0 | 0
22 - 23 | 41.12 | 69.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 61617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15092 | 0 | 7576.8 | 0 | 8588.8 | 0 | 1812.8 | 0 | 1777.6 | 0 | 26734.4 | 26734.4 | 0 | 0
23 - 00 | 41.44 | 69.12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 58132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14432 | 0 | 7453.6 | 0 | 8307.2 | 0 | 1795.2 | 8.8 | 1698.4 | 0 | 24411.2 | 24411.2 | 0 | 0
Сумма | 938.4 | 1647.52 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.6 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 1497381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384023.2 | 0 | 162096 | 0 | 186164 | 0 | 44220 | 1601.6 | 40779.2 | 0 | 677899.2 | 677934.4 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6846.4 | 0 | 0 | 4681.6 | 0 | 2085.6 | 1126.4 | 0 | 475.2 | 0 | 16033.6 | 16024.8 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16262.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 1936 | 1232 | 0 | 492.8 | 0 | 15540.8 | 15558.4 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723.2 | 0 | 0 | 4118.4 | 0 | 1874.4 | 1232 | 0 | 510.4 | 0 | 15470.4 | 15461.6 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987.2 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 2156 | 1214.4 | 0 | 492.8 | 0 | 18902.4 | 18902.4 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8166.4 | 0 | 0 | 5368 | 0 | 2455.2 | 1108.8 | 0 | 475.2 | 0 | 21542.4 | 21542.4 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7990.4 | 0 | 0 | 5227.2 | 0 | 2367.2 | 1196.8 | 0 | 475.2 | 0 | 21225.6 | 21225.6 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321.6 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 1900.8 | 1214.4 | 0 | 510.4 | 0 | 18603.2 | 18603.2 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8078.4 | 0 | 0 | 3326.4 | 0 | 1364 | 1196.8 | 0 | 510.4 | 0 | 19747.2 | 19756 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 22070.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987.2 | 0 | 0 | 2147.2 | 0 | 756.8 | 1267.2 | 0 | 563.2 | 0 | 16737.6 | 16728.8 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 22572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 2235.2 | 0 | 880 | 1302.4 | 0 | 580.8 | 0 | 17124.8 | 17124.8 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6740.8 | 0 | 0 | 2569.6 | 0 | 1056 | 1284.8 | 0 | 580.8 | 0 | 16209.6 | 16200.8 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23443.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7884.8 | 0 | 0 | 3361.6 | 0 | 1487.2 | 1284.8 | 0 | 563.2 | 0 | 19923.2 | 19940.8 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7356.8 | 0 | 0 | 3009.6 | 0 | 1232 | 1232 | 0 | 580.8 | 0 | 17688 | 17661.6 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7779.2 | 0 | 0 | 2833.6 | 0 | 1196.8 | 1302.4 | 0 | 580.8 | 0 | 19131.2 | 19175.2 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 1364 | 1232 | 0 | 580.8 | 0 | 20926.4 | 20917.6 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7761.6 | 0 | 0 | 2780.8 | 0 | 1161.6 | 1214.4 | 0 | 651.2 | 0 | 19236.8 | 19245.6 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8008 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 1276 | 1179.2 | 0 | 651.2 | 0 | 21172.8 | 21181.6 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.6 | 0 | 0 | 3044.8 | 0 | 1214.4 | 1232 | 0 | 686.4 | 0 | 20134.4 | 20116.8 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7972.8 | 0 | 0 | 3203.2 | 0 | 1328.8 | 1214.4 | 0 | 668.8 | 0 | 19764.8 | 19764.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8272 | 0 | 0 | 3995.2 | 0 | 1733.6 | 1232 | 0 | 668.8 | 0 | 21648 | 21665.6 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26479.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8624 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 1892 | 1214.4 | 0 | 651.2 | 0 | 23760 | 23742.4 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8430.4 | 0 | 0 | 4312 | 0 | 1892 | 1284.8 | 0 | 668.8 | 0 | 23214.4 | 23214.4 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 22730.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 0 | 0 | 3643.2 | 0 | 1557.6 | 1196.8 | 0 | 651.2 | 0 | 19923.2 | 19940.8 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20829.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6934.4 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 1469.6 | 1249.6 | 0 | 651.2 | 0 | 18251.2 | 18233.6 | 0 | 0
Потери в АТ-1 ПС "Октябрьская" в режимный день 19.12.2018 по Череповецким электрическим сетям, Кадуйский РЭС
Трёхобмоточный Авто тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 125000 | 125000 | 125000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Р | Q |  | плюс АТ 110 Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 92 | 92 | 96 | 0.092 | 0 | 4 | 55.1096 | 18.6648
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 9 | 60.8648 | 22.0704
| S н, кВА | 92 | 92 | 96 | 0.096 | 0 | 18 | 68.5776 | 24.816
Коэффициент загрузки | К з | 0.000736 | 0.000736 | 0.000768
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 1487.5071 | 1487.5071 | 1487.5077

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч