## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 | 6.944 | 0.032 | 1339.2 | 1567.2 | 90.8 | 93.6 | 99.6 | 218.4 | 67.2 | 67 | 222 | 223.4 | 17.2 | 17.4 | 143.6 | 137.6 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 50.4 | 1108.8
01 - 02 | 6.912 | 0.032 | 1322.4 | 1641.6 | 88 | 84 | 88.4 | 208.8 | 66 | 66.4 | 207.6 | 208.2 | 16.8 | 16.8 | 130 | 134 | 425.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 232 | 73.2 | 1215.6
02 - 03 | 6.992 | 0.032 | 1360.8 | 1622.4 | 84 | 82.8 | 84 | 203.2 | 64 | 63.8 | 209.6 | 209.8 | 15.2 | 15.4 | 127.6 | 132.8 | 425.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 232.8 | 120 | 1207.2
03 - 04 | 7.056 | 0.032 | 1334.4 | 1622.4 | 79.2 | 79.2 | 83.2 | 197.6 | 66 | 66 | 205.2 | 205.4 | 14.4 | 14.4 | 119.6 | 133.2 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 106.8 | 1214.4
04 - 05 | 7.04 | 0.032 | 1296 | 1490.4 | 78.8 | 80.4 | 84 | 201.6 | 62.8 | 63 | 200 | 200.4 | 14.4 | 14.4 | 120 | 135.2 | 425.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 248 | 60 | 1080
05 - 06 | 6.912 | 0.032 | 1423.2 | 1658.4 | 82.4 | 84 | 84.8 | 253.6 | 65.6 | 65.4 | 217.2 | 214.8 | 18.8 | 18 | 146 | 136.4 | 420.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 109.2 | 1216.8
06 - 07 | 6.944 | 0.032 | 1581.6 | 1742.4 | 94 | 102 | 104.4 | 324 | 76.4 | 75.6 | 240.4 | 237.4 | 25.6 | 25.2 | 186.4 | 139.6 | 422.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 268.8 | 126 | 1215.6
07 - 08 | 7.088 | 0.032 | 1608 | 1778.4 | 108.8 | 122.4 | 124 | 349.6 | 104 | 101.8 | 264 | 262 | 36.4 | 35.2 | 224.8 | 144.8 | 433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 46.8 | 1153.2
08 - 09 | 7.856 | 0.032 | 1706.4 | 1833.6 | 107.6 | 138 | 120.8 | 362.4 | 108.4 | 110 | 254 | 257.8 | 40.4 | 40.8 | 238.4 | 145.2 | 442.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 277.6 | 118.8 | 1186.8
09 - 10 | 7.536 | 0.032 | 1737.6 | 1941.6 | 128.8 | 146.4 | 168.4 | 365.6 | 112.4 | 111.8 | 233.2 | 232.4 | 45.2 | 44 | 251.2 | 147.2 | 458.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 276.8 | 124.8 | 1227.6
10 - 11 | 6.96 | 0.032 | 1761.6 | 1932 | 130.8 | 148.8 | 175.2 | 371.2 | 106.4 | 106.8 | 244.4 | 244 | 47.6 | 48.6 | 239.6 | 159.2 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 142.8 | 1210.8
11 - 12 | 7.056 | 0.032 | 1778.4 | 1922.4 | 133.2 | 147.6 | 174.4 | 366.4 | 94.8 | 94.6 | 250 | 250.2 | 40 | 40.4 | 222.8 | 157.2 | 454.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 269.6 | 154.8 | 1242
12 - 13 | 7.136 | 0.032 | 1660.8 | 1821.6 | 132.4 | 150 | 178.8 | 348 | 88.8 | 89.6 | 244.8 | 244.8 | 42.4 | 42.8 | 224.8 | 159.2 | 445.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 268 | 67.2 | 1135.2
13 - 14 | 7.008 | 0.048 | 1696.8 | 1953.6 | 128 | 139.2 | 195.2 | 334.4 | 85.2 | 85.8 | 247.6 | 247.2 | 38.4 | 38 | 222 | 151.6 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 121.2 | 1268.4
14 - 15 | 7.072 | 0.032 | 1723.2 | 1912.8 | 125.6 | 151.2 | 189.6 | 330.4 | 83.6 | 82.8 | 247.2 | 248 | 44.4 | 44 | 226.8 | 147.2 | 496.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 263.2 | 104.4 | 1230
15 - 16 | 7.072 | 0.032 | 1852.8 | 1915.2 | 122 | 165.6 | 198 | 357.6 | 76.4 | 77 | 259.2 | 256.4 | 52.4 | 51.8 | 241.6 | 145.2 | 540.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 268.8 | 134.4 | 1209.6
16 - 17 | 6.96 | 0.032 | 1924.8 | 1900.8 | 136.4 | 180 | 206.4 | 401.6 | 96.4 | 95.6 | 304.8 | 300.2 | 54.8 | 54.8 | 273.2 | 143.2 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 75.6 | 1136.4
17 - 18 | 7.12 | 0.032 | 2018.4 | 1999.2 | 140.8 | 182.4 | 214.4 | 421.6 | 100.8 | 100 | 314.4 | 314.6 | 59.2 | 58.6 | 300.4 | 147.6 | 554.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 280 | 118.8 | 1185.6
18 - 19 | 7.168 | 0.032 | 2049.6 | 2044.8 | 147.6 | 195.6 | 224 | 443.2 | 100.8 | 101.4 | 323.6 | 322.2 | 58 | 58 | 316.4 | 154.8 | 560.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 276.8 | 98.4 | 1198.8
19 - 20 | 7.072 | 0.032 | 1958.4 | 1972.8 | 145.6 | 190.8 | 205.2 | 410.4 | 94.8 | 94.4 | 329.2 | 329.2 | 57.2 | 58.4 | 312 | 152.4 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 39.6 | 1158
20 - 21 | 7.056 | 0.032 | 1960.8 | 1910.4 | 139.2 | 188.4 | 191.6 | 390.4 | 95.6 | 95.8 | 318.4 | 319.6 | 35.2 | 35.8 | 300 | 157.2 | 553.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 279.2 | 85.2 | 1138.8
21 - 22 | 7.104 | 0.032 | 1958.4 | 1958.4 | 134.4 | 183.6 | 170 | 364.8 | 95.2 | 95.4 | 306.4 | 308.6 | 34.4 | 34.2 | 283.6 | 150.4 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 130.8 | 1232.4
22 - 23 | 7.12 | 0.032 | 1766.4 | 1785.6 | 118.8 | 148.8 | 141.6 | 306.4 | 90.4 | 91.2 | 274.8 | 278.4 | 27.2 | 28.4 | 246.8 | 149.2 | 559.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 263.2 | 91.2 | 1137.6
23 - 00 | 7.024 | 0.048 | 1684.8 | 1768.8 | 98.8 | 118.8 | 118.8 | 260 | 78.8 | 79 | 248.8 | 250 | 22 | 21.4 | 188.8 | 146.4 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 133.2 | 1224
Сумма | 170.208 | 0.8 | 40504.8 | 43696.8 | 2776 | 3303.6 | 3624.8 | 7791.2 | 2080.8 | 2080.2 | 6166.8 | 6165 | 857.6 | 856.8 | 5286.4 | 3506.8 | 11611.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 6334.4 | 2433.6 | 28533.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 |  |  | 498 | 1178.4 | 44.4 | 27.6 | 41.2 | 91.2 | 29.2 | 29.2 | 53.6 | 53.4 | 20.4 | 20.4 | 42 | 20.4 | 222 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 59.2 | 25.2 | 1056
01 - 02 |  |  | 499.8 | 1284 | 45.2 | 27.6 | 40.8 | 92 | 28.4 | 28.6 | 52.8 | 52.6 | 20.8 | 20.8 | 40.8 | 19.6 | 221.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 60.8 | 36 | 1162.8
02 - 03 |  |  | 499.8 | 1272 | 43.6 | 28.8 | 40 | 91.2 | 29.2 | 29.2 | 53.2 | 53.2 | 20.8 | 20.6 | 41.6 | 20 | 221.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 61.6 | 61.2 | 1150.8
03 - 04 |  |  | 488.6 | 1269.6 | 42.8 | 26.4 | 40 | 88 | 28.4 | 28.4 | 52 | 52.2 | 20 | 20.2 | 38.4 | 18.8 | 220.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 59.2 | 56.4 | 1148.4
04 - 05 |  |  | 487.2 | 1152 | 42 | 26.4 | 39.6 | 89.6 | 27.6 | 27.8 | 51.6 | 51.8 | 20 | 20 | 39.2 | 19.2 | 218.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 59.2 | 32.4 | 1036.8
05 - 06 |  |  | 472.8 | 1245.6 | 41.2 | 24 | 37.2 | 84.8 | 27.6 | 27.6 | 50 | 50 | 19.6 | 19.4 | 38 | 17.6 | 216 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 56.8 | 54 | 1135.2
06 - 07 |  |  | 483.4 | 1267.2 | 41.6 | 24 | 36.8 | 88.8 | 28.8 | 28.6 | 52.4 | 51.8 | 20 | 19.8 | 41.6 | 18.4 | 219 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 57.6 | 62.4 | 1148.4
07 - 08 |  |  | 524.6 | 1240.8 | 49.6 | 26.4 | 42.4 | 96.8 | 34 | 33.6 | 58.8 | 58.2 | 23.6 | 23.4 | 45.6 | 21.2 | 229.8 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 63.2 | 21.6 | 1102.8
08 - 09 |  |  | 534 | 1317.6 | 44.4 | 33.6 | 44.4 | 96.8 | 33.6 | 34 | 61.6 | 62.2 | 30.4 | 30.2 | 42.8 | 22.4 | 240 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 57.6 | 55.2 | 1171.2
09 - 10 |  |  | 548.4 | 1341.6 | 47.2 | 34.8 | 46.8 | 100.8 | 29.6 | 29.6 | 61.2 | 60.2 | 32.8 | 32.6 | 47.6 | 27.2 | 250.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 53.6 | 64.8 | 1184.4
10 - 11 |  |  | 540.6 | 1332 | 45.6 | 37.2 | 45.2 | 100 | 29.6 | 29.6 | 63.6 | 63.8 | 30.8 | 31 | 48.8 | 32 | 240.6 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 53.6 | 70.8 | 1172.4
11 - 12 |  |  | 539 | 1324.8 | 46 | 34.8 | 44.4 | 100.8 | 26 | 26.4 | 61.6 | 62 | 28.8 | 29 | 48.4 | 25.6 | 243 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 52.8 | 75.6 | 1179.6
12 - 13 |  |  | 559.8 | 1279.2 | 49.2 | 38.4 | 48.4 | 102.4 | 26.8 | 26.4 | 62.8 | 62.4 | 30 | 30.2 | 52.4 | 27.6 | 247.8 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 59.2 | 34.8 | 1124.4
13 - 14 |  |  | 559.6 | 1341.6 | 47.2 | 37.2 | 46.4 | 101.6 | 25.6 | 25.8 | 63.2 | 63.4 | 28.8 | 28.4 | 51.2 | 24.8 | 252 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 58.4 | 61.2 | 1194
14 - 15 |  |  | 569.8 | 1315.2 | 47.6 | 36 | 44.8 | 100.8 | 24.4 | 24.4 | 58.4 | 58.6 | 32.8 | 32.6 | 50.4 | 22 | 271.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 55.2 | 55.2 | 1170
15 - 16 |  |  | 609.4 | 1300.8 | 46.4 | 37.2 | 47.2 | 99.2 | 24.4 | 24.4 | 62.8 | 62.6 | 34 | 33.8 | 49.2 | 22.4 | 310.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 53.6 | 67.2 | 1154.4
16 - 17 |  |  | 642.8 | 1255.2 | 52 | 34.8 | 44.4 | 108 | 33.2 | 32.8 | 74 | 72.6 | 36.8 | 36.8 | 50.4 | 21.6 | 313.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 60.8 | 38.4 | 1096.8
17 - 18 |  |  | 646.2 | 1305.6 | 51.6 | 32.4 | 45.2 | 108.8 | 32 | 32.2 | 75.2 | 75.2 | 33.2 | 33.2 | 54 | 22.8 | 315 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 63.2 | 56.4 | 1147.2
18 - 19 |  |  | 649.2 | 1296 | 52.4 | 34.8 | 46 | 110.4 | 32 | 32 | 70 | 70.8 | 33.6 | 34 | 56.4 | 24 | 319.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 62.4 | 50.4 | 1136.4
19 - 20 |  |  | 654.8 | 1288.8 | 54.4 | 34.8 | 44.8 | 112 | 32.8 | 32.6 | 70 | 69.8 | 32.8 | 32.8 | 58.4 | 22.8 | 318 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 65.6 | 19.2 | 1130.4
20 - 21 |  |  | 636 | 1272 | 51.6 | 32.4 | 43.6 | 109.6 | 31.6 | 31.4 | 65.2 | 65.8 | 27.2 | 27.4 | 54.4 | 22.8 | 315.6 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 61.6 | 45.6 | 1130.4
21 - 22 |  |  | 635.6 | 1339.2 | 52 | 33.6 | 44.8 | 108 | 32 | 32 | 61.6 | 61.6 | 23.6 | 23.8 | 57.6 | 22.8 | 315.6 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 64.8 | 69.6 | 1195.2
22 - 23 |  |  | 632.6 | 1279.2 | 47.2 | 32.4 | 44.8 | 104 | 32.8 | 33 | 59.6 | 60 | 22.8 | 22.8 | 51.6 | 24 | 324.6 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 64.8 | 51.6 | 1137.6
23 - 00 |  |  | 624 | 1329.6 | 44 | 31.2 | 43.6 | 99.2 | 32 | 31.8 | 58.4 | 58.4 | 22.8 | 22.8 | 47.2 | 23.2 | 326.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 64.8 | 69.6 | 1192.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 30828 | 1129.2 | 766.8 | 1042.8 | 2384.8 | 711.6 | 711.4 | 1453.6 | 1452.6 | 646.4 | 646 | 1148 | 543.2 | 6372 | 0 | 441.6 | 0 | 0 | 1429.6 | 1234.8 | 27458.4
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 по ПС Поселковая
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.9 | 16.9 | 16.9
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 64.3 | 64.3 | 64.3
Ток холостого хода | I x, % | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.63 | 0.63 | 0.63
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 4 | 9 | 18
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1334.4 | 1706.4 | 2018.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1622.4 | 1833.6 | 1999.2 | 2.9568 | 3.54 | 4.0176 | P
| Q н, квар | 488.6 | 534 | 646.2 |  |  | Q н, квар | 1269.6 | 1317.6 | 1305.6 | 1.7582 | 1.8516 | 1.9518 | Q
| S н, кВА | 1421.0395 | 1788.0036 | 2119.319 |  |  | S н, кВА | 2060.1131 | 2257.9103 | 2387.7588
Коэффициент загрузки | К з | 0.1421 | 0.1788 | 0.21193 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.20601 | 0.22579 | 0.23878
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.55 | 18.2789 | 19.0802 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 19.6289 | 20.1781 | 20.566
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 83.2129 | 96.1665 | 110.4066 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 108.8359 | 118.0601 | 124.575

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч