## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 8.3587 | 0.7215 | 1028 | 320 | 336 | 0 | 0 | 240 | 0.4 | 79.6 | 66.4 | 242 | 75.6 | 322.8
01 - 02 | 8.0925 | 0.7305 | 900 | 296 | 258 | 0 | 0 | 204.4 | 0.4 | 77.2 | 66.8 | 227.6 | 74.4 | 295.2
02 - 03 | 8.5913 | 0.7425 | 784 | 212 | 156 | 0 | 0 | 188.8 | 0.4 | 78 | 67.6 | 227.2 | 74.4 | 211.2
03 - 04 | 8.5612 | 0.7395 | 768 | 212 | 151.2 | 0 | 0 | 190.4 | 0.4 | 75.6 | 66.8 | 216.8 | 72.6 | 212.4
04 - 05 | 8.2163 | 0.741 | 784 | 212 | 153.6 | 0 | 0 | 190 | 0.4 | 75.2 | 68.4 | 229.2 | 75 | 210
05 - 06 | 8.49 | 0.732 | 784 | 220 | 150 | 0 | 0 | 187.2 | 0.4 | 83.2 | 66.8 | 240 | 66.6 | 218.4
06 - 07 | 8.5388 | 0.735 | 820 | 268 | 151.2 | 0 | 0 | 149.2 | 0.4 | 95.6 | 65.2 | 288.8 | 78 | 267.6
07 - 08 | 8.415 | 0.7545 | 824 | 316 | 154.8 | 0 | 0 | 62.8 | 0.4 | 104.4 | 80.4 | 343.6 | 84 | 318
08 - 09 | 8.43 | 0.7245 | 1192 | 436 | 352.8 | 0 | 0 | 163.6 | 0.4 | 156.8 | 80.8 | 355.6 | 94.2 | 433.2
09 - 10 | 8.2237 | 0.711 | 1380 | 420 | 411.6 | 0 | 0 | 303.2 | 0.4 | 154.4 | 78 | 353.2 | 93.6 | 423.6
10 - 11 | 8.2125 | 0.717 | 1372 | 372 | 394.8 | 0 | 0 | 296.4 | 0.8 | 161.6 | 81.2 | 348 | 103.2 | 368.4
11 - 12 | 8.175 | 0.7155 | 1404 | 360 | 452.4 | 0 | 0 | 302.4 | 0.4 | 154.8 | 70 | 328.8 | 108 | 360
12 - 13 | 8.4637 | 0.7395 | 1188 | 316 | 258 | 0 | 0 | 297.2 | 1.2 | 132.4 | 77.2 | 330.8 | 108.6 | 316.8
13 - 14 | 8.1975 | 0.717 | 1408 | 416 | 476.4 | 0 | 0 | 295.2 | 0.8 | 169.2 | 77.2 | 296 | 103.8 | 411.6
14 - 15 | 8.2163 | 0.717 | 1364 | 388 | 448.8 | 0 | 0 | 294.4 | 0.8 | 150.4 | 74.8 | 306.4 | 103.8 | 388.8
15 - 16 | 8.205 | 0.717 | 1396 | 384 | 430.8 | 0 | 0 | 298.8 | 1.2 | 167.2 | 75.2 | 322 | 113.4 | 381.6
16 - 17 | 8.2387 | 0.7215 | 1420 | 356 | 411.6 | 0 | 0 | 300.4 | 0.8 | 163.6 | 78.4 | 360 | 118.8 | 355.2
17 - 18 | 8.3438 | 0.726 | 1328 | 344 | 331.2 | 0 | 0 | 279.6 | 0.4 | 148 | 78.4 | 387.6 | 117.6 | 342
18 - 19 | 8.46 | 0.735 | 1252 | 280 | 292.8 | 0 | 0 | 220.4 | 0.4 | 151.2 | 81.6 | 395.2 | 122.4 | 279.6
19 - 20 | 8.6212 | 0.744 | 1076 | 312 | 307.2 | 0 | 0 | 72 | 0.4 | 123.6 | 75.6 | 391.2 | 117 | 313.2
20 - 21 | 8.5537 | 0.738 | 1096 | 324 | 318 | 0 | 0 | 99.2 | 0.4 | 122.4 | 76 | 385.2 | 108 | 322.8
21 - 22 | 8.5913 | 0.7455 | 1068 | 248 | 224.4 | 0 | 0 | 219.6 | 0.4 | 113.2 | 77.6 | 353.6 | 88.8 | 247.2
22 - 23 | 8.5612 | 0.7395 | 1072 | 336 | 320.4 | 0 | 0 | 178.8 | 0.4 | 107.6 | 81.2 | 306 | 87 | 336
23 - 00 | 8.5987 | 0.741 | 956 | 324 | 313.2 | 0 | 0 | 124 | 0.4 | 98.4 | 82.4 | 273.6 | 76.8 | 321.6
Сумма | 201.3563 | 17.5455 | 26664 | 7672 | 7255.2 | 0 | 0 | 5158 | 12.8 | 2943.6 | 1794 | 7508.4 | 2265.6 | 7657.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 500 | 212 | 259.2 | 0 | 0 | 218.8 | 0 | 15.6 | 24.8 | 40.4 | 15.6 | 247.2
01 - 02 |  |  | 444 | 172 | 202.8 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 17.2 | 25.2 | 42 | 16.8 | 202.8
02 - 03 |  |  | 376 | 100 | 144 | 0 | 0 | 180 | 0 | 19.2 | 27.6 | 45.6 | 17.4 | 126
03 - 04 |  |  | 360 | 96 | 136.8 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 16 | 26.8 | 38.4 | 16.8 | 126
04 - 05 |  |  | 360 | 100 | 136.8 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 15.6 | 26.8 | 42 | 16.2 | 123.6
05 - 06 |  |  | 340 | 100 | 127.2 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 17.2 | 25.6 | 38 | 16.2 | 130.8
06 - 07 |  |  | 332 | 116 | 129.6 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 24 | 26.4 | 48.8 | 16.2 | 148.8
07 - 08 |  |  | 252 | 124 | 136.8 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 27.2 | 30.8 | 53.2 | 18.6 | 160.8
08 - 09 |  |  | 528 | 264 | 273.6 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 104.8 | 30 | 50.8 | 20.4 | 306
09 - 10 |  |  | 676 | 284 | 334.8 | 0 | 0 | 243.2 | 0 | 97.2 | 30.4 | 43.2 | 19.2 | 325.2
10 - 11 |  |  | 676 | 216 | 324 | 0 | 0 | 242 | 0 | 97.6 | 33.2 | 47.6 | 20.4 | 252
11 - 12 |  |  | 708 | 200 | 374.4 | 0 | 0 | 241.6 | 0 | 93.6 | 24.8 | 45.6 | 21 | 236.4
12 - 13 |  |  | 568 | 148 | 218.4 | 0 | 0 | 250.4 | 0 | 72.8 | 32 | 54 | 22.2 | 186
13 - 14 |  |  | 744 | 244 | 381.6 | 0 | 0 | 244.4 | 0 | 114.4 | 28.4 | 47.6 | 19.8 | 285.6
14 - 15 |  |  | 688 | 228 | 352.8 | 0 | 0 | 243.2 | 0 | 91.2 | 28.4 | 44 | 18 | 262.8
15 - 16 |  |  | 692 | 220 | 340.8 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 113.2 | 28 | 44.4 | 20.4 | 256.8
16 - 17 |  |  | 660 | 172 | 321.6 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 94 | 23.6 | 52 | 22.2 | 214.8
17 - 18 |  |  | 564 | 224 | 259.2 | 0 | 0 | 243.2 | 0 | 54 | 25.2 | 55.2 | 22.8 | 258
18 - 19 |  |  | 524 | 204 | 240 | 0 | 0 | 208 | 0 | 60.4 | 26.8 | 54.4 | 22.8 | 237.6
19 - 20 |  |  | 388 | 208 | 254.4 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 26.8 | 28.8 | 58 | 23.4 | 241.2
20 - 21 |  |  | 404 | 212 | 261.6 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 24.8 | 28.8 | 58 | 23.4 | 244.8
21 - 22 |  |  | 444 | 140 | 195.6 | 0 | 0 | 200 | 0 | 24.4 | 28.4 | 55.2 | 18.6 | 166.8
22 - 23 |  |  | 480 | 240 | 266.4 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 24 | 29.2 | 51.2 | 18.6 | 277.2
23 - 00 |  |  | 432 | 244 | 261.6 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 25.2 | 33.2 | 52.4 | 17.4 | 274.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч