## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мочала | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Мочала-ТСН ао RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 10.176 | 678.3 | 348.4 | 114.1 | 79.9 | 138.15 | 0
01 - 02 | 10.302 | 676.2 | 347.68 | 114.7 | 80.3 | 135.45 | 0
02 - 03 | 10.212 | 655.2 | 328.64 | 112.4 | 78.3 | 137.55 | 0
03 - 04 | 10.302 | 664.8 | 337.04 | 111.8 | 78.7 | 139.2 | 0
04 - 05 | 10.128 | 690.9 | 345.04 | 113.9 | 78.9 | 155.1 | 0
05 - 06 | 10.122 | 741.9 | 360.64 | 111.7 | 78.7 | 193.05 | 0
06 - 07 | 9.954 | 810 | 395.84 | 117.2 | 79.4 | 220.05 | 0
07 - 08 | 10.392 | 917.7 | 443.36 | 124.3 | 88.1 | 264.75 | 0
08 - 09 | 8.46 | 928.8 | 453.6 | 130.5 | 101 | 247.05 | 0
09 - 10 | 7.794 | 903.3 | 435.12 | 129.8 | 95.2 | 246 | 0
10 - 11 | 7.866 | 882.3 | 436.16 | 119.1 | 94.5 | 234.9 | 0
11 - 12 | 7.932 | 606 | 153.84 | 115.4 | 87.5 | 251.25 | 0
12 - 13 | 8.232 | 436.5 | 0 | 118.3 | 87.7 | 232.05 | 0
13 - 14 | 9.432 | 464.4 | 55.52 | 126.6 | 83.5 | 200.4 | 0
14 - 15 | 8.52 | 819.3 | 448.96 | 123.8 | 85 | 164.1 | 0
15 - 16 | 8.778 | 810 | 431.92 | 129.6 | 90.1 | 160.8 | 0
16 - 17 | 10.284 | 849.6 | 444.08 | 141.2 | 90.6 | 176.1 | 0
17 - 18 | 10.176 | 947.7 | 479.92 | 149.7 | 92.6 | 228 | 0
18 - 19 | 10.044 | 982.5 | 498.72 | 152.5 | 93.5 | 241.5 | 0
19 - 20 | 10.188 | 971.1 | 494.56 | 150.2 | 90.5 | 238.95 | 0
20 - 21 | 10.248 | 902.7 | 461.68 | 147.2 | 89.3 | 207 | 0
21 - 22 | 10.206 | 849 | 435.12 | 145.4 | 84.2 | 186.9 | 0
22 - 23 | 10.422 | 771 | 400.32 | 140.9 | 82.5 | 149.55 | 0
23 - 00 | 10.272 | 728.1 | 377.84 | 131.1 | 80.6 | 140.55 | 0
Сумма | 230.442 | 18687.3 | 8914 | 3071.4 | 2070.6 | 4688.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Мочала-ТСН ао RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.65 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.55 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мочала |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч