## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Сычево ао | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | 6.976 | 6.976 | 0 | 7.744 | 0 | 0 | 0 | 497.4 | 497.7 | 0 | 0 | 96 | 96.3 | 53 | 40.1 | 1.5 | 123.6 | 376.2 | 0 | 0 | 508.2 | 508.55
01 - 02 | 6.976 | 6.968 | 0 | 7.752 | 0 | 0 | 0 | 498.6 | 498.6 | 0 | 0 | 104.4 | 104.7 | 52 | 50.8 | 0 | 127.2 | 373.6 | 0 | 0 | 509.6 | 509.25
02 - 03 | 6.976 | 6.976 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 502.8 | 503.1 | 0 | 0 | 96.6 | 96.3 | 52 | 41.6 | 1.5 | 124 | 381.2 | 0 | 0 | 513.8 | 514.15
03 - 04 | 6.992 | 7 | 0 | 7.768 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 108.6 | 108.6 | 49 | 50.6 | 8 | 125.6 | 386.8 | 0 | 0 | 520.8 | 520.8
04 - 05 | 6.96 | 6.968 | 0 | 7.768 | 0 | 0 | 0 | 531 | 530.4 | 0 | 0 | 105 | 105.3 | 50 | 42.1 | 13 | 135.2 | 398 | 0 | 0 | 541.8 | 541.45
05 - 06 | 6.784 | 6.784 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 520.2 | 520.5 | 0 | 0 | 106.8 | 106.8 | 55 | 45.6 | 4 | 135.6 | 387.4 | 0 | 0 | 531.3 | 531.3
06 - 07 | 6.688 | 6.688 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 528.6 | 0 | 0 | 112.8 | 112.5 | 64 | 46.3 | 1 | 134 | 397 | 0 | 0 | 539 | 539
07 - 08 | 6.976 | 6.984 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 573.6 | 573.6 | 0 | 0 | 113.4 | 113.1 | 68 | 43.2 | 0 | 144.4 | 432 | 0 | 0 | 585.2 | 585.55
08 - 09 | 6.816 | 6.792 | 0 | 7.544 | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 581.1 | 0 | 0 | 120.6 | 121.2 | 63 | 55.1 | 1.5 | 148.4 | 436 | 0 | 0 | 592.9 | 592.9
09 - 10 | 6.88 | 6.888 | 0 | 7.472 | 0 | 0 | 0 | 546.6 | 546.9 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 54 | 41.7 | 3.5 | 133.2 | 416.2 | 0 | 0 | 558.6 | 557.9
10 - 11 | 6.944 | 6.936 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 514.8 | 0 | 0 | 100.8 | 100.5 | 50 | 44.8 | 3.5 | 121.6 | 395.4 | 0 | 0 | 525.7 | 526.05
11 - 12 | 6.992 | 6.992 | 0 | 7.528 | 0 | 0 | 0 | 538.2 | 538.2 | 0 | 0 | 100.8 | 101.1 | 52 | 45.1 | 3.5 | 125.2 | 415.2 | 0 | 0 | 549.5 | 549.5
12 - 13 | 6.88 | 6.896 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516.3 | 0 | 0 | 109.2 | 108.9 | 59 | 44.2 | 3.5 | 117.6 | 400.8 | 0 | 0 | 527.8 | 528.15
13 - 14 | 6.768 | 6.768 | 0 | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 513.6 | 513.3 | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 | 46 | 54.1 | 12 | 121.2 | 394.4 | 0 | 0 | 524.3 | 524.65
14 - 15 | 6.816 | 6.808 | 0 | 7.528 | 0 | 0 | 0 | 530.4 | 530.4 | 0 | 0 | 109.2 | 109.5 | 53 | 41.9 | 15 | 133.6 | 399.6 | 0 | 0 | 541.1 | 541.45
15 - 16 | 6.848 | 6.856 | 0 | 7.504 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 543.9 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 53 | 47.5 | 3 | 128 | 418.2 | 0 | 0 | 555.8 | 555.45
16 - 17 | 6.752 | 6.752 | 0 | 7.496 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 0 | 0 | 111.6 | 111.6 | 61 | 39.1 | 10.5 | 150 | 408 | 0 | 0 | 565.6 | 565.6
17 - 18 | 6.64 | 6.648 | 0 | 7.448 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 125.4 | 125.4 | 73 | 47.3 | 2.5 | 188 | 425.2 | 0 | 0 | 620.9 | 621.25
18 - 19 | 6.64 | 6.648 | 0 | 7.472 | 0 | 0 | 0 | 624.6 | 624.3 | 0 | 0 | 127.2 | 126.9 | 69 | 51.1 | 5 | 185.6 | 442 | 0 | 0 | 635.6 | 635.6
19 - 20 | 6.624 | 6.616 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 0 | 644.4 | 644.1 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 65 | 42.7 | 1 | 186 | 462 | 0 | 0 | 655.2 | 655.2
20 - 21 | 6.672 | 6.672 | 0 | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 651 | 651.3 | 0 | 0 | 122.4 | 122.7 | 63 | 55.1 | 2 | 187.6 | 467.4 | 0 | 0 | 662.9 | 662.55
21 - 22 | 6.72 | 6.712 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 637.8 | 638.1 | 0 | 0 | 100.8 | 100.5 | 60 | 38.7 | 0 | 178 | 462.6 | 0 | 0 | 648.9 | 649.25
22 - 23 | 6.992 | 6.968 | 0 | 7.744 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255.3 | 0 | 0 | 113.4 | 113.7 | 56 | 53.8 | 1.5 | 161.2 | 97.6 | 0 | 0 | 266.7 | 266.35
23 - 00 | 7.104 | 7.088 | 0 | 7.808 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 132.3 | 0 | 0 | 96 | 96 | 55 | 39.3 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 143.5
Сумма | 164.416 | 164.384 | 0 | 182.616 | 0 | 0 | 0 | 12556.2 | 12556.8 | 0 | 0 | 2610.6 | 2611.2 | 1375 | 1101.8 | 97 | 3451.2 | 9172.8 | 0 | 0 | 12824.7 | 12825.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Сычево ао | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 221.4 | 221.7 | 0 | 0 | 34.8 | 35.1 | 10 | 16.6 | 1.5 | 0 | 145.4 | 0 | 0 | 249.9 | 250.25
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 0 | 0 | 40.8 | 40.5 | 11 | 23.2 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 249.2 | 248.85
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 0 | 0 | 36.6 | 36.9 | 12 | 18 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 249.9 | 250.25
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 46.8 | 46.5 | 11 | 23.8 | 6.5 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 259 | 259.35
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 11 | 18.8 | 10 | 0 | 157 | 0 | 0 | 266 | 265.65
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 209.4 | 209.1 | 0 | 0 | 39 | 39 | 7 | 20.2 | 3 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 238 | 238
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 204.6 | 204.6 | 0 | 0 | 36 | 36 | 3 | 19.6 | 1 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 233.8 | 233.45
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 228.6 | 228.9 | 0 | 0 | 34.2 | 34.2 | 2 | 17.6 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 261.1 | 261.45
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 39.6 | 39.3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 136.2 | 0 | 0 | 236.6 | 236.6
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 193.8 | 193.8 | 0 | 0 | 31.8 | 32.1 | 3 | 15 | 3.5 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 224 | 224
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 189.6 | 189.3 | 0 | 0 | 32.4 | 32.7 | 2 | 16.8 | 3.5 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 217.7 | 217.35
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 211.8 | 212.1 | 0 | 0 | 34.2 | 33.9 | 4 | 16.2 | 4 | 0 | 144.8 | 0 | 0 | 242.2 | 242.55
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 186.6 | 186.6 | 0 | 0 | 32.4 | 32.1 | 1 | 15.4 | 2.5 | 0 | 121 | 0 | 0 | 214.9 | 214.9
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 187.2 | 187.5 | 0 | 0 | 46.2 | 46.5 | 4 | 22.6 | 11 | 0 | 129 | 0 | 0 | 215.6 | 215.6
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 190.2 | 190.2 | 0 | 0 | 37.2 | 37.5 | 1 | 13 | 12.5 | 0 | 129 | 0 | 0 | 219.1 | 219.1
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 198.6 | 198.6 | 0 | 0 | 33.6 | 33.3 | 1 | 17.6 | 3.5 | 0 | 134.6 | 0 | 0 | 228.2 | 228.9
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 186 | 185.7 | 0 | 0 | 34.8 | 35.1 | 1 | 14.2 | 7.5 | 0 | 119 | 0 | 0 | 216.3 | 215.6
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 209.4 | 209.4 | 0 | 0 | 31.2 | 30.9 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | 242.9 | 243.25
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 37.2 | 37.5 | 1 | 18.6 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | 265.3 | 264.95
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 246.6 | 246.6 | 0 | 0 | 31.2 | 30.9 | 2 | 14.4 | 1 | 0 | 162.2 | 0 | 0 | 282.8 | 283.5
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 247.8 | 248.1 | 0 | 0 | 37.8 | 38.1 | 1 | 21.6 | 1 | 0 | 163.6 | 0 | 0 | 285.6 | 285.25
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 244.8 | 244.8 | 0 | 0 | 29.4 | 29.1 | 3 | 13.4 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 0 | 281.4 | 281.05
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8 | 21.6 | 1 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 142.1 | 142.45
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 82.8 | 82.5 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 10 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 99.75

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч