## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Подольская-ТСН 1 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 12.6 | 397.4 | 403.5 | 130.5 | 111.2 | 245.55 | 13.9 | 4.7 | 0 | 79.8 | 7.95 | 3.9 | 0 | 199.05
01 - 02 | 12.582 | 379.2 | 397.8 | 127.62 | 106.4 | 242.1 | 14.9 | 4.8 | 0 | 75.7 | 7.8 | 3.9 | 0 | 190.95
02 - 03 | 12.66 | 377 | 398.7 | 129 | 103.92 | 240.9 | 15.1 | 4.7 | 0 | 76.7 | 7.95 | 4.05 | 0 | 190.2
03 - 04 | 12.654 | 380 | 396 | 132.84 | 104.24 | 235.35 | 14.4 | 4.7 | 0 | 75.7 | 7.8 | 3.75 | 0 | 193.05
04 - 05 | 15.924 | 385.2 | 416.4 | 153.6 | 104.8 | 237 | 12.7 | 4.7 | 0 | 77.8 | 7.8 | 4.05 | 0 | 195.45
05 - 06 | 15.624 | 405.8 | 434.1 | 157.44 | 120.24 | 243.3 | 13.3 | 4.6 | 0 | 75.8 | 14.7 | 4.05 | 0 | 199.8
06 - 07 | 12.516 | 471 | 474.6 | 164.34 | 154.32 | 268.5 | 14.4 | 4.8 | 0 | 81.7 | 21.9 | 4.35 | 0 | 223.65
07 - 08 | 12.564 | 552.2 | 531.9 | 171.72 | 172.72 | 324.45 | 15.8 | 4.7 | 0 | 97.2 | 14.7 | 4.5 | 0 | 258
08 - 09 | 12.6 | 578.8 | 528.6 | 181.68 | 197.12 | 318.15 | 14.9 | 4.6 | 0.1 | 92.1 | 8.55 | 3.9 | 0 | 261.3
09 - 10 | 13.338 | 580.8 | 520.8 | 169.32 | 194.88 | 323.4 | 15 | 4.5 | 0 | 92 | 7.65 | 4.35 | 0 | 265.2
10 - 11 | 14.412 | 556.2 | 543 | 162.42 | 189.36 | 356.25 | 12.1 | 4.5 | 0 | 97 | 6.9 | 3.9 | 0 | 247.05
11 - 12 | 14.85 | 425.2 | 500.1 | 165.42 | 184.08 | 309.15 | 12.7 | 4.6 | 0 | 0 | 7.5 | 3.75 | 0 | 235.35
12 - 13 | 13.326 | 515.4 | 509.7 | 181.62 | 181.04 | 303.3 | 12.4 | 4.6 | 0 | 95.8 | 7.35 | 3.75 | 0 | 219
13 - 14 | 12.684 | 523.6 | 512.1 | 181.98 | 184.64 | 296.7 | 12.2 | 4.6 | 0 | 105.5 | 15.6 | 3.9 | 0 | 221.85
14 - 15 | 13.206 | 450.2 | 510.9 | 173.4 | 183.68 | 298.5 | 12.2 | 4.5 | 0 | 34.3 | 21.75 | 3.9 | 0 | 224.7
15 - 16 | 14.814 | 542.4 | 490.5 | 161.4 | 172.08 | 294.3 | 15.8 | 4.6 | 0 | 118.7 | 13.65 | 4.05 | 0 | 243.45
16 - 17 | 15.336 | 547.6 | 496.2 | 157.62 | 184.88 | 306.75 | 17.9 | 4.6 | 0 | 89.7 | 8.7 | 4.2 | 0 | 249.45
17 - 18 | 12.42 | 584.2 | 512.7 | 165.36 | 185.2 | 313.05 | 20.9 | 4.6 | 0 | 100 | 7.95 | 4.2 | 0 | 276
18 - 19 | 12.564 | 589 | 521.1 | 180.6 | 175.2 | 304.2 | 22.3 | 4.6 | 0 | 96.6 | 8.4 | 3.75 | 0 | 290.7
19 - 20 | 13.41 | 575.8 | 531.6 | 186 | 169.12 | 313.35 | 19.2 | 4.6 | 0 | 101.7 | 8.1 | 4.05 | 0 | 281.1
20 - 21 | 12.24 | 563 | 516.9 | 185.82 | 169.12 | 299.25 | 18.2 | 4.5 | 0 | 96.6 | 7.95 | 4.05 | 0 | 275.1
21 - 22 | 12.906 | 524.4 | 497.1 | 168.3 | 156.56 | 289.65 | 18.5 | 4.6 | 0 | 102.6 | 15.75 | 3.9 | 0 | 248.55
22 - 23 | 12.576 | 490.4 | 459 | 149.16 | 140.8 | 263.1 | 19.4 | 4.7 | 0 | 94.8 | 21.9 | 4.05 | 0 | 238.8
23 - 00 | 12.678 | 467.4 | 429.3 | 139.68 | 127.76 | 249.3 | 20.4 | 4.7 | 0 | 95.4 | 14.55 | 3.75 | 0 | 231.9
Сумма | 320.484 | 11862.2 | 11532.6 | 3876.84 | 3773.36 | 6875.55 | 378.6 | 111.1 | 0.1 | 2053.2 | 272.85 | 96 | 0 | 5659.65
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Подольская-ТСН 1 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч