## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Расторопово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Расторопово | [6 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Расторопово ТСН 1,2 ао RS | 10 Расторопово-Кривцово ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ап RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ао RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ап RS | 10 Расторопово-Усадьба ао RS
00 - 01 |  | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 57.3
01 - 02 |  | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 55.8
02 - 03 |  | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 55.7
03 - 04 |  | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 56
04 - 05 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 56.4
05 - 06 |  | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 55.4
06 - 07 |  | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 58.2
07 - 08 |  | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 60.8
08 - 09 |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 64.3
09 - 10 |  | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 59.1
10 - 11 |  | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 56
11 - 12 |  | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 54.1
12 - 13 |  | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 51.6
13 - 14 |  | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 56.6
14 - 15 |  | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 57
15 - 16 |  | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 54.4
16 - 17 |  | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 98 | 64.2
17 - 18 |  | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 102 | 67.2
18 - 19 |  | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 64.1
19 - 20 |  | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 62.3
20 - 21 |  | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 63
21 - 22 |  | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 62.6
22 - 23 |  | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 94 | 61.1
23 - 00 |  | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 60
Сумма | 0 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 1413.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Расторопово | [6 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Расторопово ТСН 1,2 ао RS | 10 Расторопово-Кривцово ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ап RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ао RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ап RS | 10 Расторопово-Усадьба ао RS
00 - 01 |  | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 42.2
01 - 02 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 42.4
02 - 03 |  | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 41.8
03 - 04 |  | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 42
04 - 05 |  | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 41.5
05 - 06 |  | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 38.5
06 - 07 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 36.8
07 - 08 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 37.8
08 - 09 |  | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 37.3
09 - 10 |  | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 36.2
10 - 11 |  | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 36.2
11 - 12 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 36.7
12 - 13 |  | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34.7
13 - 14 |  | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 33.8
14 - 15 |  | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 34.3
15 - 16 |  | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 34.1
16 - 17 |  | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 35.1
17 - 18 |  | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 36.1
18 - 19 |  | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 34.9
19 - 20 |  | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 34.8
20 - 21 |  | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 35.5
21 - 22 |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 36.8
22 - 23 |  | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40.2
23 - 00 |  | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 42.8
Сумма | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 902.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Расторопово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч