## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Степачево | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Степачево | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Степачево ТСН ао RS | 10 Степачево-Дубровка ао RS | 10 Степачево-Комплекс ао RS | 10 Степачево-Поселок ао RS | 10 Степачево-Самойлово (ввод 2) ао RS | 10 Степачево-Самойлово (ввод 2) ап RS | 10 Степачево-Степачево (ввод 1) ао RS | 10 Степачево-Степачево (ввод 1) ап RS | 10 Степачево-Чупрово ао RS
00 - 01 | 0 | 67.8 | 3 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 16
01 - 02 | 0 | 65.2 | 3 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 164.1 | 15.6
02 - 03 | 0 | 65.4 | 3 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 15.4
03 - 04 | 0 | 65.6 | 3 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 15.6
04 - 05 | 0 | 67 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 15.4
05 - 06 | 0 | 69 | 2.8 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 14.8
06 - 07 | 0 | 73.6 | 2.8 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 180.9 | 16
07 - 08 | 0 | 74.2 | 2.8 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 18
08 - 09 | 0 | 73.2 | 2.8 | 123 | 0 | 0 | 0 | 213 | 17.8
09 - 10 | 0 | 70.6 | 2.6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 18.2
10 - 11 | 0 | 66.6 | 2.8 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 189.3 | 17
11 - 12 | 0 | 67.4 | 2.8 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 18.8
12 - 13 | 0 | 65.2 | 2.8 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 18.4
13 - 14 | 0 | 66 | 3.2 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 16.4
14 - 15 | 0 | 63.8 | 3.8 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 17.6
15 - 16 | 0 | 66 | 3.6 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 186.6 | 20.4
16 - 17 | 0 | 70.8 | 3.4 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 22.2
17 - 18 | 0 | 76.4 | 3.2 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 24.8
18 - 19 | 0 | 75.6 | 3.8 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 24.2
19 - 20 | 0 | 77.6 | 3.6 | 107 | 0 | 0 | 0 | 210.3 | 25.6
20 - 21 | 0 | 75.4 | 2.8 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 197.7 | 23.8
21 - 22 | 0 | 74.2 | 2.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 23.4
22 - 23 | 0 | 75.8 | 2.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 20.6
23 - 00 | 0 | 73.4 | 3 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 18.8
Сумма | 0 | 1685.8 | 73.2 | 2366.4 | 0 | 0 | 0 | 4503 | 454.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Степачево | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Степачево ТСН ао RS | 10 Степачево-Дубровка ао RS | 10 Степачево-Комплекс ао RS | 10 Степачево-Поселок ао RS | 10 Степачево-Самойлово (ввод 2) ао RS | 10 Степачево-Самойлово (ввод 2) ап RS | 10 Степачево-Степачево (ввод 1) ао RS | 10 Степачево-Степачево (ввод 1) ап RS | 10 Степачево-Чупрово ао RS
00 - 01 | 0 | 22.2 | 11.4 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 7.4
01 - 02 | 0 | 22.6 | 11.6 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7.8
02 - 03 | 0 | 22.6 | 11.8 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 7.6
03 - 04 | 0 | 22.6 | 11.6 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 7.4
04 - 05 | 0 | 22 | 11.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 7.4
05 - 06 | 0 | 21 | 10.8 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 6.4
06 - 07 | 0 | 19.8 | 10.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 5.8
07 - 08 | 0 | 20.8 | 10.8 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 5.6
08 - 09 | 0 | 19.6 | 10 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 4.4
09 - 10 | 0 | 18.6 | 9.8 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 3.8
10 - 11 | 0 | 18.6 | 9.6 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 3.8
11 - 12 | 0 | 18.6 | 10 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 4
12 - 13 | 0 | 20 | 10.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 5
13 - 14 | 0 | 20 | 11 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.6
14 - 15 | 0 | 19.4 | 11.6 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 4.2
15 - 16 | 0 | 19 | 11.8 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 4.2
16 - 17 | 0 | 18.8 | 10.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 4.2
17 - 18 | 0 | 19 | 10.4 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 5.6
18 - 19 | 0 | 19.2 | 11.6 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 5.4
19 - 20 | 0 | 19.6 | 10.8 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 5.4
20 - 21 | 0 | 19.8 | 10.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.6
21 - 22 | 0 | 20.8 | 10.6 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 6.4
22 - 23 | 0 | 22.2 | 11.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 7
23 - 00 | 0 | 23 | 11.6 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 7.6
Сумма | 0 | 489.8 | 261.6 | 915.2 | 0 | 0 | 0 | 1794.3 | 136.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Степачево |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч