## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
[30 empty] | Т1 | Т2
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [30 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-1 ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-2 ао | 10 Устюжна Т 1 ап | 10 Устюжна Т 2 ап | 10 Устюжна-Авангард ао | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао | 10 Устюжна-Самойлово ао | 10 Устюжна-Сафронцево ао | 10 Устюжна-Слуды ао | 10 Устюжна-СХТ ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао | 110 Устюжна СОМВ ап | 110 Устюжна Т 1 ап | 110 Устюжна Т 2 ап | 110 Устюжна-Покровская ао | 110 Устюжна-Покровская ап | 110 Устюжна-Устюженская ао | 110 Устюжна-Устюженская ап | 35 Устюжна-Мочальская ао | 35 Устюжна-Подольская ап | АЧР | 10 Никола Т 2 ап | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS
00 - 01 | 8.575 | 23.7 | 1.65 | 1.369 | 0.001 | 3170 | 3900 | 85.625 | 1674.4 | 1681.2 | 1972.8 | 1972.8 | 316.5 | 69.5 | 297.5 | 227 | 740 | 273 | 467.25 | 930.4 | 933.6 | 0 | 0 | 3883 | 3861 | 5029.2 | 0 | 0 | 14249.4 | 678.3 | 896.9 | 8.6292 | 96 | 397.4 | 403.5
01 - 02 | 8.65 | 25.4 | 3.116 | 1.499 | 0.002 | 3080 | 3810 | 83.875 | 1617.6 | 1622 | 1932 | 1933.2 | 306.75 | 68.5 | 281.25 | 219 | 728 | 269.75 | 469 | 896.8 | 902.8 | 0 | 0 | 3795 | 3773 | 4890.6 | 0 | 0 | 13899.6 | 676.2 | 881.4 | 8.4301 | 104.4 | 379.2 | 397.8
02 - 03 | 8.625 | 23.9 | 2.054 | 1.479 | 0.001 | 3040 | 3730 | 84.375 | 1583.2 | 1585.2 | 1932 | 1932 | 303.75 | 67.5 | 281.75 | 219 | 733 | 269.75 | 450.75 | 841.6 | 842.4 | 0 | 0 | 3740 | 3718 | 4804.8 | 0 | 0 | 13668.6 | 655.2 | 872.3 | 8.2942 | 96.6 | 377 | 398.7
03 - 04 | 8.65 | 23.9 | 1.646 | 1.415 | 0.001 | 3030 | 3730 | 85.875 | 1559.2 | 1563.2 | 1915.2 | 1915.2 | 307.6875 | 67.75 | 281 | 220 | 732 | 268.5 | 455.5 | 848 | 846.4 | 0 | 0 | 3729 | 3718 | 4765.2 | 0 | 0 | 13615.8 | 664.8 | 884.6 | 8.2901 | 108.6 | 380 | 396
04 - 05 | 8.65 | 23.8 | 1.692 | 1.515 | 0.002 | 3090 | 3770 | 87.125 | 1554.4 | 1554.4 | 1930.8 | 1930.2 | 343.3125 | 66.25 | 294 | 221 | 744 | 281.75 | 452 | 866.4 | 864 | 0 | 0 | 3817 | 3773 | 4732.2 | 0 | 0 | 13741.2 | 690.9 | 906.6 | 8.4385 | 105 | 385.2 | 416.4
05 - 06 | 8.675 | 22.9 | 1.772 | 1.586 | 0.001 | 3220 | 3940 | 87.375 | 1641.6 | 1622.8 | 1994.4 | 1995 | 378.1875 | 67 | 359.25 | 228 | 757 | 285.5 | 473 | 878.4 | 881.6 | 0 | 0 | 4004 | 3938 | 4791.6 | 0 | 0 | 14216.4 | 741.9 | 946.7 | 8.8383 | 106.8 | 405.8 | 434.1
06 - 07 | 8.575 | 22.9 | 1.836 | 1.473 | 0.001 | 3690 | 4520 | 92.125 | 1961.6 | 1923.6 | 2254.8 | 2255.4 | 417 | 68.5 | 429.75 | 259 | 851 | 300.75 | 484.75 | 1087.2 | 1057.2 | 0 | 0 | 4554 | 4499 | 4936.8 | 0 | 6.6 | 15668.4 | 810 | 1058.4 | 10.0749 | 112.8 | 471 | 474.6
07 - 08 | 8.65 | 21.5 | 1.834 | 1.542 | 0.001 | 4040 | 5050 | 95.75 | 2242.4 | 2226.8 | 2517.6 | 2517.6 | 422.8125 | 78.25 | 418.5 | 328 | 879 | 317.75 | 503.75 | 1283.2 | 1276.4 | 0 | 0 | 4994 | 5027 | 5161.2 | 0 | 0 | 17061 | 917.7 | 1197.5 | 11.2022 | 113.4 | 552.2 | 531.9
08 - 09 | 8.525 | 21.5 | 2.102 | 1.516 | 0.001 | 4250 | 5150 | 93 | 2529.6 | 2502.4 | 2426.4 | 2425.8 | 380.8125 | 90.25 | 446.25 | 304 | 841 | 313 | 617 | 1358.4 | 1354 | 0 | 0 | 5225 | 5148 | 5207.4 | 0 | 0 | 17496.6 | 928.8 | 1228 | 11.5565 | 120.6 | 578.8 | 528.6
09 - 10 | 8.45 | 21.1 | 1.742 | 1.515 | 0.001 | 4370 | 5190 | 115.5 | 2657.6 | 2651.6 | 2390.4 | 2389.8 | 362.8125 | 76 | 442.25 | 269 | 832 | 325.25 | 707.5 | 1388.8 | 1386.8 | 0 | 0 | 5313 | 5181 | 5141.4 | 0 | 0 | 17536.2 | 903.3 | 1202.4 | 11.6728 | 100.8 | 580.8 | 520.8
10 - 11 | 8.375 | 21.1 | 1.77 | 1.376 | 0.002 | 4320 | 5140 | 114.875 | 2649.6 | 2663.6 | 2320.8 | 2320.8 | 357.5625 | 72.75 | 437.25 | 240 | 790 | 346.5 | 701 | 1444 | 1433.6 | 0 | 0 | 5258 | 5115 | 4936.8 | 0 | 0 | 17226 | 882.3 | 1200 | 11.5566 | 100.8 | 556.2 | 543
11 - 12 | 8.475 | 21 | 1.804 | 1.548 | 0.001 | 4240 | 5080 | 114.5 | 2520 | 2524 | 2300.4 | 2301 | 366 | 81.5 | 427.5 | 239 | 818 | 337.5 | 662.25 | 1452 | 1458 | 0 | 0 | 4884 | 4928 | 5049 | 0 | 0 | 16704.6 | 606 | 1026.1 | 10.9507 | 100.8 | 425.2 | 500.1
12 - 13 | 8.575 | 21.4 | 1.692 | 1.485 | 0.002 | 4170 | 5010 | 87.125 | 2494.4 | 2494 | 2282.4 | 2281.8 | 401.4375 | 65.25 | 397.5 | 216 | 804 | 320.75 | 665.75 | 1446.4 | 1447.6 | 0 | 0 | 4653 | 4961 | 5167.8 | 0 | 0 | 16599 | 436.5 | 1134.3 | 10.7518 | 109.2 | 515.4 | 509.7
13 - 14 | 8.5 | 20.6 | 1.69 | 1.366 | 0.001 | 4200 | 4980 | 111.25 | 2466.4 | 2477.6 | 2311.2 | 2310.6 | 391.5 | 77.75 | 385.75 | 220 | 815 | 332.25 | 691.25 | 1376 | 1379.2 | 0 | 0 | 4697 | 4950 | 5200.8 | 0 | 0 | 16691.4 | 464.4 | 1148.5 | 10.7912 | 112.8 | 523.6 | 512.1
14 - 15 | 8.5 | 20.6 | 1.692 | 1.452 | 0.001 | 4060 | 5090 | 116.875 | 2352.8 | 2355.2 | 2386.8 | 2387.4 | 359.8125 | 78.25 | 380 | 287 | 822 | 329 | 668.75 | 1368 | 1364 | 0 | 0 | 4917 | 4972 | 5068.8 | 0 | 0 | 16823.4 | 819.3 | 1070.3 | 11.0389 | 109.2 | 450.2 | 510.9
15 - 16 | 8.5 | 20.6 | 1.858 | 1.525 | 0.001 | 4140 | 5110 | 107.25 | 2412.8 | 2407.2 | 2413.2 | 2412 | 354.75 | 81.75 | 378 | 280 | 837 | 345.75 | 646.25 | 1397.6 | 1402.4 | 0 | 0 | 4994 | 5060 | 4996.2 | 0 | 0 | 16915.8 | 810 | 1138.5 | 11.2029 | 105.6 | 542.4 | 490.5
16 - 17 | 8.6 | 21 | 1.858 | 1.564 | 0.001 | 4240 | 5220 | 108.25 | 2387.2 | 2390.4 | 2574 | 2575.2 | 453 | 98.75 | 383.5 | 253 | 863 | 339.25 | 610.25 | 1401.6 | 1400.4 | 0 | 0 | 5148 | 5148 | 5233.8 | 0 | 6.6 | 17457 | 849.6 | 1155.4 | 11.4768 | 111.6 | 547.6 | 496.2
17 - 18 | 8.475 | 21.4 | 1.94 | 1.446 | 0.002 | 4270 | 5440 | 112.375 | 2344 | 2356 | 2744.4 | 2743.8 | 491.8125 | 93 | 392.5 | 257 | 886 | 339.5 | 679 | 1366.4 | 1371.2 | 0 | 0 | 5258 | 5368 | 5425.2 | 0 | 0 | 18051 | 947.7 | 1222.3 | 11.876 | 125.4 | 584.2 | 512.7
18 - 19 | 8.675 | 21.2 | 1.888 | 1.637 | 0.001 | 4170 | 5580 | 117 | 2220.8 | 2226.4 | 2780.4 | 2780.4 | 494.4375 | 92 | 400.25 | 264 | 892 | 346.5 | 760.5 | 1380 | 1373.2 | 0 | 0 | 5203 | 5500 | 5412 | 0 | 0 | 18150 | 982.5 | 1237.3 | 11.9677 | 127.2 | 589 | 521.1
19 - 20 | 8.675 | 21.6 | 2.078 | 1.581 | 0.001 | 4090 | 5510 | 113.875 | 2198.4 | 2193.6 | 2713.2 | 2713.8 | 451.3125 | 82.5 | 423 | 279 | 897 | 347 | 734 | 1367.2 | 1372 | 0 | 0 | 5104 | 5434 | 5240.4 | 0 | 6.6 | 17787 | 971.1 | 1217.8 | 11.7954 | 110.4 | 575.8 | 531.6
20 - 21 | 8.65 | 21.8 | 1.968 | 1.494 | 0.002 | 4030 | 5340 | 113.25 | 2180 | 2186.8 | 2666.4 | 2665.8 | 432.75 | 80.5 | 399.5 | 294 | 891 | 335.5 | 767.25 | 1220 | 1235.2 | 0 | 0 | 4994 | 5280 | 5108.4 | 0 | 0 | 17331.6 | 902.7 | 1202.3 | 11.4851 | 122.4 | 563 | 516.9
21 - 22 | 8.725 | 21.6 | 1.938 | 1.598 | 0.001 | 3910 | 5110 | 110.125 | 2127.2 | 2135.6 | 2587.2 | 2587.2 | 383.0625 | 80.25 | 356.25 | 309 | 873 | 328 | 732 | 1124 | 1127.6 | 0 | 0 | 4796 | 5016 | 5009.4 | 0 | 0 | 16691.4 | 849 | 1122.3 | 10.9814 | 100.8 | 524.4 | 497.1
22 - 23 | 8.75 | 23 | 2.722 | 1.565 | 0.001 | 3700 | 4840 | 104.75 | 1995.2 | 2012 | 2474.4 | 2474.4 | 358.125 | 79 | 336.25 | 288 | 847 | 316.25 | 642 | 1092.8 | 1092.8 | 0 | 0 | 4521 | 4763 | 4877.4 | 0 | 0 | 15912.6 | 771 | 1062.8 | 10.3676 | 113.4 | 490.4 | 459
23 - 00 | 8.75 | 22 | 1.882 | 1.546 | 0.002 | 3520 | 4380 | 109.125 | 1867.2 | 1874 | 2294.4 | 2295 | 339.75 | 75 | 315.25 | 221 | 811 | 305 | 523.25 | 1033.6 | 1043.6 | 0 | 0 | 4279 | 4345 | 4804.8 | 0 | 0 | 15054.6 | 728.1 | 992.7 | 9.6154 | 96 | 467.4 | 429.3
Сумма | 206.25 | 529.5 | 46.224 | 36.092 | 0.031 | 92040 | 114620 | 2451.25 | 51237.6 | 51229.6 | 56115.6 | 56116.2 | 9174.9375 | 1857.75 | 8944 | 6141 | 19683 | 7573.75 | 14564 | 28848.8 | 28846 | 0 | 0 | 111760 | 113476 | 120991.2 | 0 | 19.8 | 388548.6 | 18687.3 | 26005.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [30 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-1 ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-2 ао | 10 Устюжна Т 1 ап | 10 Устюжна Т 2 ап | 10 Устюжна-Авангард ао | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао | 10 Устюжна-Самойлово ао | 10 Устюжна-Сафронцево ао | 10 Устюжна-Слуды ао | 10 Устюжна-СХТ ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао | 110 Устюжна СОМВ ап | 110 Устюжна Т 1 ап | 110 Устюжна Т 2 ап | 110 Устюжна-Покровская ао | 110 Устюжна-Покровская ап | 110 Устюжна-Устюженская ао | 110 Устюжна-Устюженская ап | 35 Устюжна-Мочальская ао | 35 Устюжна-Подольская ап
00 - 01 | [5 empty] | 420 | 1000 | 46.875 | 421.6 | 424.4 | 624 | 624 | 86.8125 | 23 | 117 | 2 | 12 | 95.75 | 203.75 | 364.8 | 364 | 0 | 0 | 902 | 1221 | 0 | 4435.2 | 1438.8 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | [5 empty] | 430 | 1010 | 47 | 420 | 418.8 | 620.4 | 619.8 | 86.4375 | 22.75 | 117 | 1 | 11 | 97.75 | 206.25 | 361.6 | 362 | 0 | 0 | 913 | 1210 | 0 | 4369.2 | 1399.2 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | [5 empty] | 450 | 1020 | 47.625 | 420.8 | 421.2 | 627.6 | 627.6 | 88.3125 | 22.75 | 122.5 | 1 | 13 | 98 | 206 | 343.2 | 344.4 | 0 | 0 | 913 | 1221 | 0 | 4408.8 | 1452 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | [5 empty] | 440 | 980 | 47.5 | 410.4 | 412 | 616.8 | 617.4 | 88.875 | 22.75 | 126.25 | 0 | 15 | 96.75 | 196 | 327.2 | 328.8 | 0 | 0 | 902 | 1210 | 0 | 4448.4 | 1518 | 0 | 42 | 56
04 - 05 | [5 empty] | 450 | 1000 | 47 | 409.6 | 410.8 | 616.8 | 616.8 | 111.375 | 22.5 | 123.25 | 4 | 16 | 96.25 | 198.25 | 343.2 | 341.6 | 0 | 0 | 924 | 1221 | 0 | 4461.6 | 1452 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | [5 empty] | 370 | 950 | 44.625 | 399.2 | 398.4 | 602.4 | 602.4 | 118.3125 | 21.75 | 132.5 | 3 | 10 | 94 | 193 | 338.4 | 340 | 0 | 0 | 946 | 1188 | 0 | 4395.6 | 1372.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | [5 empty] | 330 | 1010 | 44.875 | 439.2 | 431.2 | 636 | 636.6 | 124.3125 | 21.25 | 143.5 | 4 | 18 | 91.25 | 191.75 | 424 | 412.4 | 0 | 0 | 1067 | 1342 | 0 | 4369.2 | 910.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | [5 empty] | 330 | 1080 | 45.25 | 493.6 | 490 | 682.8 | 681.6 | 117.9375 | 22 | 142.75 | 20 | 20 | 96 | 196.75 | 477.6 | 476 | 0 | 0 | 1188 | 1496 | 0 | 4395.6 | 528 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | [5 empty] | 490 | 1250 | 44.125 | 631.2 | 618.8 | 696 | 697.2 | 93 | 22.5 | 136.25 | 36 | 19 | 96.5 | 284.5 | 510.4 | 507.2 | 0 | 0 | 1342 | 1650 | 0 | 4303.2 | 105.6 | 39.6 | 57 | 48
09 - 10 | [5 empty] | 440 | 1340 | 66.375 | 599.2 | 608 | 705.6 | 705 | 91.875 | 21.5 | 124.25 | 27 | 16 | 117.75 | 356 | 530.4 | 531.2 | 0 | 0 | 1342 | 1749 | 0 | 4210.8 | 0 | 132 | 0 | 0
10 - 11 | [5 empty] | 580 | 1360 | 64.125 | 648 | 646.4 | 688.8 | 688.8 | 94.125 | 20.25 | 135.5 | 17 | 31 | 135.25 | 367 | 553.6 | 546.8 | 0 | 0 | 1419 | 1815 | 0 | 4237.2 | 0 | 211.2 | 0 | 0
11 - 12 | [5 empty] | 600 | 1350 | 66.25 | 590.4 | 594.4 | 692.4 | 691.8 | 98.625 | 31.75 | 137.75 | 30 | 53 | 139.75 | 341.25 | 554.4 | 558.4 | 0 | 0 | 1276 | 1705 | 0 | 4250.4 | 118.8 | 39.6 | 0 | 0
12 - 13 | [5 empty] | 370 | 1340 | 49.125 | 534.4 | 536.4 | 678 | 678.6 | 126 | 19.25 | 145 | 8 | 13 | 109 | 337 | 558.4 | 558 | 0 | 0 | 1045 | 1694 | 0 | 4290 | 382.8 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | [5 empty] | 640 | 1410 | 64.5 | 600.8 | 594.4 | 721.2 | 721.2 | 123.75 | 35.5 | 133.25 | 11 | 30 | 127.5 | 352.5 | 568.8 | 569.2 | 0 | 0 | 1232 | 1837 | 0 | 4263.6 | 66 | 52.8 | 0 | 0
14 - 15 | [5 empty] | 590 | 1500 | 73 | 558.4 | 560.8 | 780 | 780 | 107.25 | 36.25 | 125.5 | 48 | 47 | 124.25 | 367.75 | 547.2 | 544.4 | 0 | 0 | 1353 | 1870 | 0 | 4263.6 | 13.2 | 145.2 | 0 | 0
15 - 16 | [5 empty] | 730 | 1390 | 59.125 | 628 | 623.2 | 753.6 | 752.4 | 110.625 | 39.5 | 121.25 | 19 | 42 | 143.75 | 335.75 | 554.4 | 555.6 | 0 | 0 | 1419 | 1826 | 0 | 4369.2 | 13.2 | 79.2 | 0 | 0
16 - 17 | [5 empty] | 580 | 1380 | 52 | 531.2 | 539.2 | 819.6 | 819.6 | 193.3125 | 32.25 | 117.25 | 4 | 38 | 110 | 282 | 578.4 | 579.6 | 0 | 0 | 1364 | 1771 | 0 | 4197.6 | 13.2 | 158.4 | 0 | 0
17 - 18 | [5 empty] | 450 | 1400 | 54.25 | 514.4 | 517.6 | 846 | 847.2 | 183.1875 | 22.75 | 118.75 | 1 | 23 | 97.25 | 330.25 | 545.6 | 547.2 | 0 | 0 | 1331 | 1815 | 0 | 4092 | 0 | 369.6 | 57 | 39
18 - 19 | [5 empty] | 470 | 1460 | 60.5 | 500 | 499.6 | 841.2 | 840.6 | 168.5625 | 23.25 | 135.75 | 0 | 29 | 100.75 | 391.75 | 545.6 | 544.4 | 0 | 0 | 1309 | 1903 | 0 | 4171.2 | 0 | 369.6 | 0 | 0
19 - 20 | [5 empty] | 430 | 1390 | 62.5 | 504 | 501.6 | 799.2 | 798.6 | 126.375 | 21.75 | 143 | 1 | 26 | 101.25 | 359.75 | 550.4 | 551.6 | 0 | 0 | 1265 | 1837 | 0 | 4210.8 | 0 | 224.4 | 0 | 0
20 - 21 | [5 empty] | 410 | 1360 | 61.625 | 495.2 | 498.4 | 783.6 | 784.2 | 120.75 | 22.25 | 134 | 2 | 17 | 101.25 | 387.75 | 479.2 | 483.6 | 0 | 0 | 1199 | 1782 | 0 | 4342.8 | 105.6 | 13.2 | 0 | 0
21 - 22 | [5 empty] | 430 | 1340 | 63.375 | 501.6 | 500.4 | 748.8 | 748.8 | 94.125 | 22.5 | 126 | 17 | 22 | 101 | 374.5 | 456.8 | 457.6 | 0 | 0 | 1155 | 1716 | 0 | 4461.6 | 409.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | [5 empty] | 490 | 1270 | 65.75 | 485.6 | 487.6 | 735.6 | 735.6 | 94.875 | 23 | 120.75 | 18 | 39 | 98.75 | 322.5 | 447.2 | 449.6 | 0 | 0 | 1122 | 1628 | 0 | 4514.4 | 673.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | [5 empty] | 520 | 1170 | 65.75 | 466.4 | 468 | 733.2 | 733.2 | 94.6875 | 23.5 | 121 | 4 | 34 | 100.5 | 240.5 | 414.4 | 417.6 | 0 | 0 | 1078 | 1452 | 0 | 4554 | 1029.6 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах Т-1,Т-2 19.12.2018 г. ПС Устюжна
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 19 | 19 | 19 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.3 | 20.3 | 20.3
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 69.9 | 69.9 | 69.9
| P кз вс, кВт | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  | P кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1
| P кз сн, кВт | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  | P кз сн, кВт | 57.8 | 57.8 | 57.8
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.91 | 0.91 | 0.91
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16 | 16 | 16
| U к в-с, % | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3030 | 4250 | 4270 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3730 | 5150 | 5440 | 4 | 8.3094 | 1.518
| Q н нн, квар | 440 | 490 | 450 |  |  | Q н нн, квар | 980 | 1250 | 1400 | 9 | 11.5568 | 1.845
| S н нн, кВА | 3061.7805 | 4278.1538 | 4293.6465 |  |  | S н нн, кВА | 3856.5918 | 5299.5283 | 5617.2591 | 18 | 11.88 | 1.946
| Р н cн, кВт | 664.8 | 928.8 | 947.7 |  |  | Р н cн, кВт | 884.6 | 1228 | 1222.3
| Q н cн, квар | 42 | 57 | 57 |  |  | Q н cн, квар | 56 | 48 | 39
| S н сн, кВА | 666.1254 | 930.5474 | 949.4126 |  |  | S н сн, кВА | 886.3708 | 1228.9378 | 1222.922
| S нагр, кВА | 3726.1067 | 5207.6077 | 5242.2745 |  |  | S нагр, кВА | 4729.4639 | 6508.7394 | 6815.9344
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.30618 | 0.42782 | 0.42936 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.38566 | 0.52995 | 0.56173
| К з сн | 0.066613 | 0.093055 | 0.094941 |  |  | К з сн | 0.088637 | 0.12289 | 0.12229
| К з | 0.37261 | 0.52076 | 0.52423 |  |  | К з | 0.47295 | 0.65087 | 0.68159
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.2293 | 35.0717 | 35.2649 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 34.1701 | 46.5537 | 49.2429
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 286.0122 | 484.2535 | 488.9519 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 405.0816 | 685.3642 | 747.2015
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.675 | 10.675 | 10.675 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.15 | 10.15 | 10.15
| U к с, % | -0.545 | -0.545 | -0.545 |  |  | U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05
| U к н, % | 6.405 | 6.405 | 6.405 |  |  | U к н, % | 5.85 | 5.85 | 5.85
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 43.1 | 43.1 | 43.1
| P кз с, кВт | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  | P кз с, кВт | 31 | 31 | 31
| P кз н, кВт | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  | P кз н, кВт | 26.8 | 26.8 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч