## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао | 10 Лукинское - Анишино ао | 10 Лукинское - Лукинское ао | 10 Лукинское - Лукинское (к-с) ао | 10 Лукинское - Олисово ао | 10 Лукинское - Полятино ао | 10 Лукинское Т 1 ап | 10 Лукинское Т 2 ап
00 - 01 | 5.425 | 3.4875 | 5 | 49.4 | 38.6 | 8.2 | 7.4 | 102 | 8.4
01 - 02 | 5.425 | 3.5062 | 5.2 | 47.2 | 38.6 | 8.2 | 5.8 | 97.5 | 8.4
02 - 03 | 5.475 | 3.525 | 4.6 | 46 | 39.2 | 8.2 | 6.6 | 96 | 8.52
03 - 04 | 5.425 | 3.5062 | 5.8 | 48.8 | 40.2 | 8.4 | 7.6 | 103.5 | 8.52 | 112.02
04 - 05 | 5.425 | 3.5062 | 7.2 | 51.4 | 36.2 | 8.8 | 6.2 | 102 | 8.76
05 - 06 | 5.35 | 3.4688 | 7.8 | 56 | 63 | 11.4 | 6 | 133.5 | 11.52
06 - 07 | 5.325 | 3.45 | 7.4 | 75 | 71.4 | 12 | 7.6 | 162 | 12.12
07 - 08 | 5.45 | 3.4875 | 8.2 | 93.6 | 73.8 | 12.4 | 8.2 | 186 | 12.72
08 - 09 | 5.725 | 3.4875 | 7 | 86.8 | 72 | 11 | 6.8 | 172.5 | 11.04 | 183.54
09 - 10 | 5.125 | 3.2812 | 5.4 | 68.6 | 52.6 | 8.4 | 7.2 | 135 | 8.52
10 - 11 | 5.35 | 3.45 | 5.8 | 67.2 | 47.2 | 9.2 | 7.8 | 129 | 9.24
11 - 12 | 4.825 | 3.1125 | 6.4 | 56.8 | 57 | 8.8 | 6 | 124.5 | 8.88
12 - 13 | 5.45 | 3.525 | 7.2 | 68.2 | 48 | 9.2 | 6 | 130.5 | 9.36
13 - 14 | 5.425 | 3.4875 | 7.2 | 66.8 | 42.8 | 7.8 | 7.4 | 124.5 | 7.92
14 - 15 | 5.4 | 3.4688 | 6.4 | 64.6 | 44.6 | 7.8 | 7.2 | 124.5 | 7.92
15 - 16 | 5.375 | 3.4688 | 5.8 | 63.6 | 44.6 | 8.2 | 6.4 | 121.5 | 8.4
16 - 17 | 5.375 | 3.45 | 7.8 | 77 | 47.8 | 10.8 | 7.2 | 139.5 | 10.8
17 - 18 | 5.325 | 3.45 | 9.2 | 79.8 | 75.2 | 11 | 8.4 | 174 | 11.28 | 185.28
18 - 19 | 5.375 | 3.4688 | 8.8 | 77.8 | 78.2 | 13.2 | 7.4 | 172.5 | 13.2
19 - 20 | 5.425 | 3.4875 | 8.2 | 81.6 | 63.4 | 14 | 6.4 | 160.5 | 14.16
20 - 21 | 5.425 | 3.4875 | 8.2 | 77.2 | 42.4 | 13.4 | 7.8 | 136.5 | 13.56
21 - 22 | 5.475 | 3.525 | 9 | 69.2 | 40.2 | 11.6 | 9 | 129 | 11.76
22 - 23 | 5.5 | 3.5437 | 8.2 | 67 | 40.8 | 9.6 | 6.4 | 123 | 9.72
23 - 00 | 5.55 | 3.5625 | 5.4 | 54 | 40.8 | 9.2 | 6.2 | 108 | 9.48
Сумма | 129.425 | 83.1938 | 167.2 | 1593.6 | 1238.6 | 240.8 | 169 | 3187.5 | 244.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао | 10 Лукинское - Анишино ао | 10 Лукинское - Лукинское ао | 10 Лукинское - Лукинское (к-с) ао | 10 Лукинское - Олисово ао | 10 Лукинское - Полятино ао | 10 Лукинское Т 1 ап | 10 Лукинское Т 2 ап
00 - 01 | [7 empty] | 46.5 | 4.68
01 - 02 | [7 empty] | 45 | 4.68
02 - 03 | [7 empty] | 48 | 5.04
03 - 04 | [7 empty] | 48 | 4.68 | 52.68
04 - 05 | [7 empty] | 52.5 | 4.8
05 - 06 | [7 empty] | 63 | 4.44
06 - 07 | [7 empty] | 66 | 4.2
07 - 08 | [7 empty] | 72 | 4.68
08 - 09 | [7 empty] | 66 | 4.08 | 70.08
09 - 10 | [7 empty] | 48 | 3.24
10 - 11 | [7 empty] | 43.5 | 3.72
11 - 12 | [7 empty] | 48 | 3
12 - 13 | [7 empty] | 48 | 2.88
13 - 14 | [7 empty] | 42 | 2.76
14 - 15 | [7 empty] | 43.5 | 3.12
15 - 16 | [7 empty] | 46.5 | 3.84
16 - 17 | [7 empty] | 48 | 3.84
17 - 18 | [7 empty] | 66 | 4.2 | 70.2
18 - 19 | [7 empty] | 64.5 | 4.2
19 - 20 | [7 empty] | 60 | 4.68
20 - 21 | [7 empty] | 46.5 | 4.68
21 - 22 | [7 empty] | 48 | 4.8
22 - 23 | [7 empty] | 51 | 5.16
23 - 00 | [7 empty] | 48 | 5.16

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч