## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [5 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Покровское Т 1 ап | 10 Покровское-Аврора ао | 10 Покровское-Залужье ао | 10 Покровское-Залужье ап | 10 Покровское-Комплекс Черненское ао | 10 Покровское-Черненское ао
00 - 01 | 130 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0
01 - 02 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0
02 - 03 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0
03 - 04 | 118 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1
04 - 05 | 132 | 1 | 0 | 0 | 132 | 0
05 - 06 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0
06 - 07 | 152 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
07 - 08 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0
08 - 09 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1
09 - 10 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0
10 - 11 | 166 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0
11 - 12 | 160 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0
12 - 13 | 164 | 1 | 0 | 0 | 164 | 1
13 - 14 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0
14 - 15 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
15 - 16 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0
16 - 17 | 172 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1
17 - 18 | 190 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0
18 - 19 | 196 | 1 | 0 | 0 | 196 | 0
19 - 20 | 190 | 1 | 0 | 0 | 188 | 0
20 - 21 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1
21 - 22 | 182 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0
22 - 23 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0
23 - 00 | 138 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0
Сумма | 3818 | 6 | 0 | 0 | 3798 | 5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [5 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Покровское Т 1 ап | 10 Покровское-Аврора ао | 10 Покровское-Залужье ао | 10 Покровское-Залужье ап | 10 Покровское-Комплекс Черненское ао | 10 Покровское-Черненское ао
00 - 01 | 40 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2
01 - 02 | 40 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3
02 - 03 | 40 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3
03 - 04 | 36 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2
04 - 05 | 50 | 2 | 0 | 0 | 54 | 3
05 - 06 | 52 | 1 | 0 | 0 | 58 | 3
06 - 07 | 52 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2
07 - 08 | 54 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3
08 - 09 | 54 | 1 | 0 | 0 | 58 | 3
09 - 10 | 38 | 2 | 0 | 0 | 44 | 2
10 - 11 | 36 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3
11 - 12 | 38 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3
12 - 13 | 44 | 1 | 0 | 0 | 48 | 3
13 - 14 | 42 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2
14 - 15 | 36 | 2 | 0 | 0 | 42 | 3
15 - 16 | 34 | 1 | 0 | 0 | 38 | 3
16 - 17 | 50 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2
17 - 18 | 56 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3
18 - 19 | 52 | 1 | 0 | 0 | 58 | 3
19 - 20 | 56 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3
20 - 21 | 60 | 1 | 0 | 0 | 64 | 2
21 - 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
22 - 23 | 56 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3
23 - 00 | 44 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 19.12.2018 г.по ПС Покровское
Т-1
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 7.125 | 7.125 | 7.125
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.5 | 23.5 | 23.5
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.118 | 0.184 | 0.19 | Р
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 118 | 184 | 190 | 0.036 | 0.054 | 0.056 | Q
| Q н, квар | 36 | 54 | 56 | 4-00 | 9-00 | 18-00
| S н, кВА | 123.3694 | 191.7603 | 198.0808
Коэффициент загрузки | К з | 0.049348 | 0.076704 | 0.079232
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.1822 | 7.2633 | 7.2725
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 33.1027 | 33.9562 | 34.0537

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч