## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [9 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Сазоново Т 2 ап | 10 Сазоново ТСН 1 ао | 10 Сазоново ТСН 2 ао | 10 Сазоново-Агрострой ао | 10 Сазоново-Завод 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ап | 10 Сазоново-Луч 2 ао | 10 Сазоново-Луч 2 ап | 10 Сазоново-Центральная ао
00 - 01 | 1116 | 6.475 | 0 | 268 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.8
01 - 02 | 1032 | 6.45 | 0 | 256 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.4
02 - 03 | 1003.2 | 6.4875 | 0 | 253.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.4
03 - 04 | 1003.2 | 6.5875 | 0 | 252.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.2
04 - 05 | 1036.8 | 6.4875 | 0 | 252.8 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.4
05 - 06 | 1142.4 | 6.5 | 0 | 281.2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.8
06 - 07 | 1279.2 | 6.45 | 0 | 302.8 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.8
07 - 08 | 1507.2 | 6.5875 | 0 | 350.8 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.2
08 - 09 | 1624.8 | 6.5375 | 0 | 360 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.8
09 - 10 | 1576.8 | 6.5125 | 0 | 318 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.2
10 - 11 | 1495.2 | 6.5375 | 0 | 290.4 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182
11 - 12 | 1464 | 6.525 | 0 | 286.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.8
12 - 13 | 1372.8 | 6.5125 | 0 | 274.4 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.4
13 - 14 | 1432.8 | 6.575 | 0 | 279.2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.2
14 - 15 | 1442.4 | 6.475 | 0 | 272.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.4
15 - 16 | 1442.4 | 6.5625 | 0 | 280 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.4
16 - 17 | 1504.8 | 6.5 | 0 | 320 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8
17 - 18 | 1596 | 6.5625 | 0 | 364.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.4
18 - 19 | 1632 | 6.5 | 0 | 368 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.8
19 - 20 | 1584 | 6.5375 | 0 | 356 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.8
20 - 21 | 1536 | 6.575 | 0 | 331.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185
21 - 22 | 1478.4 | 6.55 | 0 | 327.6 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.6
22 - 23 | 1356 | 6.6375 | 0 | 312.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.6
23 - 00 | 1212 | 6.525 | 0 | 286.8 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.4
Сумма | 32870.4 | 156.65 | 0 | 7245.6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25131.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [9 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Сазоново Т 2 ап | 10 Сазоново ТСН 1 ао | 10 Сазоново ТСН 2 ао | 10 Сазоново-Агрострой ао | 10 Сазоново-Завод 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ап | 10 Сазоново-Луч 2 ао | 10 Сазоново-Луч 2 ап | 10 Сазоново-Центральная ао
00 - 01 | 475.2 |  |  | 112 | 22 |  |  |  |  | 342
01 - 02 | 458.4 |  |  | 114 | 23.6 |  |  |  |  | 322.8
02 - 03 | 458.4 |  |  | 116 | 23.8 |  |  |  |  | 321.6
03 - 04 | 458.4 |  |  | 116 | 24 |  |  |  |  | 319.8
04 - 05 | 484.8 |  |  | 120.4 | 24.4 |  |  |  |  | 342
05 - 06 | 484.8 |  |  | 119.6 | 23 |  |  |  |  | 343.2
06 - 07 | 465.6 |  |  | 113.6 | 21.6 |  |  |  |  | 331.8
07 - 08 | 506.4 |  |  | 120.4 | 22.6 |  |  |  |  | 364.8
08 - 09 | 631.2 |  |  | 123.2 | 21.8 |  |  |  |  | 492
09 - 10 | 667.2 |  |  | 119.6 | 22.6 |  |  |  |  | 529.8
10 - 11 | 609.6 |  |  | 108 | 21.8 |  |  |  |  | 483.6
11 - 12 | 614.4 |  |  | 116.4 | 23.4 |  |  |  |  | 480.6
12 - 13 | 556.8 |  |  | 110.4 | 24 |  |  |  |  | 426
13 - 14 | 609.6 |  |  | 106 | 22.2 |  |  |  |  | 483.6
14 - 15 | 631.2 |  |  | 109.6 | 23.2 |  |  |  |  | 504.6
15 - 16 | 585.6 |  |  | 105.6 | 21.8 |  |  |  |  | 463.2
16 - 17 | 554.4 |  |  | 119.6 | 22.6 |  |  |  |  | 418.2
17 - 18 | 530.4 |  |  | 124.8 | 22.8 |  |  |  |  | 388.2
18 - 19 | 540 |  |  | 124 | 22.6 |  |  |  |  | 399
19 - 20 | 537.6 |  |  | 123.2 | 22.8 |  |  |  |  | 397.8
20 - 21 | 525.6 |  |  | 122 | 23 |  |  |  |  | 385.8
21 - 22 | 508.8 |  |  | 118 | 22.6 |  |  |  |  | 374.4
22 - 23 | 525.6 |  |  | 121.6 | 23.4 |  |  |  |  | 382.2
23 - 00 | 499.2 |  |  | 114 | 22.4 |  |  |  |  | 365.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч