## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [15 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS | АЧР
00 - 01 | 100 | 0 | 4.5 | 8.7 | 6.4 | 54.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 110 | 0 | 13.2 | 0.086
01 - 02 | 94 | 0 | 5.1 | 8.7 | 8 | 48 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 13.2 | 0.0812
02 - 03 | 100 | 0 | 4.8 | 9 | 6.4 | 52.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 11 | 0.0844
03 - 04 | 104 | 0 | 5.4 | 9.3 | 8 | 57.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 13.2 | 0.0912
04 - 05 | 102 | 0 | 4.8 | 9.3 | 6.4 | 56 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 13.2 | 0.086
05 - 06 | 100 | 0 | 4.8 | 9.6 | 6.4 | 54.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 11 | 0.086
06 - 07 | 104 | 0 | 5.1 | 9.3 | 8 | 56 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 13.2 | 0.0892
07 - 08 | 104 | 0 | 5.1 | 9.6 | 8 | 57.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 11 | 0.0912
08 - 09 | 104 | 0 | 6.6 | 9.6 | 6.4 | 56 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 13.2 | 0.0876
09 - 10 | 96 | 0 | 5.4 | 9.3 | 6.4 | 54.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 13.2 | 0.0796
10 - 11 | 100 | 0 | 5.7 | 9.6 | 6.4 | 59.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 110 | 0 | 11 | 0.0856
11 - 12 | 94 | 0 | 5.4 | 9.6 | 6.4 | 52.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 13.2 | 0.0808
12 - 13 | 94 | 0 | 5.4 | 9.3 | 6.4 | 51.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 11 | 0.0788
13 - 14 | 88 | 0 | 5.4 | 9.3 | 6.4 | 44.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 13.2 | 0.0716
14 - 15 | 84 | 0 | 5.4 | 9 | 8 | 44.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 13.2 | 0.0732
15 - 16 | 92 | 0 | 5.4 | 9 | 6.4 | 44.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 11 | 0.0744
16 - 17 | 102 | 0 | 5.1 | 9 | 6.4 | 54.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 13.2 | 0.0872
17 - 18 | 104 | 0 | 5.4 | 9 | 8 | 56 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 11 | 0.0908
18 - 19 | 108 | 0 | 5.1 | 8.7 | 8 | 59.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 13.2 | 0.0936
19 - 20 | 110 | 0 | 5.1 | 9 | 8 | 62.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 121 | 0 | 11 | 0.0968
20 - 21 | 108 | 0 | 5.4 | 9.3 | 6.4 | 60.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 13.2 | 0.094
21 - 22 | 98 | 0 | 5.4 | 9.3 | 8 | 48 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 13.2 | 0.0824
22 - 23 | 96 | 0 | 5.4 | 9.3 | 8 | 48 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 13.2 | 0.0824
23 - 00 | 96 | 0 | 5.4 | 9.6 | 8 | 46.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 11 | 0.0812
Сумма | 2382 | 0 | 126.6 | 221.4 | 171.2 | 1280 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 384.8 | 0 | 0 | 2629 | 0 | 297
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [15 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS
00 - 01 | 50 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 8.8
01 - 02 | 44 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 4.4 | 46.2 | 0 | 8.8
02 - 03 | 48 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 22 | 28.6 | 0 | 8.8
03 - 04 | 48 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.4 | 0 | 33 | 26.4 | 0 | 8.8
04 - 05 | 46 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 13.2 | 37.4 | 0 | 8.8
05 - 06 | 46 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 4.4 | 48.4 | 0 | 8.8
06 - 07 | 44 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 8.8 | 41.8 | 0 | 6.6
07 - 08 | 50 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.4 | 0 | 22 | 35.2 | 0 | 8.8
08 - 09 | 48 | 0 | 5.4 | 5.1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 8.8
09 - 10 | 46 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | 0 | 6.6
10 - 11 | 52 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 8.8
11 - 12 | 46 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 8.8
12 - 13 | 46 | 0 | 5.1 | 4.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 10 | 0 | 2.2 | 46.2 | 0 | 8.8
13 - 14 | 46 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 6.6 | 37.4 | 0 | 6.6
14 - 15 | 44 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.6 | 0 | 8.8 | 35.2 | 0 | 8.8
15 - 16 | 46 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 8.8
16 - 17 | 44 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 8.8 | 44 | 0 | 6.6
17 - 18 | 52 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 8.8
18 - 19 | 54 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 8.8 | 50.6 | 0 | 8.8
19 - 20 | 52 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 2.2 | 52.8 | 0 | 8.8
20 - 21 | 52 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.4 | 0 | 13.2 | 46.2 | 0 | 8.8
21 - 22 | 50 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | 8 | 0 | 30.8 | 26.4 | 0 | 8.8
22 - 23 | 50 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.8 | 0 | 13.2 | 44 | 0 | 8.8
23 - 00 | 46 | 0 | 5.1 | 4.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 15.4 | 35.2 | 0 | 11
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 г. по ПС Стеклозавод
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 14 | 14 | 14 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 56.79 | 56.79 | 56.79 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 55.36 | 55.36 | 55.36
Ток холостого хода | I x, % | 0.241 | 0.241 | 0.241 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.273 | 0.273 | 0.273
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 4 | 9 | 18
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 104 | 104 | 104 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | P
| Q н, квар | 48 | 48 | 52 |  |  | Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.052 | Q
| S н, кВА | 114.5426 | 114.5426 | 116.2755 |  |  | S н, кВА | 0 | 0 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.011454 | 0.011454 | 0.011628 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 14.0075 | 14.0075 | 14.0077 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 24.2364 | 24.2364 | 24.2406 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 27.3 | 27.3 | 27.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч