## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Чагода -Дедово поле ао | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап | АЧР
00 - 01 | 208.8 | 4110 | 4638 | 17.7 | 21 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 109.8 | 213 | 138 | 191.1 | 39 | 241.2 | 232.2 | 106.4 | 106.8 | 2160 | 2160 | 2096 | 2096 | 1225.6 | 1226 | 1045.2 | 1045.8 | 193.8 | 40.8 | 0 | 508.8 | 4154.7 | 5821.2 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 4177.8 | 0 | 5966.4 | 0 | 0 | 1128.4 | 0 | 8.6413
01 - 02 | 197.4 | 4068 | 4650 | 17.7 | 22.5 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 109.8 | 199.2 | 133.5 | 165.6 | 37.5 | 229.8 | 222 | 108.8 | 108.8 | 2164 | 2164 | 2108 | 2108 | 1242.4 | 1241.6 | 1105.2 | 1104 | 175.2 | 41.4 | 0 | 485.6 | 4118.4 | 5748.6 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 5874 | 0 | 0 | 1045.8 | 0 | 8.625
02 - 03 | 187.8 | 4038 | 4608 | 18 | 22.5 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 109.2 | 199.2 | 133.5 | 181.2 | 39 | 232.8 | 223.2 | 106.4 | 106.8 | 2160 | 2158 | 2096 | 2094 | 1214.4 | 1214.8 | 1102.8 | 1103.4 | 168 | 42 | 0 | 450.4 | 4088.7 | 5676 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 4098.6 | 0 | 5794.8 | 0 | 0 | 1017.8 | 0 | 8.5551
03 - 04 | 186 | 4026 | 4554 | 17.7 | 22.5 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 109.8 | 207.6 | 138 | 185.4 | 37.5 | 231 | 223.2 | 108.8 | 108 | 2156 | 2156 | 2092 | 2092 | 1204.8 | 1204.8 | 1052.4 | 1052.4 | 166.8 | 42 | 0 | 441.6 | 4072.2 | 5623.2 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 5742 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 8.4951
04 - 05 | 193.2 | 3984 | 4542 | 18 | 24 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 108.6 | 196.2 | 150 | 164.4 | 39 | 237.6 | 228.6 | 108.8 | 109.6 | 2160 | 2160 | 2064 | 2064 | 1182.4 | 1182.8 | 1044 | 1044 | 162 | 42 | 0 | 452.8 | 4039.2 | 5643 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 4052.4 | 0 | 5775 | 0 | 0 | 1051.4 | 0 | 8.4418
05 - 06 | 199.8 | 4008 | 4560 | 17.7 | 22.5 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 109.2 | 201 | 181.5 | 187.2 | 43.5 | 238.8 | 237.6 | 110.4 | 110.4 | 2152 | 2154 | 2076 | 2076 | 1168 | 1168 | 986.4 | 985.8 | 166.2 | 42.6 | 0 | 474.4 | 4055.7 | 5775 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 4065.6 | 0 | 5900.4 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 8.4758
06 - 07 | 237 | 4092 | 4836 | 17.7 | 21 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 109.2 | 237 | 192 | 201.3 | 48 | 277.2 | 291 | 109.6 | 108.8 | 2156 | 2156 | 2068 | 2068 | 1136 | 1135.6 | 982.8 | 983.4 | 226.2 | 41.4 | 0 | 621.6 | 4141.5 | 6187.5 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 6309.6 | 0 | 0 | 1293.6 | 0 | 8.7963
07 - 08 | 285.6 | 4212 | 5124 | 18 | 22.5 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 109.8 | 274.8 | 210 | 200.7 | 46.5 | 294.6 | 321.6 | 130.4 | 131.2 | 2160 | 2158 | 2072 | 2072 | 1142.4 | 1142.4 | 979.2 | 979.8 | 293.4 | 41.4 | 0 | 786.4 | 4263.6 | 6718.8 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 6831 | 0 | 0 | 1521.8 | 0 | 9.1616
08 - 09 | 265.8 | 4284 | 5238 | 17.7 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 110.4 | 265.2 | 195 | 211.8 | 49.5 | 296.4 | 294 | 167.2 | 166.8 | 2176 | 2176 | 2088 | 2088 | 1145.6 | 1145.6 | 1009.2 | 1008.6 | 345 | 43.2 | 0 | 879.2 | 4332.9 | 6956.4 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 4336.2 | 0 | 7075.2 | 0 | 0 | 1647.8 | 0 | 9.3731
09 - 10 | 256.2 | 4278 | 5388 | 17.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 109.2 | 255 | 186 | 197.7 | 46.5 | 303.6 | 294 | 161.6 | 162 | 2168 | 2168 | 2108 | 2110 | 1179.2 | 1179.2 | 1068 | 1068 | 343.8 | 45 | 0 | 964 | 4326.3 | 7058.7 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 4336.2 | 0 | 7167.6 | 0 | 0 | 1597.4 | 0 | 9.5316
10 - 11 | 243 | 4152 | 5280 | 18 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 109.2 | 258.6 | 168 | 182.1 | 46.5 | 291 | 280.2 | 175.2 | 174.8 | 2036 | 2036 | 2044 | 2044 | 1210.4 | 1210.4 | 1106.4 | 1107 | 345.6 | 54 | 0 | 906.4 | 4200.9 | 6864 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 4210.8 | 0 | 6976.2 | 0 | 0 | 1513.4 | 0 | 9.3134
11 - 12 | 247.2 | 4206 | 5340 | 17.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 109.8 | 252 | 177 | 216.6 | 46.5 | 318 | 267 | 170.4 | 170.8 | 2052 | 2054 | 2068 | 2066 | 1214.4 | 1214 | 1156.8 | 1156.8 | 343.8 | 54 | 0 | 871.2 | 4257 | 6890.4 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 4263.6 | 0 | 7002.6 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 9.4165
12 - 13 | 246 | 4314 | 5238 | 18 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 109.2 | 245.4 | 186 | 211.8 | 46.5 | 260.4 | 274.2 | 162.4 | 162 | 2184 | 2182 | 2092 | 2092 | 1190.4 | 1191.2 | 1138.8 | 1137.6 | 346.2 | 54 | 0 | 829.6 | 4359.3 | 6695.7 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 4375.8 | 0 | 6804.6 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 9.4277
13 - 14 | 223.2 | 4278 | 5328 | 18 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 109.8 | 249 | 177 | 192.9 | 49.5 | 320.4 | 263.4 | 182.4 | 182.4 | 2168 | 2172 | 2092 | 2096 | 1218.4 | 1219.2 | 1149.6 | 1151.4 | 339 | 51.6 | 0 | 836 | 4329.6 | 6847.5 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 4342.8 | 0 | 6949.8 | 0 | 0 | 1450.4 | 0 | 9.5086
14 - 15 | 234.6 | 4242 | 5184 | 17.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 110.4 | 238.8 | 160.5 | 203.7 | 46.5 | 311.4 | 253.2 | 182.4 | 182.4 | 2168 | 2170 | 2096 | 2098 | 1179.2 | 1180 | 1083.6 | 1083 | 324.6 | 51.6 | 0 | 801.6 | 4296.6 | 6712.2 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 4323 | 0 | 6824.4 | 0 | 0 | 1460.2 | 0 | 9.3141
15 - 16 | 239.4 | 4200 | 5100 | 17.7 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 109.8 | 237 | 159 | 204.6 | 51 | 282.6 | 263.4 | 176 | 176 | 2172 | 2172 | 2104 | 2102 | 1116 | 1115.6 | 1041.6 | 1041.6 | 331.8 | 51.6 | 0 | 784.8 | 4250.4 | 6626.4 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 1461.6 | 0 | 9.1818
16 - 17 | 270 | 4344 | 5304 | 17.7 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 109.2 | 276 | 169.5 | 200.1 | 49.5 | 302.4 | 279 | 178.4 | 178.4 | 2168 | 2166 | 2100 | 2098 | 1204 | 1204 | 1095.6 | 1096.2 | 363.6 | 53.4 | 0 | 851.2 | 4392.3 | 6906.9 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 7042.2 | 0 | 0 | 1526 | 0 | 9.4961
17 - 18 | 292.8 | 4446 | 5310 | 18.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 109.2 | 297.6 | 205.5 | 233.7 | 54 | 293.4 | 292.8 | 140.8 | 140.8 | 2156 | 2156 | 2084 | 2088 | 1264 | 1264.4 | 1116 | 1116 | 358.8 | 53.4 | 0 | 817.6 | 4494.6 | 6999.3 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 4521 | 0 | 7128 | 0 | 0 | 1615.6 | 0 | 9.5808
18 - 19 | 306.6 | 4392 | 5400 | 18.9 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 110.4 | 311.4 | 213 | 228 | 51 | 301.8 | 308.4 | 152 | 152 | 2152 | 2150 | 2092 | 2088 | 1217.6 | 1216.4 | 1130.4 | 1130.4 | 358.8 | 54 | 0 | 836.8 | 4448.4 | 7128 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 4468.2 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 1654.8 | 0 | 9.6088
19 - 20 | 310.2 | 4386 | 5370 | 18.9 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 110.4 | 319.2 | 210 | 208.2 | 60 | 296.4 | 319.8 | 148 | 148 | 2160 | 2160 | 2084 | 2084 | 1204.8 | 1204.8 | 1138.8 | 1138.2 | 353.4 | 53.4 | 0 | 798.4 | 4435.2 | 7048.8 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 4441.8 | 0 | 7174.2 | 0 | 0 | 1604.4 | 0 | 9.5626
20 - 21 | 301.8 | 4320 | 5190 | 18.9 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 110.4 | 301.8 | 184.5 | 235.2 | 49.5 | 292.8 | 315.6 | 127.2 | 127.6 | 2160 | 2162 | 2096 | 2096 | 1156 | 1156.8 | 1024.8 | 1024.8 | 331.2 | 52.2 | 0 | 788 | 4375.8 | 6814.5 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 6936.6 | 0 | 0 | 1555.4 | 0 | 9.3268
21 - 22 | 281.4 | 4230 | 5028 | 19.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 109.8 | 281.4 | 166.5 | 224.4 | 51 | 279.6 | 312 | 126.4 | 126.4 | 2160 | 2162 | 2096 | 2098 | 1111.2 | 1111.2 | 948 | 948 | 307.2 | 55.2 | 0 | 760.8 | 4276.8 | 6603.3 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 6699 | 0 | 0 | 1496.6 | 0 | 9.0925
22 - 23 | 259.2 | 4128 | 4878 | 18.6 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 109.8 | 259.8 | 150 | 194.4 | 48 | 258.6 | 280.2 | 130.4 | 130 | 2164 | 2162 | 2096 | 2094 | 1123.2 | 1123.2 | 962.4 | 963 | 254.4 | 55.2 | 0 | 677.6 | 4177.8 | 6316.2 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 4177.8 | 0 | 6415.2 | 0 | 0 | 1373.4 | 0 | 8.8592
23 - 00 | 231.6 | 4062 | 4674 | 18.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 109.8 | 231.6 | 132 | 202.5 | 49.5 | 253.2 | 247.8 | 125.6 | 126 | 2156 | 2156 | 2092 | 2094 | 1115.2 | 1115.2 | 944.4 | 944.4 | 220.2 | 54.6 | 0 | 584.8 | 4115.1 | 5959.8 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 6065.4 | 0 | 0 | 1226.4 | 0 | 8.6206
Сумма | 5904.6 | 100800 | 120762 | 433.5 | 178.5 | 0 | 516.8 | 0 | 0 | 2632.2 | 6007.8 | 4116 | 4824.6 | 1125 | 6645 | 6524.4 | 3396 | 3396.8 | 51668 | 51670 | 50104 | 50106 | 28365.6 | 28367.2 | 25412.4 | 25413.6 | 6819 | 1170 | 0 | 17209.6 | 102003 | 155621.4 | 0 | 0 | 2758.8 | 0 | 0 | 102359.4 | 0 | 158472.6 | 0 | 0 | 33282.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Чагода -Дедово поле ао | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 66 | 0 | 2346 | 4.2 | 0 | 0 | 2872 | 0 | 0 | 73.2 | 78 | 40.5 | 31.8 | 0 | 49.8 | 39.6 | 24.8 | 24.8 | 1252 | 1252 | 1204 | 1202 | 833.6 | 832.8 | 700.8 | 700.8 | 88.2 | 57.6 | 0 | 174.4 | 66 | 3220.8 | 0 | 495 | 0 | 501.6 | 983.4 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 62.4 | 0 | 2526 | 4.8 | 0 | 0 | 2859.2 | 0 | 0 | 73.8 | 79.8 | 42 | 29.4 | 0 | 51 | 43.2 | 26.4 | 26.4 | 1260 | 1258 | 1236 | 1238 | 888 | 888.4 | 818.4 | 817.8 | 87.6 | 60.6 | 0 | 188 | 66 | 3379.2 | 0 | 495 | 0 | 508.2 | 924 | 0 | 0 | 2996.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 62.4 | 0 | 2484 | 4.2 | 0 | 0 | 2870.4 | 0 | 0 | 73.8 | 81 | 42 | 31.2 | 0 | 51.6 | 45 | 27.2 | 27.2 | 1260 | 1262 | 1236 | 1238 | 858.4 | 858.4 | 783.6 | 784.2 | 88.2 | 61.8 | 0 | 176.8 | 46.2 | 3319.8 | 0 | 495 | 0 | 528 | 950.4 | 0 | 0 | 3016.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 61.2 | 0 | 2370 | 4.2 | 0 | 0 | 2878.4 | 0 | 0 | 73.8 | 82.8 | 48 | 31.2 | 0 | 51.6 | 42.6 | 27.2 | 27.6 | 1256 | 1256 | 1240 | 1238 | 816 | 815.6 | 670.8 | 670.2 | 89.4 | 61.8 | 0 | 170.4 | 33 | 3187.8 | 0 | 495 | 0 | 541.2 | 996.6 | 0 | 0 | 2923.8 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 64.8 | 0 | 2376 | 4.8 | 0 | 0 | 2897.6 | 0 | 0 | 73.8 | 82.8 | 52.5 | 30.6 | 0 | 52.8 | 46.2 | 27.2 | 27.2 | 1252 | 1252 | 1252 | 1250 | 783.2 | 783.2 | 645.6 | 646.2 | 87 | 63 | 0 | 179.2 | 33 | 3220.8 | 0 | 495 | 0 | 514.8 | 1056 | 0 | 0 | 2857.8 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 68.4 | 0 | 2280 | 4.2 | 0 | 0 | 2833.6 | 0 | 0 | 72 | 81.6 | 64.5 | 30 | 0 | 50.4 | 43.2 | 26.4 | 26 | 1240 | 1236 | 1220 | 1224 | 732.8 | 733.6 | 597.6 | 597 | 83.4 | 61.2 | 0 | 160 | 33 | 3148.2 | 0 | 481.8 | 0 | 514.8 | 1042.8 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 73.2 | 0 | 2202 | 4.2 | 0 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 72.6 | 76.8 | 61.5 | 30.6 | 0 | 49.2 | 43.8 | 24.8 | 24.8 | 1244 | 1248 | 1196 | 1194 | 703.2 | 702.8 | 564 | 564 | 85.8 | 57.6 | 0 | 160.8 | 26.4 | 3108.6 | 0 | 488.4 | 0 | 514.8 | 1009.8 | 0 | 0 | 2765.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 76.8 | 0 | 2298 | 4.8 | 0 | 0 | 2843.2 | 0 | 0 | 73.8 | 86.4 | 73.5 | 30.6 | 0 | 52.8 | 49.8 | 30.4 | 30.4 | 1260 | 1258 | 1224 | 1224 | 713.6 | 713.6 | 558 | 558.6 | 96 | 60 | 0 | 191.2 | 19.8 | 3319.8 | 0 | 488.4 | 0 | 528 | 1003.2 | 0 | 0 | 3088.8 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 73.8 | 0 | 2364 | 4.2 | 0 | 0 | 2828.8 | 0 | 0 | 73.2 | 90.6 | 64.5 | 30.6 | 0 | 66 | 50.4 | 52.8 | 52.8 | 1256 | 1258 | 1212 | 1210 | 742.4 | 742.4 | 566.4 | 566.4 | 114 | 60 | 0 | 226.4 | 33 | 3577.2 | 0 | 488.4 | 0 | 501.6 | 950.4 | 0 | 0 | 3247.2 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 73.2 | 0 | 2622 | 4.2 | 0 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 72 | 95.4 | 54 | 30.6 | 0 | 99.6 | 51 | 55.2 | 55.2 | 1260 | 1260 | 1256 | 1258 | 800 | 800 | 723.6 | 723.6 | 117.6 | 62.4 | 0 | 244 | 66 | 3894 | 0 | 481.8 | 0 | 495 | 897.6 | 0 | 0 | 3550.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 68.4 | 0 | 2616 | 4.2 | 0 | 0 | 2780.8 | 0 | 0 | 72.6 | 90.6 | 49.5 | 31.2 | 0 | 96 | 49.8 | 51.2 | 51.6 | 1220 | 1218 | 1220 | 1220 | 860 | 859.6 | 792 | 791.4 | 115.2 | 67.8 | 0 | 223.2 | 39.6 | 3808.2 | 0 | 481.8 | 0 | 495 | 838.2 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 69 | 0 | 2766 | 4.2 | 0 | 0 | 2784 | 0 | 0 | 72 | 96 | 57 | 33 | 0 | 122.4 | 49.8 | 53.6 | 53.2 | 1216 | 1216 | 1236 | 1236 | 848.8 | 849.2 | 867.6 | 868.2 | 115.8 | 70.8 | 0 | 230.4 | 85.8 | 3973.2 | 0 | 488.4 | 0 | 508.2 | 844.8 | 0 | 0 | 3649.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 72 | 0 | 2646 | 4.8 | 0 | 0 | 2849.6 | 0 | 0 | 73.8 | 88.8 | 58.5 | 34.2 | 0 | 63.6 | 49.8 | 45.6 | 45.2 | 1272 | 1274 | 1252 | 1250 | 843.2 | 842.8 | 819.6 | 819.6 | 121.2 | 72 | 0 | 218.4 | 72.6 | 3735.6 | 0 | 495 | 0 | 521.4 | 871.2 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 62.4 | 0 | 2622 | 4.2 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 73.2 | 91.2 | 52.5 | 33 | 1.5 | 127.8 | 46.8 | 54.4 | 54.8 | 1260 | 1260 | 1224 | 1230 | 880 | 880.8 | 762 | 762.6 | 118.2 | 69 | 0 | 212 | 85.8 | 3795 | 0 | 488.4 | 0 | 521.4 | 871.2 | 0 | 0 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 70.8 | 0 | 2562 | 4.2 | 0 | 0 | 2832 | 0 | 0 | 73.2 | 95.4 | 52.5 | 33.6 | 0 | 114 | 49.8 | 56 | 56.4 | 1256 | 1256 | 1248 | 1246 | 811.2 | 811.6 | 686.4 | 686.4 | 114.6 | 72 | 0 | 214.4 | 72.6 | 3735.6 | 0 | 488.4 | 0 | 514.8 | 917.4 | 0 | 0 | 3458.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 71.4 | 0 | 2418 | 4.2 | 0 | 0 | 2830.4 | 0 | 0 | 73.8 | 95.4 | 45 | 33 | 1.5 | 84 | 49.8 | 51.2 | 50.8 | 1252 | 1254 | 1232 | 1230 | 733.6 | 733.2 | 614.4 | 614.4 | 109.2 | 69 | 0 | 205.6 | 39.6 | 3531 | 0 | 495 | 0 | 508.2 | 976.8 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 76.8 | 0 | 2538 | 4.2 | 0 | 0 | 2798.4 | 0 | 0 | 72 | 100.8 | 48 | 33.6 | 0 | 82.8 | 55.2 | 41.6 | 41.6 | 1244 | 1242 | 1240 | 1242 | 832 | 832.8 | 700.8 | 700.8 | 102.6 | 70.2 | 0 | 216.8 | 72.6 | 3649.8 | 0 | 481.8 | 0 | 501.6 | 871.2 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 70.8 | 0 | 2568 | 4.8 | 0 | 0 | 2776 | 0 | 0 | 72 | 94.8 | 66 | 34.2 | 0 | 67.8 | 50.4 | 24 | 24.4 | 1232 | 1234 | 1236 | 1234 | 927.2 | 927.2 | 775.2 | 775.2 | 97.2 | 70.2 | 0 | 207.2 | 125.4 | 3676.2 | 0 | 488.4 | 0 | 521.4 | 785.4 | 0 | 0 | 3471.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 73.8 | 6 | 2592 | 4.2 | 0 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 72.6 | 96.6 | 69 | 33 | 0 | 60.6 | 47.4 | 22.4 | 22 | 1244 | 1242 | 1232 | 1232 | 875.2 | 874.8 | 816 | 815.4 | 97.2 | 70.2 | 0 | 204 | 112.2 | 3748.8 | 0 | 488.4 | 0 | 501.6 | 844.8 | 0 | 0 | 3471.6 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 76.2 | 0 | 2574 | 4.2 | 0 | 0 | 2833.6 | 0 | 0 | 73.2 | 96.6 | 69 | 31.8 | 3 | 58.8 | 48.6 | 20.8 | 21.2 | 1256 | 1256 | 1228 | 1232 | 862.4 | 862.4 | 795.6 | 796.2 | 100.2 | 70.2 | 0 | 196 | 105.6 | 3696 | 0 | 488.4 | 0 | 475.2 | 864.6 | 0 | 0 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 74.4 | 0 | 2382 | 4.8 | 0 | 0 | 2872 | 0 | 0 | 73.8 | 93.6 | 60 | 33 | 0 | 66.6 | 48 | 23.2 | 22.8 | 1248 | 1248 | 1240 | 1236 | 764 | 764 | 612 | 612 | 95.4 | 70.8 | 0 | 196.8 | 52.8 | 3445.2 | 0 | 488.4 | 0 | 501.6 | 1003.2 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 67.8 | 0 | 2292 | 4.2 | 0 | 0 | 2891.2 | 0 | 0 | 74.4 | 85.2 | 51 | 33 | 0 | 65.4 | 48.6 | 22.4 | 22.4 | 1264 | 1266 | 1228 | 1230 | 700.8 | 700.8 | 559.2 | 559.2 | 94.8 | 70.8 | 0 | 190.4 | 33 | 3293.4 | 0 | 495 | 0 | 521.4 | 1062.6 | 0 | 0 | 3121.8 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 66.6 | 0 | 2340 | 4.2 | 0 | 0 | 2862.4 | 0 | 0 | 73.2 | 86.4 | 52.5 | 31.2 | 0 | 56.4 | 47.4 | 22.4 | 22.8 | 1260 | 1258 | 1244 | 1246 | 703.2 | 702.8 | 583.2 | 582.6 | 89.4 | 72 | 0 | 200.8 | 6.6 | 3313.2 | 0 | 495 | 0 | 508.2 | 1062.6 | 0 | 0 | 3055.8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 64.8 | 0 | 2244 | 4.8 | 0 | 0 | 2822.4 | 0 | 0 | 72.6 | 81 | 42 | 30 | 0 | 49.8 | 43.2 | 21.6 | 21.2 | 1240 | 1240 | 1228 | 1224 | 692.8 | 692.8 | 554.4 | 555.6 | 84 | 70.2 | 0 | 184.8 | 6.6 | 3154.8 | 0 | 501.6 | 0 | 508.2 | 1062.6 | 0 | 0 | 2844.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 г. по ПС 110\35\10 Чагода
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1
| U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4026 | 4284 | 4446 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4554 | 5238 | 5310 | 4 | 9.595 | 2.37
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 2370 | 2364 | 2568 | 9 | 11.1698 | 2.364
| S н нн, кВА | 4026 | 4284 | 4446 |  |  | S н нн, кВА | 5133.7916 | 5746.7504 | 5898.3662 | 18 | 11.3716 | 2.568
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 1015 | 1647.8 | 1615.6
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 1015 | 1647.8 | 1615.6
| S нагр, кВА | 4026 | 4284 | 4446 |  |  | S нагр, кВА | 6052.3269 | 7280.2979 | 7386.3766
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.25162 | 0.26775 | 0.27787 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.32086 | 0.35917 | 0.36865
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.063437 | 0.10299 | 0.10098
| К з | 0.25162 | 0.26775 | 0.27787 |  |  | К з | 0.37827 | 0.45502 | 0.46165
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 29.638 | 30.5425 | 31.1392 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.7083 | 42.2535 | 42.9299
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5902 | 235.504 | 250.6189 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 389.0533 | 524.3666 | 541.8706
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635
| U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435 |  |  | U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435
| U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465 |  |  | U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  | P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  | P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч