## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 5.884 | 1.929 | 463.2 | 386.8 | 167.4 | 0 | 88.4 | 0 | 1.7 | 40.1 | 0 | 0 | 218.1 | 326.6 | 0 | 2.7
01 - 02 |  | 5.944 | 1.976 | 463.2 | 384 | 163.6 | 0 | 88.4 | 0 | 1.8 | 40 | 0 | 0 | 219 | 327 | 0 | 2.4
02 - 03 |  | 5.836 | 1.869 | 461.4 | 384.8 | 166.6 | 0 | 91.8 | 0 | 1.7 | 39.7 | 0 | 0 | 217 | 322 | 0 | 2.4
03 - 04 |  | 5.84 | 1.867 | 464.7 | 391.2 | 168 | 0 | 90.8 | 0 | 1.7 | 39.8 | 0 | 0 | 221.7 | 326.4 | 0 | 2.4
04 - 05 |  | 5.948 | 1.997 | 484.8 | 401.2 | 175.2 | 0 | 101 | 0 | 1.8 | 40.9 | 0 | 0 | 224.6 | 334.2 | 0 | 2.7
05 - 06 |  | 5.96 | 2.051 | 501.9 | 403.6 | 176.6 | 0 | 111.4 | 0 | 1.7 | 41.7 | 0 | 0 | 225.9 | 340.8 | 0 | 2.7
06 - 07 |  | 6.264 | 2.314 | 529.8 | 421.6 | 189.6 | 0 | 109.8 | 0 | 1.7 | 46 | 0 | 0 | 230.4 | 364.8 | 0 | 3
07 - 08 |  | 6.992 | 3.072 | 546.3 | 468 | 213 | 0 | 129.8 | 0 | 1.7 | 47.4 | 0 | 0 | 253.7 | 360.2 | 0 | 2.85
08 - 09 |  | 5.836 | 2.206 | 559.8 | 470.8 | 205.8 | 0 | 129.6 | 0 | 1.7 | 42.6 | 0 | 0 | 264.2 | 378.2 | 0 | 3.15
09 - 10 |  | 5.304 | 2.03 | 558.3 | 456 | 192.6 | 0 | 119.4 | 0 | 1.7 | 36.9 | 0 | 0 | 261.9 | 393.2 | 0 | 2.85
10 - 11 |  | 5.256 | 1.998 | 500.7 | 430 | 179.2 | 0 | 97 | 0 | 1.7 | 33.8 | 0 | 0 | 249.5 | 361.2 | 0 | 2.4
11 - 12 |  | 6.18 | 2.921 | 503.7 | 427.6 | 174 | 0 | 98.6 | 0 | 1.7 | 35.7 | 0 | 0 | 252.5 | 361.4 | 0 | 2.55
12 - 13 |  | 6.48 | 3.29 | 489 | 447.2 | 179.2 | 0 | 90 | 0 | 1.7 | 37.2 | 0 | 0 | 266.8 | 353.4 | 0 | 2.4
13 - 14 |  | 5.98 | 2.715 | 525.3 | 442.4 | 175.4 | 0 | 91 | 0 | 1.8 | 39 | 0 | 0 | 265.9 | 387 | 0 | 2.55
14 - 15 |  | 5.672 | 2.377 | 522.9 | 452.8 | 180.2 | 0 | 94.6 | 0 | 1.7 | 40.2 | 0 | 0 | 271 | 379.6 | 0 | 2.55
15 - 16 |  | 5.732 | 2.394 | 519.3 | 456 | 187.6 | 0 | 97 | 0 | 1.7 | 43.5 | 0 | 0 | 267.3 | 370 | 0 | 2.55
16 - 17 |  | 9.436 | 2.301 | 552.6 | 510.4 | 213.6 | 0 | 120.8 | 0 | 1.7 | 46.1 | 0 | 0 | 296.1 | 375.8 | 0 | 3.15
17 - 18 |  | 9.592 | 2.462 | 570.3 | 535.6 | 220 | 0 | 137.2 | 0 | 1.7 | 50.7 | 0 | 0 | 314.1 | 372.4 | 0 | 2.85
18 - 19 |  | 9.42 | 2.264 | 595.8 | 557.2 | 223.4 | 0 | 137.4 | 0 | 1.7 | 53.2 | 0 | 0 | 332.7 | 395 | 0 | 2.85
19 - 20 |  | 9.432 | 2.196 | 565.2 | 524 | 221.2 | 0 | 122.6 | 0 | 1.8 | 50.7 | 0 | 0 | 301.3 | 381.4 | 0 | 3.15
20 - 21 |  | 9.444 | 2.186 | 527.7 | 494.4 | 209 | 0 | 109.2 | 0 | 1.7 | 50.5 | 0 | 0 | 283.9 | 358.4 | 0 | 2.85
21 - 22 |  | 9.924 | 2.613 | 519.6 | 464 | 194.8 | 0 | 103 | 0 | 1.8 | 44.2 | 0 | 0 | 268 | 362.8 | 0 | 2.55
22 - 23 |  | 9.412 | 2.086 | 500.1 | 450.8 | 190.2 | 0 | 96.4 | 0 | 1.8 | 41.4 | 0 | 0 | 258.7 | 353 | 0 | 2.7
23 - 00 |  | 9.32 | 2.056 | 477.9 | 429.6 | 183.2 | 0 | 88.2 | 0 | 1.8 | 40.8 | 0 | 0 | 245.3 | 339.8 | 0 | 2.55
Сумма | 0 | 171.088 | 55.17 | 12403.5 | 10790 | 4549.4 | 0 | 2543.4 | 0 | 41.5 | 1022.1 | 0 | 0 | 6209.6 | 8624.6 | 0 | 64.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 0 | 0.05 | 201 | 128.8 | 93.8 | 0 | 60 | 0 | 8.8 | 24.4 | 0 | 0 | 27 | 112.2 | 0 | 2.1
01 - 02 |  | 0 | 0.021 | 201.6 | 130 | 95.2 | 0 | 61 | 0 | 8.9 | 24.5 | 0 | 0 | 27 | 111.6 | 0 | 2.1
02 - 03 |  | 0 | 0.011 | 203.1 | 129.2 | 94.6 | 0 | 62.6 | 0 | 9 | 24.3 | 0 | 0 | 26.8 | 112 | 0 | 2.1
03 - 04 |  | 0 | 0.057 | 202.5 | 129.2 | 94.4 | 0 | 60.6 | 0 | 8.9 | 24.3 | 0 | 0 | 27.1 | 113.2 | 0 | 1.95
04 - 05 |  | 0 | 0.092 | 220.5 | 135.2 | 100 | 0 | 67.4 | 0 | 8.9 | 24.3 | 0 | 0 | 27.3 | 124.4 | 0 | 2.1
05 - 06 |  | 0 | 0.069 | 224.1 | 130.4 | 96.8 | 0 | 70.6 | 0 | 8.5 | 23 | 0 | 0 | 26.1 | 126 | 0 | 2.1
06 - 07 |  | 0 | 0.012 | 215.7 | 134.4 | 100.6 | 0 | 66.4 | 0 | 8.6 | 23.3 | 0 | 0 | 26.5 | 121.6 | 0 | 1.95
07 - 08 |  | 0 | 0.207 | 221.7 | 142.8 | 107.2 | 0 | 68.2 | 0 | 8.9 | 24.1 | 0 | 0 | 27.6 | 125 | 0 | 2.25
08 - 09 |  | 0 | 0.022 | 234 | 136 | 100.4 | 0 | 63 | 0 | 8.7 | 23 | 0 | 0 | 27.9 | 143.2 | 0 | 2.1
09 - 10 |  | 0.016 | 0.161 | 233.4 | 113.6 | 81 | 0 | 62 | 0 | 8.6 | 18.6 | 0 | 0 | 24.8 | 148.4 | 0 | 1.95
10 - 11 |  | 0 | 0.109 | 195.9 | 110 | 78 | 0 | 55.6 | 0 | 8.5 | 18.4 | 0 | 0 | 24.2 | 117.6 | 0 | 2.1
11 - 12 |  | 0 | 0.057 | 195.6 | 108.4 | 77.2 | 0 | 55.4 | 0 | 8.6 | 18.6 | 0 | 0 | 24.2 | 117.8 | 0 | 1.95
12 - 13 |  | 0.004 | 0.137 | 199.8 | 116 | 82 | 0 | 55.2 | 0 | 9 | 19.8 | 0 | 0 | 26 | 120.6 | 0 | 2.1
13 - 14 |  | 0 | 0.044 | 228.6 | 114.4 | 80.6 | 0 | 53.4 | 0 | 8.8 | 20.3 | 0 | 0 | 26.2 | 150.2 | 0 | 2.1
14 - 15 |  | 0 | 0.049 | 227.1 | 116.4 | 82.2 | 0 | 55.6 | 0 | 8.8 | 19.5 | 0 | 0 | 26.5 | 147.8 | 0 | 2.1
15 - 16 |  | 0.028 | 0.192 | 211.8 | 117.2 | 83.2 | 0 | 53.8 | 0 | 8.9 | 19.4 | 0 | 0 | 26 | 134.2 | 0 | 2.1
16 - 17 |  | 0.32 | 0.219 | 220.5 | 157.2 | 106 | 0 | 64.4 | 0 | 8.6 | 22.7 | 0 | 0 | 44.2 | 129.4 | 0 | 2.1
17 - 18 |  | 0.28 | 0.169 | 216 | 152.8 | 99.8 | 0 | 71.6 | 0 | 8.7 | 23.5 | 0 | 0 | 45.5 | 116.8 | 0 | 2.1
18 - 19 |  | 0.172 | 0.029 | 230.7 | 156 | 102.4 | 0 | 73.8 | 0 | 8.7 | 24.5 | 0 | 0 | 46.4 | 128 | 0 | 2.1
19 - 20 |  | 0.032 | 0.005 | 222.3 | 144.8 | 103.6 | 0 | 70 | 0 | 9.1 | 25 | 0 | 0 | 33.2 | 123 | 0 | 2.25
20 - 21 |  | 0.256 | 0.096 | 209.4 | 142.8 | 103.8 | 0 | 63 | 0 | 9.1 | 25.4 | 0 | 0 | 30.8 | 116.8 | 0 | 2.25
21 - 22 |  | 0.424 | 0.348 | 207.6 | 135.2 | 96.2 | 0 | 63.8 | 0 | 9.3 | 25.5 | 0 | 0 | 30.5 | 114.2 | 0 | 2.25
22 - 23 |  | 0.36 | 0.214 | 208.2 | 139.6 | 100.6 | 0 | 62.6 | 0 | 9.4 | 25.6 | 0 | 0 | 30.7 | 115.6 | 0 | 2.25
23 - 00 |  | 0.308 | 0.205 | 204.3 | 134.8 | 97.4 | 0 | 61.6 | 0 | 9.1 | 25.4 | 0 | 0 | 29.5 | 113.6 | 0 | 2.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч