## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [15 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 8.537 | 7.52 | 352.6 | 0 | 53.4 | 0 | 247.8 | 0 | 62.4 | 0 | 41.6 | 0 | 25.2 | 0 | 662.8 | 115.6
01 - 02 | 8.556 | 7.504 | 354.6 | 0 | 52.6 | 0 | 257.8 | 0 | 61.6 | 0 | 42 | 0 | 25.8 | 0 | 673.6 | 115.2
02 - 03 | 8.571 | 7.529 | 373.2 | 0 | 53 | 0 | 240.6 | 0 | 60.6 | 0 | 42 | 0 | 26.6 | 0 | 674 | 117.2
03 - 04 | 8.434 | 7.52 | 365.4 | 0 | 52.2 | 0 | 254 | 0 | 60.8 | 0 | 41.8 | 0 | 24 | 0 | 679.2 | 112.8
04 - 05 | 8.451 | 7.478 | 355 | 0 | 53.6 | 0 | 249.6 | 0 | 61 | 0 | 41.8 | 0 | 23.2 | 0 | 665.2 | 114.4
05 - 06 | 8.431 | 7.4 | 354.2 | 0 | 53.4 | 0 | 245.4 | 0 | 59.6 | 0 | 41.4 | 0 | 27.2 | 0 | 659.2 | 116.8
06 - 07 | 8.488 | 7.472 | 373.4 | 0 | 53.4 | 0 | 261.2 | 0 | 60.4 | 0 | 41.8 | 0 | 46.8 | 0 | 694 | 136.8
07 - 08 | 8.609 | 7.582 | 384 | 0 | 54.8 | 0 | 258.6 | 0 | 61.6 | 0 | 42.4 | 0 | 57 | 0 | 703.6 | 148.8
08 - 09 | 8.461 | 7.552 | 384.4 | 0 | 53.8 | 0 | 263.2 | 0 | 62.2 | 0 | 42.4 | 0 | 81.8 | 0 | 708.8 | 171.6
09 - 10 | 8.438 | 7.528 | 383.8 | 0 | 58 | 0 | 272.4 | 0 | 61 | 0 | 42.2 | 0 | 106.4 | 0 | 716 | 199.6
10 - 11 | 8.506 | 7.493 | 381.8 | 0 | 53.8 | 0 | 268.8 | 0 | 60.2 | 0 | 42 | 0 | 104.6 | 0 | 710 | 194
11 - 12 | 8.62 | 7.466 | 367.6 | 0 | 54.4 | 0 | 261.8 | 0 | 61.6 | 0 | 42 | 0 | 93.4 | 0 | 690.4 | 183.2
12 - 13 | 8.557 | 7.621 | 374.6 | 0 | 57.8 | 0 | 264.2 | 0 | 64.8 | 0 | 42.4 | 0 | 51 | 0 | 703.2 | 145.6
13 - 14 | 8.552 | 7.557 | 369.2 | 0 | 56.6 | 0 | 261.6 | 0 | 62.6 | 0 | 42.6 | 0 | 61.8 | 0 | 692.4 | 155.2
14 - 15 | 8.548 | 7.513 | 401.6 | 0 | 54.2 | 0 | 266.4 | 0 | 63.4 | 0 | 42 | 0 | 70.2 | 0 | 730.4 | 160.4
15 - 16 | 8.528 | 7.547 | 382 | 0 | 55.8 | 0 | 261 | 0 | 65.8 | 0 | 42.2 | 0 | 63.6 | 0 | 708.4 | 155.6
16 - 17 | 8.477 | 7.502 | 403.2 | 0 | 56.4 | 0 | 276.6 | 0 | 65 | 0 | 42.4 | 0 | 42.6 | 0 | 743.6 | 136.4
17 - 18 | 8.466 | 7.516 | 411.2 | 0 | 56.4 | 0 | 289 | 0 | 65.6 | 0 | 42.2 | 0 | 44.8 | 0 | 765.2 | 138
18 - 19 | 8.554 | 7.589 | 412 | 0 | 56.6 | 0 | 282.4 | 0 | 64.8 | 0 | 42.6 | 0 | 42.4 | 0 | 758.4 | 136.4
19 - 20 | 8.647 | 7.588 | 408.4 | 0 | 56 | 0 | 302.6 | 0 | 63.6 | 0 | 42.6 | 0 | 38.2 | 0 | 773.6 | 131.6
20 - 21 | 8.608 | 7.558 | 388 | 0 | 57.2 | 0 | 297.4 | 0 | 63.4 | 0 | 42.6 | 0 | 37.4 | 0 | 748 | 132
21 - 22 | 8.582 | 7.61 | 389.4 | 0 | 55 | 0 | 295.2 | 0 | 64.6 | 0 | 42.6 | 0 | 35 | 0 | 748.4 | 127.6
22 - 23 | 8.552 | 7.636 | 395.2 | 0 | 56.2 | 0 | 296.2 | 0 | 65.2 | 0 | 42.8 | 0 | 32.2 | 0 | 756 | 126
23 - 00 | 8.598 | 7.621 | 376.2 | 0 | 55.4 | 0 | 293.2 | 0 | 64.4 | 0 | 42.6 | 0 | 30 | 0 | 733.2 | 123.2
Сумма | 204.771 | 180.902 | 9141 | 0 | 1320 | 0 | 6467 | 0 | 1506.2 | 0 | 1013 | 0 | 1191.2 | 0 | 17097.6 | 3394
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [15 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 0.395 | 0.09 | 75.8 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 17.8 | 6.8 | 0 | 0 | 17.2 | 66 | 17.2
01 - 02 | 0.394 | 0.09 | 75.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 17 | 65.6 | 17.6
02 - 03 | 0.394 | 0.091 | 77.6 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 7.4 | 0 | 0 | 17.2 | 67.2 | 18
03 - 04 | 0.397 | 0.09 | 76.8 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 17.6 | 7.2 | 0 | 0 | 17.2 | 66.4 | 16.8
04 - 05 | 0.401 | 0.09 | 75.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 17.8 | 7.2 | 0 | 0 | 17.2 | 65.6 | 16.8
05 - 06 | 0.392 | 0.088 | 72.4 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 18.2 | 6.8 | 0 | 0 | 17.2 | 60.8 | 14
06 - 07 | 0.387 | 0.085 | 74 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 18 | 6.8 | 0 | 0.2 | 14 | 63.2 | 18.4
07 - 08 | 0.39 | 0.088 | 80.8 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 17.8 | 7.6 | 0 | 0 | 16.8 | 72.8 | 20
08 - 09 | 0.391 | 0.084 | 80 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 17.8 | 7.2 | 0 | 0 | 14.2 | 72 | 21.6
09 - 10 | 0.388 | 0.088 | 77 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 17.8 | 7.4 | 0 | 0 | 6.6 | 69.6 | 25.2
10 - 11 | 0.387 | 0.09 | 76 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 17.4 | 7.2 | 0 | 0 | 8.2 | 68.8 | 24.8
11 - 12 | 0.408 | 0.087 | 76.4 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 16.4 | 7 | 0 | 0 | 11.4 | 69.6 | 22.8
12 - 13 | 0.434 | 0.082 | 81.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16.4 | 7.6 | 0 | 0 | 12 | 76.8 | 24
13 - 14 | 0.41 | 0.082 | 81.6 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 17.4 | 7.6 | 0 | 0 | 11 | 75.6 | 24.8
14 - 15 | 0.416 | 0.085 | 79.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12.6 | 1.2 | 15.8 | 7.2 | 0 | 0 | 13.2 | 73.2 | 21.6
15 - 16 | 0.391 | 0.09 | 79.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15.8 | 7.4 | 0 | 0 | 12.2 | 71.2 | 22.8
16 - 17 | 0.403 | 0.083 | 78 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.8 | 7.2 | 0 | 0 | 15.2 | 72.8 | 20
17 - 18 | 0.407 | 0.081 | 79.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 14.6 | 7.2 | 0 | 0 | 7.4 | 73.2 | 25.2
18 - 19 | 0.391 | 0.084 | 80 | 0 | 26 | 0 | 0.2 | 9 | 0 | 17.6 | 7.4 | 0 | 0 | 11 | 73.2 | 24
19 - 20 | 0.398 | 0.083 | 81.4 | 0 | 26.6 | 0 | 0.2 | 7.8 | 0 | 18.2 | 7.6 | 0 | 0 | 17 | 75.6 | 18
20 - 21 | 0.413 | 0.081 | 81 | 0 | 25.8 | 0 | 0.2 | 8.6 | 0 | 18.4 | 7.4 | 0 | 0 | 17.4 | 75.2 | 20
21 - 22 | 0.407 | 0.082 | 81.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 17.6 | 7.6 | 0 | 0 | 17.2 | 76 | 20
22 - 23 | 0.395 | 0.082 | 84.2 | 0 | 27.6 | 0 | 0.2 | 8.8 | 0 | 17.2 | 7.6 | 0 | 0 | 17.2 | 78.4 | 21.2
23 - 00 | 0.387 | 0.09 | 84 | 0 | 27.6 | 0 | 0.2 | 8.2 | 0 | 17.6 | 7.6 | 0 | 0 | 17 | 78.8 | 20.8
Сумма | 9.576 | 2.066 | 1889.4 | 0 | 609 | 0 | 1 | 272 | 1.2 | 409 | 175 | 0 | 0.2 | 342 | 1707.6 | 495.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч