## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 7.604 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 979.2 | 0 | 1908 | 15.7 | 0 | 0.4 | 0 | 122.4 | 0 | 126.6 | 0 | 181 | 0 | 119 | 0 | 716.8 | 0 | 1362.8 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.2 | 0 | 1880.2
01 - 02 | 7.392 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 992.4 | 0 | 1898.4 | 15.3 | 0 | 0.4 | 0 | 120.4 | 0 | 122.6 | 0 | 174.2 | 0 | 118.8 | 0 | 736.2 | 0 | 1360.8 | 0 | 248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.8 | 0 | 1869
02 - 03 | 7.292 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 927.6 | 0 | 1921.2 | 15.1 | 0 | 0.4 | 0 | 117.6 | 0 | 120 | 0 | 176.4 | 0 | 114.8 | 0 | 677.4 | 0 | 1383.2 | 0 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 1892.8
03 - 04 | 6.348 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 930 | 0 | 1903.2 | 13.2 | 0 | 0.4 | 0 | 115.6 | 0 | 120.2 | 0 | 170.2 | 0 | 115.6 | 0 | 683.2 | 0 | 1370 | 0 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.2 | 0 | 1871.8
04 - 05 | 7.284 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 938.4 | 0 | 1935.6 | 15 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 0 | 117.2 | 0 | 180.2 | 0 | 116.2 | 0 | 694.8 | 0 | 1384.8 | 0 | 259.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.6 | 0 | 1904
05 - 06 | 6.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 979.2 | 0 | 1960.8 | 13.2 | 0 | 0.5 | 0 | 125.2 | 0 | 124.6 | 0 | 192 | 0 | 115.8 | 0 | 718.8 | 0 | 1392.6 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.2 | 0 | 1926.4
06 - 07 | 7.48 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 991.2 | 0 | 2042.4 | 15.5 | 0 | 0.4 | 0 | 130.4 | 0 | 124.4 | 0 | 210.8 | 0 | 120.4 | 0 | 723.4 | 0 | 1445.6 | 0 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.8 | 0 | 2016
07 - 08 | 6.424 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 2054.4 | 13.3 | 0 | 0.4 | 0 | 131.2 | 0 | 133.8 | 0 | 222.8 | 0 | 125.8 | 0 | 752.6 | 0 | 1441.4 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2 | 0 | 2031.4
08 - 09 | 7.32 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 1021.2 | 0 | 2071.2 | 15.2 | 0 | 0.4 | 0 | 126 | 0 | 139.4 | 0 | 250 | 0 | 120.2 | 0 | 744 | 0 | 1445.6 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.6 | 0 | 2055.2
09 - 10 | 6.984 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 2115.6 | 14.4 | 0 | 0.4 | 0 | 124 | 0 | 138 | 0 | 271.2 | 0 | 118.2 | 0 | 728.8 | 0 | 1471.4 | 0 | 259.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 2101.4
10 - 11 | 8.036 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 2156.4 | 16.6 | 0 | 0.4 | 0 | 117.6 | 0 | 138.8 | 0 | 300.6 | 0 | 120.8 | 0 | 745.2 | 0 | 1484.2 | 0 | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 2140.6
11 - 12 | 6.892 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 2091.6 | 14.3 | 0 | 0.5 | 0 | 116 | 0 | 142.8 | 0 | 261.8 | 0 | 113.8 | 0 | 743.6 | 0 | 1465.8 | 0 | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.2 | 0 | 2076.2
12 - 13 | 7.38 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1005.6 | 0 | 2014.8 | 15.3 | 0 | 0.4 | 0 | 112.8 | 0 | 145 | 0 | 244 | 0 | 114 | 0 | 734.4 | 0 | 1410 | 0 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.4 | 0 | 1999.2
13 - 14 | 6.704 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 997.2 | 0 | 1990.8 | 13.8 | 0 | 0.4 | 0 | 113.6 | 0 | 146.8 | 0 | 208.6 | 0 | 112.4 | 0 | 725.2 | 0 | 1423.8 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.4 | 0 | 1975.4
14 - 15 | 7.06 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 2047.2 | 14.6 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 0 | 141.2 | 0 | 226.4 | 0 | 111.4 | 0 | 732.2 | 0 | 1457.8 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.2 | 0 | 2030
15 - 16 | 6.544 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 2115.6 | 13.6 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 0 | 144.4 | 0 | 225.8 | 0 | 116 | 0 | 732.2 | 0 | 1521.2 | 0 | 257.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.2 | 0 | 2093
16 - 17 | 7.852 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1065.6 | 0 | 2184 | 16.2 | 0 | 0.4 | 0 | 133.6 | 0 | 151.8 | 0 | 251.4 | 0 | 114 | 0 | 766.6 | 0 | 1545.8 | 0 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 2164.4
17 - 18 | 7.592 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1075.2 | 0 | 2211.6 | 15.7 | 0 | 0.4 | 0 | 143.6 | 0 | 155.6 | 0 | 250.2 | 0 | 121.4 | 0 | 762.6 | 0 | 1566.6 | 0 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.8 | 0 | 2189.6
18 - 19 | 8.048 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1077.6 | 0 | 2276.4 | 16.6 | 0 | 0.4 | 0 | 139.6 | 0 | 158.2 | 0 | 284.4 | 0 | 121.8 | 0 | 765 | 0 | 1593 | 0 | 282.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.2 | 0 | 2254
19 - 20 | 8.328 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 2277.6 | 17.2 | 0 | 0.4 | 0 | 139.2 | 0 | 157.8 | 0 | 262.2 | 0 | 138.6 | 0 | 780 | 0 | 1598.2 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.6 | 0 | 2252.6
20 - 21 | 8.596 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1088.4 | 0 | 2323.2 | 17.7 | 0 | 0.5 | 0 | 136.4 | 0 | 150.8 | 0 | 275 | 0 | 141.4 | 0 | 786.4 | 0 | 1629.2 | 0 | 281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.4 | 0 | 2297.4
21 - 22 | 8.232 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 2289.6 | 17 | 0 | 0.4 | 0 | 132.4 | 0 | 156.2 | 0 | 240.2 | 0 | 135 | 0 | 776.6 | 0 | 1644.8 | 0 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 2262.4
22 - 23 | 7.568 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1069.2 | 0 | 2204.4 | 15.7 | 0 | 0.4 | 0 | 132.8 | 0 | 150.2 | 0 | 233.8 | 0 | 125.4 | 0 | 773.6 | 0 | 1576.6 | 0 | 273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.8 | 0 | 2175.6
23 - 00 | 7.008 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 2110.8 | 14.5 | 0 | 0.4 | 0 | 131.6 | 0 | 144.4 | 0 | 205.8 | 0 | 118 | 0 | 749.2 | 0 | 1531 | 0 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 2084.6
Сумма | 176.348 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 24412.8 | 0 | 50104.8 | 364.7 | 0 | 9.9 | 0 | 3004 | 0 | 3350.8 | 0 | 5499 | 0 | 2888.8 | 0 | 17748.8 | 0 | 35506.2 | 0 | 6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24530.8 | 0 | 49543.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 1.056 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 326.4 | 3.2 | 0 | 1.4 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 73.4 | 0 | 18.8 | 0 | 55 | 0 | 195.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 441
01 - 02 | 1.06 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 322.8 | 3.4 | 0 | 1.5 | 0 | 27.6 | 0 | 20.2 | 0 | 71.8 | 0 | 18.4 | 0 | 58.4 | 0 | 193.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 432.6
02 - 03 | 1.036 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 327.6 | 3.3 | 0 | 1.4 | 0 | 25.6 | 0 | 18.6 | 0 | 75.2 | 0 | 18.2 | 0 | 52.6 | 0 | 195 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 452.2
03 - 04 | 1.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 320.4 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0 | 25.6 | 0 | 19.6 | 0 | 72.4 | 0 | 18.2 | 0 | 48.8 | 0 | 191.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 438.2
04 - 05 | 1.036 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 325.2 | 3.2 | 0 | 1.4 | 0 | 25.2 | 0 | 18.6 | 0 | 71.6 | 0 | 18 | 0 | 49.6 | 0 | 196 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 450.8
05 - 06 | 1.076 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 324 | 3.6 | 0 | 1.5 | 0 | 29.2 | 0 | 21.4 | 0 | 73.6 | 0 | 17.8 | 0 | 59.4 | 0 | 193.2 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 449.4
06 - 07 | 1.088 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 108 | 0 | 339.6 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0 | 27.6 | 0 | 21.4 | 0 | 76 | 0 | 18.8 | 0 | 56.8 | 0 | 201.6 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 471.8
07 - 08 | 1.04 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 108 | 0 | 330 | 3.4 | 0 | 1.5 | 0 | 27.6 | 0 | 24.8 | 0 | 75.4 | 0 | 19.4 | 0 | 56 | 0 | 196.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 467.6
08 - 09 | 1.056 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 342 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0 | 26.4 | 0 | 27 | 0 | 83.8 | 0 | 18.6 | 0 | 53 | 0 | 202.6 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 470.4
09 - 10 | 1.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 367.2 | 3.3 | 0 | 1.5 | 0 | 22 | 0 | 27.2 | 0 | 96 | 0 | 18 | 0 | 50.4 | 0 | 217 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 508.2
10 - 11 | 1.048 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96 | 0 | 381.6 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0 | 21.2 | 0 | 26.2 | 0 | 103 | 0 | 20.4 | 0 | 49.2 | 0 | 220 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 547.4
11 - 12 | 1.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 367.2 | 3.2 | 0 | 1.6 | 0 | 22.4 | 0 | 26.6 | 0 | 96.2 | 0 | 18.4 | 0 | 50.4 | 0 | 215.2 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 519.4
12 - 13 | 1.06 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 338.4 | 3.4 | 0 | 1.5 | 0 | 22.4 | 0 | 27.8 | 0 | 91.6 | 0 | 18.8 | 0 | 54.2 | 0 | 192.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 471.8
13 - 14 | 1.044 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 320.4 | 3.3 | 0 | 1.5 | 0 | 22 | 0 | 27.6 | 0 | 77 | 0 | 18.6 | 0 | 52.6 | 0 | 191.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 445.2
14 - 15 | 1.048 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 327.6 | 3.4 | 0 | 1.4 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | 79.6 | 0 | 17.4 | 0 | 50.6 | 0 | 196.4 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 466.2
15 - 16 | 1.036 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 338.4 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0 | 22 | 0 | 28.2 | 0 | 77.8 | 0 | 18.4 | 0 | 50.6 | 0 | 208.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 481.6
16 - 17 | 1.056 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 346.8 | 3.3 | 0 | 1.4 | 0 | 25.6 | 0 | 30 | 0 | 76 | 0 | 17.2 | 0 | 53.4 | 0 | 214 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 492.8
17 - 18 | 1.048 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 349.2 | 3.3 | 0 | 1.4 | 0 | 26.8 | 0 | 29.6 | 0 | 75.8 | 0 | 18 | 0 | 54.6 | 0 | 215.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 504
18 - 19 | 1.064 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 366 | 3.3 | 0 | 1.5 | 0 | 26.4 | 0 | 29.6 | 0 | 84 | 0 | 17.8 | 0 | 55 | 0 | 224 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 541.8
19 - 20 | 1.068 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 362.4 | 3.3 | 0 | 1.4 | 0 | 27.2 | 0 | 26.6 | 0 | 76.4 | 0 | 20.4 | 0 | 56.8 | 0 | 224.6 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 529.2
20 - 21 | 1.064 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 366 | 3.4 | 0 | 1.5 | 0 | 27.2 | 0 | 25 | 0 | 77 | 0 | 20.8 | 0 | 57.4 | 0 | 227.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 530.6
21 - 22 | 1.06 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 367.2 | 3.3 | 0 | 1.4 | 0 | 26.8 | 0 | 26.4 | 0 | 74.8 | 0 | 20.6 | 0 | 57.8 | 0 | 231.4 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 518
22 - 23 | 1.06 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 363.6 | 3.3 | 0 | 1.5 | 0 | 28.4 | 0 | 25.4 | 0 | 78.4 | 0 | 20 | 0 | 59.4 | 0 | 225.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 0 | 522.2
23 - 00 | 1.06 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 346.8 | 3.4 | 0 | 1.5 | 0 | 28.4 | 0 | 24.6 | 0 | 72.8 | 0 | 18.6 | 0 | 57 | 0 | 215.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 512.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч