## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 14.228 | 0.489 | 552.4 | 438.4 | 76.95 | 0 | 252.75 | 222.6 | 262.5 | 175.8 | 0 | 378 | 0
01 - 02 | 14.305 | 0.489 | 535.6 | 444.8 | 74.7 | 0 | 241.65 | 219.4 | 255.3 | 189.4 | 0 | 377.3 | 0
02 - 03 | 14.26 | 0.488 | 533.2 | 457.2 | 76.8 | 0 | 239.55 | 217.1 | 253.4 | 203.2 | 0 | 378.7 | 0
03 - 04 | 14.261 | 0.489 | 539.6 | 465.6 | 74.85 | 0 | 248.1 | 217.3 | 247.8 | 217.2 | 0 | 374.5 | 0
04 - 05 | 14.327 | 0.486 | 549.2 | 534 | 76.65 | 0 | 255 | 217.9 | 255.1 | 278.4 | 0 | 387.1 | 0
05 - 06 | 14.141 | 0.48 | 549.2 | 545.2 | 73.8 | 0 | 252.9 | 222.8 | 252.8 | 292 | 0 | 387.1 | 0
06 - 07 | 14.189 | 0.481 | 574.4 | 565.6 | 77.7 | 0 | 258 | 238.8 | 268.6 | 296.4 | 0 | 413 | 0
07 - 08 | 14.289 | 0.486 | 636.8 | 590.4 | 81.75 | 0 | 276.3 | 279.2 | 303 | 287.6 | 0 | 420.7 | 0
08 - 09 | 14.146 | 0.486 | 674 | 577.6 | 82.05 | 0 | 278.55 | 313.8 | 312.5 | 264.8 | 0 | 422.8 | 0
09 - 10 | 14.089 | 0.483 | 652.4 | 557.6 | 73.35 | 0 | 272.85 | 306.3 | 300.5 | 257.4 | 0 | 408.1 | 0
10 - 11 | 13.991 | 0.484 | 638.4 | 533.2 | 70.2 | 0 | 265.05 | 303.3 | 295.1 | 237.8 | 0 | 390.6 | 0
11 - 12 | 14.047 | 0.482 | 606.8 | 564 | 63.75 | 0 | 259.65 | 284.1 | 281 | 283.2 | 0 | 391.3 | 0
12 - 13 | 14.269 | 0.487 | 586 | 574.8 | 69.3 | 0 | 252.75 | 264.3 | 271.1 | 303.6 | 0 | 385.7 | 0
13 - 14 | 14.24 | 0.486 | 562 | 560.8 | 62.7 | 0 | 252.9 | 246.5 | 277.1 | 282.8 | 0 | 382.2 | 0
14 - 15 | 14.205 | 0.488 | 572.8 | 511.2 | 67.2 | 0 | 253.35 | 252.3 | 277.8 | 233.2 | 0 | 390.6 | 0
15 - 16 | 14.273 | 0.489 | 568.4 | 532.8 | 65.7 | 0 | 256.05 | 247.2 | 289.7 | 242.6 | 0 | 415.8 | 0
16 - 17 | 14.224 | 0.483 | 600.8 | 588 | 76.8 | 0 | 265.95 | 258.7 | 318.2 | 269.2 | 0 | 426.3 | 0
17 - 18 | 14.204 | 0.483 | 621.2 | 630 | 75.45 | 0 | 282.15 | 264.3 | 321.8 | 308 | 0 | 451.5 | 0
18 - 19 | 14.255 | 0.485 | 643.6 | 603.6 | 79.8 | 0 | 291.45 | 272.5 | 324.8 | 278 | 0 | 441.7 | 0
19 - 20 | 14.38 | 0.49 | 644.8 | 564 | 81.15 | 0 | 291.9 | 272.4 | 326.1 | 237.2 | 0 | 441.7 | 0
20 - 21 | 13.928 | 0.493 | 623.6 | 536.4 | 75.6 | 0 | 280.8 | 267.4 | 324 | 211.8 | 0 | 438.2 | 0
21 - 22 | 13.297 | 0.495 | 622.4 | 502.8 | 81.3 | 0 | 278.7 | 262.8 | 312.6 | 189.4 | 0 | 418.6 | 0
22 - 23 | 13.552 | 0.497 | 594 | 477.2 | 75.75 | 0 | 267.45 | 250.9 | 295.5 | 181 | 0 | 415.8 | 0
23 - 00 | 12.348 | 0.493 | 579.6 | 476.4 | 76.65 | 0 | 263.7 | 239.3 | 297.8 | 178 | 0 | 400.4 | 0
Сумма | 337.448 | 11.692 | 14261.2 | 12831.6 | 1789.95 | 0 | 6337.5 | 6141.2 | 6924.1 | 5898 | 0 | 9737.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.004 | 0.024 | 109.2 | 184.4 | 10.95 | 0 | 51.3 | 49.9 | 101 | 86.8 | 0 | 0 | 20.3
01 - 02 | 0.004 | 0.024 | 107.2 | 188.8 | 10.95 | 0 | 49.95 | 49.4 | 101.2 | 90.6 | 0 | 0 | 13.3
02 - 03 | 0.004 | 0.024 | 106.8 | 190 | 10.8 | 0 | 50.25 | 48.7 | 99.4 | 93.8 | 0 | 0 | 14
03 - 04 | 0.004 | 0.023 | 108.4 | 202.4 | 10.8 | 0 | 50.85 | 49.7 | 99.7 | 106 | 0 | 0 | 14.7
04 - 05 | 0.004 | 0.024 | 107.2 | 246 | 10.5 | 0 | 50.85 | 49 | 99.2 | 150 | 0 | 0 | 16.8
05 - 06 | 0.004 | 0.023 | 104.8 | 253.2 | 10.5 | 0 | 49.2 | 48.6 | 95.9 | 161.2 | 0 | 0 | 23.1
06 - 07 | 0.004 | 0.023 | 107.2 | 244.4 | 10.2 | 0 | 49.35 | 49.9 | 97.3 | 150.6 | 0 | 0 | 21.7
07 - 08 | 0.004 | 0.023 | 119.2 | 226.8 | 10.95 | 0 | 52.35 | 59.3 | 98.2 | 132.2 | 0 | 0 | 17.5
08 - 09 | 0.004 | 0.024 | 144 | 204.8 | 9.6 | 0 | 50.4 | 87.3 | 98.5 | 110 | 0 | 0 | 22.4
09 - 10 | 0.001 | 0.023 | 137.6 | 173.6 | 7.2 | 0 | 45.6 | 88.4 | 92.4 | 84.6 | 0 | 0 | 33.6
10 - 11 | 0.003 | 0.024 | 136.4 | 168 | 7.05 | 0 | 44.7 | 88.2 | 89.3 | 81.8 | 0 | 0 | 39.2
11 - 12 | 0.003 | 0.023 | 132.8 | 196.4 | 7.65 | 0 | 45.6 | 83.7 | 86.6 | 113.6 | 0 | 0 | 38.5
12 - 13 | 0.004 | 0.024 | 122 | 231.2 | 7.95 | 0 | 47.55 | 70 | 89.4 | 145.2 | 0 | 0 | 35
13 - 14 | 0.003 | 0.025 | 112 | 217.6 | 7.65 | 0 | 47.1 | 60.1 | 87.7 | 133.4 | 0 | 0 | 30.1
14 - 15 | 0.003 | 0.026 | 111.6 | 166 | 7.65 | 0 | 46.65 | 60.4 | 90.1 | 79.2 | 0 | 0 | 28.7
15 - 16 | 0.005 | 0.026 | 104.8 | 168.8 | 7.35 | 0 | 45.9 | 55.1 | 90.3 | 81.6 | 0 | 0 | 27.3
16 - 17 | 0.004 | 0.025 | 109.2 | 204.8 | 10.05 | 0 | 51.15 | 51.4 | 101.2 | 107.2 | 0 | 0 | 19.6
17 - 18 | 0.004 | 0.023 | 110.8 | 242.8 | 11.55 | 0 | 52.2 | 50.9 | 100.1 | 146.2 | 0 | 0 | 18.9
18 - 19 | 0.003 | 0.026 | 113.2 | 227.6 | 10.95 | 0 | 52.2 | 53.2 | 100.9 | 130.4 | 0 | 0 | 18.9
19 - 20 | 0.002 | 0.027 | 114.4 | 195.6 | 12 | 0 | 52.35 | 53.7 | 102.7 | 96.2 | 0 | 0 | 14
20 - 21 | 0.001 | 0.027 | 114 | 187.6 | 11.25 | 0 | 52.8 | 53.1 | 104.3 | 86.4 | 0 | 0 | 16.1
21 - 22 | 0.001 | 0.027 | 118 | 191.2 | 11.85 | 0 | 55.95 | 53.6 | 106.8 | 87.6 | 0 | 0.7 | 10.5
22 - 23 | 0.001 | 0.027 | 116.4 | 191.6 | 12.3 | 0 | 54.6 | 52.6 | 106.5 | 88 | 0 | 0 | 14.7
23 - 00 | 0.001 | 0.027 | 112.4 | 188 | 12 | 0 | 51.75 | 51.7 | 104.1 | 87 | 0 | 0 | 14.7
Сумма | 0.075 | 0.592 | 2779.6 | 4891.6 | 239.7 | 0 | 1200.6 | 1417.9 | 2342.8 | 2629.6 | 0 | 0.7 | 523.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч