## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [35 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао | 0,4 Петринево ТСН 2 ао | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 1 ро RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево Т 2 ро RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ерга рп RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Ивановское рп RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Надпорожье рп RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 10 Петринево-Углы рп RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS | АЧР
00 - 01 | 18.272 | 2.656 | 467.2 |  | 600 |  | 69 | 0 | 156.9 |  | 161.2 |  | 199.6 |  | 19.6 | 0 | 180 | 0 | 279.6 |  | 0 | 5722.2 | 811.8 |  | 620.4 |  | 13332 | 0 | 0 | 6534 | 0 | 8236.8 | 4.2 | 4.2 | 313.6 | 0 | 1.3641
01 - 02 | 19.264 | 2.688 | 462.4 |  | 585.6 |  | 66.9 | 0 | 152.4 |  | 156.8 |  | 199.2 |  | 19.2 | 0 | 176.8 | 0 | 274.4 |  | 0 | 5332.8 | 811.8 |  | 607.2 |  | 12500.4 | 0 | 0 | 6144.6 | 0 | 7781.4 | 2.8 | 2.8 | 312.2 | 0 | 1.3415
02 - 03 | 19.04 | 2.656 | 457.6 |  | 584 |  | 66 | 0 | 153 |  | 153.2 |  | 198.4 |  | 19.4 | 0 | 174.4 | 0 | 275.2 |  | 0 | 5306.4 | 805.2 |  | 607.2 |  | 12447.6 | 0 | 0 | 6111.6 | 0 | 7755 | 4.2 | 4.2 | 309.4 | 0 | 1.3338
03 - 04 | 18.336 | 2.656 | 457.6 |  | 579.2 |  | 66.9 | 0 | 152.1 |  | 149.6 |  | 195.6 |  | 19.2 | 0 | 173.6 | 0 | 276 |  | 0 | 5530.8 | 792 |  | 600.6 |  | 12909.6 | 0 | 0 | 6322.8 | 0 | 7972.8 | 2.8 | 2.8 | 299.6 | 0 | 1.3162
04 - 05 | 19.648 | 2.688 | 467.2 |  | 592 |  | 70.5 | 0 | 154.2 |  | 155.2 |  | 201.6 |  | 20.6 | 0 | 173.6 | 0 | 280.4 |  | 0 | 5544 | 811.8 |  | 607.2 |  | 12982.2 | 0 | 0 | 6349.2 | 0 | 8065.2 | 4.2 | 4.2 | 303.8 | 0 | 1.3435
05 - 06 | 18.528 | 2.656 | 475.2 |  | 625.6 |  | 70.8 | 0 | 163.2 |  | 174.4 |  | 204.4 |  | 24 | 0 | 176.8 | 0 | 284.8 |  | 0 | 5676 | 831.6 |  | 646.8 |  | 13279.2 | 0 | 0 | 6507.6 | 0 | 8256.6 | 4.2 | 4.2 | 320.6 | 0 | 1.3992
06 - 07 | 19.008 | 2.656 | 491.2 |  | 675.2 |  | 71.1 | 0 | 180.3 |  | 185.2 |  | 207.6 |  | 24.8 | 0 | 186 | 0 | 307.2 |  | 0 | 6428.4 | 864.6 |  | 699.6 |  | 14863.2 | 0 | 0 | 7293 | 0 | 9134.4 | 4.2 | 4.2 | 333.2 | 0 | 1.4748
07 - 08 | 20.064 | 2.688 | 518.4 |  | 732.8 |  | 74.4 | 0 | 191.1 |  | 192.8 |  | 226.4 |  | 28.2 | 0 | 187.2 | 0 | 346.8 |  | 0 | 7504.2 | 910.8 |  | 752.4 |  | 17041.2 | 0 | 0 | 8415 | 0 | 10302.6 | 2.8 | 2.8 | 357 | 0 | 1.5785
08 - 09 | 25.184 | 2.72 | 508.8 |  | 732.8 |  | 75.9 | 0 | 197.4 |  | 196.8 |  | 226.4 |  | 25.4 | 0 | 182.8 | 0 | 334.4 |  | 0 | 7649.4 | 904.2 |  | 752.4 |  | 17529.6 | 0 | 0 | 8553.6 | 0 | 10632.6 | 4.2 | 4.2 | 354.2 | 0 | 1.5721
09 - 10 | 22.24 | 2.72 | 499.2 |  | 710.4 |  | 69.3 | 0 | 198.6 |  | 188.4 |  | 230 |  | 21 | 0 | 181.6 | 0 | 320.4 |  | 0 | 7656 | 871.2 |  | 726 |  | 17562.6 | 0 | 0 | 8520.6 | 0 | 10652.4 | 5.6 | 5.6 | 326.2 | 0 | 1.5201
10 - 11 | 21.504 | 2.688 | 499.2 |  | 692.8 |  | 69.3 | 0 | 196.2 |  | 178.8 |  | 224.8 |  | 20.2 | 0 | 181.6 | 0 | 315.6 |  | 0 | 7405.2 | 851.4 |  | 712.8 |  | 17067.6 | 0 | 0 | 8263.2 | 0 | 10381.8 | 4.2 | 4.2 | 315 | 0 | 1.4855
11 - 12 | 21.728 | 2.72 | 492.8 |  | 652.8 |  | 70.5 | 0 | 187.5 |  | 166 |  | 219.2 |  | 24 | 0 | 180.8 | 0 | 296.8 |  | 0 | 7062 | 858 |  | 673.2 |  | 16374.6 | 0 | 0 | 7906.8 | 0 | 9992.4 | 4.2 | 4.2 | 322 | 0 | 1.447
12 - 13 | 19.968 | 2.72 | 491.2 |  | 646.4 |  | 65.1 | 0 | 178.8 |  | 160.8 |  | 213.6 |  | 25 | 0 | 188 | 0 | 304 |  | 0 | 7022.4 | 858 |  | 666.6 |  | 16262.4 | 0 | 0 | 7887 | 0 | 9906.6 | 2.8 | 2.8 | 329 | 0 | 1.4421
13 - 14 | 20.128 | 2.72 | 488 |  | 649.6 |  | 64.2 | 0 | 174 |  | 168 |  | 218.8 |  | 24.4 | 0 | 180.8 | 0 | 304 |  | 0 | 6943.2 | 864.6 |  | 673.2 |  | 16104 | 0 | 0 | 7794.6 | 0 | 9853.8 | 4.2 | 4.2 | 336 | 0 | 1.45
14 - 15 | 17.664 | 2.72 | 483.2 |  | 648 |  | 63.9 | 0 | 172.5 |  | 167.6 |  | 214 |  | 21.2 | 0 | 182.8 | 0 | 306.4 |  | 0 | 6976.2 | 851.4 |  | 666.6 |  | 16203 | 0 | 0 | 7834.2 | 0 | 9906.6 | 4.2 | 4.2 | 337.4 | 0 | 1.4488
15 - 16 | 19.328 | 2.72 | 497.6 |  | 684.8 |  | 67.2 | 0 | 180.6 |  | 175.2 |  | 216 |  | 23.6 | 0 | 189.6 | 0 | 325.6 |  | 0 | 7207.2 | 871.2 |  | 706.2 |  | 16691.4 | 0 | 0 | 8078.4 | 0 | 10197 | 4.2 | 4.2 | 333.2 | 0 | 1.4916
16 - 17 | 21.952 | 2.688 | 510.4 |  | 729.6 |  | 71.7 | 0 | 204 |  | 178.8 |  | 222.8 |  | 22.4 | 0 | 190 | 0 | 343.2 |  | 0 | 7761.6 | 910.8 |  | 752.4 |  | 17892.6 | 0 | 0 | 8665.8 | 0 | 10890 | 5.6 | 5.6 | 361.2 | 0 | 1.5773
17 - 18 | 21.888 | 2.688 | 534.4 |  | 748.8 |  | 78 | 0 | 207.9 |  | 187.6 |  | 223.2 |  | 27.8 | 0 | 205.2 | 0 | 350 |  | 0 | 7979.4 | 957 |  | 765.6 |  | 18315 | 0 | 0 | 8936.4 | 0 | 11114.4 | 4.2 | 4.2 | 380.8 | 0 | 1.6369
18 - 19 | 19.168 | 2.688 | 552 |  | 764.8 |  | 77.1 | 0 | 210.6 |  | 200.8 |  | 232.4 |  | 25.6 | 0 | 214.8 | 0 | 350.8 |  | 0 | 8184 | 983.4 |  | 785.4 |  | 18645 | 0 | 0 | 9174 | 0 | 11259.6 | 4.2 | 4.2 | 396.2 | 0 | 1.6869
19 - 20 | 20.896 | 2.688 | 560 |  | 758.4 |  | 82.2 | 0 | 203.4 |  | 197.6 |  | 240 |  | 25.2 | 0 | 214 | 0 | 354 |  | 0 | 8058.6 | 983.4 |  | 778.8 |  | 18354.6 | 0 | 0 | 9042 | 0 | 11074.8 | 4.2 | 4.2 | 383.6 | 0 | 1.679
20 - 21 | 19.264 | 2.688 | 545.6 |  | 726.4 |  | 80.1 | 0 | 191.7 |  | 188.8 |  | 225.2 |  | 24.2 | 0 | 216.8 | 0 | 344 |  | 0 | 7873.8 | 957 |  | 745.8 |  | 17912.4 | 0 | 0 | 8824.2 | 0 | 10797.6 | 4.2 | 4.2 | 373.8 | 0 | 1.6246
21 - 22 | 18.592 | 2.688 | 531.2 |  | 688 |  | 73.8 | 0 | 180.9 |  | 178.4 |  | 225.2 |  | 24 | 0 | 209.6 | 0 | 325.6 |  | 0 | 7563.6 | 930.6 |  | 712.8 |  | 17252.4 | 0 | 0 | 8487.6 | 0 | 10408.2 | 5.6 | 5.6 | 359.8 | 0 | 1.5589
22 - 23 | 19.072 | 2.688 | 512 |  | 662.4 |  | 71.7 | 0 | 173.4 |  | 176 |  | 220 |  | 21.8 | 0 | 196.8 | 0 | 309.2 |  | 0 | 6897 | 897.6 |  | 679.8 |  | 15859.8 | 0 | 0 | 7794.6 | 0 | 9649.2 | 4.2 | 4.2 | 347.2 | 0 | 1.4985
23 - 00 | 19.2 | 2.688 | 500.8 |  | 633.6 |  | 72.3 | 0 | 166.8 |  | 170.4 |  | 216 |  | 21.6 | 0 | 192 | 0 | 293.6 |  | 0 | 6217.2 | 877.8 |  | 653.4 |  | 14473.8 | 0 | 0 | 7095 | 0 | 8923.2 | 4.2 | 4.2 | 340.2 | 0 | 1.4555
Сумма | 479.936 | 64.576 | 12003.2 | 0 | 16104 | 0 | 1707.9 | 0 | 4327.5 | 0 | 4208.4 | 0 | 5200.4 | 0 | 552.4 | 0 | 4535.6 | 0 | 7502 | 0 | 0 | 165501.6 | 21067.2 | 0 | 16592.4 | 0 | 381856.2 | 0 | 0 | 186535.8 | 0 | 233145 | 99.4 | 99.4 | 8145.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [35 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао | 0,4 Петринево ТСН 2 ао | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 1 ро RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево Т 2 ро RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ерга рп RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Ивановское рп RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Надпорожье рп RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 10 Петринево-Углы рп RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 |  |  | 140.8 | 0 | 220.8 | 0 | 22.2 | 0 | 54.6 | 0 | 60.4 | 0 | 83.2 | 0 | 5.4 | 0 | 31.2 | 0 | 106.8 | 0 | 3379.2 | 0 | 158.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 6111.6 | 3286.8 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 207.2 | 110.6 | 110.6
01 - 02 |  |  | 140.8 | 0 | 222.4 | 0 | 22.2 | 0 | 55.2 | 0 | 60.4 | 0 | 83.2 | 0 | 5 | 0 | 31.6 | 0 | 107.6 | 0 | 3550.8 | 0 | 158.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 6468 | 3458.4 | 0 | 2877.6 | 0 | 0 | 207.2 | 110.6 | 110.6
02 - 03 |  |  | 142.4 | 0 | 224 | 0 | 21.9 | 0 | 55.5 | 0 | 60 | 0 | 84.4 | 0 | 6.2 | 0 | 32 | 0 | 108 | 0 | 3762 | 0 | 158.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 6864 | 3669.6 | 0 | 3055.8 | 0 | 0 | 207.2 | 112 | 112
03 - 04 |  |  | 140.8 | 0 | 220.8 | 0 | 22.5 | 0 | 54.9 | 0 | 58.8 | 0 | 82.8 | 0 | 4.8 | 0 | 31.6 | 0 | 107.2 | 0 | 3445.2 | 0 | 158.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 6243.6 | 3352.8 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 208.6 | 116.2 | 116.2
04 - 05 |  |  | 142.4 | 0 | 222.4 | 0 | 22.5 | 0 | 55.5 | 0 | 59.6 | 0 | 85.6 | 0 | 5.6 | 0 | 30.8 | 0 | 107.2 | 0 | 3465 | 0 | 158.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6263.4 | 3372.6 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 208.6 | 114.8 | 114.8
05 - 06 |  |  | 147.2 | 0 | 220.8 | 0 | 22.5 | 0 | 53.4 | 0 | 63.6 | 0 | 89.2 | 0 | 4.8 | 0 | 31.2 | 0 | 105.2 | 0 | 3471.6 | 0 | 158.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 6276.6 | 3372.6 | 0 | 2758.8 | 0 | 0 | 205.8 | 116.2 | 116.2
06 - 07 |  |  | 142.4 | 0 | 225.6 | 0 | 21.6 | 0 | 54.3 | 0 | 63.6 | 0 | 86.4 | 0 | 4.6 | 0 | 31.2 | 0 | 106 | 0 | 3379.2 | 0 | 158.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6045.6 | 3286.8 | 0 | 2626.8 | 0 | 0 | 205.8 | 113.4 | 113.4
07 - 08 |  |  | 156.8 | 0 | 241.6 | 0 | 23.4 | 0 | 59.4 | 0 | 68.8 | 0 | 94 | 0 | 5.4 | 0 | 34.4 | 0 | 112.8 | 0 | 2963.4 | 0 | 178.2 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 5167.8 | 2851.2 | 0 | 2151.6 | 0 | 0 | 208.6 | 109.2 | 109.2
08 - 09 |  |  | 145.6 | 0 | 236.8 | 0 | 22.8 | 0 | 60.3 | 0 | 66.8 | 0 | 88 | 0 | 4.8 | 0 | 32.4 | 0 | 110.4 | 0 | 2871 | 0 | 165 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 4930.2 | 2772 | 0 | 2019.6 | 0 | 0 | 208.6 | 114.8 | 114.8
09 - 10 |  |  | 124.8 | 0 | 219.2 | 0 | 17.7 | 0 | 60.3 | 0 | 54 | 0 | 79.2 | 0 | 0.6 | 1 | 30.4 | 0 | 104 | 0 | 2923.8 | 0 | 132 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 5002.8 | 2864.4 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 207.2 | 127.4 | 127.4
10 - 11 |  |  | 124.8 | 0 | 208 | 0 | 16.8 | 0 | 54.6 | 0 | 52.4 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 1.2 | 30.4 | 0 | 101.2 | 0 | 3207.6 | 0 | 112.2 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 5583.6 | 3161.4 | 0 | 2349.6 | 0 | 0 | 207.2 | 131.6 | 131.6
11 - 12 |  |  | 124.8 | 0 | 203.2 | 0 | 16.8 | 0 | 54.3 | 0 | 52.4 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 1.2 | 31.6 | 0 | 97.6 | 0 | 3372.6 | 0 | 138.6 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 5926.8 | 3313.2 | 0 | 2541 | 0 | 0 | 208.6 | 131.6 | 131.6
12 - 13 |  |  | 132.8 | 0 | 208 | 0 | 17.1 | 0 | 55.8 | 0 | 54.4 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0.8 | 34 | 0 | 99.2 | 0 | 3319.8 | 0 | 138.6 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 5847.6 | 3240.6 | 0 | 2514.6 | 0 | 0 | 211.4 | 130.2 | 130.2
13 - 14 |  |  | 132.8 | 0 | 204.8 | 0 | 17.4 | 0 | 55.2 | 0 | 52.8 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1.2 | 33.2 | 0 | 97.2 | 0 | 3333 | 0 | 151.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 5841 | 3267 | 0 | 2494.8 | 0 | 0 | 211.4 | 128.8 | 128.8
14 - 15 |  |  | 129.6 | 0 | 201.6 | 0 | 16.8 | 0 | 52.2 | 0 | 51.6 | 0 | 80.8 | 0 | 0.2 | 1 | 31.2 | 0 | 97.2 | 0 | 3260.4 | 0 | 138.6 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 5695.8 | 3194.4 | 0 | 2422.2 | 0 | 0 | 211.4 | 130.2 | 130.2
15 - 16 |  |  | 129.6 | 0 | 216 | 0 | 17.4 | 0 | 56.4 | 0 | 57.6 | 0 | 80 | 0 | 0.4 | 1 | 31.2 | 0 | 103.2 | 0 | 3121.8 | 0 | 138.6 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 5478 | 3062.4 | 0 | 2329.8 | 0 | 0 | 208.6 | 130.2 | 130.2
16 - 17 |  |  | 137.6 | 0 | 232 | 0 | 18.9 | 0 | 60.3 | 0 | 57.6 | 0 | 85.6 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 114 | 0 | 2745.6 | 0 | 151.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4672.8 | 2659.8 | 0 | 1894.2 | 0 | 0 | 208.6 | 120.4 | 120.4
17 - 18 |  |  | 148.8 | 0 | 243.2 | 0 | 22.8 | 0 | 59.7 | 0 | 64 | 0 | 88 | 0 | 5.2 | 0 | 32.4 | 0 | 119.2 | 0 | 2646.6 | 0 | 171.6 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 4488 | 2547.6 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 208.6 | 112 | 112
18 - 19 |  |  | 155.2 | 0 | 249.6 | 0 | 24 | 0 | 60.6 | 0 | 71.2 | 0 | 91.2 | 0 | 6 | 0 | 33.6 | 0 | 117.2 | 0 | 2620.2 | 0 | 178.2 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 4435.2 | 2501.4 | 0 | 1775.4 | 0 | 0 | 210 | 110.6 | 110.6
19 - 20 |  |  | 158.4 | 0 | 251.2 | 0 | 24.9 | 0 | 61.2 | 0 | 72.8 | 0 | 95.2 | 0 | 6.8 | 0 | 34.8 | 0 | 118 | 0 | 2772 | 0 | 184.8 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 4771.8 | 2653.2 | 0 | 1953.6 | 0 | 0 | 211.4 | 110.6 | 110.6
20 - 21 |  |  | 153.6 | 0 | 241.6 | 0 | 24.3 | 0 | 60.3 | 0 | 69.2 | 0 | 88.8 | 0 | 6.2 | 0 | 34.8 | 0 | 112.8 | 0 | 2818.2 | 0 | 184.8 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 4903.8 | 2712.6 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 211.4 | 112 | 112
21 - 22 |  |  | 152 | 0 | 235.2 | 0 | 23.1 | 0 | 60.9 | 0 | 65.2 | 0 | 89.6 | 0 | 6.4 | 0 | 35.2 | 0 | 110 | 0 | 2917.2 | 0 | 178.2 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 5121.6 | 2811.6 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 212.8 | 113.4 | 113.4
22 - 23 |  |  | 155.2 | 0 | 235.2 | 0 | 23.4 | 0 | 60 | 0 | 64.8 | 0 | 90.8 | 0 | 8 | 0 | 34.8 | 0 | 109.2 | 0 | 3095.4 | 0 | 178.2 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 5451.6 | 2983.2 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 212.8 | 112 | 112
23 - 00 |  |  | 152 | 0 | 232 | 0 | 23.4 | 0 | 60.3 | 0 | 63.6 | 0 | 88.8 | 0 | 7.8 | 0 | 34.4 | 0 | 109.6 | 0 | 3438.6 | 0 | 171.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6144.6 | 3333 | 0 | 2659.8 | 0 | 0 | 212.8 | 114.8 | 114.8
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 по ПС Петринево
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 76.7 | 76.7 | 76.7 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 70.64 | 70.64 | 70.64
| ΔP кз вс, кВт | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз сн, кВт | 63.1 | 63.1 | 63.1 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.96 | 60.96 | 60.96
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.74 | 0.74 | 0.74
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.51 | 16.51 | 16.51
| U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 457.6 | 508.8 | 534.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 579.2 | 732.8 | 748.8 | 1.3392 | 1.6 | 1.6682 | P
| Q н нн, квар | 140.8 | 145.6 | 148.8 |  |  | Q н нн, квар | 220.8 | 236.8 | 243.2 | 0.6864 | 0.7058 | 0.7126 | Q
| S н нн, кВА | 478.7718 | 529.2228 | 554.7295 |  |  | S н нн, кВА | 619.8591 | 770.1104 | 787.3041
| Р н cн, кВт | 299.6 | 354.2 | 380.8 |  |  | Р н cн, кВт | 2.8 | 4.2 | 4.2
| Q н cн, квар | 116.2 | 114.8 | 112 |  |  | Q н cн, квар | 208.6 | 208.6 | 208.6
| S н сн, кВА | 321.345 | 372.3395 | 396.929 |  |  | S н сн, кВА | 208.6188 | 208.6423 | 208.6423
| S нагр, кВА | 799.6254 | 901.4306 | 951.6342 |  |  | S нагр, кВА | 723.2623 | 861.1331 | 878.1414
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.047877 | 0.052922 | 0.055473 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.061986 | 0.077011 | 0.07873
| К з сн | 0.032134 | 0.037234 | 0.039693 |  |  | К з сн | 0.020862 | 0.020864 | 0.020864
| К з | 0.079963 | 0.090143 | 0.095163 |  |  | К з | 0.072326 | 0.086113 | 0.087814
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.999 | 21.106 | 21.1636 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.0951 | 21.2467 | 21.2669
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 99.9687 | 102.0583 | 103.1829 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 81.7654 | 85.3119 | 85.7827
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.255 | 10.255 | 10.255
| U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | U к с, % | -0.055 | -0.055 | -0.055
| U к н, % | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  | U к н, % | 6.255 | 6.255 | 6.255
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 42.71 | 42.71 | 42.71
| ΔP кз с, кВт | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.03 | 33.03 | 33.03
| ΔP кз н, кВт | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.93 | 27.93 | 27.93

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч