## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 7.425 | 0 | 249.6 | 84.4 | 0 | 21.3 | 49.92 | 93.6 | 1.7
01 - 02 | 7.429 | 0 | 244.4 | 81.2 | 0 | 21 | 49.52 | 92.2 | 1.8
02 - 03 | 7.423 | 0 | 246 | 81.6 | 0 | 21.18 | 50.16 | 92.8 | 1.8
03 - 04 | 7.415 | 0 | 246.4 | 80.6 | 0 | 22.2 | 50.32 | 93.1 | 1.8
04 - 05 | 7.456 | 0 | 249.6 | 81.4 | 0 | 22.38 | 50.88 | 94.7 | 1.7
05 - 06 | 7.43 | 0 | 257.6 | 84.4 | 0 | 22.5 | 53.84 | 96.6 | 1.8
06 - 07 | 7.408 | 0 | 266 | 86.8 | 0 | 23.04 | 55.2 | 100.4 | 1.8
07 - 08 | 7.524 | 0 | 284 | 94.8 | 0 | 24.78 | 54 | 110.4 | 1.8
08 - 09 | 7.378 | 0 | 286.4 | 95 | 0 | 25.86 | 50.64 | 114.5 | 1.7
09 - 10 | 7.266 | 0 | 270.4 | 91 | 0 | 23.34 | 45.76 | 109.9 | 1.8
10 - 11 | 7.518 | 0 | 256.8 | 84.2 | 0 | 21.84 | 42.56 | 107.9 | 1.8
11 - 12 | 7.523 | 0 | 256 | 82.4 | 0 | 24.72 | 42.56 | 106 | 1.8
12 - 13 | 7.619 | 0 | 256 | 83.4 | 0 | 27.3 | 44.56 | 100.6 | 1.7
13 - 14 | 7.563 | 0 | 259.6 | 85.4 | 0 | 27.96 | 44.8 | 101.2 | 1.8
14 - 15 | 7.57 | 0 | 267.2 | 85.2 | 0 | 28.68 | 47.2 | 105.9 | 1.8
15 - 16 | 7.55 | 0 | 273.2 | 91.4 | 0 | 30.66 | 44.48 | 106.2 | 1.8
16 - 17 | 7.552 | 0 | 299.6 | 98.4 | 0 | 34.5 | 47.12 | 118.9 | 1.7
17 - 18 | 7.564 | 0 | 311.6 | 100.8 | 0 | 35.94 | 52.16 | 122.1 | 1.8
18 - 19 | 7.603 | 0 | 319.6 | 104.6 | 0 | 36.3 | 53.04 | 125.5 | 1.8
19 - 20 | 7.64 | 0 | 308.8 | 101.2 | 0 | 30.06 | 55.36 | 121.7 | 1.7
20 - 21 | 7.606 | 0 | 304.8 | 99.6 | 0 | 29.4 | 54.96 | 120.8 | 1.8
21 - 22 | 7.617 | 0 | 299.6 | 102.4 | 0 | 29.1 | 55.04 | 112.6 | 1.8
22 - 23 | 7.641 | 0 | 288 | 99 | 0 | 26.82 | 54.88 | 107.1 | 1.8
23 - 00 | 7.623 | 0 | 274 | 90 | 0 | 24.42 | 55.52 | 103.7 | 1.8
Сумма | 180.343 | 0 | 6575.2 | 2169.2 | 0 | 635.28 | 1204.48 | 2558.4 | 42.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0.147 | 0 | 154.8 | 45.4 | 0 | 16.86 | 58.88 | 36.6 | 0
01 - 02 | 0.145 | 0 | 154.4 | 45.6 | 0 | 16.98 | 59.12 | 35.9 | 0
02 - 03 | 0.147 | 0 | 156.4 | 46.2 | 0 | 17.22 | 59.92 | 36.3 | 0
03 - 04 | 0.146 | 0 | 154 | 44.8 | 0 | 17.16 | 59.12 | 36.4 | 0
04 - 05 | 0.149 | 0 | 154.4 | 45 | 0 | 17.04 | 58.72 | 36.4 | 0
05 - 06 | 0.146 | 0 | 152.4 | 45 | 0 | 16.8 | 57.92 | 36.2 | 0
06 - 07 | 0.144 | 0 | 148.8 | 43 | 0 | 16.5 | 57.6 | 35 | 0
07 - 08 | 0.151 | 0 | 161.2 | 46.4 | 0 | 17.88 | 61.12 | 39 | 0
08 - 09 | 0.178 | 0 | 154.8 | 44.8 | 0 | 17.22 | 58.88 | 37.3 | 0
09 - 10 | 0.227 | 0 | 138.8 | 40.6 | 0 | 15 | 53.84 | 32.9 | 0
10 - 11 | 0.152 | 0 | 136 | 40.4 | 0 | 14.52 | 53.2 | 31.2 | 0
11 - 12 | 0.153 | 0 | 137.6 | 40.2 | 0 | 15.48 | 53.68 | 30 | 0
12 - 13 | 0.157 | 0 | 144 | 42.4 | 0 | 16.14 | 56.16 | 32.3 | 0
13 - 14 | 0.157 | 0 | 143.6 | 42.2 | 0 | 16.2 | 56.16 | 32.8 | 0
14 - 15 | 0.155 | 0 | 140 | 40.8 | 0 | 16.08 | 55.44 | 32 | 0
15 - 16 | 0.151 | 0 | 139.6 | 41 | 0 | 15.72 | 54.48 | 31.8 | 0
16 - 17 | 0.149 | 0 | 150.4 | 42.2 | 0 | 17.4 | 57.12 | 36.7 | 0
17 - 18 | 0.149 | 0 | 158.8 | 45.4 | 0 | 18.48 | 60 | 37.9 | 0
18 - 19 | 0.152 | 0 | 162.8 | 47.8 | 0 | 19.14 | 60.72 | 38.4 | 0
19 - 20 | 0.154 | 0 | 166.4 | 49 | 0 | 19.38 | 61.76 | 39.2 | 0
20 - 21 | 0.153 | 0 | 166 | 48.2 | 0 | 18.48 | 60.88 | 41.2 | 0
21 - 22 | 0.155 | 0 | 167.2 | 48.6 | 0 | 18.6 | 61.68 | 40.8 | 0
22 - 23 | 0.155 | 0 | 169.2 | 49.2 | 0 | 18.72 | 62.72 | 41.4 | 0
23 - 00 | 0.152 | 0 | 166.4 | 48 | 0 | 18.42 | 62.56 | 40.6 | 0
Сумма | 3.724 | 0 | 3678 | 1072.2 | 0 | 411.42 | 1401.68 | 868.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч