## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Воскресенское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 3.948 | 2.975 | 88.5 | 0 | 133.6 | 15.7 | 0 | 83.8 | 20.6 | 44.2 | 47.5
01 - 02 | 3.952 | 2.977 | 87.5 | 0 | 132.4 | 15 | 0 | 83.6 | 21.3 | 43.9 | 47.5
02 - 03 | 3.952 | 2.978 | 89 | 0 | 134.4 | 15.1 | 0 | 87 | 22.1 | 44.6 | 50
03 - 04 | 3.956 | 2.977 | 92 | 0 | 137.2 | 14.8 | 0 | 86.2 | 21.3 | 44.4 | 50.3
04 - 05 | 3.944 | 2.972 | 97.8 | 0 | 143.6 | 14.6 | 0 | 96.4 | 21 | 44.9 | 60.8
05 - 06 | 3.896 | 2.933 | 99 | 0 | 146.4 | 14.3 | 0 | 106.4 | 22.1 | 46.3 | 70.2
06 - 07 | 3.904 | 2.942 | 105.4 | 0 | 157.6 | 15.3 | 0 | 105.2 | 23.9 | 51.1 | 66.1
07 - 08 | 3.932 | 2.969 | 121.6 | 0 | 178.4 | 18 | 0 | 124.6 | 34.2 | 55.8 | 72.8
08 - 09 | 4.172 | 2.961 | 115.3 | 0 | 169.6 | 17.2 | 0 | 124.6 | 50.8 | 53.3 | 56.8
09 - 10 | 3.904 | 2.936 | 108.1 | 0 | 158 | 15 | 0 | 114.6 | 48.8 | 49.1 | 51.1
10 - 11 | 3.908 | 2.943 | 101.2 | 0 | 146.8 | 12.9 | 0 | 92.6 | 39.2 | 44.6 | 40.6
11 - 12 | 3.912 | 2.947 | 94.6 | 0 | 141.2 | 13.6 | 0 | 94 | 38.2 | 46.2 | 42.4
12 - 13 | 3.948 | 2.983 | 98 | 0 | 146.8 | 12.7 | 0 | 85.4 | 33.6 | 47.6 | 39.3
13 - 14 | 3.94 | 2.97 | 96 | 0 | 142.8 | 12.4 | 0 | 86.2 | 33.2 | 46.2 | 40.9
14 - 15 | 3.932 | 2.965 | 103.5 | 0 | 147.2 | 14.7 | 0 | 90 | 31.4 | 42.7 | 44
15 - 16 | 3.936 | 2.971 | 105.9 | 0 | 153.6 | 15.1 | 0 | 92.4 | 29 | 47.2 | 48.5
16 - 17 | 3.9 | 2.948 | 121.8 | 0 | 177.2 | 16.9 | 0 | 116 | 30.7 | 54.2 | 68.6
17 - 18 | 3.904 | 2.947 | 124.6 | 0 | 182.4 | 17.2 | 0 | 132.2 | 32 | 56.8 | 83.1
18 - 19 | 3.916 | 2.954 | 130 | 0 | 183.2 | 19.9 | 0 | 132.4 | 28.5 | 52 | 84.3
19 - 20 | 3.956 | 2.989 | 124.9 | 0 | 180.8 | 17 | 0 | 117.8 | 26.6 | 54.5 | 74.3
20 - 21 | 3.972 | 3.006 | 115.4 | 0 | 168.4 | 16.2 | 0 | 104.4 | 30.1 | 52 | 58.2
21 - 22 | 4 | 3.02 | 108.4 | 0 | 157.2 | 16.6 | 0 | 98.2 | 25.9 | 48 | 55.9
22 - 23 | 4.012 | 3.028 | 102.8 | 0 | 152.4 | 13.6 | 0 | 91.6 | 23.7 | 48.5 | 54.4
23 - 00 | 3.984 | 3.002 | 97.2 | 0 | 146 | 13 | 0 | 83.4 | 22.3 | 47.8 | 48.4
Сумма | 94.78 | 71.293 | 2528.5 | 0 | 3717.2 | 366.8 | 0 | 2429 | 710.5 | 1165.9 | 1356
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 0 | 0.001 | 49.3 | 0 | 81.6 | 7.6 | 0 | 62 | 5.1 | 33.5 | 49.4
01 - 02 | 0 | 0.001 | 51.5 | 0 | 82.8 | 7.9 | 0 | 62.8 | 5.6 | 32.9 | 49.5
02 - 03 | 0.004 | 0 | 50.6 | 0 | 82.4 | 8 | 0 | 64.6 | 5.4 | 32.9 | 51.4
03 - 04 | 0 | 0.001 | 49.7 | 0 | 82 | 7.8 | 0 | 62.6 | 5.4 | 33.6 | 49.4
04 - 05 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 88 | 7.6 | 0 | 69.4 | 5.3 | 33.2 | 56.6
05 - 06 | 0 | 0.001 | 54.9 | 0 | 85.2 | 7 | 0 | 72.6 | 5.1 | 31.7 | 60.6
06 - 07 | 0 | 0.001 | 58.8 | 0 | 88.8 | 7 | 0 | 68.6 | 5 | 31.7 | 56.5
07 - 08 | 0 | 0.001 | 64.3 | 0 | 94.8 | 7.5 | 0 | 70.2 | 5.4 | 31.9 | 57.4
08 - 09 | 0.304 | 0.001 | 59.3 | 0 | 88.8 | 7.2 | 0 | 65 | 10.9 | 30.8 | 46.6
09 - 10 | 0.032 | 0.002 | 46.5 | 0 | 70.8 | 5.9 | 0 | 63.8 | 12.1 | 26 | 46
10 - 11 | 0.052 | 0.004 | 45.1 | 0 | 68.4 | 6 | 0 | 57.6 | 11 | 25.1 | 40.7
11 - 12 | 0.032 | 0.002 | 43.4 | 0 | 67.6 | 5.8 | 0 | 57.6 | 9.2 | 25.5 | 42.5
12 - 13 | 0 | 0.004 | 47.5 | 0 | 72.4 | 6 | 0 | 57 | 7.6 | 26.2 | 43.7
13 - 14 | 0 | 0.009 | 46.8 | 0 | 70.8 | 6 | 0 | 55.4 | 7 | 25.6 | 42.5
14 - 15 | 0 | 0.003 | 48.8 | 0 | 72 | 6.1 | 0 | 57.6 | 8.2 | 25.2 | 43.6
15 - 16 | 0 | 0.003 | 49.2 | 0 | 73.6 | 5.9 | 0 | 55.8 | 7.2 | 26 | 42.8
16 - 17 | 0 | 0.005 | 66.3 | 0 | 94.4 | 7.1 | 0 | 66.4 | 6.4 | 29.8 | 53.1
17 - 18 | 0 | 0.005 | 58.1 | 0 | 87.2 | 7.1 | 0 | 73.6 | 5.8 | 30.9 | 60.6
18 - 19 | 0 | 0.005 | 60.1 | 0 | 89.6 | 7.7 | 0 | 76 | 5 | 31.1 | 63.3
19 - 20 | 0 | 0.004 | 59.6 | 0 | 90.8 | 7.6 | 0 | 72 | 5.3 | 32.7 | 59.1
20 - 21 | 0 | 0.002 | 59.5 | 0 | 90.4 | 7.7 | 0 | 65.2 | 5.6 | 32.7 | 51.5
21 - 22 | 0 | 0.002 | 51.7 | 0 | 83.6 | 7.8 | 0 | 65.8 | 6 | 33.2 | 52.1
22 - 23 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 86.4 | 7.5 | 0 | 64.8 | 5.9 | 34 | 51.5
23 - 00 | 0 | 0.001 | 51.8 | 0 | 84 | 7.5 | 0 | 63.4 | 5.5 | 33.3 | 50.5
Сумма | 0.424 | 0.058 | 1282.4 | 0 | 1976.4 | 169.3 | 0 | 1549.8 | 161 | 729.5 | 1220.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Воскресенское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч