## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 19.12.2018
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 46.68
01 - 02 | 49.92
02 - 03 | 45.16
03 - 04 | 36.08
04 - 05 | 35.84
05 - 06 | 45.24
06 - 07 | 50.36
07 - 08 | 53.96
08 - 09 | 49.28
09 - 10 | 38.48
10 - 11 | 40.92
11 - 12 | 48.2
12 - 13 | 55.6
13 - 14 | 57.68
14 - 15 | 52.32
15 - 16 | 42.12
16 - 17 | 41.88
17 - 18 | 50.56
18 - 19 | 57.52
19 - 20 | 55.64
20 - 21 | 49.12
21 - 22 | 41
22 - 23 | 40.4
23 - 00 | 47.24
Сумма | 1131.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 19.12.2018
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.76
01 - 02 | 0.72
02 - 03 | 0.52
03 - 04 | 0.36
04 - 05 | 0.56
05 - 06 | 0.76
06 - 07 | 0.88
07 - 08 | 1.04
08 - 09 | 0.88
09 - 10 | 0.6
10 - 11 | 0.44
11 - 12 | 0.68
12 - 13 | 1.12
13 - 14 | 2.12
14 - 15 | 1
15 - 16 | 0.6
16 - 17 | 0.6
17 - 18 | 0.88
18 - 19 | 0.76
19 - 20 | 0.68
20 - 21 | 0.44
21 - 22 | 0.56
22 - 23 | 0.48
23 - 00 | 0.68
Сумма | 18.12

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч