## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 3.168 | 3.168 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 385.6 | 385.6 | 0 | 0 | 214.4 | 214 | 24.3 | 41 | 189 | 351 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
01 - 02 | 3.168 | 3.168 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384.4 | 0 | 0 | 214.4 | 214.4 | 27.9 | 41 | 187 | 350.25 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
02 - 03 | 3.168 | 3.168 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 386 | 0 | 0 | 212.8 | 213.2 | 24.3 | 41 | 188 | 352.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
03 - 04 | 3.168 | 3.176 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 381.6 | 0 | 0 | 208 | 208 | 24 | 41 | 184 | 348.75 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
04 - 05 | 3.168 | 3.16 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 393.6 | 394 | 0 | 0 | 216 | 216 | 24 | 42 | 192 | 358.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
05 - 06 | 3.12 | 3.128 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 393.6 | 392.8 | 0 | 0 | 216 | 215.6 | 25.8 | 43 | 189 | 357 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
06 - 07 | 3.136 | 3.136 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 423.2 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 27.3 | 44 | 198 | 386.25 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
07 - 08 | 3.168 | 3.16 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 429.2 | 0 | 0 | 241.6 | 242 | 27 | 43 | 215 | 393.75 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
08 - 09 | 3.136 | 3.144 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 426 | 0 | 0 | 241.6 | 241.2 | 27.6 | 41 | 213 | 392.25 | 0.7 | 0.35 | 0 | 0
09 - 10 | 3.152 | 3.144 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 413.6 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 27.6 | 38 | 198 | 384 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
10 - 11 | 3.136 | 3.136 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 228.8 | 228.8 | 27.6 | 32 | 201 | 371.25 | 0 | 0.35 | 0 | 0
11 - 12 | 3.136 | 3.136 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 399.2 | 399.2 | 0 | 0 | 220 | 220 | 22.2 | 35 | 198 | 371.25 | 0.7 | 0.35 | 0 | 0
12 - 13 | 3.168 | 3.168 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396.4 | 0 | 0 | 216 | 216.4 | 23.4 | 38 | 192 | 365.25 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
13 - 14 | 3.168 | 3.168 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 404.4 | 0 | 0 | 217.6 | 217.2 | 22.5 | 38 | 195 | 375 | 0 | 0.35 | 0 | 0
14 - 15 | 3.152 | 3.16 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 409.6 | 409.6 | 0 | 0 | 216 | 216.4 | 22.2 | 36 | 194 | 380.25 | 0.7 | 0.35 | 0 | 0
15 - 16 | 3.168 | 3.168 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 428 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 28.5 | 36 | 197 | 399 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
16 - 17 | 3.152 | 3.136 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 444.8 | 444.4 | 0 | 0 | 238.4 | 238.4 | 30.9 | 37 | 208 | 416.25 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
17 - 18 | 3.12 | 3.136 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 462.4 | 0 | 0 | 254.4 | 254 | 33 | 40 | 220 | 429 | 0 | 0.35 | 0 | 0
18 - 19 | 3.152 | 3.152 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 460 | 459.6 | 0 | 0 | 244 | 244.8 | 31.5 | 42 | 213 | 425.25 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
19 - 20 | 3.184 | 3.184 | 4.845 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456.4 | 0 | 0 | 252 | 251.6 | 32.1 | 41 | 220 | 423.75 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
20 - 21 | 3.2 | 3.192 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 451.6 | 0 | 0 | 240.8 | 240.4 | 32.1 | 40 | 208 | 419.25 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
21 - 22 | 3.2 | 3.208 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 430.4 | 430 | 0 | 0 | 236 | 236.4 | 28.8 | 39 | 207 | 399 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
22 - 23 | 3.216 | 3.216 | 4.905 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 27.9 | 39 | 195 | 396 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
23 - 00 | 3.2 | 3.192 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 410 | 0 | 0 | 210.4 | 210.4 | 27.6 | 44 | 183 | 374.25 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
Сумма | 75.904 | 75.904 | 116.47 | 0 | 0 | 0 | 9992.8 | 9992.4 | 0 | 0 | 5440.8 | 5440.8 | 650.1 | 952 | 4784 | 9219 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 133.6 | 133.6 | 0 | 0 | 73.6 | 73.6 | 16.8 | 18 | 37 | 67.5 | 0 | 0 | 131.6 | 131.25
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134.4 | 134 | 0 | 0 | 72 | 72 | 16.8 | 19 | 30 | 67.5 | 0 | 0 | 130.9 | 131.25
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134.4 | 134.8 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 17.1 | 18 | 33 | 68.25 | 0 | 0 | 131.6 | 131.6
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 133.6 | 133.2 | 0 | 0 | 72 | 72 | 17.1 | 19 | 33 | 67.5 | 0 | 0 | 131.6 | 131.25
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 132.8 | 133.2 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 16.8 | 18 | 33 | 66.75 | 0 | 0 | 130.9 | 131.25
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 71.2 | 71.2 | 15.9 | 16 | 35 | 62.25 | 0 | 0 | 129.5 | 129.15
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 71.2 | 71.2 | 15.9 | 18 | 34 | 63 | 0 | 0 | 129.5 | 129.5
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 74.4 | 74.4 | 16.8 | 18 | 30 | 62.25 | 0 | 0 | 130.9 | 130.9
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128.8 | 128.4 | 0 | 0 | 75.2 | 74.8 | 15.9 | 18 | 31 | 57.75 | 0 | 0 | 130.2 | 130.2
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 0 | 0 | 66.4 | 66.8 | 15.6 | 18 | 25 | 45.75 | 0 | 0 | 129.5 | 129.5
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 113.6 | 113.6 | 0 | 0 | 68 | 67.6 | 13.8 | 17 | 31 | 48 | 0 | 0 | 128.8 | 129.15
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112.8 | 113.2 | 0 | 0 | 65.6 | 65.6 | 14.4 | 17 | 34 | 51 | 0 | 0 | 129.5 | 129.5
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 117.6 | 117.2 | 0 | 0 | 66.4 | 66.8 | 15.6 | 18 | 34 | 52.5 | 0 | 0 | 130.9 | 130.9
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 116 | 116.4 | 0 | 0 | 64 | 64 | 15.6 | 17 | 27 | 49.5 | 0 | 0 | 130.9 | 130.55
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 64.8 | 64.8 | 15.3 | 18 | 26 | 48.75 | 0 | 0 | 130.9 | 130.9
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 118.4 | 118 | 0 | 0 | 68 | 68 | 15.3 | 18 | 27 | 51.75 | 0 | 0 | 130.9 | 130.9
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 127.2 | 128 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 16.2 | 19 | 32 | 54.75 | 0 | 0 | 129.5 | 129.85
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134.4 | 134 | 0 | 0 | 75.2 | 75.2 | 16.5 | 19 | 32 | 63 | 0 | 0 | 130.2 | 129.5
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 76 | 75.6 | 16.8 | 19 | 36 | 57.75 | 0 | 0 | 130.2 | 130.9
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 138.4 | 138 | 0 | 0 | 76.8 | 77.2 | 18.3 | 19 | 33 | 64.5 | 0 | 0 | 132.3 | 132.3
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 139.2 | 139.6 | 0 | 0 | 73.6 | 73.2 | 17.7 | 21 | 28 | 66.75 | 0 | 0 | 133 | 133
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 143.2 | 143.2 | 0 | 0 | 72 | 72 | 18.3 | 20 | 25 | 70.5 | 0 | 0 | 133.7 | 133.7
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 142.4 | 142.4 | 0 | 0 | 72.8 | 73.2 | 18.3 | 21 | 32 | 71.25 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 139.2 | 138.8 | 0 | 0 | 71.2 | 71.2 | 17.7 | 19 | 31 | 70.5 | 0 | 0 | 133 | 133

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч