## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Н-Раменье ао RS | 10 Ягница-Н-Раменье ап RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS
00 - 01 | 8.556 | 0 | 481.2 | 604.4 | 256.7 | 346.7 | 17.8 | 88.2 | 0 | 372.6 | 0
01 - 02 | 8.376 | 0 | 474.2 | 605 | 255.5 | 349.1 | 17.4 | 85.4 | 0 | 369 | 0
02 - 03 | 8.412 | 0 | 462.4 | 601.4 | 255.1 | 345.6 | 17.2 | 85.6 | 0 | 357.2 | 0
03 - 04 | 8.424 | 0 | 472.8 | 597.6 | 256.5 | 340.4 | 17.4 | 85 | 0 | 367.4 | 0
04 - 05 | 8.382 | 0 | 469.2 | 599 | 258.7 | 339.9 | 19.1 | 85.8 | 0 | 362 | 0
05 - 06 | 8.328 | 0 | 469.4 | 592.6 | 259.6 | 332.3 | 20.2 | 85.8 | 0 | 360.8 | 0
06 - 07 | 8.406 | 0 | 484.2 | 622.2 | 270.2 | 351.4 | 21.4 | 91.4 | 0 | 368.6 | 0
07 - 08 | 8.64 | 0 | 506.6 | 667.4 | 296.5 | 370.3 | 26.7 | 97.6 | 0 | 379.8 | 0
08 - 09 | 8.574 | 0 | 499 | 728 | 333.3 | 393.9 | 28.3 | 99 | 0 | 368.6 | 0
09 - 10 | 8.544 | 0 | 498.4 | 681 | 293.2 | 387.1 | 24.9 | 95.8 | 0 | 375 | 0
10 - 11 | 8.538 | 0 | 502.6 | 656.2 | 285.9 | 369.6 | 24.9 | 94.4 | 0 | 380.6 | 0
11 - 12 | 8.538 | 0 | 490 | 640.8 | 287.5 | 352.5 | 24.4 | 91.6 | 0 | 371.2 | 0
12 - 13 | 8.658 | 0 | 496 | 641.4 | 287.3 | 353.4 | 26.8 | 89.6 | 0 | 377 | 0
13 - 14 | 8.616 | 0 | 495.2 | 649.2 | 280.4 | 368.1 | 26.1 | 91.6 | 0 | 374.8 | 0
14 - 15 | 8.586 | 0 | 495.2 | 649.4 | 272.7 | 376.3 | 23.9 | 92.8 | 0 | 375.8 | 0
15 - 16 | 8.562 | 0 | 513.4 | 647.6 | 271 | 375.7 | 24.3 | 96.6 | 0 | 389.4 | 0
16 - 17 | 8.532 | 0 | 546 | 672.4 | 286.3 | 385.6 | 29.6 | 106 | 0 | 407.6 | 0
17 - 18 | 8.532 | 0 | 550.2 | 684.6 | 284.5 | 399.4 | 31.3 | 110 | 0 | 406 | 0
18 - 19 | 8.58 | 0 | 555.6 | 685.6 | 293.3 | 391.7 | 30.7 | 107 | 0 | 414.6 | 0
19 - 20 | 8.622 | 0 | 549.4 | 693 | 297.3 | 394.8 | 29 | 107.4 | 0 | 410 | 0
20 - 21 | 8.604 | 0 | 534.8 | 675.2 | 283.4 | 391.3 | 26.6 | 101 | 0 | 404.4 | 0
21 - 22 | 8.64 | 0 | 527.4 | 668 | 275.4 | 391.8 | 24.9 | 94.4 | 0 | 405.2 | 0
22 - 23 | 8.544 | 0 | 506.8 | 656.4 | 273.5 | 382.2 | 24.2 | 90 | 0 | 389.8 | 0
23 - 00 | 8.532 | 0 | 503.2 | 637.4 | 267.7 | 369.1 | 22.2 | 89.2 | 0 | 388.8 | 0
Сумма | 204.726 | 0 | 12083.2 | 15555.8 | 6681.5 | 8858.2 | 579.3 | 2261.2 | 0 | 9176.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Н-Раменье ао RS | 10 Ягница-Н-Раменье ап RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 46 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 46.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 48.2 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 46.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 46.2 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 43.2 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 45.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 48.2 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 47.2 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 42.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 42.6 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 47 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 49 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 44.8 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 39.8 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41.2 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 44 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 42.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 44.8 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 46.2 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 48 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 48.4 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 49.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.6 | 0 | 1095.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч