## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 7.792 | 3.152 | 1505.6 | 1545.6 | 0.41 | 0 | 110 | 109.8 | 182.8 | 182.8 | 26 | 26 | 42.8 | 42.8 | 79.2 | 79.2 | 191.6 | 191.4 | 1174.2 | 588.6 | 145 | 383.4 | 0 | 116.6 | 0 | 11.8 | 11.7 | 0 | 0 | 1512 | 1544.2 | 1510.6 | 1545.6
01 - 02 | 7.616 | 3.424 | 1510.4 | 1552 | 0.405 | 0 | 109.2 | 109.2 | 192 | 192.2 | 30.4 | 30.4 | 43.6 | 43.4 | 79.2 | 79.2 | 191.6 | 191.6 | 1174.2 | 589.2 | 147.4 | 375.6 | 0 | 116 | 0 | 11.6 | 11.8 | 0 | 0 | 1515.5 | 1550.5 | 1514.8 | 1552.6
02 - 03 | 8 | 3.168 | 1518.4 | 1552 | 0.405 | 0 | 110.4 | 110.6 | 189.2 | 189.2 | 34.4 | 34.2 | 44 | 44.4 | 79.2 | 79.2 | 192 | 191.8 | 1174.2 | 590.4 | 139.4 | 384 | 0 | 118.8 | 0 | 11.8 | 11.7 | 0 | 0 | 1523.9 | 1550.5 | 1523.2 | 1551.2
03 - 04 | 8.112 | 3.616 | 1500.8 | 1544 | 0.4 | 0 | 110.4 | 110.2 | 195.2 | 195.2 | 27.6 | 27.8 | 44.4 | 44.2 | 79.6 | 79.6 | 192 | 192 | 1171.8 | 588.6 | 134.2 | 375.8 | 0 | 111.6 | 0 | 11.8 | 11.9 | 0 | 0 | 1507.8 | 1541.4 | 1507.8 | 1542.8
04 - 05 | 7.984 | 3.6 | 1518.4 | 1545.6 | 0.405 | 0 | 112.8 | 112.8 | 188.4 | 188.2 | 32 | 31.8 | 45.2 | 45.2 | 79.2 | 79.2 | 192.4 | 192.6 | 1173.6 | 589.2 | 141.6 | 377 | 0 | 119.6 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 1523.2 | 1544.9 | 1523.2 | 1545.6
05 - 06 | 7.936 | 3.232 | 1508.8 | 1635.2 | 0.4075 | 0 | 110 | 110 | 195.2 | 195.2 | 32.4 | 32.4 | 46 | 46 | 79.2 | 79.4 | 192.4 | 192.4 | 1168.8 | 588 | 196.4 | 403.8 | 0 | 118.4 | 0 | 11.8 | 11.7 | 0 | 0 | 1516.2 | 1632.4 | 1514.8 | 1633.8
06 - 07 | 8.176 | 3.536 | 1510.4 | 1688 | 0.4 | 0 | 113.2 | 113.2 | 197.6 | 197.6 | 28.4 | 28.6 | 46 | 46.2 | 79.2 | 79 | 192 | 192 | 1170.6 | 590.4 | 191.6 | 459.6 | 0 | 118.4 | 0 | 11.6 | 11.7 | 0 | 0 | 1516.2 | 1686.3 | 1514.8 | 1688.4
07 - 08 | 8.368 | 3.6 | 1539.2 | 1774.4 | 0.4 | 0 | 121.2 | 121.4 | 216.4 | 216.6 | 36.8 | 36.6 | 52.8 | 52.6 | 79.2 | 79.4 | 192 | 192.2 | 1169.4 | 590.4 | 216.8 | 492.6 | 0 | 130.4 | 0 | 11.8 | 11.7 | 0 | 0 | 1543.5 | 1771.7 | 1542.8 | 1773.8
08 - 09 | 8.16 | 3.44 | 1563.2 | 1894.4 | 0.4175 | 0 | 138.4 | 138.4 | 241.2 | 241.2 | 44.8 | 44.8 | 65.2 | 65.4 | 79.6 | 79.4 | 192.4 | 192.2 | 1171.8 | 601.2 | 227.6 | 555.2 | 0 | 128.2 | 0 | 12.2 | 12.3 | 0 | 0 | 1569.4 | 1892.8 | 1569.4 | 1894.2
09 - 10 | 7.968 | 3.568 | 1523.2 | 1891.2 | 0.3975 | 0 | 131.6 | 131.6 | 262 | 261.8 | 45.6 | 45.8 | 75.6 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 189.6 | 189.4 | 1141.8 | 575.4 | 243.4 | 532.6 | 0 | 127.6 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 1530.2 | 1889.3 | 1528.8 | 1890
10 - 11 | 8.688 | 3.536 | 1516.8 | 1817.6 | 0.415 | 0 | 130.4 | 130.4 | 229.6 | 229.4 | 42.4 | 42.4 | 74.8 | 74.8 | 76 | 75.8 | 188 | 188.4 | 1137.6 | 567.6 | 239 | 505.4 | 0 | 130 | 0 | 13.8 | 13.7 | 0 | 0 | 1522.5 | 1816.5 | 1521.8 | 1818.6
11 - 12 | 7.872 | 3.312 | 1515.2 | 1796.8 | 0.4375 | 0 | 129.6 | 129.4 | 237.6 | 238 | 42.4 | 42.2 | 73.2 | 73.4 | 75.6 | 75.8 | 188.4 | 188.2 | 1144.8 | 570 | 216.6 | 497.4 | 0 | 121.6 | 0 | 13.6 | 13.7 | 0 | 0 | 1520.4 | 1795.5 | 1520.4 | 1797.6
12 - 13 | 8.08 | 3.488 | 1497.6 | 1700.8 | 0.4075 | 0 | 119.6 | 119.6 | 204.8 | 204.8 | 42.4 | 42.6 | 65.2 | 65.2 | 75.2 | 75.2 | 187.2 | 187.2 | 1131.6 | 568.8 | 231.8 | 429.4 | 0 | 126.6 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 1502.9 | 1699.6 | 1500.8 | 1701
13 - 14 | 8.224 | 3.584 | 1499.2 | 1771.2 | 0.4 | 0 | 126.8 | 127 | 224.4 | 224.4 | 45.2 | 45 | 69.2 | 69.2 | 75.2 | 75 | 190 | 190.2 | 1128.6 | 568.2 | 214.4 | 491.8 | 0 | 123.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 1505.7 | 1768.9 | 1505 | 1769.6
14 - 15 | 7.792 | 3.312 | 1534.4 | 1776 | 0.445 | 0 | 124.8 | 124.6 | 219.6 | 219.6 | 43.6 | 43.8 | 64.4 | 64.2 | 74.4 | 74.6 | 194 | 193.8 | 1144.8 | 567.6 | 233.8 | 485.2 | 0 | 145.8 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 1540 | 1775.9 | 1540 | 1778
15 - 16 | 8.432 | 3.488 | 1521.6 | 1849.6 | 0.4025 | 0 | 123.6 | 123.6 | 224.8 | 224.4 | 36.4 | 36.2 | 67.2 | 67.4 | 75.6 | 75.2 | 191.2 | 191.2 | 1156.8 | 562.8 | 249.2 | 543 | 0 | 130 | 0 | 11.6 | 11.5 | 0 | 0 | 1528.8 | 1847.3 | 1527.4 | 1849.4
16 - 17 | 8.592 | 3.888 | 1556.8 | 1848 | 0.37 | 0 | 131.6 | 131.6 | 212.4 | 212.6 | 43.2 | 43.2 | 69.2 | 69.2 | 78.8 | 79.2 | 195.6 | 195.8 | 1179 | 601.2 | 212.2 | 545.4 | 0 | 122.6 | 0 | 11.8 | 11.9 | 0 | 0 | 1561.7 | 1846.6 | 1561 | 1848
17 - 18 | 8.368 | 3.648 | 1692.8 | 1892.8 | 0.3875 | 0 | 116.8 | 117 | 196.8 | 196.6 | 33.2 | 33.4 | 58 | 58 | 80.4 | 80.4 | 196 | 196 | 1328.4 | 684.6 | 229.6 | 516.2 | 0 | 132.4 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 1699.6 | 1892.1 | 1698.2 | 1892.8
18 - 19 | 8.608 | 3.68 | 1584 | 1820.8 | 0.435 | 0 | 114.8 | 114.8 | 178 | 178.4 | 28.8 | 28.8 | 62.4 | 62.4 | 82 | 81.6 | 199.6 | 199.4 | 1230.6 | 600.6 | 229.4 | 536.8 | 0 | 128.2 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 1589.7 | 1819.3 | 1590.4 | 1821.4
19 - 20 | 8.96 | 3.616 | 1564.8 | 1835.2 | 0.405 | 0 | 113.2 | 113 | 190 | 189.6 | 36.4 | 36.4 | 67.2 | 67.2 | 81.2 | 81.4 | 198.4 | 198.6 | 1204.8 | 565.8 | 232.4 | 567.2 | 0 | 127.8 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 1570.1 | 1833.3 | 1568 | 1835.4
20 - 21 | 8.512 | 3.664 | 1555.2 | 1824 | 0.39 | 0 | 111.6 | 111.8 | 184.4 | 184.6 | 30.4 | 30.4 | 64.8 | 64.8 | 82 | 82 | 200 | 200 | 1204.2 | 567 | 231.8 | 562.2 | 0 | 127 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 1561.7 | 1822.1 | 1561 | 1822.8
21 - 22 | 8.432 | 3.6 | 1548.8 | 1761.6 | 0.415 | 0 | 110.8 | 110.6 | 189.2 | 189.2 | 29.2 | 29.2 | 64.4 | 64.2 | 81.6 | 81.8 | 200.8 | 200.6 | 1198.8 | 565.8 | 191.2 | 537.6 | 0 | 128.2 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 1554 | 1761.2 | 1554 | 1762.6
22 - 23 | 8.608 | 3.664 | 1555.2 | 1668.8 | 0.3925 | 0 | 108.4 | 108.4 | 176.4 | 176.4 | 34 | 34 | 64.4 | 64.6 | 81.2 | 81 | 202.4 | 202.6 | 1206.6 | 561 | 161.8 | 487.4 | 0 | 124 | 0 | 14.2 | 14.1 | 0 | 0 | 1561 | 1666 | 1559.6 | 1667.4
23 - 00 | 8.384 | 3.76 | 1536 | 1644.8 | 0.405 | 0 | 108 | 108 | 190 | 190.2 | 29.6 | 29.6 | 61.6 | 61.6 | 81.2 | 81.2 | 202 | 201.8 | 1201.8 | 564.6 | 146.6 | 466 | 0 | 115.4 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 1541.4 | 1642.2 | 1541.4 | 1643.6
Сумма | 197.664 | 84.576 | 36876.8 | 41630.4 | 9.755 | 0 | 2837.2 | 2837 | 4918 | 4918.2 | 855.6 | 855.6 | 1431.6 | 1431.8 | 1889.6 | 1889.6 | 4651.6 | 4651.4 | 28288.8 | 14007 | 4803.2 | 11510.6 | 0 | 2988.8 | 0 | 307.2 | 307.2 | 0 | 0 | 37017.4 | 41590.5 | 36999.2 | 41626.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  | 548.8 | 435.2 |  |  | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 19.6 | 19.4 | 108.8 | 109 | 189.6 | 189.6 | 353.4 | 182.4 | 27 | 96.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  | 604.1 | 487.9 | 603.4 | 487.2
01 - 02 |  |  | 545.6 | 438.4 |  |  | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 19.6 | 19.6 | 108.8 | 108.6 | 189.6 | 189.4 | 351.6 | 197.4 | 21.4 | 95.2 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 603.4 | 489.3 | 602 | 488.6
02 - 03 |  |  | 545.6 | 449.6 |  |  | 16.8 | 17 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 19.2 | 19.6 | 108 | 108.2 | 189.6 | 189.6 | 350.4 | 208.2 | 19.8 | 94 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 601.3 | 503.3 | 600.6 | 504
03 - 04 |  |  | 542.4 | 459.2 |  |  | 17.2 | 17 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 19.6 | 19.2 | 108.4 | 108.2 | 188.8 | 188.6 | 350.4 | 211.2 | 20 | 93.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 599.2 | 513.1 | 597.8 | 512.4
04 - 05 |  |  | 545.6 | 454.4 |  |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 19.6 | 20 | 108 | 108.4 | 190 | 190.4 | 349.8 | 205.8 | 19.8 | 96.4 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 601.3 | 506.8 | 602 | 505.4
05 - 06 |  |  | 540.8 | 473.6 |  |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 19.2 | 19.2 | 109.6 | 109.4 | 188.4 | 188.2 | 345 | 199.8 | 49.4 | 91.6 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 596.4 | 534.1 | 595 | 534.8
06 - 07 |  |  | 540.8 | 504 |  |  | 17.6 | 17.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 20 | 19.6 | 108.8 | 108.8 | 189.2 | 189.4 | 344.4 | 200.4 | 63 | 105.6 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 597.1 | 569.1 | 596.4 | 568.4
07 - 08 |  |  | 540.8 | 534.4 |  |  | 18 | 17.8 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 22.8 | 22.8 | 108 | 108 | 191.6 | 191.4 | 342 | 206.4 | 67 | 121.2 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 597.8 | 604.8 | 596.4 | 604.8
08 - 09 |  |  | 547.2 | 612.8 |  |  | 17.6 | 17.8 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 30.4 | 30.6 | 109.6 | 109.6 | 190 | 190 | 348 | 207.6 | 77.8 | 182.4 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 606.9 | 695.8 | 606.2 | 695.8
09 - 10 |  |  | 502.4 | 590.4 |  |  | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 48.4 | 48.2 | 103.6 | 103.4 | 186.8 | 187 | 326.4 | 187.8 | 67 | 176 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  |  | 558.6 | 673.4 | 558.6 | 673.4
10 - 11 |  |  | 505.6 | 545.6 |  |  | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 48 | 48 | 104 | 104.2 | 187.6 | 187.4 | 327 | 185.4 | 50.6 | 157.6 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 560.7 | 620.2 | 558.6 | 618.8
11 - 12 |  |  | 516.8 | 532.8 |  |  | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 46.8 | 47.2 | 106 | 106 | 189.2 | 189.4 | 334.8 | 191.4 | 32.8 | 153.6 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 572.6 | 605.5 | 572.6 | 606.2
12 - 13 |  |  | 502.4 | 464 |  |  | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 35.6 | 35.2 | 104 | 104 | 185.6 | 185.4 | 325.2 | 179.4 | 47.2 | 100.8 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 555.1 | 530.6 | 554.4 | 530.6
13 - 14 |  |  | 510.4 | 569.6 |  |  | 10.8 | 11 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 40.8 | 41 | 103.6 | 103.6 | 186.8 | 187 | 325.8 | 186 | 68.8 | 168.8 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 566.3 | 641.9 | 564.2 | 641.2
14 - 15 |  |  | 544 | 555.2 |  |  | 8.8 | 8.6 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 36.8 | 36.8 | 106.4 | 106.4 | 190.4 | 190.2 | 341.4 | 184.8 | 66.8 | 163.2 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 601.3 | 627.9 | 602 | 627.2
15 - 16 |  |  | 484.8 | 552 |  |  | 9.6 | 9.8 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 37.6 | 37.4 | 104.8 | 104.8 | 186.4 | 186.4 | 303.6 | 167.4 | 61.8 | 178.4 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 540.4 | 632.1 | 539 | 631.4
16 - 17 |  |  | 492.8 | 496 |  |  | 18.4 | 18.2 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6 | 32.4 | 32.6 | 106.4 | 106.2 | 185.2 | 185.4 | 303 | 175.8 | 33.2 | 143.2 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 550.9 | 574 | 550.2 | 574
17 - 18 |  |  | 606.4 | 536 |  |  | 18 | 18.2 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 22 | 22 | 108 | 108.2 | 186.8 | 186.8 | 410.4 | 234 | 52.6 | 112.4 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 675.5 | 618.1 | 674.8 | 618.8
18 - 19 |  |  | 531.2 | 502.4 |  |  | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23.2 | 23 | 111.6 | 111.6 | 194 | 193.8 | 324.6 | 184.2 | 62.2 | 122.8 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 592.2 | 574.7 | 590.8 | 574
19 - 20 |  |  | 500.8 | 478.4 |  |  | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 22 | 22 | 108.8 | 108.8 | 191.2 | 191.4 | 302.4 | 163.2 | 53.2 | 121.6 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 560.7 | 553 | 560 | 553
20 - 21 |  |  | 496 | 464 |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5.8 | 20.8 | 20.8 | 108.4 | 108.4 | 189.2 | 189.4 | 299.4 | 163.2 | 49 | 116.4 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 554.4 | 537.6 | 554.4 | 536.2
21 - 22 |  |  | 505.6 | 446.4 |  |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 21.2 | 21.4 | 110 | 110 | 192 | 191.6 | 304.2 | 166.2 | 26.2 | 118.4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |  |  | 564.2 | 514.5 | 562.8 | 515.2
22 - 23 |  |  | 508.8 | 430.4 |  |  | 16.8 | 16.6 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 21.2 | 21 | 108.4 | 108.4 | 189.6 | 190 | 311.4 | 157.2 | 26.2 | 113.2 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 567 | 492.8 | 565.6 | 492.8
23 - 00 |  |  | 512 | 443.2 |  |  | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 21.2 | 21.4 | 108.8 | 108.8 | 191.6 | 191.2 | 313.2 | 160.2 | 26.2 | 116 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 569.1 | 504 | 568.4 | 502.6
Сумма | 0 | 0 | 12617.6 | 11968 | 0 | 0 | 355.2 | 355.2 | 0 | 0 | 125.6 | 125.6 | 668 | 668 | 2580.8 | 2581 | 4539.2 | 4539 | 7987.8 | 4505.4 | 1089 | 3038.4 | 0 | 1585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13996.5 | 13604.5 | 13976.2 | 13596.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч