## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао | 10 Нестерово Т 1 ап | 10 Нестерово Т 2 ап | 10 Нестерово-Волково ао | 10 Нестерово-Катаево ао | 10 Нестерово-Ларионово ао | 10 Нестерово-Митицыно ао | 10 Нестерово-Светилово ао | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао | 35 Нестерово-Нестеровская ао | 35 Нестерово-Нестеровская ап | АЧР
00 - 01 | 9.2025 | 11.6625 | 83.2 | 332 | 41 | 22 | 154.4 | 97.6 | 28.8 | 18.4 | 49.2 | 0 | 702.8 | 0.4114
01 - 02 | 9.1375 | 3.1375 | 81.6 | 329.6 | 40.8 | 21.6 | 154.4 | 96 | 28.8 | 18.4 | 49.2 | 0 | 688.8 | 0.4092
02 - 03 | 9.2025 | 9.5125 | 80.8 | 328 | 40.4 | 21.2 | 155.6 | 94.4 | 27.2 | 18 | 49.2 | 0 | 677.6 | 0.406
03 - 04 | 8.245 | 0.8 | 81.6 | 332.8 | 41.2 | 21.2 | 159.2 | 94.8 | 26.8 | 18.4 | 50.8 | 0 | 694.4 | 0.4124
04 - 05 | 7.78 | 14.375 | 83.2 | 383.2 | 42.2 | 21.2 | 200 | 104 | 26.8 | 18.4 | 50.8 | 0 | 764.4 | 0.4634
05 - 06 | 9.1725 | 5.3625 | 87.2 | 422.4 | 43 | 23.6 | 229.2 | 107.6 | 27.2 | 20 | 56 | 0 | 842.8 | 0.5066
06 - 07 | 9.9075 | 5.6875 | 91.2 | 484 | 43.4 | 26.4 | 253.6 | 112 | 31.2 | 19.6 | 84.8 | 0 | 932.4 | 0.571
07 - 08 | 10.21 | 12.025 | 93.6 | 504 | 49 | 24.8 | 253.2 | 106.8 | 35.6 | 18.8 | 107.2 | 0 | 952 | 0.5954
08 - 09 | 8.02 | 4.1 | 91.2 | 534.4 | 48.2 | 24.8 | 276.8 | 110 | 32.8 | 17.6 | 112 | 0 | 966 | 0.6222
09 - 10 | 9.355 | 6.3125 | 84.8 | 496 | 42.2 | 23.6 | 258.4 | 104.8 | 33.2 | 17.6 | 97.6 | 0 | 912.8 | 0.5774
10 - 11 | 9.0475 | 1.5625 | 87.2 | 435.2 | 45.8 | 25.2 | 209.6 | 103.2 | 30.4 | 15.6 | 90.4 | 0 | 840 | 0.5202
11 - 12 | 7.76 | 0.9625 | 86.4 | 453.6 | 45.2 | 24.4 | 230.8 | 101.2 | 28.8 | 15.2 | 91.2 | 0 | 851.2 | 0.5368
12 - 13 | 8.97 | 1.25 | 84 | 467.2 | 44.8 | 22.8 | 240 | 108.4 | 30.8 | 16 | 85.6 | 0 | 893.2 | 0.5484
13 - 14 | 8.6675 | 12.9125 | 88 | 460.8 | 46.4 | 24 | 240.8 | 110 | 30 | 16 | 78 | 0 | 870.8 | 0.5452
14 - 15 | 9.035 | 4.825 | 88.8 | 443.2 | 45.4 | 24 | 228 | 114.8 | 26.8 | 18.8 | 72 | 0 | 845.6 | 0.5298
15 - 16 | 14.4125 | 1.2375 | 88.8 | 472.8 | 44.2 | 23.6 | 241.6 | 109.6 | 31.2 | 19.6 | 88.4 | 0 | 882 | 0.5582
16 - 17 | 11.86 | 1.525 | 92.8 | 484 | 46.2 | 26.4 | 238 | 114.4 | 36.4 | 19.2 | 93.6 | 0 | 915.6 | 0.5742
17 - 18 | 13.21 | 2.1875 | 94.4 | 472.8 | 47.2 | 26.4 | 228.4 | 118 | 37.2 | 19.2 | 87.2 | 0 | 960.4 | 0.5636
18 - 19 | 11.135 | 0.6875 | 87.2 | 471.2 | 43 | 24.4 | 236.4 | 113.2 | 35.2 | 18.4 | 84.4 | 0 | 929.6 | 0.555
19 - 20 | 9.635 | 1.2125 | 87.2 | 476.8 | 43.2 | 25.6 | 251.6 | 111.2 | 36.4 | 17.6 | 76 | 0 | 926.8 | 0.5616
20 - 21 | 11.8175 | 1.1125 | 88 | 475.2 | 42.8 | 26.4 | 248.8 | 112.8 | 35.2 | 18 | 76 | 0 | 915.6 | 0.56
21 - 22 | 11.51 | 1.6375 | 88 | 440 | 42.6 | 24.4 | 224.8 | 110.4 | 31.2 | 20 | 72 | 0 | 859.6 | 0.5254
22 - 23 | 10.9975 | 2.075 | 88 | 406.4 | 43 | 24.4 | 201.2 | 106.4 | 30.8 | 19.6 | 66 | 0 | 817.6 | 0.4914
23 - 00 | 8.2625 | 8.175 | 88 | 353.6 | 43.4 | 24.4 | 166 | 102 | 28 | 18.8 | 56.4 | 0 | 730.8 | 0.439
Сумма | 236.5525 | 114.3375 | 2095.2 | 10459.2 | 1054.6 | 576.8 | 5280.8 | 2563.6 | 746.8 | 437.2 | 1824 | 0 | 20372.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао | 10 Нестерово Т 1 ап | 10 Нестерово Т 2 ап | 10 Нестерово-Волково ао | 10 Нестерово-Катаево ао | 10 Нестерово-Ларионово ао | 10 Нестерово-Митицыно ао | 10 Нестерово-Светилово ао | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао | 35 Нестерово-Нестеровская ао | 35 Нестерово-Нестеровская ап
00 - 01 |  |  | 48.8 | 125.6 | 27.8 | 14.8 | 80.4 | 13.2 | 11.2 | 8 | 23.2 | 0 | 235.2
01 - 02 |  |  | 48 | 124 | 27.8 | 14 | 79.6 | 12 | 11.6 | 7.6 | 23.6 | 0 | 238
02 - 03 |  |  | 46.4 | 119.2 | 27 | 13.6 | 76 | 11.6 | 10.4 | 7.2 | 23.2 | 0 | 226.8
03 - 04 |  |  | 47.2 | 120.8 | 27.4 | 13.6 | 77.6 | 12 | 11.2 | 7.2 | 23.2 | 0 | 226.8
04 - 05 |  |  | 46.4 | 140.8 | 27.2 | 14 | 93.2 | 12.4 | 11.2 | 7.2 | 22.8 | 0 | 254.8
05 - 06 |  |  | 48.8 | 162.4 | 27.8 | 14.4 | 103.2 | 12.8 | 11.6 | 7.2 | 24.8 | 0 | 271.6
06 - 07 |  |  | 48.8 | 164.8 | 29 | 14.4 | 105.6 | 12.4 | 11.2 | 7.6 | 23.6 | 0 | 277.2
07 - 08 |  |  | 46.4 | 161.6 | 27.4 | 13.2 | 97.6 | 11.2 | 10.8 | 7.2 | 25.6 | 0 | 252
08 - 09 |  |  | 42.4 | 153.6 | 26 | 12 | 102.4 | 9.6 | 10 | 5.2 | 25.2 | 0 | 238
09 - 10 |  |  | 42.4 | 150.4 | 26.2 | 11.6 | 98 | 8.4 | 9.2 | 5.6 | 20.8 | 0 | 221.2
10 - 11 |  |  | 50.4 | 136.8 | 30.8 | 14.4 | 84 | 10.4 | 10 | 7.6 | 22 | 0 | 238
11 - 12 |  |  | 48.8 | 142.4 | 30 | 14 | 98.4 | 9.6 | 9.6 | 7.6 | 19.6 | 0 | 252
12 - 13 |  |  | 49.6 | 160 | 29.6 | 14.4 | 108.8 | 12.4 | 10.4 | 8 | 19.6 | 0 | 274.4
13 - 14 |  |  | 47.2 | 151.2 | 28.6 | 13.6 | 100.4 | 10 | 10 | 6.8 | 18.8 | 0 | 249.2
14 - 15 |  |  | 46.4 | 136.8 | 27.8 | 13.2 | 86.8 | 10.8 | 8.8 | 6.4 | 17.6 | 0 | 232.4
15 - 16 |  |  | 48 | 170.4 | 29 | 14 | 106.4 | 11.2 | 10 | 6.8 | 23.6 | 0 | 260.4
16 - 17 |  |  | 52.8 | 184 | 30.8 | 14.8 | 112.4 | 13.2 | 12.8 | 8.8 | 29.6 | 0 | 294
17 - 18 |  |  | 53.6 | 176 | 31.4 | 15.6 | 102 | 14.8 | 13.6 | 9.6 | 24.8 | 0 | 299.6
18 - 19 |  |  | 42.4 | 146.4 | 26.2 | 12 | 86.4 | 9.2 | 10.8 | 5.2 | 21.2 | 0 | 238
19 - 20 |  |  | 44 | 150.4 | 27 | 12.4 | 95.6 | 10 | 10.8 | 6.8 | 22.8 | 0 | 240.8
20 - 21 |  |  | 44 | 155.2 | 26.8 | 12.8 | 94 | 10.4 | 11.6 | 7.2 | 22.4 | 0 | 235.2
21 - 22 |  |  | 45.6 | 148 | 27.6 | 12.8 | 82 | 10.8 | 11.2 | 6.8 | 24 | 0 | 229.6
22 - 23 |  |  | 48.8 | 141.6 | 29 | 14.4 | 80.8 | 12.8 | 12.4 | 6.8 | 23.6 | 0 | 235.2
23 - 00 |  |  | 47.2 | 121.6 | 28 | 13.2 | 76 | 12 | 11.6 | 6.4 | 23.6 | 0 | 221.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч