## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Ершово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Ершово | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ершово ТСН 1 ао RS | 0,4 Ершово ТСН 2 ао RS | 10 Ершово-Аристово ао RS | 10 Ершово-Аристово ап RS | 10 Ершово-Воркопь ао RS | 10 Ершово-Горка ао RS | 10 Ершово-Горка ап RS | 10 Ершово-Ершово ао RS | 10 Ершово-Ершово ап RS | 10 Ершово-Киргоды ао RS | 10 Ершово-Школа ао RS
00 - 01 | 1.808 | 0 | 0 | 494 | 68.3 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 350.9 | 25.7
01 - 02 | 1.816 | 0 | 0 | 490.6 | 69.6 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 349.5 | 25.6
02 - 03 | 1.856 | 0 | 0 | 497.6 | 69.4 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 25.3
03 - 04 | 1.816 | 0 | 0 | 482.8 | 67 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | 24
04 - 05 | 1.808 | 0 | 0 | 491.2 | 66.2 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 349.4 | 24.7
05 - 06 | 1.8 | 0 | 0 | 492.8 | 65 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 349.7 | 26.1
06 - 07 | 1.808 | 0 | 0 | 518.8 | 69 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 364.2 | 30.1
07 - 08 | 1.828 | 0 | 0 | 532.8 | 68.5 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 364.7 | 37.7
08 - 09 | 1.8 | 0 | 0 | 549.2 | 74.1 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 368.3 | 47.3
09 - 10 | 1.788 | 0 | 0 | 538.4 | 69.6 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 49.1
10 - 11 | 1.804 | 0 | 0 | 544.2 | 68.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 48.9
11 - 12 | 1.824 | 0 | 0 | 529.6 | 67.1 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 358.1 | 44.5
12 - 13 | 1.864 | 0 | 0 | 538.2 | 70.8 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 362.3 | 42.7
13 - 14 | 1.844 | 0 | 0 | 524.2 | 68.5 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 360.8 | 36.1
14 - 15 | 1.82 | 0 | 0 | 541.2 | 68.9 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 375.9 | 40
15 - 16 | 1.828 | 0 | 0 | 557.4 | 69.7 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 389.8 | 41.5
16 - 17 | 1.816 | 0 | 0 | 574.8 | 71.6 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 399.1 | 38.2
17 - 18 | 1.828 | 0 | 0 | 593.4 | 73.6 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 414.9 | 39.3
18 - 19 | 1.828 | 0 | 0 | 596 | 73.9 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 413.7 | 40.5
19 - 20 | 1.844 | 0 | 0 | 596 | 78.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 418.6 | 35.8
20 - 21 | 1.884 | 0 | 0 | 599.6 | 79.5 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 423.1 | 35.6
21 - 22 | 1.904 | 0 | 0 | 600.4 | 77.2 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 428.7 | 34.3
22 - 23 | 1.892 | 0 | 0 | 559.2 | 78.1 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 394.2 | 32.6
23 - 00 | 1.876 | 0 | 0 | 519 | 73 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 367 | 29.8
Сумма | 43.984 | 0 | 0 | 12961.4 | 1705.4 | 1347.5 | 0 | 0 | 0 | 9030.3 | 855.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Ершово | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ершово ТСН 1 ао RS | 0,4 Ершово ТСН 2 ао RS | 10 Ершово-Аристово ао RS | 10 Ершово-Аристово ап RS | 10 Ершово-Воркопь ао RS | 10 Ершово-Горка ао RS | 10 Ершово-Горка ап RS | 10 Ершово-Ершово ао RS | 10 Ершово-Ершово ап RS | 10 Ершово-Киргоды ао RS | 10 Ершово-Школа ао RS
00 - 01 | 0.072 | 0 | 0 | 116.2 | 17 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 13.9
01 - 02 | 0.076 | 0 | 0 | 118 | 17.7 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 14.4
02 - 03 | 0.076 | 0 | 0 | 129.2 | 19.1 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 15.2
03 - 04 | 0.076 | 0 | 0 | 117.6 | 17.5 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 13.5
04 - 05 | 0.076 | 0 | 0 | 117.2 | 17.4 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 14
05 - 06 | 0.072 | 0 | 0 | 113.8 | 16.3 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 13.4
06 - 07 | 0.076 | 0 | 0 | 116.6 | 17.2 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 14.1
07 - 08 | 0.072 | 0 | 0 | 119.4 | 17.8 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 15.1
08 - 09 | 0.076 | 0 | 0 | 113.8 | 17.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 16.9
09 - 10 | 0.072 | 0 | 0 | 114.4 | 16.1 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 21.7
10 - 11 | 0.076 | 0 | 0 | 117 | 16.6 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 19.6
11 - 12 | 0.076 | 0 | 0 | 121.6 | 16.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 21.4
12 - 13 | 0.08 | 0 | 0 | 132.4 | 18.8 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 21.2
13 - 14 | 0.076 | 0 | 0 | 123.8 | 17.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 18.9
14 - 15 | 0.08 | 0 | 0 | 123 | 17.1 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 19.7
15 - 16 | 0.076 | 0 | 0 | 122 | 17 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 18.5
16 - 17 | 0.076 | 0 | 0 | 120.2 | 17.4 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 15.3
17 - 18 | 0.076 | 0 | 0 | 122.8 | 18 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 14.6
18 - 19 | 0.076 | 0 | 0 | 123.2 | 17.7 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 14.8
19 - 20 | 0.076 | 0 | 0 | 128.6 | 18.7 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 15.4
20 - 21 | 0.08 | 0 | 0 | 135.4 | 20.4 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 15.1
21 - 22 | 0.084 | 0 | 0 | 141.6 | 20.7 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 15.3
22 - 23 | 0.08 | 0 | 0 | 138 | 20.8 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 15.5
23 - 00 | 0.076 | 0 | 0 | 129.8 | 19.6 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 15.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Ершово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч