## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Княже | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Княже | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Княже ТСН 1 ао RS | 0,4 Княже ТСН 2 ао RS | 10 Княже-Искра ао RS | 10 Княже-Искра ап RS | 10 Княже-Княже ао RS | 10 Княже-Княже ап RS | 10 Княже-Ретранслятор ао RS | 10 Княже-Усадьба ао RS | 10 Княже-Шигоево ао RS
00 - 01 | 0 |  | 0 | 182.2 | 0 | 58.2 | 15.28 | 42.9 | 182.2
01 - 02 | 0 |  | 0 | 181.5 | 0 | 57.1 | 14.88 | 42.2 | 181.4
02 - 03 | 0 |  | 0 | 184.2 | 0 | 58.2 | 15.12 | 43 | 184.1
03 - 04 | 0 |  | 0 | 178.8 | 0 | 57.9 | 14.88 | 43 | 178.7
04 - 05 | 0 |  | 0 | 206.2 | 0 | 57.5 | 14.88 | 42.6 | 206.1
05 - 06 | 0 |  | 0 | 210.8 | 0 | 62.2 | 16.4 | 45.7 | 210.8
06 - 07 | 0 |  | 0 | 212.7 | 0 | 66.3 | 16.72 | 49.6 | 212.7
07 - 08 | 0 |  | 0 | 205 | 0 | 66.8 | 15.92 | 50.9 | 204.9
08 - 09 | 0 |  | 0 | 219.5 | 0 | 68 | 16.32 | 51.6 | 219.4
09 - 10 | 0 |  | 0 | 220.3 | 0 | 65.2 | 17.2 | 48.1 | 220.3
10 - 11 | 0 |  | 0 | 221.7 | 0 | 62.5 | 17.12 | 45.3 | 221.6
11 - 12 | 0 |  | 0 | 232.2 | 0 | 62.4 | 15.68 | 46.7 | 232.3
12 - 13 | 0 |  | 0 | 227.8 | 0 | 62.1 | 15.28 | 46.7 | 227.8
13 - 14 | 0 |  | 0 | 231.1 | 0 | 63.4 | 16.08 | 47.3 | 231
14 - 15 | 0 |  | 0 | 232.5 | 0 | 64.4 | 16.24 | 48.1 | 232.5
15 - 16 | 0 |  | 0 | 218.9 | 0 | 71.3 | 16.24 | 55.1 | 218.8
16 - 17 | 0 |  | 0 | 217 | 0 | 72.9 | 17.52 | 55.3 | 217.1
17 - 18 | 0 |  | 0 | 231.9 | 0 | 76.2 | 17.6 | 58.6 | 231.9
18 - 19 | 0 |  | 0 | 233 | 0 | 74.7 | 17.2 | 57.5 | 232.9
19 - 20 | 0 |  | 0 | 243.5 | 0 | 75.4 | 16.64 | 58.7 | 243.6
20 - 21 | 0 |  | 0 | 222.6 | 0 | 72.3 | 16.4 | 56 | 222.5
21 - 22 | 0 |  | 0 | 220.6 | 0 | 72 | 16.32 | 55.6 | 220.6
22 - 23 | 0 |  | 0 | 200.1 | 0 | 65.5 | 15.68 | 49.8 | 200.1
23 - 00 | 0 |  | 0 | 191 | 0 | 63 | 15.76 | 47.2 | 190.9
Сумма | 0 | 0 | 0 | 5125.1 | 0 | 1575.5 | 387.36 | 1187.5 | 5124.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Княже | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Княже ТСН 1 ао RS | 0,4 Княже ТСН 2 ао RS | 10 Княже-Искра ао RS | 10 Княже-Искра ап RS | 10 Княже-Княже ао RS | 10 Княже-Княже ап RS | 10 Княже-Ретранслятор ао RS | 10 Княже-Усадьба ао RS | 10 Княже-Шигоево ао RS
00 - 01 | 0 |  | 0 | 64.9 | 0 | 27.2 | 5.2 | 21.2 | 64.7
01 - 02 | 0 |  | 0 | 63.4 | 0 | 26.4 | 4.88 | 20.9 | 63.4
02 - 03 | 0 |  | 0 | 63.1 | 0 | 26.2 | 4.8 | 20.8 | 62.9
03 - 04 | 0 |  | 0 | 64.8 | 0 | 26.4 | 4.88 | 20.9 | 64.8
04 - 05 | 0 |  | 0 | 72.2 | 0 | 25.7 | 4.8 | 20.3 | 72
05 - 06 | 0 |  | 0 | 77.1 | 0 | 27.4 | 5.2 | 21.5 | 77
06 - 07 | 0 |  | 0 | 75 | 0 | 25.9 | 4.88 | 20.4 | 75
07 - 08 | 0 |  | 0 | 77.7 | 0 | 26.4 | 4.72 | 21 | 77.6
08 - 09 | 0 |  | 0 | 75.6 | 0 | 27.4 | 5.2 | 21.5 | 75.4
09 - 10 | 0 |  | 0 | 66 | 0 | 24.3 | 5.04 | 18.8 | 66
10 - 11 | 0 |  | 0 | 69 | 0 | 27.1 | 5.92 | 20.5 | 68.9
11 - 12 | 0 |  | 0 | 77.2 | 0 | 29.4 | 6.56 | 22.2 | 77.1
12 - 13 | 0 |  | 0 | 75.6 | 0 | 27.1 | 5.36 | 21 | 75.5
13 - 14 | 0 |  | 0 | 77 | 0 | 27.7 | 5.44 | 21.5 | 76.8
14 - 15 | 0 |  | 0 | 76.1 | 0 | 26.4 | 5.92 | 20.2 | 76.1
15 - 16 | 0 |  | 0 | 75 | 0 | 28.3 | 6.32 | 21.6 | 74.9
16 - 17 | 0 |  | 0 | 69.4 | 0 | 28.2 | 5.84 | 21.7 | 69.2
17 - 18 | 0 |  | 0 | 76.1 | 0 | 30.7 | 5.84 | 24.1 | 76.1
18 - 19 | 0 |  | 0 | 85.6 | 0 | 31.6 | 6 | 24.7 | 85.4
19 - 20 | 0 |  | 0 | 84.1 | 0 | 31.1 | 5.84 | 24.5 | 84
20 - 21 | 0 |  | 0 | 72.9 | 0 | 27.6 | 5.2 | 21.9 | 72.8
21 - 22 | 0 |  | 0 | 72.7 | 0 | 29.4 | 6 | 22.6 | 72.6
22 - 23 | 0 |  | 0 | 63.4 | 0 | 25.7 | 4.96 | 20.2 | 63.3
23 - 00 | 0 |  | 0 | 63.9 | 0 | 27.1 | 5.04 | 21.5 | 63.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Княже |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч