## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Пача | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 | 1.136 | 6.176 | 75.6 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 202.8 | 104 | 21.45 | 64.5 | 48.2
01 - 02 | 1.136 | 6.22 | 74 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 200.8 | 94.8 | 21.15 | 56.9 | 48.1
02 - 03 | 1.168 | 6.368 | 75.8 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 139 | 0 | 211.2 | 81.2 | 25.5 | 56.9 | 51.3
03 - 04 | 1.136 | 6.192 | 74.8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 132 | 0 | 210.4 | 74.6 | 25.05 | 56.5 | 52.7
04 - 05 | 1.136 | 6.172 | 74.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 210 | 69.2 | 24.45 | 59.7 | 52.5
05 - 06 | 1.12 | 6.14 | 78.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 215.6 | 89.2 | 24.75 | 61.4 | 52.4
06 - 07 | 1.136 | 6.188 | 82 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 227.6 | 164.4 | 30.9 | 67.9 | 53.4
07 - 08 | 1.136 | 6.256 | 83 | 0 | 66 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 242 | 156.8 | 40.05 | 76.5 | 53.1
08 - 09 | 1.12 | 6.192 | 83.4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 255.2 | 170.4 | 49.05 | 77.6 | 56
09 - 10 | 1.104 | 6.132 | 82 | 0 | 69 | 0 | 0 | 265.8 | 0 | 255.2 | 186.4 | 46.65 | 77.6 | 58.2
10 - 11 | 1.136 | 6.212 | 90.6 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 258 | 0 | 260.8 | 179 | 47.7 | 77.4 | 57.8
11 - 12 | 1.136 | 6.252 | 86.6 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 215.2 | 0 | 250.4 | 141.4 | 48.15 | 72.1 | 54.4
12 - 13 | 1.184 | 6.428 | 85.8 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 233.4 | 0 | 250.4 | 157.4 | 45.9 | 74.4 | 56.2
13 - 14 | 1.136 | 6.332 | 85.6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 276 | 0 | 233.8 | 199 | 32.55 | 75.1 | 55
14 - 15 | 1.136 | 6.28 | 86.6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 234.8 | 161.2 | 28.2 | 76.1 | 58.2
15 - 16 | 1.152 | 6.3 | 90.4 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 255.4 | 0 | 247.2 | 172.4 | 33.15 | 81.4 | 59.4
16 - 17 | 1.152 | 6.28 | 90.2 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 246.2 | 125 | 27.6 | 91.6 | 60.2
17 - 18 | 1.152 | 6.336 | 93.4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 248.2 | 129 | 24.6 | 101.9 | 61.7
18 - 19 | 1.136 | 6.32 | 92.2 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 281.4 | 0 | 251.2 | 173.4 | 26.1 | 106.5 | 63.2
19 - 20 | 1.168 | 6.404 | 88.6 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 273 | 0 | 247.8 | 167.4 | 28.5 | 103.8 | 63.2
20 - 21 | 1.184 | 6.552 | 92.8 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 256.6 | 0 | 249 | 160.4 | 28.65 | 94.8 | 59.2
21 - 22 | 1.2 | 6.612 | 90.6 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 219 | 0 | 242.2 | 128.8 | 28.2 | 88.7 | 54.5
22 - 23 | 1.2 | 6.548 | 88 | 0 | 68 | 0 | 0 | 196.4 | 0 | 234.6 | 115.8 | 26.25 | 79.1 | 52.8
23 - 00 | 1.184 | 6.436 | 83.4 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 223.8 | 83 | 22.65 | 74.1 | 52.5
Сумма | 27.584 | 151.328 | 2028.4 | 0 | 1538.6 | 0 | 0 | 5170.8 | 0 | 5651.2 | 3284.2 | 757.2 | 1852.5 | 1334.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 | 0 | 0.024 | 36.2 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 104.4 | 46.4 | 9.45 | 48.1 | 32.8
01 - 02 | 0.016 | 0.02 | 37 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 106.6 | 34.8 | 9.6 | 44.4 | 33.6
02 - 03 | 0.016 | 0.024 | 40.2 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 115.2 | 41.2 | 10.05 | 45.9 | 36.4
03 - 04 | 0.016 | 0.024 | 36.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 105.4 | 38.2 | 9.45 | 45.5 | 33.2
04 - 05 | 0.016 | 0.024 | 36.4 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 104.4 | 31.4 | 9.45 | 47.2 | 32.7
05 - 06 | 0.016 | 0.02 | 36.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 103 | 42.4 | 8.85 | 46.8 | 32.3
06 - 07 | 0.016 | 0.024 | 37.2 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 107.8 | 81.8 | 11.25 | 46.9 | 32.9
07 - 08 | 0.016 | 0.024 | 38.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 112 | 85.8 | 12.6 | 48.9 | 34.2
08 - 09 | 0 | 0.024 | 36.4 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 153.8 | 0 | 110.2 | 107.2 | 15.3 | 44.4 | 32.4
09 - 10 | 0.016 | 0.02 | 34.8 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 106.6 | 101 | 16.35 | 43.1 | 30.7
10 - 11 | 0.016 | 0.024 | 36 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 108.8 | 80.8 | 15.3 | 44.5 | 31.4
11 - 12 | 0.016 | 0.024 | 38 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 117 | 60 | 20.1 | 44.9 | 32.1
12 - 13 | 0.016 | 0.024 | 39 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 125.4 | 67 | 21.15 | 47.4 | 36.1
13 - 14 | 0.016 | 0.024 | 37.2 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 116.2 | 100.4 | 16.8 | 47.1 | 34
14 - 15 | 0.016 | 0.024 | 35.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 106.8 | 90.8 | 10.8 | 46.1 | 33.4
15 - 16 | 0.016 | 0.02 | 37.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 137 | 0 | 110.2 | 88.2 | 11.4 | 46.7 | 33.8
16 - 17 | 0.016 | 0.024 | 42.2 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 115.8 | 38.8 | 12.6 | 50.7 | 34
17 - 18 | 0.016 | 0.024 | 42.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 118.2 | 38.8 | 11.85 | 52.2 | 35.6
18 - 19 | 0 | 0.024 | 43.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 125 | 0 | 117 | 70.8 | 10.05 | 52.3 | 35.8
19 - 20 | 0.016 | 0.024 | 43.6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 120.8 | 76.2 | 10.95 | 52.1 | 37.5
20 - 21 | 0.016 | 0.024 | 44 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 126.4 | 84.6 | 11.55 | 53.5 | 40.2
21 - 22 | 0.016 | 0.028 | 45 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 129.8 | 44.4 | 11.85 | 54.5 | 41.3
22 - 23 | 0.016 | 0.024 | 42.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 89.8 | 0 | 125 | 35.8 | 11.85 | 53.1 | 39.7
23 - 00 | 0.016 | 0.028 | 40.6 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 118.6 | 32.6 | 10.95 | 51.7 | 37.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Пача |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч