## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Свигра | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Свигра |  | за 19.12.2018
Время | 0,4 Свигра Т ап RS
00 - 01 | 4.576
01 - 02 | 4.64
02 - 03 | 4.64
03 - 04 | 4.608
04 - 05 | 4.64
05 - 06 | 4.736
06 - 07 | 4.64
07 - 08 | 5.408
08 - 09 | 6.784
09 - 10 | 6.336
10 - 11 | 8.448
11 - 12 | 8.864
12 - 13 | 6.752
13 - 14 | 7.648
14 - 15 | 7.68
15 - 16 | 6.624
16 - 17 | 6.816
17 - 18 | 6.432
18 - 19 | 6.656
19 - 20 | 6.624
20 - 21 | 6.4
21 - 22 | 6.528
22 - 23 | 6.272
23 - 00 | 6.496
Сумма | 149.248
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свигра |  | за 19.12.2018
Время | 0,4 Свигра Т ап RS
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0.032
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0.064
08 - 09 | 0.224
09 - 10 | 0.064
10 - 11 | 0.608
11 - 12 | 0.192
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0.064
16 - 17 | 0.128
17 - 18 | 0.064
18 - 19 | 0.064
19 - 20 | 0.064
20 - 21 | 0.064
21 - 22 | 0.064
22 - 23 | 0.064
23 - 00 | 0.064

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Свигра |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч