## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао | 10 Сизьма Т 1 ап | 10 Сизьма Т 2 ап | 10 Сизьма-Княже ао | 10 Сизьма-Копылово ао | 10 Сизьма-Овинец ао | 10 Сизьма-Шипицыно ао | 35 Сизьма-Макарово ао | 35 Сизьма-Макарово ап | 35 Сизьма-Талицы ао | 35 Сизьма-Талицы ап
00 - 01 | 6.5125 | 0 | 128 | 63.2 | 63.6 | 39.6 | 51.8 | 37 | 0 | 0 | 176.4 | 0
01 - 02 | 6.4175 | 0 | 129.6 | 62.4 | 62.8 | 40.8 | 51.4 | 37.5 | 0 | 0 | 162.4 | 0
02 - 03 | 6.395 | 0 | 124.8 | 63.2 | 64 | 39.3 | 49.4 | 37 | 0 | 0 | 173.6 | 0
03 - 04 | 6.3875 | 0 | 128.8 | 63.6 | 64 | 40.5 | 51.2 | 37.5 | 0 | 0 | 184.8 | 0
04 - 05 | 6.3975 | 0 | 135.2 | 64 | 64 | 44.7 | 51.2 | 39.5 | 0 | 0 | 193.2 | 0
05 - 06 | 6.415 | 0 | 140 | 68.8 | 69.6 | 45.3 | 52.2 | 43 | 0 | 0 | 198.8 | 0
06 - 07 | 6.29 | 0 | 151.2 | 76.4 | 77.2 | 42 | 62.4 | 47.5 | 0 | 0 | 215.6 | 0
07 - 08 | 6.3625 | 0 | 183.2 | 74.8 | 75.2 | 41.4 | 85.6 | 56.5 | 0 | 0 | 215.6 | 0
08 - 09 | 6.36 | 0 | 182.4 | 74.8 | 75.2 | 37.2 | 87 | 59 | 0 | 0 | 204.4 | 0
09 - 10 | 6.355 | 0 | 166.4 | 75.2 | 76 | 34.2 | 83.2 | 50.5 | 0 | 0 | 196 | 0
10 - 11 | 6.55 | 0 | 168.8 | 72.8 | 73.2 | 35.7 | 83 | 50.5 | 0 | 0 | 212.8 | 0
11 - 12 | 6.655 | 0 | 169.6 | 72.8 | 73.2 | 42.9 | 78.4 | 48.5 | 0 | 0 | 215.6 | 0
12 - 13 | 6.575 | 0 | 155.2 | 72.8 | 73.2 | 43.8 | 70 | 42.5 | 0 | 0 | 226.8 | 0
13 - 14 | 6.5575 | 0 | 155.2 | 72.8 | 73.2 | 42.3 | 71.8 | 41.5 | 0 | 0 | 232.4 | 0
14 - 15 | 6.555 | 0 | 155.2 | 73.2 | 74 | 42.6 | 73 | 40 | 0 | 0 | 229.6 | 0
15 - 16 | 6.6075 | 0 | 164.8 | 80.8 | 81.2 | 44.7 | 77.8 | 43 | 0 | 0 | 226.8 | 0
16 - 17 | 6.5425 | 0 | 179.2 | 81.6 | 82 | 45 | 80.6 | 53.5 | 0 | 0 | 232.4 | 0
17 - 18 | 6.5175 | 0 | 184.8 | 84 | 84.8 | 47.7 | 82.6 | 55.5 | 0 | 0 | 246.4 | 0
18 - 19 | 6.6625 | 0 | 184.8 | 82.4 | 82.8 | 46.8 | 82.6 | 55 | 0 | 0 | 254.8 | 0
19 - 20 | 6.5975 | 0 | 182.4 | 83.2 | 83.6 | 48.9 | 80.4 | 54 | 0 | 0 | 243.6 | 0
20 - 21 | 6.4175 | 0 | 170.4 | 79.6 | 80 | 48.9 | 75.8 | 46.5 | 0 | 0 | 232.4 | 0
21 - 22 | 6.5075 | 0 | 160.8 | 78.4 | 79.2 | 44.1 | 72.2 | 44.5 | 0 | 0 | 215.6 | 0
22 - 23 | 6.31 | 0 | 154.4 | 71.6 | 72 | 47.4 | 66.4 | 41.5 | 0 | 0 | 193.2 | 0
23 - 00 | 6.3525 | 0 | 149.6 | 71.2 | 72 | 48.9 | 62.4 | 38.5 | 0 | 0 | 187.6 | 0
Сумма | 155.3 | 0 | 3804.8 | 1763.6 | 1776 | 1034.7 | 1682.4 | 1100 | 0 | 0 | 5070.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао | 10 Сизьма Т 1 ап | 10 Сизьма Т 2 ап | 10 Сизьма-Княже ао | 10 Сизьма-Копылово ао | 10 Сизьма-Овинец ао | 10 Сизьма-Шипицыно ао | 35 Сизьма-Макарово ао | 35 Сизьма-Макарово ап | 35 Сизьма-Талицы ао | 35 Сизьма-Талицы ап
00 - 01 |  |  | 84 | 26 | 27.2 | 9.6 | 33.2 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 47.6
01 - 02 |  |  | 84 | 25.6 | 26.4 | 9.6 | 33.2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 56
02 - 03 |  |  | 80 | 25.2 | 26 | 9.3 | 31.8 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 53.2
03 - 04 |  |  | 81.6 | 25.2 | 26.4 | 9.3 | 31.4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.4
04 - 05 |  |  | 84 | 24.8 | 25.6 | 14.4 | 31.6 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 47.6
05 - 06 |  |  | 84 | 26.4 | 27.2 | 12.3 | 32.6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.2
06 - 07 |  |  | 76.8 | 25.2 | 26.4 | 8.7 | 31.8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42
07 - 08 |  |  | 82.4 | 25.6 | 26.4 | 8.4 | 35.2 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 36.4
08 - 09 |  |  | 84 | 26.4 | 27.2 | 9.3 | 36.4 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 33.6
09 - 10 |  |  | 80 | 23.6 | 24.4 | 7.2 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.8
10 - 11 |  |  | 89.6 | 26.8 | 28 | 8.4 | 39 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 42
11 - 12 |  |  | 99.2 | 29.2 | 30 | 16.5 | 39.2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42
12 - 13 |  |  | 96 | 26.8 | 27.6 | 16.2 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30.8
13 - 14 |  |  | 92 | 27.6 | 28.4 | 8.7 | 40.2 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 19.6
14 - 15 |  |  | 91.2 | 26 | 27.2 | 9 | 40 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 22.4
15 - 16 |  |  | 97.6 | 28 | 28.8 | 9.6 | 43.2 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 33.6
16 - 17 |  |  | 96 | 27.6 | 28.4 | 10.8 | 42.4 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 36.4
17 - 18 |  |  | 96.8 | 30 | 31.2 | 11.1 | 40.4 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 22.4
18 - 19 |  |  | 99.2 | 31.2 | 32 | 11.1 | 41.6 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 25.2
19 - 20 |  |  | 96 | 30.8 | 31.6 | 10.5 | 40.4 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 30.8
20 - 21 |  |  | 89.6 | 26.8 | 28 | 14.7 | 35.8 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 42
21 - 22 |  |  | 92.8 | 28.8 | 29.6 | 10.5 | 37.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 36.4
22 - 23 |  |  | 81.6 | 24.8 | 25.6 | 9.3 | 33.4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.2
23 - 00 |  |  | 83.2 | 26.4 | 27.2 | 9 | 33.8 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 44.8
Сумма | 0 | 0 | 2121.6 | 644.8 | 666.8 | 253.5 | 878.4 | 903.5 | 0 | 0 | 0 | 918.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч