## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 6.312 | 0.004 | 156.4 | 426.4 | 289.4 | 0 | 57.4 | 70.8 | 69.2 | 8.4 | 45 | 0 | 49.6
01 - 02 | 6.292 | 0 | 154.8 | 433.2 | 285.8 | 0 | 58.7 | 72.8 | 77.8 | 8.4 | 44 | 0 | 47.6
02 - 03 | 6.224 | 0 | 152.4 | 429.2 | 287.8 | 0 | 57 | 74.9 | 70 | 8 | 44.4 | 0 | 46.6
03 - 04 | 6.264 | 0.004 | 150.8 | 414.8 | 281.4 | 0 | 54.6 | 74.4 | 62 | 8 | 44.8 | 0 | 47.2
04 - 05 | 6.296 | 0 | 158.4 | 458.4 | 311 | 0 | 61.3 | 78.9 | 72.6 | 8.2 | 45.4 | 0 | 47.2
05 - 06 | 6.324 | 0 | 157.6 | 486.4 | 321.8 | 0 | 55.1 | 84.4 | 83.6 | 8.4 | 45.4 | 0 | 52
06 - 07 | 6.164 | 0 | 170.8 | 513.2 | 346.4 | 0 | 58.5 | 83 | 88.6 | 8.6 | 46.6 | 0 | 60
07 - 08 | 6.252 | 0.004 | 183.6 | 548.4 | 352.4 | 0 | 63.5 | 89.5 | 110.6 | 8.2 | 45.6 | 0 | 69.4
08 - 09 | 6.348 | 0 | 192.4 | 583.2 | 363.8 | 0 | 56.3 | 110.3 | 113.6 | 8.8 | 50 | 0 | 80.6
09 - 10 | 6.252 | 0 | 188 | 556 | 358.6 | 0 | 61.2 | 103.2 | 99 | 7.4 | 48.4 | 0 | 74.4
10 - 11 | 6.436 | 0.004 | 184.8 | 569.6 | 367 | 0 | 60.2 | 86.7 | 120 | 8.2 | 46.8 | 0 | 73.4
11 - 12 | 6.516 | 0 | 179.2 | 591.2 | 378.8 | 0 | 56.1 | 85 | 132.4 | 8.8 | 47.8 | 0 | 70.6
12 - 13 | 6.4 | 0 | 174 | 562.4 | 360.8 | 0 | 60.8 | 78.3 | 128 | 9 | 45.2 | 0 | 62.4
13 - 14 | 6.472 | 0.004 | 166 | 573.6 | 360.4 | 0 | 60.3 | 87.1 | 130.4 | 9 | 42 | 0 | 58
14 - 15 | 6.452 | 0 | 173.2 | 586.8 | 368.4 | 0 | 58.2 | 87.7 | 135.6 | 9 | 48 | 0 | 61.4
15 - 16 | 6.512 | 0 | 172.4 | 533.2 | 356.2 | 0 | 55.6 | 85.1 | 95.8 | 9.2 | 48.2 | 0 | 62.8
16 - 17 | 6.44 | 0 | 188.8 | 526.8 | 358.6 | 0 | 67.6 | 86.7 | 85.8 | 9.6 | 52.6 | 0 | 62.4
17 - 18 | 6.5 | 0.004 | 192.4 | 559.6 | 382.6 | 0 | 69.8 | 89.2 | 92.4 | 9.8 | 54.6 | 0 | 62
18 - 19 | 6.512 | 0 | 190 | 540.8 | 376.6 | 0 | 63.7 | 83.9 | 84.6 | 10 | 55.2 | 0 | 64.6
19 - 20 | 6.452 | 0 | 183.2 | 544 | 386.6 | 0 | 61.7 | 82 | 79.8 | 9.6 | 51.6 | 0 | 64.4
20 - 21 | 6.3 | 0.004 | 176.8 | 532 | 359.4 | 0 | 63.6 | 81.8 | 95.2 | 9 | 50.2 | 0 | 57
21 - 22 | 6.432 | 0 | 172.4 | 517.2 | 349.4 | 0 | 62.8 | 78.8 | 93 | 9.4 | 48.2 | 0 | 55.6
22 - 23 | 6.236 | 0 | 162.8 | 461.2 | 317.6 | 0 | 57.5 | 74 | 73.4 | 8.4 | 50.2 | 0 | 50
23 - 00 | 6.244 | 0.004 | 164.8 | 436 | 298.6 | 0 | 63.3 | 76.6 | 64.4 | 8.2 | 48 | 0 | 48.2
Сумма | 152.632 | 0.032 | 4146 | 12383.6 | 8219.4 | 0 | 1444.8 | 2005.1 | 2257.8 | 209.6 | 1148.2 | 0 | 1427.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 0.112 | 0 | 118.4 | 147.2 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 43.8
01 - 02 | 0.112 | 0 | 116.8 | 135.2 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 42.4
02 - 03 | 0.112 | 0 | 113.2 | 130.8 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41.6
03 - 04 | 0.112 | 0 | 113.2 | 130.8 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 42.2
04 - 05 | 0.112 | 0 | 115.6 | 157.2 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 41.8
05 - 06 | 0.112 | 0 | 112.8 | 181.6 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 42.4
06 - 07 | 0.104 | 0 | 102.4 | 178.4 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40.8
07 - 08 | 0.116 | 0 | 109.6 | 198.8 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 43.4
08 - 09 | 0.112 | 0 | 117.6 | 215.2 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 49.6
09 - 10 | 0.108 | 0 | 102.4 | 175.6 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 44.4
10 - 11 | 0.112 | 0 | 120 | 175.2 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 47.2
11 - 12 | 0.12 | 0 | 126 | 196.8 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 46
12 - 13 | 0.112 | 0 | 108.8 | 194.4 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40.6
13 - 14 | 0.116 | 0 | 114 | 206.4 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 41.4
14 - 15 | 0.112 | 0 | 117.6 | 195.2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 42.6
15 - 16 | 0.116 | 0 | 118 | 163.2 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45.2
16 - 17 | 0.116 | 0 | 110.4 | 161.6 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 44
17 - 18 | 0.112 | 0 | 116 | 182.4 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46.4
18 - 19 | 0.12 | 0 | 123.6 | 188 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 46.8
19 - 20 | 0.112 | 0 | 118.4 | 178.4 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 45.6
20 - 21 | 0.112 | 0 | 106.4 | 177.2 | 120.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 42.2
21 - 22 | 0.116 | 0 | 117.6 | 171.6 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 43.8
22 - 23 | 0.108 | 0 | 102.8 | 148.4 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 40.8
23 - 00 | 0.108 | 0 | 109.6 | 146.8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41
Сумма | 2.704 | 0 | 2731.2 | 4136.4 | 2935.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 1046

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч