## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чебсара | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао | 10 Чебсара Т 1 ап | 10 Чебсара Т 2 ап | 10 Чебсара-Братково ао | 10 Чебсара-Думино ао | 10 Чебсара-Любомирово ао | 10 Чебсара-Покровское ао | 10 Чебсара-Поселок ао | 10 Чебсара-Ребячьево ао | 10 Чебсара-Ретранслятор ао | 10 Чебсара-Роица ао
00 - 01 | 7.1875 | 4.8 | 931.2 | 127.2 | 53.7 | 94.2 | 27.2 | 92.7 | 769.2 | 0 | 30.4 | 3.6
01 - 02 | 7.1375 | 4.73 | 907.2 | 122.4 | 52.8 | 89.6 | 26 | 91.5 | 748.4 | 0 | 30.4 | 3.4
02 - 03 | 7.075 | 4.73 | 904 | 117.6 | 55.05 | 85.4 | 29.2 | 89.4 | 741.6 | 0 | 30 | 3.2
03 - 04 | 7.0875 | 4.73 | 902.4 | 123.2 | 54.9 | 90.2 | 30.2 | 103.2 | 724.4 | 0 | 30.4 | 3.4
04 - 05 | 7.1125 | 4.71 | 937.6 | 132.8 | 54.6 | 100.2 | 30.2 | 123.6 | 739.6 | 0 | 30.8 | 3.4
05 - 06 | 7.1125 | 4.76 | 1009.6 | 144.8 | 55.8 | 111.2 | 29.9 | 156.6 | 779.6 | 0 | 31.2 | 3.4
06 - 07 | 6.95 | 4.77 | 1081.6 | 162.4 | 56.7 | 128.2 | 28.7 | 164.4 | 842.8 | 0 | 32 | 3.2
07 - 08 | 7.025 | 4.67 | 1124.8 | 162.4 | 60 | 128 | 31.6 | 162.6 | 881.2 | 0 | 31.6 | 3.2
08 - 09 | 7.125 | 4.52 | 1112 | 162.4 | 60.15 | 130.2 | 29.9 | 147.6 | 886 | 0 | 30.4 | 3.2
09 - 10 | 7.0625 | 4.6 | 1104 | 159.2 | 57.15 | 126.6 | 28 | 147.9 | 881.6 | 0 | 30.8 | 3.4
10 - 11 | 7.275 | 4.75 | 1105.6 | 152 | 58.5 | 120.2 | 28.3 | 150.9 | 880 | 0 | 30 | 3.4
11 - 12 | 7.3625 | 4.75 | 1116.8 | 147.2 | 61.05 | 115 | 30.5 | 135 | 901.2 | 0 | 30 | 3.2
12 - 13 | 7.25 | 4.87 | 1134.4 | 173.6 | 59.7 | 142.8 | 30.9 | 162.9 | 892 | 0 | 28.8 | 3.4
13 - 14 | 7.2875 | 4.73 | 1115.2 | 152.8 | 56.25 | 121.8 | 32.2 | 158.4 | 881.2 | 0 | 28.4 | 3.2
14 - 15 | 7.275 | 4.66 | 1086.4 | 144.8 | 60.9 | 114 | 28.5 | 140.7 | 868.4 | 0 | 29.2 | 3.2
15 - 16 | 7.3375 | 4.77 | 1121.6 | 141.6 | 64.5 | 110.8 | 28.5 | 156.6 | 881.6 | 0 | 28.4 | 3.2
16 - 17 | 7.2125 | 4.84 | 1172.8 | 150.4 | 68.85 | 116 | 30.4 | 151.5 | 934 | 0 | 31.6 | 3.4
17 - 18 | 7.225 | 4.83 | 1230.4 | 170.4 | 69.6 | 131.6 | 28.8 | 171.9 | 971.2 | 0 | 36.4 | 3.2
18 - 19 | 7.325 | 4.53 | 1232 | 168.8 | 69.9 | 132.8 | 30.8 | 174.6 | 967.2 | 0 | 34.4 | 3.4
19 - 20 | 7.2625 | 4.6 | 1206.4 | 166.4 | 65.7 | 129.8 | 30.5 | 168 | 954.4 | 0 | 34.4 | 3.4
20 - 21 | 7.075 | 4.63 | 1161.6 | 160.8 | 66 | 125 | 31.1 | 140.1 | 934.4 | 0 | 34.4 | 3.4
21 - 22 | 7.225 | 4.64 | 1126.4 | 147.2 | 65.1 | 111.8 | 33.5 | 127.5 | 910.8 | 0 | 33.2 | 3.4
22 - 23 | 7.025 | 4.76 | 1027.2 | 148 | 61.2 | 112.4 | 29.7 | 107.4 | 839.2 | 0 | 33.6 | 3.4
23 - 00 | 7.075 | 4.72 | 990.4 | 136 | 61.5 | 101 | 28.7 | 101.1 | 810 | 0 | 32 | 3.4
Сумма | 172.0875 | 113.1 | 25841.6 | 3574.4 | 1449.6 | 2768.8 | 713.3 | 3326.1 | 20620 | 0 | 752.8 | 80

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чебсара |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч