## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 11.992 | 496.4 | 330.3 | 142 | 0 | 184.8 | 92.2 | 0 | 71.7 | 128.6 | 116.6 | 91.2
01 - 02 | 0 | 11.656 | 477.2 | 319.8 | 134.8 | 0 | 164.4 | 92.2 | 0 | 67.1 | 131.8 | 118.2 | 89.4
02 - 03 | 0 | 11.992 | 469.2 | 320.7 | 139.2 | 0 | 158.4 | 91.2 | 0 | 64.7 | 133.4 | 117 | 86.4
03 - 04 | 0 | 12.344 | 472.4 | 310.2 | 133.2 | 0 | 161.8 | 90.2 | 0 | 59.8 | 133.8 | 117.2 | 87.2
04 - 05 | 0 | 11.636 | 486.8 | 350.7 | 141 | 0 | 171.4 | 91.6 | 0 | 88.1 | 139 | 121.6 | 85
05 - 06 | 0 | 11.76 | 518.4 | 435.3 | 187 | 0 | 192.8 | 91.4 | 0 | 122.1 | 141.4 | 125.8 | 93.4
06 - 07 | 0 | 12.436 | 642 | 468.6 | 213.6 | 0 | 250 | 96.2 | 0 | 123.2 | 174.8 | 131 | 121.8
07 - 08 | 0 | 11.848 | 758.8 | 465.3 | 216 | 0 | 291 | 108.4 | 0 | 128.9 | 223.8 | 119.6 | 136.2
08 - 09 | 0 | 11.7 | 808 | 503.1 | 220.6 | 0 | 306.8 | 133 | 0 | 149.6 | 217 | 131.8 | 152.4
09 - 10 | 0 | 12.188 | 852.8 | 496.2 | 233.2 | 0 | 299.4 | 174 | 0 | 127.9 | 221.2 | 134.2 | 158.8
10 - 11 | 0 | 12.536 | 858 | 468.6 | 212.4 | 0 | 303.2 | 163.6 | 0 | 122.3 | 227 | 133 | 164.8
11 - 12 | 0 | 11.984 | 829.2 | 484.8 | 209.2 | 0 | 301 | 156.4 | 0 | 141.1 | 217.6 | 133.4 | 154.6
12 - 13 | 0 | 11.892 | 752.8 | 438.3 | 164.2 | 0 | 305.8 | 99 | 0 | 140.4 | 209.8 | 133 | 138.6
13 - 14 | 0 | 12.62 | 781.2 | 429 | 183.6 | 0 | 308.2 | 158.8 | 0 | 117.7 | 156.8 | 126.8 | 158
14 - 15 | 0 | 12.364 | 769.2 | 445.5 | 199.4 | 0 | 299.4 | 158 | 0 | 124.5 | 168.8 | 120.6 | 143.4
15 - 16 | 0 | 12.108 | 809.2 | 450 | 178 | 0 | 298.2 | 159.4 | 0 | 141.4 | 202.6 | 129.8 | 148.4
16 - 17 | 0 | 12.288 | 766 | 467.4 | 208.4 | 0 | 296.2 | 103.4 | 0 | 129 | 205.6 | 129 | 161.6
17 - 18 | 0 | 12.912 | 758.4 | 489.3 | 206 | 0 | 304.6 | 101.6 | 0 | 138.1 | 207.4 | 144.4 | 145.4
18 - 19 | 0 | 12.18 | 766.4 | 491.1 | 211.2 | 0 | 299 | 105 | 0 | 131.7 | 218 | 147 | 145
19 - 20 | 0 | 12.088 | 750.4 | 474.3 | 221.8 | 0 | 295.4 | 102.4 | 0 | 115.2 | 204.8 | 136.6 | 149
20 - 21 | 0 | 12.1 | 735.2 | 460.8 | 210 | 0 | 299.6 | 101.8 | 0 | 109 | 196 | 141.2 | 138.2
21 - 22 | 0 | 12.664 | 694.8 | 446.4 | 195.4 | 0 | 274.4 | 100.8 | 0 | 116 | 189.2 | 134.6 | 130.8
22 - 23 | 0 | 11.988 | 607.2 | 372.6 | 157.2 | 0 | 249.8 | 97.2 | 0 | 91 | 148.8 | 124.2 | 112
23 - 00 | 0 | 11.744 | 564.8 | 360.9 | 150.8 | 0 | 224.8 | 98.4 | 0 | 82 | 143.6 | 128.4 | 98
Сумма | 0 | 291.02 | 16424.8 | 10279.2 | 4468.2 | 0 | 6240.4 | 2766.2 | 0 | 2702.5 | 4340.8 | 3095 | 3089.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 293.6 | 75.9 | 33.8 | 0 | 110.4 | 63 | 0 | 32.6 | 73.2 | 14.2 | 49
01 - 02 | 0 | 0 | 281.6 | 69.6 | 32 | 0 | 100.8 | 61.8 | 0 | 29 | 72.4 | 13.2 | 48.4
02 - 03 | 0 | 0 | 273.2 | 72.6 | 34.8 | 0 | 97.6 | 60.4 | 0 | 28.9 | 70.4 | 13.4 | 46.6
03 - 04 | 0 | 0 | 277.2 | 75.6 | 34.6 | 0 | 99.6 | 61 | 0 | 31.8 | 71 | 14 | 47.8
04 - 05 | 0 | 0 | 282.8 | 87.9 | 37.4 | 0 | 104.8 | 61.2 | 0 | 41.9 | 72 | 13.2 | 46.4
05 - 06 | 0 | 0 | 298 | 122.7 | 49.6 | 0 | 117.8 | 62.2 | 0 | 64.2 | 72.8 | 13.6 | 47.2
06 - 07 | 0 | 0 | 357.2 | 133.8 | 60.2 | 0 | 127.4 | 58 | 0 | 64.1 | 125 | 13.4 | 49.4
07 - 08 | 0 | 0 | 432.8 | 127.8 | 63.4 | 0 | 135.8 | 59.2 | 0 | 56.6 | 185.8 | 12.8 | 54.6
08 - 09 | 0 | 0 | 508.4 | 159.9 | 64.4 | 0 | 143.6 | 112 | 0 | 85.6 | 188.4 | 14.6 | 67.2
09 - 10 | 0 | 0 | 601.2 | 170.1 | 81.8 | 0 | 144.8 | 199.6 | 0 | 78.5 | 186.8 | 14.6 | 73
10 - 11 | 0 | 0 | 647.6 | 146.4 | 68.8 | 0 | 154.6 | 215.2 | 0 | 66.4 | 200.6 | 15.6 | 79.4
11 - 12 | 0 | 0 | 633.6 | 160.2 | 61 | 0 | 158.6 | 198.8 | 0 | 83.3 | 198 | 20.4 | 81
12 - 13 | 0 | 0 | 484 | 140.4 | 43.8 | 0 | 157.4 | 66.8 | 0 | 81.3 | 192.8 | 20 | 69.8
13 - 14 | 0 | 0 | 603.6 | 141.9 | 63.4 | 0 | 158.4 | 217.2 | 0 | 64.3 | 145.2 | 18.2 | 85.4
14 - 15 | 0 | 0 | 590 | 147.6 | 60.8 | 0 | 156 | 219.2 | 0 | 76.2 | 146.6 | 14.6 | 71
15 - 16 | 0 | 0 | 634.4 | 155.4 | 49.6 | 0 | 156.8 | 209 | 0 | 93.3 | 199.2 | 16 | 71.8
16 - 17 | 0 | 0 | 473.2 | 142.5 | 66 | 0 | 142.2 | 65.8 | 0 | 64.9 | 195.4 | 15.6 | 72.4
17 - 18 | 0 | 0 | 464 | 155.4 | 63.2 | 0 | 150.8 | 66.6 | 0 | 79 | 191.6 | 17.6 | 57.8
18 - 19 | 0 | 0 | 471.6 | 166.5 | 65.6 | 0 | 147.8 | 69.4 | 0 | 86.6 | 199.6 | 18.2 | 58
19 - 20 | 0 | 0 | 457.2 | 148.2 | 67.8 | 0 | 138.2 | 67.4 | 0 | 67.4 | 195.8 | 17.8 | 59
20 - 21 | 0 | 0 | 428 | 123 | 54.8 | 0 | 132.8 | 62.2 | 0 | 56 | 181 | 16.2 | 54.6
21 - 22 | 0 | 0 | 397.2 | 116.4 | 51.8 | 0 | 128.2 | 66.4 | 0 | 53.9 | 149.8 | 15 | 55.4
22 - 23 | 0 | 0 | 296.8 | 82.5 | 37.2 | 0 | 117.2 | 61 | 0 | 36.2 | 71 | 13.2 | 50.6
23 - 00 | 0 | 0 | 291.6 | 74.1 | 35 | 0 | 112.4 | 62.2 | 0 | 29.2 | 71.2 | 14.6 | 48.2
Сумма | 0 | 0 | 10478.8 | 2996.4 | 1280.8 | 0 | 3194 | 2445.6 | 0 | 1451.2 | 3455.6 | 370 | 1444

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч