## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао | АЧР1 | АЧР2
00 - 01 | 1.28 | 22.24 | 0 | 1.3125 | 460.8 | 700.8 | 39.6 | 103.2 | 51.6 | 211.6 | 5.2 | 594 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8844 | 8844 | 0 | 0 | 16024.8 | 16024.8 | 3366 | 3366 | 52.8 | 46.2 | 396 | 402.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 4995.2 | 473.2 | 688.8 | 1526 | 3495.8 | 1033.2 | 392 | 4010.4 | 3621.6 | 4485.6 | 1728 | 0 | 1414.08 | 1457.28 | 0 | 1163.52 | 2604 | 511.2 | 48.96 | 2296.8 | 2289.6 | 736.8 | 1272 | 19.3704 | 3.762
01 - 02 | 1.28 | 22.24 | 0 | 1.325 | 436.8 | 691.2 | 39.6 | 103.6 | 51.2 | 199.6 | 5.6 | 586.2 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10507.2 | 10494 | 0 | 0 | 18268.8 | 18255.6 | 7708.8 | 7708.8 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998.8 | 4916.8 | 450.8 | 684.6 | 1528.8 | 3456.6 | 1017.8 | 389.2 | 4096.8 | 3564 | 4312.8 | 1627.2 | 0 | 1357.92 | 1298.88 | 0 | 1077.12 | 2740.8 | 500.4 | 48.96 | 2289.6 | 2300.4 | 715.2 | 1207.2 | 19.1171 | 8.1048
02 - 03 | 1.44 | 22.24 | 0 | 1.3 | 432 | 681.6 | 39 | 102.4 | 48.8 | 189.2 | 5.2 | 582.3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345.6 | 9358.8 | 0 | 0 | 17925.6 | 17938.8 | 6441.6 | 6441.6 | 0 | 0 | 396 | 389.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998.8 | 4872 | 441 | 676.2 | 1537.2 | 3430 | 1024.8 | 378 | 4024.8 | 3535.2 | 4298.4 | 1569.6 | 0 | 1321.92 | 1255.68 | 0 | 1036.8 | 2700 | 482.4 | 47.52 | 2293.2 | 2296.8 | 751.2 | 1188 | 18.8992 | 6.8376
03 - 04 | 1.28 | 22.08 | 0 | 1.3125 | 444 | 691.2 | 39 | 102 | 45.2 | 197.2 | 6 | 592.5 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9266.4 | 9253.2 | 0 | 0 | 17080.8 | 17067.6 | 5517.6 | 5517.6 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.4 | 4872 | 459.2 | 684.6 | 1520.4 | 3416 | 1009.4 | 383.6 | 3981.6 | 3520.8 | 4276.8 | 1584 | 0 | 1313.28 | 1255.68 | 0 | 1045.44 | 2671.2 | 482.4 | 47.52 | 2318.4 | 2260.8 | 758.4 | 1142.4 | 18.8436 | 5.9136
04 - 05 | 1.28 | 22.24 | 0 | 1.325 | 448.8 | 712.8 | 42 | 102.4 | 44 | 191.2 | 5.2 | 611.25 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583.2 | 9583.2 | 0 | 0 | 16869.6 | 16882.8 | 5227.2 | 5227.2 | 0 | 6.6 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099.6 | 4961.6 | 459.2 | 701.4 | 1537.2 | 3458 | 1103.2 | 403.2 | 4024.8 | 3578.4 | 4320 | 1612.8 | 0 | 1311.84 | 1288.8 | 0 | 1072.8 | 2714.4 | 489.6 | 47.52 | 2311.2 | 2304 | 727.2 | 1209.6 | 19.1802 | 5.6232
05 - 06 | 1.44 | 22.08 | 0 | 1.325 | 436.8 | 751.2 | 46.2 | 104 | 45.6 | 195.2 | 6 | 645.9 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10137.6 | 10137.6 | 0 | 0 | 14731.2 | 14744.4 | 2996.4 | 2989.8 | 79.2 | 79.2 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.4 | 5196.8 | 448 | 743.4 | 1528.8 | 3616.2 | 1227.8 | 425.6 | 4060.8 | 3657.6 | 4456.8 | 1677.6 | 0 | 1427.04 | 1468.8 | 0 | 1130.4 | 2640 | 489.6 | 50.4 | 2304 | 2260.8 | 722.4 | 1296 | 19.7387 | 3.3924
06 - 07 | 1.28 | 22.24 | 0 | 1.3 | 441.6 | 789.6 | 53.4 | 102.8 | 44.4 | 203.2 | 6.4 | 675.75 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824 | 10837.2 | 0 | 0 | 14731.2 | 14731.2 | 2296.8 | 2303.4 | 118.8 | 112.2 | 409.2 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.2 | 5577.6 | 450.8 | 781.2 | 1528.8 | 3808 | 1314.6 | 495.6 | 4485.6 | 3765.6 | 4752 | 1836 | 0 | 1620 | 1735.2 | 0 | 1268.64 | 2870.4 | 518.4 | 50.4 | 2300.4 | 2286 | 734.4 | 1406.4 | 21.0072 | 2.706
07 - 08 | 1.28 | 21.76 | 0 | 1.3125 | 484.8 | 871.2 | 68.4 | 110.8 | 54.8 | 219.6 | 8.4 | 730.35 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11193.6 | 11180.4 | 0 | 0 | 17239.2 | 17226 | 3762 | 3755.4 | 0 | 6.6 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393.6 | 6070.4 | 497 | 856.8 | 1559.6 | 4069.8 | 1342.6 | 571.2 | 4557.6 | 3924 | 5068.8 | 2044.8 | 0 | 1735.2 | 1968.48 | 0 | 1363.68 | 2824.8 | 622.8 | 51.84 | 2264.4 | 2282.4 | 818.4 | 1600.8 | 21.9899 | 4.1844
08 - 09 | 1.44 | 22.08 | 0 | 1.3 | 1005.6 | 1473.6 | 79.8 | 315.6 | 631.6 | 251.2 | 16.4 | 739.65 | 414.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12540 | 12553.2 | 0 | 0 | 17503.2 | 17516.4 | 3458.4 | 3458.4 | 26.4 | 19.8 | 435.6 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006.8 | 6843.2 | 1017.8 | 1465.8 | 1582 | 4173.4 | 1405.6 | 596.4 | 4111.2 | 4111.2 | 5436 | 2469.6 | 0 | 1991.52 | 2328.48 | 0 | 1559.52 | 2119.2 | 853.2 | 50.4 | 2307.6 | 2286 | 825.6 | 1744.8 | 23.702 | 3.894
09 - 10 | 1.28 | 22.72 | 0 | 1.2875 | 1519.2 | 1776 | 74.4 | 948 | 972.4 | 225.2 | 13.6 | 703.8 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13490.4 | 13477.2 | 0 | 0 | 18031.2 | 18018 | 4131.6 | 4138.2 | 26.4 | 26.4 | 435.6 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4485.6 | 7145.6 | 1584.8 | 1764 | 1542.8 | 4159.4 | 1362.2 | 596.4 | 4053.6 | 4183.2 | 5508 | 2527.2 | 0 | 1956.96 | 2388.96 | 0 | 1581.12 | 2104.8 | 889.2 | 50.4 | 2311.2 | 2311.2 | 804 | 1809.6 | 24.5744 | 4.5672
10 - 11 | 1.44 | 22.4 | 0 | 1.3 | 1555.2 | 1879.2 | 75.6 | 1045.2 | 1066.8 | 216 | 11.6 | 708.3 | 334.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11431.2 | 11431.2 | 0 | 0 | 18928.8 | 18928.8 | 2917.2 | 2917.2 | 52.8 | 52.8 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 10516.8 | 1624 | 1869 | 1534.4 | 4156.6 | 1365 | 590.8 | 950.4 | 7084.8 | 1396.8 | 6688.8 | 0 | 1994.4 | 2465.28 | 0 | 1609.92 | 1984.8 | 838.8 | 50.4 | 2228.4 | 2296.8 | 835.2 | 1783.2 | 24.5735 | 3.3396
11 - 12 | 2.4 | 22.08 | 0 | 1.3125 | 1809.6 | 1869.6 | 73.8 | 1250.4 | 1088.4 | 216.8 | 13.6 | 676.35 | 385.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11853.6 | 11866.8 | 0 | 0 | 20328 | 20328 | 4039.2 | 4039.2 | 52.8 | 52.8 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12028.8 | 1884.4 | 1860.6 | 1534.4 | 4159.4 | 1405.6 | 571.2 | 0 | 8416.8 | 0 | 8172 | 0 | 2013.12 | 2442.24 | 0 | 1576.8 | 2342.4 | 867.6 | 51.84 | 2278.8 | 2347.2 | 897.6 | 1732.8 | 25.2956 | 4.4616
12 - 13 | 6.4 | 22.72 | 0 | 1.3 | 1298.4 | 1840.8 | 66 | 864.8 | 1130.4 | 214 | 10.8 | 616.65 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11299.2 | 11286 | 0 | 0 | 18427.2 | 18427.2 | 2574 | 2567.4 | 105.6 | 105.6 | 435.6 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11188.8 | 1359.4 | 1835.4 | 1514.8 | 4054.4 | 1338.4 | 529.2 | 0 | 8791.2 | 0 | 7754.4 | 0 | 1941.12 | 2262.24 | 0 | 1523.52 | 2865.6 | 738 | 50.4 | 2260.8 | 2372.4 | 818.4 | 1672.8 | 24.6095 | 3.0096
13 - 14 | 6.56 | 21.92 | 0 | 1.3125 | 1648.8 | 1792.8 | 72.6 | 1098.4 | 1062.8 | 214.8 | 10.8 | 628.35 | 379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780.8 | 13794 | 0 | 0 | 19562.4 | 19562.4 | 5662.8 | 5662.8 | 0 | 0 | 422.4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11592 | 1719.2 | 1780.8 | 1517.6 | 4117.4 | 1346.8 | 543.2 | 0 | 8712 | 0 | 7927.2 | 0 | 1935.36 | 2318.4 | 0 | 1478.88 | 2690.4 | 896.4 | 47.52 | 2286 | 2394 | 813.6 | 1749.6 | 25.0389 | 6.0852
14 - 15 | 6.56 | 20.8 | 0 | 1.3 | 1608 | 1783.2 | 74.4 | 1179.2 | 1052.8 | 217.6 | 10.4 | 627.9 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12513.6 | 12487.2 | 0 | 0 | 19905.6 | 19892.4 | 4356 | 4362.6 | 13.2 | 19.8 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536 | 1675.8 | 1776.6 | 1554 | 4048.8 | 1376.2 | 526.4 | 0 | 8978.4 | 0 | 7927.2 | 0 | 1952.64 | 2328.48 | 0 | 1478.88 | 2865.6 | 842.4 | 47.52 | 2296.8 | 2397.6 | 840 | 1809.6 | 25.1336 | 4.7784
15 - 16 | 9.76 | 18.88 | 0 | 1.325 | 1545.6 | 1747.2 | 77.4 | 930 | 969.6 | 238.8 | 10.8 | 671.85 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13648.8 | 13675.2 | 0 | 0 | 17767.2 | 17767.2 | 3220.8 | 3214.2 | 158.4 | 151.8 | 435.6 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 0 | 11580.8 | 1615.6 | 1734.6 | 1540 | 4205.6 | 1328.6 | 554.4 | 0 | 9036 | 0 | 8150.4 | 0 | 1939.68 | 2386.08 | 0 | 1617.12 | 2935.2 | 842.4 | 51.84 | 2289.6 | 2397.6 | 871.2 | 1824 | 25.4026 | 3.6564
16 - 17 | 9.92 | 18.56 | 0 | 1.3125 | 1152 | 1812 | 72.6 | 643.6 | 954 | 274.8 | 11.6 | 759.45 | 262.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780.8 | 13780.8 | 0 | 0 | 16156.8 | 16156.8 | 1993.2 | 1993.2 | 343.2 | 343.2 | 475.2 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 1208.2 | 1797.6 | 1573.6 | 4341.4 | 1348.2 | 574 | 0 | 9014.4 | 0 | 8229.6 | 0 | 2039.04 | 2420.64 | 0 | 1715.04 | 2779.2 | 835.2 | 54.72 | 2304 | 2394 | 830.4 | 1838.4 | 25.3575 | 2.4684
17 - 18 | 10.24 | 19.36 | 0 | 1.3375 | 1173.6 | 1783.2 | 58.2 | 787.6 | 916.8 | 269.2 | 11.2 | 780.75 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15391.2 | 15378 | 0 | 0 | 18004.8 | 18004.8 | 5214 | 5220.6 | 118.8 | 125.4 | 475.2 | 468.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11692.8 | 1232 | 1772.4 | 1716.4 | 4415.6 | 1421 | 582.4 | 0 | 9000 | 0 | 7992 | 0 | 2083.68 | 2305.44 | 0 | 1694.88 | 2870.4 | 792 | 57.6 | 2278.8 | 2336.4 | 820.8 | 1711.2 | 25.5272 | 5.6892
18 - 19 | 10.08 | 20.16 | 0 | 1.3125 | 871.2 | 1756.8 | 52.8 | 476.4 | 919.6 | 254.8 | 10.8 | 758.4 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12645.6 | 12658.8 | 0 | 0 | 19879.2 | 19879.2 | 4804.8 | 4804.8 | 13.2 | 6.6 | 435.6 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11144 | 907.2 | 1743 | 1601.6 | 4324.6 | 1407 | 574 | 0 | 8942.4 | 0 | 8042.4 | 0 | 2112.48 | 2260.8 | 0 | 1766.88 | 2812.8 | 770.4 | 54.72 | 2300.4 | 2325.6 | 880.8 | 1663.2 | 24.9329 | 5.2404
19 - 20 | 10.08 | 20 | 0 | 1.325 | 844.8 | 1536 | 52.2 | 463.2 | 710.8 | 231.6 | 10.8 | 750.75 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11457.6 | 11431.2 | 0 | 0 | 16869.6 | 16869.6 | 2191.2 | 2184.6 | 343.2 | 349.8 | 435.6 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10819.2 | 863.8 | 1528.8 | 1584.8 | 4331.6 | 1386 | 560 | 0 | 8445.6 | 0 | 7545.6 | 0 | 1975.68 | 2144.16 | 0 | 1700.64 | 2592 | 543.6 | 56.16 | 2239.2 | 2271.6 | 840 | 1593.6 | 23.7472 | 2.6268
20 - 21 | 9.92 | 19.84 | 0 | 1.3125 | 816 | 1394.4 | 49.2 | 438 | 604 | 221.6 | 9.6 | 723.45 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12909.6 | 12936 | 0 | 0 | 18110.4 | 18097.2 | 5438.4 | 5438.4 | 13.2 | 13.2 | 422.4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10483.2 | 826 | 1381.8 | 1573.6 | 4256 | 1344 | 551.6 | 0 | 8445.6 | 0 | 7200 | 0 | 1945.44 | 2098.08 | 0 | 1571.04 | 2671.2 | 504 | 53.28 | 2271.6 | 2199.6 | 792 | 1500 | 23.2277 | 5.8608
21 - 22 | 8 | 21.6 | 0 | 1.3375 | 811.2 | 1375.2 | 48.6 | 445.2 | 609.2 | 219.2 | 9.2 | 699 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.8 | 12856.8 | 0 | 0 | 17160 | 17173.2 | 4804.8 | 4804.8 | 0 | 0 | 435.6 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898.4 | 8344 | 821.8 | 1369.2 | 1568 | 4137 | 1297.8 | 534.8 | 2210.4 | 6012 | 2376 | 4744.8 | 0 | 1869.12 | 1981.44 | 0 | 1499.04 | 2673.6 | 511.2 | 54.72 | 2210.4 | 2224.8 | 854.4 | 1408.8 | 22.7251 | 5.2404
22 - 23 | 4.16 | 20.8 | 0 | 1.2875 | 784.8 | 1279.2 | 46.2 | 438.4 | 597.2 | 208.4 | 8.8 | 619.5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11959.2 | 11959.2 | 0 | 0 | 14599.2 | 14612.4 | 2230.8 | 2230.8 | 79.2 | 79.2 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502.8 | 6070.4 | 793.8 | 1268.4 | 1573.6 | 3854.2 | 1136.8 | 481.6 | 4716 | 3729.6 | 4744.8 | 1944 | 0 | 1679.04 | 1794.24 | 0 | 1356.48 | 3038.4 | 532.8 | 50.4 | 2239.2 | 2142 | 811.2 | 1432.8 | 21.9253 | 2.6532
23 - 00 | 1.28 | 20.16 | 0 | 1.3 | 768 | 1272 | 43.8 | 440.4 | 603.6 | 199.2 | 8.8 | 604.8 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11272.8 | 11259.6 | 0 | 0 | 15364.8 | 15364.8 | 3313.2 | 3319.8 | 39.6 | 39.6 | 422.4 | 415.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427.2 | 5880 | 774.2 | 1264.2 | 1556.8 | 3725.4 | 1093.4 | 450.8 | 4269.6 | 3628.8 | 4680 | 1785.6 | 0 | 1490.4 | 1630.08 | 0 | 1234.08 | 2784 | 493.2 | 48.96 | 2185.2 | 2214 | 835.2 | 1389.6 | 20.9205 | 3.7356
Сумма | 110.08 | 511.2 | 0 | 31.475 | 22797.6 | 32260.8 | 1384.8 | 12595.6 | 14275.6 | 5280 | 226.8 | 16087.2 | 5100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282532.8 | 282519.6 | 0 | 0 | 419469.6 | 419469.6 | 97666.8 | 97666.8 | 1636.8 | 1636.8 | 10164 | 10164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 43587.6 | 199752 | 23587.2 | 32029.2 | 37335.2 | 95211.2 | 30436 | 12255.6 | 53553.6 | 145699.2 | 60112.8 | 112780.8 | 0 | 42420.96 | 47283.84 | 0 | 34122.24 | 63895.2 | 15847.2 | 1224 | 54666 | 55191.6 | 19334.4 | 36986.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 172.8 | 189.6 | 13.8 | 96.4 | 92 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9292.8 |  | 0 |  | 13120.8 | 11246.4 | 11246.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.6 | 1915.2 | 217 | 218.4 | 562.8 | 1268.4 | 194.6 | 302.4 | 2556 | 1958.4 | 2246.4 | 972 | 0 | 586.08 | 648 | 0 | 351.36 | 1956 | 644.4 | 12.96 | 1411.2 | 1458 | 68.4 | 525.6
01 - 02 |  |  |  |  | 165.6 | 187.2 | 13.8 | 95.2 | 90 | 0 | 0 | 97.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9781.2 |  | 0 |  | 13780.8 | 12949.2 | 12942.6 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.6 | 1881.6 | 207.2 | 214.2 | 562.8 | 1255.8 | 175 | 296.8 | 2498.4 | 1922.4 | 2138.4 | 950.4 | 0 | 571.68 | 544.32 | 0 | 351.36 | 1920 | 615.6 | 12.96 | 1389.6 | 1458 | 64.8 | 520.8
02 - 03 |  |  |  |  | 160.8 | 172.8 | 13.2 | 94 | 79.2 | 0 | 0 | 94.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9636 |  | 0 |  | 14110.8 | 13226.4 | 13239.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.6 | 1848 | 201.6 | 201.6 | 562.8 | 1251.6 | 173.6 | 282.8 | 2476.8 | 1893.6 | 2131.2 | 856.8 | 0 | 567.36 | 528.48 | 0 | 309.6 | 1903.2 | 572.4 | 12.96 | 1375.2 | 1458 | 74.4 | 501.6
03 - 04 |  |  |  |  | 160.8 | 168 | 13.2 | 93.6 | 71.2 | 0 | 0 | 94.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10216.8 |  | 0 |  | 14308.8 | 13912.8 | 13906.2 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 907.2 | 1859.2 | 204.4 | 193.2 | 560 | 1262.8 | 176.4 | 285.6 | 2556 | 1908 | 2131.2 | 885.6 | 0 | 560.16 | 527.04 | 0 | 325.44 | 1984.8 | 583.2 | 12.96 | 1386 | 1432.8 | 81.6 | 501.6
04 - 05 |  |  |  |  | 168 | 165.6 | 13.8 | 93.6 | 70 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10652.4 |  | 0 |  | 14652 | 14652 | 14645.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.4 | 1881.6 | 208.6 | 197.4 | 560 | 1275.4 | 221.2 | 299.6 | 2592 | 1915.2 | 2131.2 | 849.6 | 0 | 571.68 | 538.56 | 0 | 280.8 | 2011.2 | 594 | 12.96 | 1389.6 | 1465.2 | 64.8 | 511.2
05 - 06 |  |  |  |  | 175.2 | 177.6 | 15.6 | 98.8 | 71.2 | 0 | 0 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10401.6 |  | 0 |  | 12922.8 | 12342 | 12342 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1033.2 | 1960 | 218.4 | 201.6 | 557.2 | 1332.8 | 282.8 | 302.4 | 2390.4 | 1951.2 | 2224.8 | 878.4 | 0 | 586.08 | 610.56 | 0 | 298.08 | 1800 | 608.4 | 12.96 | 1404 | 1476 | 67.2 | 528
06 - 07 |  |  |  |  | 168 | 170.4 | 15.6 | 95.2 | 66 | 0 | 0 | 102.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10863.6 |  | 0 |  | 12474 | 11708.4 | 11715 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 1041.6 | 2027.2 | 208.6 | 201.6 | 557.2 | 1342.6 | 289.8 | 336 | 2635.2 | 1915.2 | 2232 | 993.6 | 0 | 567.36 | 619.2 | 0 | 419.04 | 2056.8 | 597.6 | 11.52 | 1360.8 | 1476 | 67.2 | 537.6
07 - 08 |  |  |  |  | 168 | 204 | 27 | 96.8 | 72.4 | 0 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10494 |  | 0 |  | 13675.2 | 12051.6 | 12045 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 2228.8 | 207.2 | 235.2 | 557.2 | 1423.8 | 305.2 | 394.8 | 2584.8 | 2008.8 | 2282.4 | 1137.6 | 0 | 578.88 | 666.72 | 0 | 387.36 | 1992 | 777.6 | 12.96 | 1375.2 | 1450.8 | 79.2 | 616.8
08 - 09 |  |  |  |  | 748.8 | 818.4 | 34.8 | 263.2 | 668 | 0 | 0.8 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10718.4 |  | 0 |  | 13728 | 9596.4 | 9603 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 1722 | 3080 | 819 | 869.4 | 568.4 | 1540 | 359.8 | 462 | 2714.4 | 2196 | 2512.8 | 1569.6 | 0 | 753.12 | 806.4 | 0 | 440.64 | 1953.6 | 1155.6 | 15.84 | 1422 | 1544.4 | 81.6 | 751.2
09 - 10 |  |  |  |  | 1051.2 | 1202.4 | 28.8 | 617.2 | 1041.6 | 0 | 0 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12355.2 |  | 0 |  | 14586 | 11523.6 | 11523.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 3483.2 | 1164.8 | 1264.2 | 518 | 1470 | 316.4 | 490 | 2685.6 | 2210.4 | 2527.2 | 1497.6 | 0 | 744.48 | 804.96 | 0 | 426.24 | 1939.2 | 1101.6 | 14.4 | 1407.6 | 1558.8 | 79.2 | 792
10 - 11 |  |  |  |  | 1084.8 | 1365.6 | 32.4 | 729.2 | 1199.6 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12170.4 |  | 0 |  | 16420.8 | 11616 | 11616 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 5308.8 | 1201.2 | 1436.4 | 520.8 | 1496.6 | 309.4 | 537.6 | 669.6 | 4262.4 | 655.2 | 3456 | 0 | 757.44 | 884.16 | 0 | 457.92 | 2025.6 | 1044 | 14.4 | 1364.4 | 1584 | 92.4 | 739.2
11 - 12 |  |  |  |  | 1305.6 | 1497.6 | 34.8 | 842.8 | 1346.4 | 0 | 0.4 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12262.8 |  | 0 |  | 17146.8 | 11048.4 | 11055 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6227.2 | 1444.8 | 1575 | 532 | 1524.6 | 355.6 | 532 | 0 | 4989.6 | 0 | 4212 | 0 | 792 | 895.68 | 0 | 429.12 | 2040 | 1105.2 | 17.28 | 1404 | 1638 | 97.2 | 720
12 - 13 |  |  |  |  | 804 | 1507.2 | 29.4 | 570 | 1378.4 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12236.4 |  | 0 |  | 16024.8 | 11259.6 | 11253 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 5398.4 | 904.4 | 1579.2 | 512.4 | 1440.6 | 329 | 422.8 | 0 | 4867.2 | 0 | 3952.8 | 0 | 747.36 | 810.72 | 0 | 391.68 | 2080.8 | 1000.8 | 14.4 | 1357.2 | 1591.2 | 102 | 636
13 - 14 |  |  |  |  | 1209.6 | 1521.6 | 33 | 724 | 1374 | 0 | 0.4 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13345.2 |  | 0 |  | 16117.2 | 11721.6 | 11721.6 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6126.4 | 1334.2 | 1591.8 | 526.4 | 1576.4 | 348.6 | 498.4 | 0 | 4795.2 | 0 | 4125.6 | 0 | 779.04 | 849.6 | 0 | 348.48 | 1888.8 | 1177.2 | 15.84 | 1404 | 1612.8 | 98.4 | 679.2
14 - 15 |  |  |  |  | 998.4 | 1555.2 | 35.4 | 787.6 | 1404.4 | 0 | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12619.2 |  | 0 |  | 16856.4 | 11787.6 | 11787.6 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5902.4 | 1114.4 | 1625.4 | 560 | 1523.2 | 347.2 | 504 | 0 | 4982.4 | 0 | 4060.8 | 0 | 761.76 | 858.24 | 0 | 339.84 | 2076 | 1137.6 | 14.4 | 1393.2 | 1605.6 | 86.4 | 712.8
15 - 16 |  |  |  |  | 1161.6 | 1464 | 34.8 | 654.4 | 1305.2 | 0 | 0 | 121.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13239.6 |  | 0 |  | 15813.6 | 10942.8 | 10942.8 | 0 | 0 | 39.6 | 6.6 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980.8 | 1283.8 | 1533 | 498.4 | 1563.8 | 308 | 520.8 | 0 | 5083.2 | 0 | 4140 | 0 | 757.44 | 884.16 | 0 | 372.96 | 2136 | 1101.6 | 15.84 | 1400.4 | 1645.2 | 92.4 | 741.6
16 - 17 |  |  |  |  | 698.4 | 1423.2 | 36.6 | 464 | 1246.4 | 0 | 0 | 137.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13424.4 |  | 0 |  | 14454 | 10652.4 | 10652.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26.4 | 0 | 0 | 5219.2 | 793.8 | 1495.2 | 512.4 | 1507.8 | 288.4 | 431.2 | 0 | 4932 | 0 | 4082.4 | 0 | 708.48 | 855.36 | 0 | 385.92 | 2056.8 | 1076.4 | 14.4 | 1378.8 | 1612.8 | 102 | 739.2
17 - 18 |  |  |  |  | 652.8 | 1332 | 25.2 | 582 | 1165.2 | 0 | 0.8 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13622.4 |  | 0 |  | 14823.6 | 11642.4 | 11649 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5331.2 | 740.6 | 1398.6 | 635.6 | 1593.2 | 337.4 | 442.4 | 0 | 4852.8 | 0 | 3924 | 0 | 673.92 | 786.24 | 0 | 365.76 | 2109.6 | 1040.4 | 15.84 | 1378.8 | 1580.4 | 103.2 | 648
18 - 19 |  |  |  |  | 439.2 | 1329.6 | 16.8 | 362 | 1174 | 0 | 0 | 140.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10982.4 |  | 0 |  | 14929.2 | 9292.8 | 9292.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 4995.2 | 504 | 1398.6 | 551.6 | 1544.2 | 359.8 | 445.2 | 0 | 4845.6 | 0 | 3902.4 | 0 | 669.6 | 787.68 | 0 | 381.6 | 2126.4 | 1026 | 14.4 | 1382.4 | 1562.4 | 103.2 | 619.2
19 - 20 |  |  |  |  | 405.6 | 952.8 | 16.2 | 333.2 | 806.8 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9926.4 |  | 0 |  | 13068 | 8118 | 8111.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 4424 | 463.4 | 1008 | 520.8 | 1499.4 | 322 | 428.4 | 0 | 4464 | 0 | 3492 | 0 | 623.52 | 738.72 | 0 | 408.96 | 1819.2 | 680.4 | 14.4 | 1360.8 | 1519.2 | 97.2 | 616.8
20 - 21 |  |  |  |  | 364.8 | 650.4 | 15 | 298.4 | 518 | 0 | 0 | 132.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11510.4 |  | 0 |  | 13675.2 | 11246.4 | 11239.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 3897.6 | 417.2 | 701.4 | 515.2 | 1405.6 | 282.8 | 397.6 | 0 | 4507.2 | 0 | 3326.4 | 0 | 609.12 | 715.68 | 0 | 423.36 | 1977.6 | 615.6 | 10.08 | 1310.4 | 1436.4 | 96 | 571.2
21 - 22 |  |  |  |  | 388.8 | 674.4 | 16.8 | 326.4 | 536.8 | 0 | 0 | 134.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10467.6 |  | 0 |  | 12949.2 | 10018.8 | 10032 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 3304 | 442.4 | 722.4 | 523.6 | 1409.8 | 274.4 | 392 | 1303.2 | 3276 | 1137.6 | 2296.8 | 0 | 637.92 | 720 | 0 | 357.12 | 1984.8 | 666 | 12.96 | 1350 | 1508.4 | 109.2 | 568.8
22 - 23 |  |  |  |  | 345.6 | 597.6 | 13.8 | 289.6 | 504.4 | 0 | 0 | 93.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9952.8 |  | 0 |  | 11378.4 | 9002.4 | 9009 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.4 | 2352 | 396.2 | 646.8 | 526.4 | 1275.4 | 197.4 | 308 | 2671.2 | 1900.8 | 2296.8 | 1065.6 | 0 | 596.16 | 676.8 | 0 | 421.92 | 2073.6 | 673.2 | 12.96 | 1342.8 | 1432.8 | 93.6 | 537.6
23 - 00 |  |  |  |  | 345.6 | 602.4 | 13.2 | 298.4 | 512 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9556.8 |  | 0 |  | 11589.6 | 9081.6 | 9075 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 1092 | 2340.8 | 397.6 | 646.8 | 529.2 | 1283.8 | 190.4 | 302.4 | 2635.2 | 1879.2 | 2361.6 | 964.8 | 0 | 574.56 | 679.68 | 0 | 383.04 | 2052 | 604.8 | 11.52 | 1317.6 | 1486.8 | 96 | 552
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 13344 | 19929.6 | 543 | 8906 | 16793.2 | 0 | 2.4 | 2753.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269728.8 | 0 | 0 | 0 | 342606 | 270639.6 | 270646.2 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 712.8 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 79.2 | 79.2 | 14750.4 | 88972.8 | 15094.8 | 21155.4 | 13031.2 | 34067.6 | 6745.2 | 9615.2 | 32968.8 | 79516.8 | 29008.8 | 57592.8 | 0 | 15775.2 | 17436.96 | 0 | 9057.6 | 47964 | 20199.6 | 331.2 | 33066 | 36594 | 2097.6 | 14868
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 г. по ПС ШЕКСНА
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| ΔP кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| ΔP кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | плюс Тяговая-1,2 |  |  | итог
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | Для сводной ведомости
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | P | Q |  | Р | Q |  | Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 8258.4 | 9547.2 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 5104.8 | 6580.8 | 16992 | 4 | 21.2256 | 10.2472 |  | 5.9136 | 13.9392 |  | 27.1392 | 24.1864
| Q н нн, квар | 4687.2 | 5227.2 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 2793.6 | 3765.6 | 8776.8 | 9 | 26.978 | 13.7948 |  | 3.894 | 9.6228 |  | 30.872 | 23.4176
| S н нн, кВА | 9495.842 | 10884.5141 | 0 |  |  | S н нн, кВА | 5819.2082 | 7581.9966 | 19124.8603 | 18 | 28.6848 | 14.108 |  | 5.6892 | 11.6424 |  | 34.374 | 25.7504
| Р н cн, кВт | 2990.4 | 4006.8 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 4872 | 6843.2 | 11692.8
| Q н cн, квар | 907.2 | 1722 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 1859.2 | 3080 | 5331.2
| S н сн, кВА | 3124.9806 | 4361.1616 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 5214.6916 | 7504.3845 | 12850.808
| S нагр, кВА | 12563.153 | 15231.6216 | 0 |  |  | S нагр, кВА | 11008.4098 | 15068.7098 | 31966.442
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.2374 | 0.27211 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.14548 | 0.18955 | 0.47812
| К з сн | 0.078125 | 0.10903 | 0 |  |  | К з сн | 0.13037 | 0.18761 | 0.32127
| К з | 0.31408 | 0.38079 | 0 |  |  | К з | 0.27521 | 0.37672 | 0.79916
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 78.4874 | 86.206 | 60.9 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 71.7671 | 83.2168 | 172.532
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 892.2779 | 1144.1512 | 300 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 699.428 | 1026.3633 | 3733.6012
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 130 | 130 | 130 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| ΔP кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  |  | ΔP кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| ΔP кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч